Příloha č. 3 c)

Zvláštní technické podmínky

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

(DSP)

„Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice“

Datum vydání: 	31. 1. 2018

Obsah

Obsah	2

1.	Specifikace předmětu díla	3

1.1.	Účel a rozsah předmětu díla	3

1.2.	Umístění stavby	3

2.	přehled výchozích podkladů	3

2.1.	Dokumentace	3

2.2.	Související dokumentace	3

3.	Koordinace s jinými stavbami	3

4.	Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla	3

4.1.	Všeobecně	3

4.2.	Pozemní stavební objekty	4

5.	Specifické požadavky	4

Seznam zkratek

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách (VTP).

- Specifikace předmětu díla

  - Účel a rozsah předmětu díla

    - Předmětem díla je Projektová dokumentace pro stavební povolení „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice“ jejímž cílem je dosáhnout moderního kapacitního a bezpečného železničního napojení krajského města Zlín na kapacitní železniční infrastrukturu. Stávající železniční trať Otrokovice - Zlín střed - Vizovice je jednokolejná s traťovou rychlostí 60 km/h. V úseku Otrokovice - Zlín střed je z hlediska Zákonu o drahách vedena jako dráha celostátní, v úseku Zlín střed – Vizovice pak již jen jako dráha regionální. Realizací stavby dojde k modernizaci celé trati a zvýšení rychlosti až na 100km/h. Dosažení hlavního cíle, tj. převedení části dopravních proudů ze silnice na železnici, bude kromě zvýšení rychlosti a komfortu cestujících a odstranění přestupů při jízdě do vzdálenějších destinací provedeno i zkapacitnění trati. Trať je totiž ve velké míře využívána i nákladní dopravou, ve které převažuje doprava kontejnerů do překladiště Lípa nad Dřevnicí a doprava teplárenského uhlí do centrální teplárny Zlín.

    - Rozsah díla „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice“ je zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP).

  - Umístění stavby

    - Stavba bude probíhat na trati Vizovice – Otrokovice ve Zlínském kraji, jehož délka je vymezena staničeními výpravních budov a která činí 24,639 km.

- Podle služebních pomůcek SŽDC se jedná o trať číslo 316B a dle knižního jízdního řádu pro cestující o trať číslo 331.

- přehled výchozích podkladů

  - Dokumentace

    - Záměr projektu „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice“, zpracovatel SUDOP Brno + MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., datum 11/2016

    - Dokumentace pro územní rozhodnutí „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice“, zpracovatel SUDOP Brno + MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., datum 11/2016

  - Související dokumentace

    - Posuzovací protokol DUR SŽDC čj: – nevydán

    - Schvalovací protokol DUR SŽDC čj: – nevydán

    - Územní rozhodnutí č.j.: – nevydáno

- Koordinace s jinými stavbami

    - Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích investorů.

    - Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

- Viz PD – A. Souhrnná zpráva – str.7 - Seznam souvisejících a podmiňujících investic

- Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla

  - Všeobecně

    - Projektová dokumentace bude zpracována dle schváleného Záměru projektu a Dokumentace pro územní rozhodnutí.

    - Součástí projektové dokumentace bude vytvoření 3D elektronické vizualizace celého projektu včetně jeho fázování s ohledem na POV.

    - Součástí díla není výkon činností související s uzavřením konkrétních smluvních dokumentů s vlastníky a jinými oprávněnými subjekty dotčených pozemků a staveb nebo bytů a nebytových prostor pro výkupy nemovitostí, zasmluvnění dočasných záborů a smlouvy o zřízení služebnosti (kupní smlouvy, budoucí kupní smlouvy, souhlasy s dočasným záborem, smlouvy o zřízení služebnosti, budoucí smlouvy o zřízení služebnosti a znalecké posudky o ceně nemovitosti).

    - Zhotovitel projektové dokumentace bude kooperovat ve vzájemné součinnosti se zhotovitelem zajištující uzavírání smluvních dokumentů (příprava podkladů nezbytných pro uzavírání smluvních dokumentů, apod.)

    - Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů a osob uvedených v dokladové části Přípravné dokumentace stavby a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti.

    - Součástí díla není zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP.

  - Pozemní stavební objekty

    - Oproti zpracovávané přípravné dokumentaci nebude dále v projektu stavby vypracován SO 05-15-01 ŽST Zlín střed. Stavební objekt bude předmětem cizího investora.

    - Zhotovitel projektové dokumentace bude kooperovat ve vzájemné součinnosti se zhotovitelem zajištující projektovou dokumentaci VB Zlín-střed.

    - SO 09-15-02 ŽST Lípa nad Dřevnicí, stavební úpravy výpravní budovy bude přepracován dle požadavku SŽDC SON. Oproti zpracovávané přípravné dokumentaci bude v projektu stavby SO přepracován jako demolice stávající výpravní budovy a následně výstavby nové výpravní budovy.

- Specifické požadavky

    - Zhotovitel zapracuje případné změny v řešení stavby, které vyvstanou z územního řízení do Projektu stavby.

    - I přesto, že jedná z části o trať regionální, bude součástí Projektu stavby certifikát o shodě vydaný notifikovanou osobou pro subsystémy řízení a zabezpečení, energie a infrastrukturu v souladu se směrnicemi Evropské komise a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému a vydá objednateli ES prohlášení o shodě pro jednotlivé subsystémy, jehož přílohou bude kopie certifikátu o shodě.

    - SZZ, TZZ a PZZ budou v přímé návaznosti na ETCS v daném traťovém úseku, aby bylo zřejmé, že jsou předmětná zařízení projektována tak, aby byly minimalizovány omezující vlastnosti dané charakterem zabezpečovacího systému ETCS, aby nedocházelo k nežádoucímu snížení kapacity dráhy a nebyly tak ohroženy cíle i ekonomická efektivita projektu a aby byly plně zohledněny požadavky dopravní technologie, přičemž dočasné umístění hlavních proměnných návěstidel nesmí tyto skutečnosti znehodnocovat.

    - Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla:

- Výluky pro provedení doplňkového geotechnického průzkumu je nutné nárokovat, dle pravidel pro plánování výlukové činnosti na tratích provozovaných SŽDC, nejméně 3 měsíce před požadovaným termínem průzkumu. Nárokovány mohou být pouze výluky v maximálním rozsahu 6 až 8 hodin. Počet výluk musí být nárokován s ohledem na již provedený podrobný geotechnický průzkum, v přiměřeném množství a s ohledem na omezení železničního provozu.

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty,

Oddělení typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,

e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.