Odpověď:

Součástí zadávací dokumentace není vypracovaná projektová dokumentace, jak se mylně uchazeč domnívá, ale je zde popsán předpokládaný rozsah prováděných prací, jehož součástí jsou i náčrty.

Uchazeč má v soupisu prací uvedenou položku na vyhotovení realizační projektové dokumentace, kterou si řádně ocení a ta bude řešit veškeré projektové práce pro řádné provedení díla.

Jedná se o položku:

| 4 | 02943 |  | OTSKP | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dále se v rámci realizace předpokládá provádění vrtných prací s vhodným ponorným kladivem a s průběžným  pažením (technologií  např. DUPLEX či jiným způsobem ) se soupravou o hmotnosti cca  do 10t. Před samotným prováděním vrtných prací se předpokládá úprava terénu pro příjezd vrtací soupravy.  Technologie provádění prací včetně technologických postupů  bude řešena v realizační dokumentaci stavby viz. výše v textu.