## Požární dveře
Místo | adresa | Výrobce zařízení | Typové označení | Výrobní číslo | Popis dveří /dveřní soupravy | další vybavení | další vybavení dveří | Ev. číslo | Umístění zařízení
[6 empty] | panikové kování | samozavírač
Karlovy Vary | Západní 2A, VB | Jihoč. dřev. záv.Vyšší Brod | 0P0PD301S | neuvedeno |  |  |  |  | 1NP,chodba vlevo
Karlovy Vary | Západní 2A, VB | " | 0P0PD301S | " |  |  |  |  | 1NP, chodba vpravo
Karlovy Vary | Západní 2A, VB | SOLODOOR a.s." | EI30/EW 30 | A*1503 |  |  | samozavíraČ |  | 2NP, chodba vlevo
Karlovy Vary | Západní 2A, VB | " | EI30/EW 30 | " |  |  |  |  | 2NP, chodba vpravo
Karlovy Vary | Západní 2A, VB | ZDP Delta Tachov | EI15/EI,30-C | D3 8851 |  |  | samozavírač |  | 2NP chodba vpravo,kancelář č. 220
Karlovy Vary | Západní 2A, VB | " | EI15/EI,30-C | " 8852 |  |  | samozavírač |  | 2NP chodba vpravo,kancelář č. 221
Karlovy Vary | Západní 2A, VB | " | EI15/EI,30-C | " 8857 |  |  | samozavírač |  | 2NP chodba vpravo,kancelář č. 222
Karlovy Vary | Západní 2A, VB | " | EI15/EI,30-C | " 10851 |  |  | samozavírač |  | 2NP chodba vpravo,kancelář č. 223
Karlovy Vary | Západní 2A, VB | " | EI15/EI,30-C | " 3897 |  |  | samozavírač |  | 2NP chodba vpravo,kancelář č. 224
Karlovy Vary | Západní 2A, VB | " | EI15/EI,30-C | " 10528 |  |  | samozavírač |  | 2NP chodba vpravo,kancelář č. 225
Karlovy Vary | Západní 2A, VB | " | EI15/EI,30-C | " 10529 |  |  | samozavírač |  | 2NP chodba vpravo,místnost kopírky
Karlovy Vary | Západní 2A, VB | " | neuvedeno | neuvedeno |  |  |  |  | 3NP,chodba vlevo
Karlovy Vary | Západní 2A, VB | " | neuvedeno | " |  |  |  |  | 3NP,chodba vpravo
Karlovy Vary | Západní 2A, VB | " | neuvedeno | " |  |  |  |  | 3NP,chodba vpravo
Karlovy Vary | Západní 2A, VB | neuvedeno | neuvedeno | " |  |  |  |  | 4NP, chodba vlevo
Karlovy Vary | Západní 2A, VB | " | neuvedeno | " |  |  |  |  | 4NP, chodba vpravo
Karlovy Vary | Západní 2A, VB | " | neuvedeno | " |  |  |  |  | 4NP, chodba vpravo
Karlovy Vary | Horní nádraží | Geze | DP3 EI 30 C | 102705 | požární dveře +ocel.zárubeň těsněná. |  | samozavírač GEZE TS 2000 |  | 1.PP 1S01.2- 1S01.1
Karlovy Vary | Horní nádraží | Geze | DP3 EI 30 C | 102703 | požární dveře +ocel.zárubeň těsněná. |  | samozavírač GEZE TS 2000 |  | 1.PP 1S01.3-1S01.1
Karlovy Vary | Horní nádraží | Geze | DP3 EI 30 C, Sm | 1371 | požární dveře +ocel.zárubeň těsněná. |  | samozavírač GEZE TS 2000 |  | 1.PP 1S21 - 1S23
Karlovy Vary | Horní nádraží | Geze | DP3 EI 30 C, Sm | 1373 | požární dveře +ocel.zárubeň těsněná. |  | samozavírač GEZE TS 2000 |  | 1.PP 1S21 - 1S32
Karlovy Vary | Horní nádraží | Geze | DP3 EI 30 C, Sm | 1372 | požární dveře +ocel.zárubeň těsněná. |  | samozavírač GEZE TS 2000 |  | 1.PP 1S21 - 1S36
Karlovy Vary | Horní nádraží | Geze | DP3 EI 30 C, Sm | 1518 | požární dveře +ocel.zárubeň těsněná. |  | samozavírač GEZE TS 2000 |  | 1.PP 1S21 - 1S02
Karlovy Vary | Horní nádraží | Geze | DP3 EI 30 C | 102702 | požární dveře +ocel.zárubeň těsněná. |  | samozavírač GEZE TS 2000 |  | 0P01 - 0P02
Karlovy Vary | Horní nádraží | Geze | DP3 EI 30 C | 102704 | požární dveře +ocel.zárubeň těsněná. |  | samozavírač GEZE TS 2000 |  | 0P29 - 0P50
Karlovy Vary | Horní nádraží | Geze | DP3 EI C, Sm | 1519 | požární dveře +ocel.zárubeň těsněná. |  | samozavírač GEZE TS 2000 |  | dozorna
Karlovy Vary | TT provozní budova |  | EW 15 D3 |  | požární dveře jednokřídlé |  |  |  | baterie
Karlovy Vary | TT provozní budova |  | EW 15 D3 |  | požární dveře dvojkřídlé
Cheb | VB Žižkova | ZDP Delta Tachov | EW 30D3 | [5 empty] | vstup do stavědlové ústředny (dveře z míst.8)
Cheb | VB Žižkova | ZDP Delta Tachov | EI,D3 | [5 empty] | 4NP, stavědlová ústředna
Cheb | VB Žižkova | ZDP Delta Tachov | EW 30D3 |  | jednokřídlé, |  |  |  | vstup do stavědlové ústředny (dveře z míst.8)
Cheb | VB Žižkova | ZDP Delta Tachov | EI,D3 |  | jednokřídlé |  |  |  | 4NP, stavědlová ústředna
Cheb | VB Žižkova | PROMAT | EI 45D1 |  | větrací otvor samozapěn.mřížka 150x150 |  |  |  | 4NP mezi místn. 1 a 4
Děčín | Čs.Mládeže 89/4 | Pyrbafys Batizovice | EW15D1 | dveře 0113368, rám 0113367 | jednokřídlé |  |  | 301 | 3. NP půda A v chod kovové 1.křídlé
Děčín | Čs.Mládeže 89/4 | Pyrbafys Batizovice | EW15D1 | dveře 0113374, rám 0113374 | jednokřídlé |  |  |  | 3. NP půda B kovové 1.křídlé
Děčín | Čs.Mládeže 89/6 | Pyrbafys Batizovice | EW15D1 | dveře 0113369, rám 0113369 | jednokřídlé |  |  |  | 3. NP půda B kovové 1.křídlé (vzduchotech.)
Děčín | Čs.Mládeže 89/7 | Pyrbafys Batizovice |  | nedostupné | jednokřídlé |  |  |  | 3. NP půda B kovové 1.křídlé
Děčín | Čs.Mládeže 89/8 | Pyrbafys Batizovice |  | nedostupné | jednokřídlé |  |  |  | 3. NP půda B kovové 1.křídlé
Děčín | Čs.Mládeže 89/9 | Pyrbafys Batizovice |  | nedostupné | jednokřídlé |  |  |  | 3. NP půda B kovové 1.křídlé
Děčín | Čs.Mládeže 89/10 | Pyrbafys Batizovice |  | nedostupné | jednokřídlé |  |  |  | 3. NP půda B kovové 1.křídlé
Děčín | Čs.Mládeže 89/11 | Pyrbafys Batizovice |  | nedostupné | jednokřídlé |  |  |  | 3. NP půda C kovové 1.křídlé od Policie
Děčín | Čs.Mládeže 89/12 | Hasil | EIC 30D3 | dveře, rám 0138547 | jednokřídlé |  | samozavírač | 218 | 2. NP , chodba od TS, 1. křídlé (pož. EI30C2)
Děčín | Čs.Mládeže 89/13 | Hasil | EIC 30D3 | dveře, rám 01385412 | jednokřídlé |  | samozavírač | 221 | 2.NP chodba ZAM, 1.křídlé (pož. EI30C2)
Děčín | Čs.Mládeže 89/14 | Hasil | EIC 30D3 | dveře, rám 01385416 | jednokřídlé |  | samozavírač | 220 | 2.NP chodba ZAM, 1.křídlé (pož. EI30C2)
Děčín | Čs.Mládeže 89/15 | Hasil | EIC 30D3 | dveře, rám 01385414 | jednokřídlé |  | samozavírač | 219 | 2. NP , chodba o, 1. křídlé (pož. EI30C2)
Děčín | Čs.Mládeže 89/16 | Hasil | EIC 30D3 | dveře, rám 01385419 | jednokřídlé |  | samozavírač |  | 2. NP WC pers. Č.m. 1225 A - 1. křídlé (pož. EW 15C2)
Děčín | Čs.Mládeže 89/17 | Hasil | EIC 30D3 | dveře, rám 01385418 | jednokřídlé |  | samozavírač |  | 2. NP WC zam. Č.m. 1225 A - 1. křídlé (pož. EW 15C2)
Děčín | Čs.Mládeže 89/18 | Hasil | EIC 30D3+ | dveře1385423, rám 1385420 | jednokřídlé |  | samozavírač |  | 2.NP hospoda č.m. 229 - 1.křídlé (pož. EW30C2)
Děčín | Čs.Mládeže 89/19 | Hasil | EW30D3 | dveře, rám 02385424 | jednokřídlé |  |  |  | 2.NP užst. č.m. 243 A č.m. 229 - 1.křídlé (pož. EW30C2)
Děčín | Čs.Mládeže 89/20 | Hasil | EW30D3 | dveře1385420, rám 1385413 | jednokřídlé |  |  | 232 | 2.NP chodba ochoz u BT 1. křídlé (pož. EW30C2)
Děčín | Čs.Mládeže 89/21 | Hasil | EW30D3 | dveře rám 1385417 | jednokřídlé |  |  | 244 | 2.NP chodba k RSM 1. křídlé (pož. EW30C2)
Děčín | Čs.Mládeže 89/22 | Hasil | EW30D3 | dveře, rám 138542 | jednokřídlé |  |  | 245 | 2.NP chodba vchod komando 1. křídlé (pož. EW30C2)
Děčín | Čs.Mládeže 89/23 | Hasil | EW30D3 | dveře, rám 138544 | jednokřídlé |  |  | 248 | 2.NP chodba východ komando k nást. 1. křídlé (pož. EW30C2)
Děčín | Čs.Mládeže 89/24 | neuvedeno |  | neoznačeny | jednokřídlé |  |  |  | 1.NP nákl. Výtah přístavba zav. Č.m. 103 2. křídlé kov. 6 cm (pož. EW 15A)
Děčín | Čs.Mládeže 89/25 | neuvedeno |  | neoznačeny | jednokřídlé |  |  |  | 1. NP nákl. výtah zavazadla č.m. 103 2.křídle (pož. EW 15A)
Děčín | Čs.Mládeže 89/26 | Pyrbafys Batizovice | EW30D1 | dveře, rám 0113362 | jednokřídlé |  |  | 111 | 1. NP zavazadla strojovna výt. č.m. 104 1.křídle (pož. EW 15A)
Děčín | Čs.Mládeže 89/27 | Pyrbafys Batizovice | EW30D1 | dveře, rám 0138548 | jednokřídlé |  |  | 110 | 1. NP přístavba zavazadla č.m. 101 2.křídle (pož. EW 30C2)
Děčín | Čs.Mládeže 89/28 | Pyrbafys Batizovice | EW30D2 | dveře, rám 01138410 | jednokřídlé |  |  | 108 | 1. NP přístavba chodba k zav. č.m. 101 2.křídle (pož. EW 30C2)
Děčín | Čs.Mládeže 89/29 | Hasil | EIC30D3+ | dveře, rám 0138546 | jednokřídlé |  | samozavírač | 109 | 1. NP chodba ke kot. A. č.m. 116, 1.křídlé (pož. EW 30C2)
Děčín | Čs.Mládeže 89/30 | Hasil | EIC30D3+ | dveře, rám 0138549 | jednokřídlé |  | samozavírač | 114 | 1. NP příjem a výdej zavazadel . č.m. 119 2.křídle (pož. EW 30C2)
Děčín | Čs.Mládeže 89/31 | Hasil | EIC30D3+ | dveře, rám 0138545 | jednokřídlé |  | samozavírač | 115 | 1. NP úschovna zavazadl. č.m. 118 2.křídle (pož. EW 30C2)
Děčín | Čs.Mládeže 89/32 | Sapelli | EIC EW30D3+ | dveřre, rám C-2000-0177/PAO212 | jednokřídlé |  | samozavírač |  | 1-NP výpravčí č.m. 124 1. křídlé (pož. EW30C2)
Děčín | Čs.Mládeže 89/33 | Kronodoor CZ Jihlava/JH CB s.r.o. Č.B. |  | neuvedeno | jednokřídlé |  |  |  | 1. NP průvodci č.m. 131, 1. křídlé (pož. EW30 C2
Děčín | Čs.Mládeže 89/34 | Kronodoor CZ Jihlava/JH CB s.r.o. Č.B. | EW30D3+ | neuvedeno | jednokřídlé |  |  |  | 1. NP šatna č.m. 132, 1. křídlé (pož. EW30 C2
Děčín | Čs.Mládeže 89/35 | Hasil | EIC EW30D3+ | dveře, rám 011335411 | jednokřídlé |  | samozavírač | 119 | 1. NP úschovna zav. Východ z haly č.m. 122,
Děčín | Čs.Mládeže 89/36 | Hasil | EW30D3 | dveře, rám 01385421 | jednokřídlé |  |  | 129 | 1. NP chodba od výpravčí Východ č.m. 128A. 1křídle (pož. EI30C2)
Děčín | Čs.Mládeže 89/37 | Hasil | EIC30D3+ | dveře, rám 0138543 | jednokřídlé |  | samozavírač |  | 1. NP chodba celníci č.m. 166. 2. křídlé
Děčín | Čs.Mládeže 89/38 | Hasil | EIC30D3+ | dveře, rám 0138541 | jednokřídlé |  | samozavírač |  | 1. NP chodba policie sklep č.m. 1801. křídlé
Děčín | Čs.Mládeže 89/39 | neuvedeno |  | dveře, rám 0310326 | jednokřídlé |  |  |  | 1. PP nákladní výtah č.m. 054, 2. křídlé
Děčín | Čs.Mládeže 89/40 | neuvedeno |  | nedostupné | jednokřídlé |  |  |  | 1. PP nákladní výtah mimo provoz č.m. 004 od hospody, 1. křídlé
Děčín | Čs.Mládeže 89/41 | Pyrbafys Batizovice | EW30D1 | dveře, rám 0113364 | jednokřídlé |  |  |  | 1. PP plyn. Kotelna A č.m. 002 2. křídlé
Děčín | Čs.Mládeže 89/42 | Pyrbafys Batizovice | EW30D1 | dveře, rám 0113366 | jednokřídlé |  |  |  | 1. PP vchod pod starou tech. - hosp. ř.m. 010 1. křídlé
Děčín | Čs.Mládeže 89/43 | neuvedeno |  | nedostupné | jednokřídlé |  |  |  | 1. PP vchod sklep, č.m. 057. 1. křídlé
Děčín | Čs.Mládeže 89/44 | neuvedeno |  | nedostupné | jednokřídlé |  |  |  | 1. PP vchod sklep, č.m. 059. 1. křídlé
Děčín | Čs.Mládeže 89/45 | neuvedeno |  | nedostupné | jednokřídlé |  |  |  | 1. PP vchod sklep, č.m. 021. 1. křídlé
Rumburk | Máchova 492 | CAG s.r.o. Kytín | EI30,EW30 | dveře, rám vč.1132 | jednokřídlé |  | samozavírač |  | 1.NP chodba z haly do chodby k restauaraci
Ústí nad Labem | VB žst. Ústí hl.n. |  |  | dveře posuvn | posuvné
Ústí nad Labem | VB žst. Ústí hl.n. |  |  | dveře
Ústí nad Labem | VB žst. Ústí hl.n. | Mechanika | EI C 45 DP1 | dveře 16/2 | dvojkřídlé, posuvné |  |  |  | 1.NP, chodba vstup do komerč.prostor
Ústí nad Labem |  |  |  | požární okno
Lipová u Chebu |  |  | EW30D3 | požární dveře | jednokřídlé |  |  |  | 1.NP z míst.4 baterie do míst.8 čekárna
Lipová u Chebu |  |  | EI 30D3 | požární dveře | jednokřídlé |  |  |  | 1.NP z míst.5 do míst.2 čekárna
Lipová u Chebu |  |  | EI 30D3 | požární dveře | jednokřídlé |  |  |  | 1.NP z míst. 5 do čm. 2 chodba
Lipová u Chebu |  |  | EI 45D1 | větrací mřížka 150x150 mm |  |  |  |  | mezi místností 1 a 4
Sokolov | VB žst. Sokolov | Lignis | EI 30DP C3 |  | požární dveře dřev.HL 10 - ocel.zárubeň | skloTno 15Ni | samozavírač GEZE TS 2000 | 1/D/18 | S
Sokolov | VB žst. Sokolov | Lignis | EI 30DP C3 |  | požární dveře dřev.HL 10 - ocel.zárubeň | skloTno 15Ni | samozavírač GEZE TS 2000 | 9/D/18 | 0P25
Sokolov | VB žst. Sokolov | Lignis | EI 30DP C3 |  | požární dveře dřev.HL 10 - ocel.zárubeň | skloTno 15Ni | samozavírač GEZE TS 2000 | 10/D/20 | 0P31
Sokolov | VB žst. Sokolov | Lignis | EI 30DP C3 |  | požární dveře dřev.HL 10 - ocel.zárubeň | skloTno 15Ni | samozavírač GEZE TS 2000 | 13/D/20 | 0P24
Sokolov | VB žst. Sokolov | Lignis | EI 30DP C3 |  | požární dveře dřev.HL 10 - ocel.zárubeň | skloTno 15Ni | samozavírač GEZE TS 2000 | 24/D/26 | 1P19
Sokolov | VB žst. Sokolov | Lignis | EI 30DP C3 |  | požární dveře dřev.HL 10 - ocel.zárubeň | skloTno 15Ni | samozavírač GEZE TS 2000 | 25/D/18 | 1P008
Sokolov | VB žst. Sokolov | Lignis | EI 30DP C3 |  | požární dveře dřev.HL 10 - ocel.zárubeň | skloTno 15Ni | samozavírač GEZE TS 2000 | 26/D/23 | 1P37
Sokolov | VB žst. Sokolov | Lignis | EI 30DP C3 |  | požární dveře dřev.HL 10 - ocel.zárubeň | skloTno 15Ni | samozavírač GEZE TS 2000 | 27/D/18 | 1P35
Sokolov | VB žst. Sokolov | Lignis | EI 30DP C3 |  | požární dveře dřev.HL 10 - ocel.zárubeň | skloTno 15Ni | samozavírač GEZE TS 2000 | 28/D/23 | 1P34
Sokolov | VB žst. Sokolov | Lignis | EI 30DP C3 |  | požární dveře dřev.HL 10 - ocel.zárubeň | skloTno 15Ni | samozavírač GEZE TS 2000 | 30/D/25 | 1P19
Sokolov | VB žst. Sokolov | Lignis | EI 30DP C3 |  | požární dveře dřev.HL 10 - ocel.zárubeň | skloTno 15Ni | samozavírač GEZE TS 2000 | 31/D/18 | 1P09
Sokolov | VB žst. Sokolov | Lignis | EI 30DP C3 |  | požární dveře dřev.HL 10 - ocel.zárubeň | skloTno 15Ni | samozavírač GEZE TS 2000 | 32/D/18 | 1P09
Sokolov | VB žst. Sokolov | Lignis |  |  | požární dveře
Kadaň | TT Kadaň R 27 kV |  | EW 15 D3 | požárdní dveře | jednokřídlé |  |  |  | dozorna
Kadaň | TT Kadaň R 27 kV |  | EW 15 D3 | požárdní dveře | jednokřídlé |  |  |  | baterie
Dolní Žandov | VB žst D. Žandov |  | EW 30 D3 | požární dveře | jednokřídlé |  |  |  | baterie
Dolní Žandov | VB žst. D. Žandov |  | EW 30 D | požární dveře | jednokřídlé | 1.NP |  |  | stavědlová ústředna
Chodová Planá | VB žst. Chodová Planá |  | EW 15 D3-C | požární dveře |  | 1.NP | samozavírač GEZE TS 2000
Valy u Mariánských Lázní | VB žst. Valy u ML |  | EW 15 D3 | požární dveře | jednokřídlé | 1.NP |  |  | stavědlová ústřčédna
Lázně Kynžvart | VB žst. Lázně Kynžvart
Benešov n.Pl. | Nádražní | Masonite CZ | EI 30 C0/EW 30-C0/DP3+ | požární dveře a zárubeň | jednokřídlé |  | samozavírač |  | 1. NP dveře sklep
Benešov n.Pl. | Nádražní | Montkov | EI 30 C0/DP3+ | požární zárubeň | jednokřídlé |  | samozavírač
Litoměřice hn | Liberecká | Sapeli,a.s. | EI EW30DP3 + | požární dveře | jednokřídlé |  |  |  | dveře ke schodišti byty levá strana
Litoměřice hn | Liberecká | Sapeli,a.s. | EI EW30DP3 + | požární dveře | jednokřídlé |  |  |  | dveře ke schodišti byty pravá strana
Jindřichov | TNS | A DOOR Lanškroun | EW C 15 DP3+ | požární dveře 911-505-001 | jednokřídlé |  | samozavírač |  | velín
Jindřichov | TNS | Montkov | EI30 EW30 | požární zárubeň | jednokřídlé |  |  |  | velín
Jindřichov | TNS | A DOOR Lanškroun | EW C 15 DP3+ | požární dveře 911-505-003 | jednokřídlé |  | samozavírač |  | Technická místnost
Jindřichov | TNS | Montkov | EI30 EW30 | požární zárubeň | jednokřídlé |  |  |  | Technická místnost
Jindřichov | TNS | A DOOR Lanškroun | EW C 15 DP3+ | požární dveře 911-505-002 | jednokřídlé |  | samozavírač |  | Vlastní spotřeba
Jindřichov | TNS | Montkov | EI30 EW30 | požární zárubeň | jednokřídlé |  |  |  | Vlastní spotřeba
Rumburk | Máchova 492 | CAG s.r.o. Kytín | EI30,EW30 | dveře, rám vč.1132 | jednokřídlé |  |  |  | 1.NP chodba z haly do chodby k restauaraci
Rumburk | Máchova 493 | CAG s.r.o. Kytín | EI30,EW30 | dveře, rám vč.1133 | jednokřídlé
Rumburk | Máchova 494 | CAG s.r.o. Kytín | EI30,EW30 | dveře, rám vč.1134 | jednokřídlé
Most | výšková budova | Sapely | EI 30DP3/C3/Sm KOOR | dveře 900+550/1970 | dvojkřídlé s koordinátorem zav. A panik.kov. |  | samozavírač, panika,koor
Most | výšková budova | Sapely | EI 30DP3/C3/Sm KOOR | dveře 900+550/1970 | dvojkřídlé s koordinátorem zav. A panik.kov. |  | samozavírač
Most | výšková budova | Sapely | EI 30DP3/C3/Sm KOOR | dveře 900+550/1970 | dvojkřídlé s koordinátorem zav. A panik.kov. |  | samozavírač
Most | výšková budova | Sapely | EI 30DP3/C3/Sm KOOR | dveře 900+550/1970 | dvojkřídlé s koordinátorem zav. A panik.kov. |  | samozavírač
Most | výšková budova | Sapely | EI 30DP3/C3/Sm KOOR | dveře 900+550/1970 | dvojkřídlé s koordinátorem zav. A panik.kov. |  | samozavírač
Most | výšková budova | Sapely | EI 30DP3/C3/Sm KOOR | dveře 900+550/1970 | dvojkřídlé s koordinátorem zav. A panik.kov. |  | samozavírač
Most | výšková budova | Sapely | EI 30DP3/C3/Sm KOOR | dveře 900+550/1970 | dvojkřídlé s koordinátorem zav. A panik.kov. |  | samozavírač
Most | výšková budova | Sapely | EI 30DP3/C3/Sm KOOR | dveře 900+550/1970 | dvojkřídlé s koordinátorem zav. A panik.kov. |  | samozavírač
Most | výšková budova | Sapely | EI 30DP3/C3/Sm KOOR | dveře 900+550/1970 | dvojkřídlé s koordinátorem zav. A panik.kov. |  | samozavírač
Most | výšková budova | Sapely | EI 30DP3/C3/Sm KOOR | dveře 900+550/1970 | dvojkřídlé s koordinátorem zav. A panik.kov. |  | samozavírač
Most | výšková budova | Sapely | EI 30DP3/C3/Sm KOOR | dveře 900+550/1970 | dvojkřídlé s koordinátorem zav. A panik.kov. |  | samozavírač
Most | výšková budova | Sapely | EI 30DP3/C3/Sm KOOR | dveře 900+550/1970 | dvojkřídlé s koordinátorem zav. A panik.kov. |  | samozavírač
Most | výšková budova | Sapely | EI 30DP3/C3/Sm KOOR | dveře 900+550/1970 | dvojkřídlé s koordinátorem zav. A panik.kov. |  | samozavírač
Most | výšková budova | Sapely | EI 30DP3/C3/Sm KOOR | dveře 900+550/1970 | dvojkřídlé s koordinátorem zav. A panik.kov. |  | samozavírač
Most | výšková budova | Sapely | EI 30DP3/C3/Sm KOOR | dveře 900+550/1970 | dvojkřídlé s koordinátorem zav. A panik.kov. |  | samozavírač
Most | výšková budova | Sapely | EI 30DP3/C3/Sm | dveře 800/1970 |  |  | samozavírač
Most | výšková budova | Sapely | EI 30DP3/C3/Sm | dveře 800/1970 |  |  | samozavírač
Most | výšková budova | Sapely | EI 30DP3/C3/Sm | dveře 800/1970 |  |  | samozavírač
Most | výšková budova | Sapely | EI 30DP3/C3/Sm | dveře 800/1970 |  |  | samozavírač
Most | výšková budova | Sapely | EI 30DP3/C3/Sm | dveře 800/1970 |  |  | samozavírač
Most | výšková budova | Sapely | EI 30DP3/C3/Sm | dveře 800/1970 |  |  | samozavírač
Most | výšková budova | Sapely | EI 30DP3/C3/Sm | dveře 800/1970 |  |  | samozavírač
Most | výšková budova | Sapely | EI 30DP3/C3/Sm | dveře 800/1970 |  |  | samozavírač
Most | výšková budova | Sapely | EI 30DP3/C3/Sm | dveře 800/1970 |  |  | samozavírač
Most | výšková budova | Sapely | EI 30DP3/C3/Sm | dveře 800/1970 |  |  | samozavírač
Most | výšková budova | Sapely | EI 30DP3/C3/Sm | dveře 800/1970 |  |  | samozavírač
Most | výšková budova | Sapely | EI 30DP3/C3/Sm | dveře 800/1970 |  |  | samozavírač
Most | výšková budova | Sapely | EI 30DP3/C3/Sm | dveře 800/1970 |  |  | samozavírač
Most | výšková budova | Sapely | EI 30DP3/C3/Sm | dveře 800/1970 |  |  | samozavírač
Most | výšková budova | Sapely | EI 30DP3/C3/Sm | dveře 800/1970 |  |  | samozavírač
Most | výšková budova | Sapely | EI 30DP3/C3/Sm | dveře 800/1970 |  |  | samozavírač
Most | výšková budova | Sapely | EI 30DP3/C3/Sm | dveře 800/1970 |  |  | samozavírač
Most | výšková budova | Sapely | EI 30DP3/C3/Sm | dveře 800/1970 |  |  | samozavírač
Most | výšková budova | Sapely | EI 30DP3/C3/Sm | dveře 800/1970 |  |  | samozavírač
Most | výšková budova | Sapely | EI 30DP3/C3/Sm | dveře 800/1970 |  |  | samozavírač
Most | výšková budova | Sapely | EI 30DP3/C3/Sm | dveře 800/1970 |  |  | samozavírač
Most | výšková budova | Sapely | EI 30DP3/C3/Sm | dveře 800/1970 |  |  | samozavírač
Most | výšková budova | Sapely | EI 30DP3/C3/Sm | dveře 800/1970 |  |  | samozavírač
Most | výšková budova | Gabex | EI 30DP1/Sm | poklop
Čížkovice | výpravní budova | Jaroslav Berka JAVAB | EI 30DP1/Sm | dveře jednokřídlé | 90874 |  |  |  | prověřit - podle PBŘ nebyl požární uzávěr požadován ??
Čížkovice | výpravní budova | Montkov spol s.r.o. | EI 30DP1 | dveře jednokřídlé
Děčín | Spádoviště JIH | Solodoor | EI EW-30 DP3+ | dveře jednokřídlé | 18853044-23763
Děčín | Spádoviště JIH | Solodoor | EI EW-30 DP3+ | dveře jednokřídlé | 18853044-23765
Děčín | Spádoviště JIH | Solodoor | EI EW-30 DP3+ | dveře jednokřídlé | 18853044-23766
Děčín | Spádoviště JIH | Solodoor | EI EW-30 DP3+ | dveře jednokřídlé | 18853044-23777
Děčín | Spádoviště JIH | Solodoor | EI EW-30 DP3+ | dveře jednokřídlé | 18853044-23778
Děčín | Spádoviště JIH | Solodoor | EI EW-30 DP3+ | dveře jednokřídlé | 18853044-23774
Děčín | Spádoviště JIH | Solodoor | EI EW-30 DP3+ | dveře jednokřídlé | 18853044-23775
Děčín | Spádoviště JIH | Solodoor | EI EW-30 DP3+ | dveře jednokřídlé | 18853044-23771
Děčín | Spádoviště JIH | Solodoor | EI EW-30 DP3+ | dveře jednokřídlé | 18853044-23772
Děčín | Spádoviště JIH | Solodoor | EI EW-30 DP3+ | dveře jednokřídlé | 18853044-23768
Děčín | Spádoviště JIH | Solodoor | EI EW-30 DP3+ | dveře jednokřídlé | 18853044-23762
Děčín | Spádoviště JIH | Solodoor | EI EW-30 DP3+ | dveře jednokřídlé | 18853044-23758
Děčín | Spádoviště JIH | Solodoor | EI EW-30 DP3+ | dveře jednokřídlé | 18853043-21818
Děčín | Spádoviště JIH | Solodoor | EI EW-30 DP3+ | dveře jednokřídlé | 18853043-21819
Děčín | Spádoviště JIH | Solodoor | EI EW-30 DP3+ | dveře jednokřídlé | 18853043-21820
Děčín | Spádoviště JIH | Solodoor | EI EW-30 DP3+ | dveře jednokřídlé | 18853043-21821
Děčín | Spádoviště JIH | Solodoor | EI EW-30 DP3+ | dveře jednokřídlé | 18853043-21822
Děčín | Spádoviště JIH | Solodoor | EI EW-30 DP3+ | dveře jednokřídlé | 18853043-21823
Děčín | Spádoviště JIH | Solodoor | EI EW-30 DP3+ | dveře jednokřídlé | 18853043-21824
Děčín | Spádoviště JIH | Solodoor | EI EW-30 DP3+ | dveře jednokřídlé | 18853044-21830
Děčín | Spádoviště JIH | Solodoor | EI EW-30 DP3+ | dveře jednokřídlé | 18853044-21829
Děčín | Spádoviště JIH | Solodoor | EI EW-30 DP3+ | dveře jednokřídlé | 18853044-21828
Děčín | Spádoviště JIH | Solodoor | EI EW-30 DP3+ | dveře jednokřídlé | 18853044-21827
Děčín | Spádoviště JIH | Solodoor | EI EW-30 DP3+ | dveře jednokřídlé | 18853044-21826
Děčín | Spádoviště JIH | Solodoor | EI EW-30 DP3+ | dveře jednokřídlé | 18853044-21825
Děčín | Spádoviště JIH | Solodoor | EI EW-30 DP3+ | dveře jednokřídlé | 18853044-21838
Děčín | Spádoviště JIH | Solodoor | EI EW-30 DP3+ | dveře jednokřídlé | 18853045-22039
Děčín | Spádoviště JIH | Solodoor | EI EW-30 DP3+ | dveře jednokřídlé | 18853045-22038
Děčín | Spádoviště JIH | Solodoor | EI EW-30 DP3+ | dveře jednokřídlé | 18853044-21836
Děčín | Spádoviště JIH | Solodoor | EI EW-30 DP3+ | dveře jednokřídlé | 18853042-22268
Děčín | Spádoviště JIH | Solodoor | EI EW-30 DP3+ | dveře jednokřídlé | 18853044-21835
Děčín | Spádoviště JIH | Solodoor | EI EW-30 DP3+ | dveře jednokřídlé | 18853044-21834
Děčín | Spádoviště JIH | Solodoor | EI EW-30 DP3+ | dveře jednokřídlé | 18853044-21831
Děčín | Spádoviště JIH | Solodoor | EI EW-30 DP3+ | dveře jednokřídlé | 18853044-21832
Děčín | Spádoviště JIH | Solodoor | EI EW-30 DP3+ | dveře jednokřídlé | 18853044-21833

## poklopy, dvířka , mřížky
Příloha k VŘ
Seznam Požárně bezpečnostních zařízení - ostatní
Místo | Umístění | Výrobce | Pož. odolnost | Typ |  | Umístění
Most | výšková budova | PROMAT | EI 15 DP1/Sm | poklop 1500x900 typ LBC | výšková budova | 14np
Most | výšková budova | KLIMONT GLOBAL silnoproud | EI 15 DP1/Sm | kryt rozvaděče | výšková budova | 1np
Most | výšková budova | KLIMONT GLOBAL silnoproud | EI 15 DP1/Sm | kryt rozvaděče | výšková budova | 2np
Most | výšková budova | KLIMONT GLOBAL silnoproud | EI 15 DP1/Sm | kryt rozvaděče | výšková budova | 3np
Most | výšková budova | KLIMONT GLOBAL silnoproud | EI 15 DP1/Sm | kryt rozvaděče | výšková budova | 4np
Most | výšková budova | KLIMONT GLOBAL silnoproud | EI 15 DP1/Sm | kryt rozvaděče | výšková budova | 5np
Most | výšková budova | KLIMONT GLOBAL silnoproud | EI 15 DP1/Sm | kryt rozvaděče | výšková budova | 6np
Most | výšková budova | KLIMONT GLOBAL silnoproud | EI 15 DP1/Sm | kryt rozvaděče | výšková budova | 7np
Most | výšková budova | KLIMONT GLOBAL silnoproud | EI 15 DP1/Sm | kryt rozvaděče | výšková budova | 8np
Most | výšková budova | KLIMONT GLOBAL silnoproud | EI 15 DP1/Sm | kryt rozvaděče | výšková budova | 9np
Most | výšková budova | KLIMONT GLOBAL silnoproud | EI 15 DP1/Sm | kryt rozvaděče | výšková budova | 10np
Most | výšková budova | KLIMONT GLOBAL silnoproud | EI 15 DP1/Sm | kryt rozvaděče | výšková budova | 11np
Most | výšková budova | KLIMONT GLOBAL silnoproud | EI 15 DP1/Sm | kryt rozvaděče | výšková budova | 12np
Most | výšková budova | KLIMONT GLOBAL slaboproud | EI 15 DP1/Sm | kryt rozvaděče | výšková budova | 12np
Most | výšková budova | KLIMONT GLOBAL slaboproud | EI 15 DP1/Sm | kryt rozvaděče | výšková budova | 1np
Most | výšková budova | KLIMONT GLOBAL slaboproud | EI 15 DP1/Sm | kryt rozvaděče | výšková budova | 2np
Most | výšková budova | KLIMONT GLOBAL slaboproud | EI 15 DP1/Sm | kryt rozvaděče | výšková budova | 3np
Most | výšková budova | KLIMONT GLOBAL slaboproud | EI 15 DP1/Sm | kryt rozvaděče | výšková budova | 4np
Most | výšková budova | KLIMONT GLOBAL slaboproud | EI 15 DP1/Sm | kryt rozvaděče | výšková budova | 5np
Most | výšková budova | KLIMONT GLOBAL slaboproud | EI 15 DP1/Sm | kryt rozvaděče | výšková budova | 6np
Most | výšková budova | KLIMONT GLOBAL slaboproud | EI 15 DP1/Sm | kryt rozvaděče | výšková budova | 7np | Požární
Most | výšková budova | KLIMONT GLOBAL slaboproud | EI 15 DP1/Sm | kryt rozvaděče | výšková budova | 8np
Most | výšková budova | KLIMONT GLOBAL slaboproud | EI 15 DP1/Sm | kryt rozvaděče | výšková budova | 9np
Most | výšková budova | KLIMONT GLOBAL slaboproud | EI 15 DP1/Sm | kryt rozvaděče | výšková budova | 9np
Most | výšková budova | KLIMONT GLOBAL slaboproud | EI 15 DP1/Sm | kryt rozvaděče | výšková budova | 10np
Most | výšková budova | KLIMONT GLOBAL slaboproud | EI 15 DP1/Sm | kryt rozvaděče | výšková budova | 11np
Most | výšková budova | KLIMONT GLOBAL | EI 30 DP1/Sm | dvířka | výšková budova | 2np
K. Vary | Výpravní budova | BaTR spol. s r.o. | EI 60 DP1 | větr. mřížka200x200 mm | Výpravní budova
K. Vary | Výpravní budova | PD Promat SP EI 30 atyp 1 | EI 30 DP1 | reviznní dvířka | Výpravní budova | Dopravní kancelář
K. Vary | Výpravní budova | PD Promat SP EI 30 atyp 2 | EI 30 DP1 | reviznní dvířka | Výpravní budova | Dopravní kancelář
K. Vary | Výpravní budova | PD Promat SP EI 30 atyp 3 | EI 30 DP1 | reviznní dvířka | Výpravní budova | Dopravní kancelář
Lipová u Ch. | Výpravní budova | PU Bal | EI 45D1 | větr. mřížka 150x150 mm | Výpravní budova | mezi místností 1 a 4
Sokolov | Výpravní budova | Lafarg Gips Sain Gobain | EI 45D1 | protipožární podhled | Výpravní budova | přízemí hala