|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prostřednictvím EZAK** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Naše zn. | 9888/2021-SŽ-SSV-Ú3/HOL |  |  |
| Listů/příloh | 1/0 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Magdaléna Holá |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 724 932 387 |  |  |
| E-mail | HolaM@spravazeleznic.cz |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 9. června 2021 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: „**Zřízení a rekonstrukce EOV v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě“**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 3

**Dotaz č. 4:**

**SO 02-50-01 Žst. Zábřeh na Moravě, přípojka VN 22kV, část ČEZ**

Uchazeč upozorňuje, že Zadávací dokumentace předmětné stavby neobsahuje specifikaci materiálu a prací pro výše uvedený stavební objekt. Jedná se zejména o specifikaci podpěrných sloupů, délkové výměry vodičů, typů a provedení bezkomorových odpínačů, popř. dalšího materiálu.

**Odpověď:**

Tento stavební objekt kompletně, projekčně i realizačně, zajišťuje ČEZ Distribuce, a.s., a proto nebude oceňován uchazeči. Viz rekapitulace PS a SO, kde je SO 02-50-01 s nulovou hodnotou.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/). Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

V Olomouci dne

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace