Příloha č. 8 Výzvy k podání nabídky

Požadavky na zajišťování kontrolní obchůzkové činnosti – obchůzkové trasy a Systém kontroly pochůzek

- Požadavky na zajišťování kontrolní obchůzkové činnosti - obchůzkové trasy

| Legenda: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Obchůzková trasa |  |
|  | Směr trasy |  |
|  | Kontrolní bod obchůzkového systému |  |

- Požadavky na Systém kontroly pochůzek

Dodavatel odpovídá za provoz, funkčnost a kontrolu on-line automatického systému pro kontrolu pochůzek a poskytnutí přístupu k tomuto systému Zadavateli/Objednateli.

V rámci nabídky Dodavatel identifikuje konkrétní řešení systému kontroly, který bude používat po dobu plnění smlouvy. Tento popis bude doplněn jako text této přílohy smlouvy před jejím podpisem.

Systém kontroly pochůzek musí splňovat a zajišťovat tyto minimální požadavky Objednatele/Zadavatele:

sledování pochůzek v reálném čase

automatické vyhodnocování správnosti prováděné činnosti

automatický reporting emailem/SMS v případě chyby

GPS tracking každého jednoho Strážného při plnění Smlouvy

kontrola nástupu/průběhu/ukončení směny každého jednoho Strážného při plnění Smlouvy

Zadavatel/Objednatel požaduje vybavení každého jednoho Strážného zařízením zajišťujícím výše uvedené minimální požadavky a možnost kontroly každého jednoho Strážného ze strany Zadavatele/Objednatele, k tomu Dodavatel poskytne Zadavateli/Objednateli nezbytné přístupy a oprávnění k nahlížení do systému kontroly pochůzek pro minimálně 2 osoby určené Zadavatelem/Objednatelem.