## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 3292 | 0 | majitel, cena |  | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n, II. část – Praha Hostivař – Praha hl.n., Výstavba spínacích stanic pro oddělení areálu DKV a ONJ | [5 empty] | Číslo stavby | 521 351 0006 | [5 empty] | hlavičky stavby |  | 2026-07-28
Název PS,SO : |  | SpS ONJ Vjezd, úprava rozvodu 6kV | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 82874 |  |  |  | Číslo PS,SO | SO 01-03-65 | [5 empty] | hlavičky objektu |  | ŽST Mladá Boleslav, hl.n., železniční svršek:824 35
Datum zpracování : | [7 empty] | Datum aktualizace : | [6 empty] | hlavičky datumů |  | 51
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců |  | 45
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
Díl: | 74 | SILNOPROUD
1 | 742H12 | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 742H24 | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2 | M | 460 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | CYKY-J 3x2,5
3 | 742L22 | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | CYKY-O 4X1,5 - 220M
4 | 742611 | KABEL VN - TŘÍŽÍLOVÝ 6-AYKCY DO 70 MM2 | M | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
5 | 742711 | KABELOVÁ SPOJKA VN JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY DO 6 KV DO 70 MM2 | KUS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
6 | 742B11 | KABELOVÁ KONCOVKA VN VNITŘNÍ, SADA TŘÍ ŽIL NEBO TŘÍŽÍLOVÁ PRO KABELY DO 6 KV DO 70 MM2 | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | 745B07R | SKŘÍŇ DRÁŽNÍ TTS 6 KV,POJISTKA, DO 3 KS VÝVODŮ VN | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
8 | 745B10R | SKŘÍŇ DRÁŽNÍ TTS 6 KV, TRANSFORMÁTOR SUCHÝ 6/0,4kV do 25kVA, DO 2 KS VÝVODŮ VN, 1 KS VÝVOD NN | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
9 | 741911 | UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 | M | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | CYKY-O 12x4 - 515m, CYKY-O 7x4 - 514m
10 | 741C05 | SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
11 | 741C06-R | VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI | KUS | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
12 | 747703 | ZKUŠEBNÍ PROVOZ | HOD | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
13 | 747704 | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | HOD | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1 ks provizorní stav, 2ks definitivní stav
14 | 747701 | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
15 | 747705 | MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM | HOD | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
16 | 747706 | ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN | HOD | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
17 | 747702 | ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ | HOD | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
18 | 747213 | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
19 | 747214 | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
20 | 747301 | PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení příkazu ""B"" pro zajištění pracoviště při práci na vypnutém a zajištěném zařízení vn 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
S | Celkem za 74 | Silnoproud | [7 empty] | 0 | P
Díl: | 70 | Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud | [8 empty] | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
21 | 702111 | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM | M | 460 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  | 55
22 | 702221 | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN DO 100 MM | M | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | 1. Položka obsahuje: Dodání betonu do rýhy, pokrytí chrániček souvislou vrstvou urovnaného betonu do tloušťky 12cm nad horní okraj chráničky.Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. |  |  | 49
23 | 702311 | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM | M | 460 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – úprava dna výkopu – položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 46
24 | 702901 | ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM | M | 460 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – odvinutí, napojení a zatažení lana do kanálku nebo tvárnicové trasy – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  | 74
25 | 701CFD-R | OBETONOVÁNÍ CHRÁNIČEK DO FÍ 200mm V RÝZE DO Š.100cm, TL.VRSTVY 12CM | M | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 67
26 | 709210 | KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.) | KUS | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | 1. Položka obsahuje: – Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů – doprava do 100+100 km – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: - x 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 84
27 | 709400 | ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU | M | 460 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | 1. Položka obsahuje: Výkop sondážní jámy výhradně ručně. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního prostředku.Dále ruční zához sondážní jámy, včetně pěchování zeminy, úpravu terénu a odvoz přebytečné zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. |  |  | 38
28 | 701001 | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY) | KUS | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | 1. Položka obsahuje: – veškerý montážní a pomocný materiál – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 81
29 | R14 | VYTÝČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ V OBVODU ŽEL. STANICE | HOD | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 54
30 | 701BAC-R | RUČNÍ VÝKOP SONDY V ZEMINĚ DO I.TŘ., VČ. ZÁHOZU, ÚPRAVY POVRCHU A ODVOZU | M3 | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
31 | 704212-R | VODĚ A PLYNOTĚSNÁ UCPÁVKA PRO OTVOR DN PŘES 60 DO 110 MM | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SD |  |  |  |  | 56
32 | 709512-R | OCHRANNÁ KONSTRUKCE OCELOVÁ PRO ROZVADĚČ Z PROFILŮ A DRÁTŮ SVAŘOVANÝCH A ŠROUBOVANÝCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM VČETNĚ ZÁKLADOVÉ KOTEVNÍ KONSTRUKCE V ZEMI | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_SPK16 | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |  |  | 168
S | Celkem za 70 | Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud | [7 empty] | 0 | P | OTSKP_SPK16 | položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km |  |  | 43
Díl: | 13 | Hloubené vykopávky | [8 empty] | P | OTSKP_SPK16 | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |  |  | 18
33 | 13273 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_SPK16 | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |  |  | 40
34 | 132738 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 220.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_SPK16 | položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km |  |  | 55
35 | 132739 | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY | M3 | 331.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37
36 | 13173 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 2.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 32
37 | 131738 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 7.856 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SD |  |  |  |  | 47
38 | 132739 | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY | M3 | 117.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_SPK16 | položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.) |  |  | 37
S | Celkem za 13 | Hloubené vykopávky | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 18
Díl: | 14 | Ražby | [8 empty] | P | OTSKP_SPK16 | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |  |  | 5
39 | 14173 | PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM | M | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 45
S | Celkem za 13 | Ražby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 5
Díl: | 17 | Konstrukce ze zemin | [13 empty] | 19
40 | 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 186.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_SPK16 | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, |  |  | 36
S | Celkem za 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 19
Díl: | 2 | Základy | [13 empty] | 7
41 | 701BBB-R | BETONOVÝ ZÁKLAD DO ROSTLÉ ZEMINY DO BEDNĚNÍ PRO STOŽÁR / VĚŽ, VČETNĚ OCEL. VÝSTUŽE A STOŽÁROVÉHO POUZDRA / ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE | M3 | 1.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_SPK16 | položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů |  |  | 127
42 | 27231 | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU | M3 | 0.256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_SPK16 | Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. |  |  | 25
S | Celkem za 2 | Základy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 7
Díl: | 96 | Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek | [13 empty] | 70
43 | 966158 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 22.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_SPK16 | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. |  |  | 51
44 | 96615B | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA | TKM | 795 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 46
S | Celkem za 96 | Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 70
Díl: | 18 | Povrchové úpravy terénu (i vegetační) | [13 empty] | 37
45 | 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 205.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 41
S | Celkem za 18 | Povrchové úpravy terénu (i vegetační) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 37
Díl: | 015 | Poplatky za likvidaci odpadů | [13 empty] | 28
46 | 015111 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 24.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 109
47 | 015140 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | T | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 94
48 | 015310 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) | T | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 125
49 | 015420 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ | T | 0.528 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 86
50 | 015190 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 PLASTY Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ | T | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 102
S | Celkem za 015 | Poplatky za likvidaci odpadů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství

## tisk
FORMULÁŘ 5
SOUPIS PRACÍ
Název stavby : |  | Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n, II. část – Praha Hostivař – Praha hl.n., Výstavba spínacích stanic pro oddělení areálu DKV a ONJ | Číslo stavby: | 521 351 0006 | formulář 5 -pol.rozp
Název PS,SO : |  | SpS ONJ Vjezd, úprava rozvodu 6kV | Číslo PS,SO: | SO 01-03-65 | formulář 5 -pol.rozp'!$J$4
Tisk: |  | 2026-07-28 | JKSO: | 82874
Poř.
číslo | Číslo | Název položky | měrná |  |  |  | kontrola
pol. | položky | Výkaz výměr | jednotka | množství | číslo řádku | tisk ano -ne | zaokrouhlení | díl:
| 1 | 2 | 3 | 4
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11 | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 12 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 13 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 14 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 15 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 16 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 17 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 18 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 19 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 20 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 21 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 22 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 23 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 24 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 25 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 26 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 27 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 28 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 29 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 30 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 31 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 32 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 33 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 34 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 35 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 36 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 37 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 38 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 39 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 40 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 41 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 42 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 43 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 44 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 45 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 46 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 47 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 48 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 49 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 50 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 51 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 52 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 53 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 54 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 55 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 56 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 57 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 58 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 59 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 60 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 61 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 62 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 63 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 64 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 65 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 66 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 67 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 68 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 69 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 70 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 71 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 72 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 73 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 74 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 75 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 76 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 77 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 78 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 79 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 80 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 81 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 82 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 83 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 84 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 85 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 86 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 87 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 88 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 89 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 90 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 91 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 92 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 93 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 94 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 95 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 96 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 97 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 98 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 99 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 100 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 101 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 102 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 103 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 104 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 105 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 106 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 107 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 108 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 109 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 110 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 111 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 112 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 113 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 114 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 115 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 116 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 117 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 118 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 119 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 120 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 121 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 122 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 123 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 124 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 125 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 126 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 127 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 128 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 129 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 130 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 131 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 132 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 133 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 134 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 135 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 136 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 137 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 138 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 139 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 140 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 141 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 142 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 143 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 144 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 145 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 146 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 147 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 148 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 149 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 150 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 151 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 152 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 153 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 154 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 155 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 156 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 157 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 158 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 159 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 160 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 161 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 162 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 163 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 164 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 165 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 166 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 167 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 168 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 169 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 170 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 171 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 172 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 173 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 174 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 175 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 176 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 177 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 178 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 179 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 180 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 181 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 182 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 183 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 184 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 185 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 186 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 187 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 188 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 189 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 190 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 191 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 192 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 193 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 194 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 195 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 196 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 197 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 198 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 199 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 200 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 201 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 202 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 203 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 204 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 205 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 206 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 207 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 208 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 209 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 210 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 211 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 212 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 213 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 214 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 215 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 216 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 217 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 218 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 219 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 220 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 221 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 222 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 223 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 224 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 225 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 226 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 227 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 228 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 229 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 230 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 231 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 232 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 233 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 234 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 235 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 236 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 237 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 238 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 239 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 240 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 241 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 242 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 243 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 244 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 245 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 246 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 247 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 248 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 249 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
formáty TAM
formáty ZPĚT formáty ZPĚT
filtr "díl"