**Příloha č. 7 -** Provoz velína

Pro účely výkladu čl. 3.1.4 Smlouvy se Provozem velína rozumí:

1. Zajištění H24/365 přítomnosti min 3 pracovníků Správce pro zajištění činnosti velína
2. Zajištění ovládání odbornou osobou systémů MAR, EPS, EZS, VZT a jiných systémů svedených do prostoru velína
3. Vyhodnocování činnosti údržby, zajišťování incidentních oprav, evidence hlášení poruch, vyhodnocování bezpečnostní situace a řízení pracovníků Security
4. Zajišťuje pravidelné odečty měřidel energií
5. Zajištění ohlašovny požáru a dohled na systémy EPS a EZS
6. Kontroly VZT jednotek a to jak fyzické tak prostřednictvím dálkového dohledu
7. Výměny VZT filtrů (paušální cena za Provoz velína je cena bez materiálu)
8. Dohled a kontroly systému chlazení a to jak fyzické tak prostřednictvím dálkového dohledu
9. Koordinace prací, přijímání požadavků na opravu, zajištění oprav včetně incidentních
10. Koordinace a zajištění zásahu dle Přílohy č. 6
11. Zajištění sledování kamerového systému, jeho kontrola, monitoring a případné nahlašování zjištěných skutečností pracovníkům Security v terénu, součinnost s Policií České republiky, vedení a koordinace pracovníků Security
12. Zajištění prevence vzniku požárů dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.