Název veřejné zakázky:  „Oprava nástupištních přístřešků nebo prostor pro cestující v obvodu OŘ“

Předmět plnění:

Účelem stavby je oprava přístřešků a informačního systému pro cestující v železničních zastávkách v obvodu OŘ Olomouc dle jednotlivých SO. Cílem opravných prací je zvýšení komfortu pro cestující.

Opravné práce budou realizovány dle jednotlivých SO na železničních zastávkách:

SO 01 Čunín

SO 02 Hanušovice zastávka (Žleb)

SO 03 Jesenec

SO 04 Kotojedy

SO 05 Leskovec

SO 06. Odrlice

SO 07 Valašské Příkazy

Součástí opravných prací bude celkový úklid staveniště, likvidace odpadů a stavební suti dle platné legislativy, předání revizních zpráv, protokolů UTZ, zajištění vydání Průkazu způsobilosti a všech platných náležitých dokladů výše uvedené veřejné zakázky.

Uchazeč doplní ceny k jednotlivým položkám a celkové náklady opravných prací. Nabídková cena bude konečná, musí obsahovat veškeré další náklady a režie, včetně nákladů na dokumentaci skutečného provedení. Zhotovitel splní podmínky stanovené správci technické infrastruktury a vyřídí případná povolení a zábory.

- Zvláštní technické podmínky

- Zhotovitel po celou dobu provádění oprav zabezpečí, aby nedošlo k ohrožení odkrytých konstrukcí, otvorů a prostor pod nimi povětrnostními vlivy a také k poškození okolních konstrukcí a také bouraným materiálem a prachem (např. proti poškození podlah, chodníků, kanalizace, technologických prostor, vč. prostor nájemců) a bude vždy proveden i řádný úklid okolních ploch.

- Pro kontroly prací bude zhotovitelem průběžně pořizována fotodokumentace.

- Před zahájením výkopových prací nutno provést vytyčení všech stávajících inženýrských sítí.

- Zhotovitel je povinen dbát, aby práce neomezovaly a neohrožovaly drážní ani silniční provoz.

- Zhotovitel je povinen dle splnění podmínek vyřídit povolení na zvláštní užívání pozemků potřebných k výkonu opravných prací, včetně uhrazení poplatku na zábor pozemku výše uvedených  prací.