Technická zpráva

Oprava nástupištních přístřešků v obvodu OŘ

SO 06 zastávka Odrlice - přístřešek pro cestující

Parc. číslo:	                  671

Katastrální území:	      Odrlice

Obec:		      Senice na Hané

Okres:		       Olomouc

Region:		       Olomoucký kraj

Základní údaje o stavbě

Na základě zjištěných skutečností stávajícího stavu přístřešku pro cestující včetně orientačního a informačního systému, který se nachází ve značně nevyhovujícím stavu došlo k navržení opravy typového přístřešku. Přístřešek pro cestující je dimenzován na požadovaný počet cestujících.

Lokalita se nachází v okrajové části obce Senice na Hané v místě stávající železniční zastávky Odrlice. Pozemek parc. č. 671 kde se nachází přístřešek navazuje na jednostranné nástupiště.

Navrhovaný stav

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Stavba je situována na parcele 671. Příchod pro cestující je stávající – po jednostranném nástupišti. Lokalita se nachází na okraji zastavěného území obce Senice na Hané.

Umístění kovového přístřešku pro cestující je na betonových základových patkách. Opravou bude provedena výměna opláštění přístřešku a střešní krytina, provedení nátěru ocelových konstrukcí a výměna betonové dlažby přístřešku. Přístřešek bude doplněn jednoduchým mobiliářem (jednotlivé sedáky + tabule s jízdním řádem, odpadkový koš).

Odpadové hospodářství

Stavba bude prováděna dodavatelsky na základě výběrového řízení a  smlouvy o dílo. Do doby dokončení a převzetí díla, bude původce odpadů vzniklých během stavby dodavatel stavby, který vzejde z výběrového řízení.

Odpadové hospodářství - problematika odpadového hospodářství bude řešena v souladu s platnou legislativou – zákonem  č. 185/2001 Sb., o odpadech  a prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu. Ostatní odpady budou v max. míře vytříděny a odvezeny na řízenou skládku odpadů.   Vrstvu humusu  získanou skrývkou zeminy si investor ponechá pro potřeby zemních úprav. Přebytečná zemina pod vrstvou humusu bude odvezena na nejbližší řízenou skládku odpadů.

Odpady vznikající stavební činností:

Všechny odpady budou důsledně separovány, ukládány na přistavené kontejnery a likvidovány odpovídajícím způsobem. Odvoz bude zajištěn dodavatelskou firmou, případně oprávněnou firmou, která má oprávnění k likvidaci všech druhů odpadů včetně nebezpečných odpadů.

Způsob ukládání odpadů

Odpady budou ukládány na zpevněných plochách na pozemku investora, a to odděleně podle jednotlivých druhů, případně ve vhodných nádobách nebo kontejnerech tak, aby mohly být odváženy k likvidaci. Odpady je dodavatel povinen přednostně využívat, nevyužité odpady převede do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí. Dodavatel vede evidenci všech odpadů.

Beton bude likvidována odvozem k druhotnému zpracování.

Železo do sběrny druhotných surovin.

SO 06.2 Orientační systém

Hlavní tabule s názvem zastávky a ukazatelem směru jízdy bude osazena na samostatném nosiči ukotveném v betonových základových patkách v blízkosti přístřešku. Všechny prvky orientačního a informačního systému budou v souladu se směrnicí investora Sm 118 v platném znění a provedeny dle TNŽ 73 6390 Nápisy názvů stanic a zastávek.

Na bočních stěnách přístřešku bude osazena informační tabule pro cestující (informace o odjezdech vlaků). Je uvažováno s použitím typových výrobků (uzamykatelné prosklené vitríny).

Před vlastní výrobou prvků orientačního a informačního systému bude potřeba jeho podobu projednat a odsouhlasit se zadavatelem.

Členění stavby na jednotlivé stavební objekty

Stavba byla řešena jako jeden stavební objekt.

Odrlice - nástupištní přístřešek