|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Uveřejněno na profilu zadavatele** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Naše zn. | 14124/2021-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 4/0 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Radomíra Rečková |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 725 744 197 |  |  |
| E-mail | Reckova@spravazeleznic.cz |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 2. srpna 2021 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |


Věc: **Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 9

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 54:**

PS 05-28-02. V TZ se píše:



Ve VV jsme nenalezli odpovídající položky pro přeložení kabelizace. Žádáme zadavatele o prověření / vysvětlení.

**Odpověď:**

Návrh provizorní kabelizace je na v.č. 0802. Kabely definitivní i provizorní jsou uvedeny v tabulce kabelů v.č. 0801. Množství kabelů v soupisu prací odpovídá množství všech kabelů v tabulce a ve výkresech. Položky 48-55.

**Dotaz č. 55:**

PS 05-28-02. Ve VV se nachází položka:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 742H22 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 70,000 |

Pro tuto položku jsme nenalezli uplatnění. Žádáme zadavatele o prověření / vysvětlení.

**Odpověď:**

Jedná se o omyl, položka byla ze soupisu prací odstraněna.



**Dotaz č. 56:**

PS 05-28-02. Ve VV se nachází položky:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | 75C851 |  | SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE KOLEJNICI - DODÁVKA | KUS | 10,000 |
| 88 | 75C857 |  | SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE KOLEJNICI - MONTÁŽ | KUS | 12,000 |
| 89 | 75C858 |  | SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE KOLEJNICI - DEMONTÁŽ | KUS | 12,000 |

Množství u uvedených položek si vzájemně neodpovídají. Žádáme zadavatele o prověření / vysvětlení

**Odpověď:**

Položky byly v soupisu prací opraveny. V souvislosti s tímto dotazem byly prověřeny a přepočítány i položky 84, 85, 86.





**Dotaz č. 57:**

PS 05-28-02. Ve VV se vyskytuje položka „PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ“ s množstvím 4 ks. Vzhledem k tomu, že se jedná o dvoukolejný přejezd, se domníváme, že má mít tato položka 2 ks. Žádáme zadavatele o prověření / vysvětlení.

**Odpověď:**

Bylo uvažováno s oceněním položky, každá kolej lichý a sudý směr, to znamená celkem 4 ks pro dvoukolejný přejezd.

**Dotaz č. 58:**

PS 05-28-02. Ve VV se vyskytuje položka „PROTOKOL UTZ“ s množstvím 1 ks. Vzhledem k tomu, že se buduje nové PZZ a TZZ se domníváme, že má mít tato položka 2 ks. Žádáme zadavatele o prověření / vysvětlení.

**Odpověď:**

Bylo doplněno do položky č. 117 soupisu prací PS 05-28-02.



**Dotaz č. 59:**

PS 05-28-02. V blokovém schématu napájení (v.č. 0700) je u RD přejezdu uvedena chladící jednotka. Dle dispozičního schématu předpokládáme jen pasivní chlazení prostřednictvím ventilátorů. V TZ není zmíněno chlazení za pomoci klimatizace. Žádáme zadavatele o prověření / vysvětlení, zda se požaduje vybudování klimatizace pro RD či nikoliv.

**Odpověď:**

Pokud bude pasivní chlazení dodávané zhotovitelem pro provoz zařízení dostačující, může takto být po dohodě se správcem SSZT Brno. V soupisu prací PS 05-28-02 v položce č. 103 je dodávka prefabrikovaného RD s klimatizací a vnitřní kabelizací.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 19. 8. 2021 na den 20.8.2021.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/) (evidenční   
č. VZ Z2021-023198). Změny se týkají těchto ustanovení:

**Oddíl IV. 2.2):**

rušíme datum 29. 7. 2021 v 9:30 hod. a nahrazujeme datem 20. 8. 2021 v 9:30 hod.,

**Oddíl IV. 2.7):**

rušíme datum 29. 7. 2021 v 9:30 hod. a nahrazujeme datem 20. 8. 2021 v 9:30 hod.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/).

**Příloha:**

Soupis prací XDC\_Lanžhot-Kúty\_zm07\_20210730

Soupis prací XLS\_Lanžhot-Kúty\_zm07\_20210730

V Praze dne 2. 8. 2021

**Ing. Libor Kuta**

vedoucí oddělení zadávání investic

odboru investičního

na základě „Pověření“ č. 1937

ze dne 02.07.2015

Správa železnic, státní organizace

při prodloužení lhůty