|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Uveřejněno na profilu zadavatele** |
| Naše zn. | 15450/2021-SŽ-SSV-Ú3 |  |
| Listů/příloh | 3/2 |  |
|  |  |  |
| Vyřizuje | Renáta Majerová |  |
|  |  |  |
| Mobil | +420 724 932 325 |  |
| E-mail | Majerova@spravazeleznic.cz |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 23. srpna 2021 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: **Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 16

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 323:**

Při oceňování soupisu prací PS 04-28-01 (T.ú. Střelice - Tetčice, traťové zabezpečovací zařízení), byla zjištěna nesrovnalost v části B, T.ú. Střelice - Tetčice, úprava AVV. Ve stávajícím stavu se v mezistaničním úseku nenacházejí žádné informační body MIB systému AVV. Všechny nové body budou v PS zřízeny jako dodávka a montáž. Další položka k AVV, položka R75C771 (Dodávka upevňovací soupravy informačního bodu zařízení AVV-MIB) je již v tomto PS nadbytečná. Žádáme zadavatele o vyjasnění - navrhujeme položku odstranit a prověřit další PS v části AVV.

**Odpověď:***Po ověření zadavatelem byla položka č. 8, kód R75C771 (Dodávka upevňovací soupravy informačního bodu zařízení AVV-MIB) zrušena.*

*Dále byly provedeny úpravy:*

*PS 04-28-01A:*

* *Upravena délka kabelu NN (z 555m na 680m)*

*Položka č. 19, kód 742H12 počet M 680*

* *Upraven počet ucpávek (z 2ks na 3ks)*

*Položka č. 13, kód 703755 počet kusů 3*

* *Doplněn hromosvod a elektroinstalace k RD u přejezdů (3ks), doplněny nové položky:*

*Položka č. 214, kód R741FBK počet kusů 12*

*Položka č. 215, kód R741FBN-R počet kusů 9*

*Položka č. 216, kód R742GBB počet M 450*

*Položka č. 217, kód R75D117 počet kusů 3*

*Položka č. 218, kód R741FCF počet M 15*

*Položka č. 219, kód R741FCG počet kusů 3*

*Položka č. 220, kód R741FCK počet kusů 3*

*Položka č. 221, kód R741FCO počet kusů 3*

*Položka č. 222, kód R741FCP počet kusů 3*

*PS 05-28-01A:*

* *Doplněn hromosvod a elektroinstalace k RD u přejezdu (1ks), doplněny nové položky:*

*Položka č. 193, kód R741FBK počet kusů 4*

*Položka č. 194, kód R741FBN-R počet kusů 3*

*Položka č. 195, kód R742GBB počet M 150*

*Položka č. 196, kód R75D117 počet kusů 1*

*Položka č. 197, kód R741FCF počet M 5*

*Položka č. 198, kód R741FCG počet kusů 1*

*Položka č. 199, kód R741FCK počet kusů 1*

*Položka č. 200, kód R741FCO počet kusů 1*

*Položka č. 201, kód R741FCP počet kusů 1*

*PS 05-28-01C:*

*- Položka č. 9, kód R75C771 (Dodávka upevňovací soupravy informačního bodu zařízení AVV-MIB) byla zrušena.*

*PS 06-28-01A:*

* *Upraveny m3 výkopů (z 188m3 na 470m3)*

*Položka č. 1, kód 132738 počet M3 470*

* *Upravena délka žlabu 120x250 (z 57m na 1050m)*

*Položka č. 10, kód 702112 počet M 1050*

* *Upraven zához výkopu (z 188m3 na 470m3)*

*Položka č. 5, kód 17411 počet M3 470*

* *Upravena plocha úpravy terénu (z 209m2 na 490m2)*

*Položka č. 6, kód 18215 počet M2 490*

* *Doplnění hromosvodu a elektroinstalace k RD u přejezdu (1ks), doplněny nové položky:*

*Položka č. 110, kód R741FBK počet kusů 4*

*Položka č. 111, kód R741FBN-R počet kusů 3*

*Položka č. 112, kód R742GBB počet M 150*

*Položka č. 113, kód R75D117 počet kusů 1*

*Položka č. 114, kód R741FCF počet M 5*

*Položka č. 115, kód R741FCG počet kusů 1*

*Položka č. 116, kód R741FCK počet kusů 1*

*Položka č. 117, kód R741FCO počet kusů 1*

*Položka č. 118, kód R741FCP počet kusů 1*

*PS 06-28-01C:*

*- Položka č. 8 kód R75C771 (Dodávka upevňovací soupravy informačního bodu zařízení AVV-MIB) byla zrušena.*

*PS 07-28-01A:*

* *Upraven počet, montáž GTN (z 11ks na 14ks)*

*Položka č. 93, kód 75B987 počet kusů 14*

* *Doplnění hromosvodů a elektroinstalace k RD u přejezdů (2ks), doplněny nové položky:*

*Položka č. 220, kód R741FBK počet kusů 8*

*Položka č. 221, kód R741FBN-R počet kusů 6*

*Položka č. 222, kód R742GBB počet M 300*

*Položka č. 223, kód R75D117 počet kusů 2*

*Položka č. 224, kód R741FCF počet M 10*

*Položka č. 225, kód R741FCG počet kusů 2*

*Položka č. 226, kód R741FCK počet kusů 2*

*Položka č. 227, kód R741FCO počet kusů 2*

*Položka č. 228, kód R741FCP počet kusů 2*

*PS 07-28-01D:*

*- Položka č. 9, kód R75C771 (Dodávka upevňovací soupravy informačního bodu zařízení AVV-MIB) byla zrušena.*

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 2 pracovní dny ze dne **1. 9. 2021** na den **3. 9. 2021**.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/) (evidenční č. VZ Z2021-021724). Změny se týkají těchto ustanovení:

**Oddíl IV. 2.2):**

rušíme datum 19. 7.2021 v 9:30 hod. a nahrazujeme datem **3. 9. 2021** v 9:30 hod.,

**Oddíl IV. 2.7):**

rušíme datum 19. 7. 2021 v 9:30 hod. a nahrazujeme datem **3. 9. 2021** v 9:30 hod.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

**Příloha:**

Rekapitulace\_Vysvětlení č.16.xls

Soupisy prací\_Vysvětlení č.16.xml

V Praze dne 23. 8. 2021

**Ing. Libor Kuta**

vedoucí oddělení zadávání investic

odboru investičního

na základě „Pověření“ č. 1937

ze dne 02.07.2015

Správa železnic, státní organizace