**OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK OŘ BRNO – VB ŽST. TŘEŠŤ**

**STAVBA Č.P. 503**

**ENEX GROUP s.r.o.,**

**Thunovská 179/12, Malá Strana (Praha 1), 118 00 Praha,**

**IČ:27223663, schránka: sd839kg**

**Vypracoval: Ing. arch. Lukáš Stříteský**

**Zodpovědný projektant: Ing. Petr Legner**

**Stavebník: Správa železnic, státní organizace**

**Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1**

**Akce: OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK OŘ BRNO – VB ŽST. TŘEŠŤ STAVBA Č.P. 503**

**parcelní číslo: 4593,**

**Katastrální území: Třešť [770761]**

**Datum: září ’20**

**Stupeň PD: PDPS**

**A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA**

**OBSAH:**

[1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3](#_Toc47359336)

[1.1 Údaje o stavbě 3](#_Toc47359337)

[1.1.1 Název a místo stavby 3](#_Toc47359338)

[1.1.2 Předmět dokumentace 3](#_Toc47359339)

[1.2 Údaje o žadateli 3](#_Toc47359340)

[1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 3](#_Toc47359341)

[1.3.1 Zodpovědný projektant, generální dodavatel projektu 3](#_Toc47359342)

[1.3.2 Architektonicko-stavební část 3](#_Toc47359343)

[1.3.1 Zdravotechnika, vnitřní plynovod 3](#_Toc47359344)

[1.3.2 Tepelná technika 4](#_Toc47359345)

[1.3.3 Elektroinstalace 4](#_Toc47359346)

[1.3.4 VZT 4](#_Toc47359347)

[2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 4](#_Toc47359348)

[3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 4](#_Toc47359349)

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

## Údaje o stavbě

### Název a místo stavby

OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK OŘ BRNO – VB ŽST. TŘEŠŤ STAVBA Č.P. 503

parcelní číslo: 4593

Katastrální území: Třešť [770761]

### Předmět dokumentace

Projekt řeší změnu dokončené stavby, vnitřní úpravu budovy.

Jedná se o samostatně stojící zděnou výpravní budovu Třešť.

Jedná se o objekt se dvěma nadzemními podlažími a obytným podkrovím. Konstrukční systém výpravní budovy je stěnový zděný, stávající krov dřevěný, střecha polovalbová. Objekt byl v průběhu let postupně po stranách jednopodlažní přistavován.

## Údaje o žadateli

**Správa železnic, státní organizace**

Dlážděná 1003/7, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha

IČO:70994234, datová schránka:uccchjm

## Údaje o zpracovateli dokumentace

### Zodpovědný projektant, generální dodavatel projektu

**ENEX GROUP s.r.o.,**

Thunovská 179/12, Malá Strana (Praha 1), 110 00 Praha

IČ:27223663, schránka: sd839kg

**zodpovědný projektant:**

**Ing. Petr Legner**

Tel: +420 277 004 100

### Architektonicko-stavební část

**Ing. arch. Lukáš Stříteský**

autorizovaný architekt ČKA 4446, A: obor architektura (A.1)

Tel: +420 608 058 908

### Zdravotechnika, vnitřní plynovod

**Jaroslav Bilský**

773110543

[j.bilsky@centrum.cz](mailto:j.bilsky@centrum.cz)

### Tepelná technika

**Petr Kliment**

603254486

[klimentpetr@seznam.cz](mailto:klimentpetr@seznam.cz)

### Elektroinstalace

**David Prachař - PMR**

731431230

[david.prachar@pmr.cz](mailto:david.prachar@pmr.cz)

### VZT

**Ondřej Hybeš**

777263161

[o.hybes@gmail.com](mailto:o.hybes@gmail.com)

# ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

**SO 01 – VNITŘNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY ZDC/63/55798**

**SO 02 – VNITŘNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY ZDC/63/55800**

# SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Nekompletní PD pro SP v dwg – půdorys 3.NP, řez objektem.

Vlastní zaměření – Ing.arch. Stříteský

Obhlídky a místní šetření za účasti správců objektu

Sondy do podlah a stropů bytů nádražních budov za účelem zjištění skladeb a ověření stavu jednotlivých vrstev, DEKPROJEKT s.r.o., Ing. Jan Tománek, červen 2020, č. zakázky: 2020-014117-ToJ

Katastrální mapa, hlukové mapy ministerstva zdravotnictví



Vypracoval: Ing. arch. Lukáš Stříteský …………………………

datum: září ’20