## soupis přihlašených nádob
Tlakové nadoby OŘ Olomouc
č. | Umístění zařízení | Zařízení - typ | výrobce | výr.číslo | rok výr. | objem [ l ] | Tlak [bar] prov/zkuš | Průkaz způsobilosti (evid.číslo) n. VTZ | kontaktní osoba
1 | Brodek u Přerova ŽST – VB | Reflex NG50 | Reflex Winkelmann GmbH | 17S202040712 | 2017 | 50 | 6,0/8,6 | PZ 111422/21-T.49 | Procházka František, tel.602 603 429, ProchazkaF@spravazeleznic.cz
2 | Hulín ŽST - VB - RZZ | REFLEX Thermopress N 3/50 | Reflex Winkelmann+Pannhoff, Ahlen | 7209100688 | 2001 | 50 | 3,0/3,9 | PZ 43690/01-T.49 | Ing. Ondráček Libor, tel.724 248 756, OndracekL@spravazeleznic.cz
3 | Hulín ŽST - VB - RZZ | REFLEX Thermopress N 3/50 | Reflex Winkelmann+Pannhoff, Ahlen | 7209100258 | 2000 | 50 | 3,0/3,9 | PZ 43691/01-T.49 | Ing. Ondráček Libor, tel.724 248 756, OndracekL@spravazeleznic.cz
4 | Kroměříž ŽST – dopravní kancelář | Reflex NG35 | Reflex Winkelmann GmbH | 14418731094 | 2021 | 35 | 6,0/8,6 |  | Ing. Ondráček Libor, tel.724 248 756, OndracekL@spravazeleznic.cz
5 | Kroměříž ŽST – tranzito | Reflex NG35 | Reflex Winkelmann GmbH | 20V111641502 | 2020 | 35 | 6,0/8,6 | PZ 111342/21-T.49 | Ing. Ondráček Libor, tel.724 248 756, OndracekL@spravazeleznic.cz
6 | Kroměříž ŽST – výpravní budova | Reflex NG50 | Reflex Winkelmann GmbH | 20V063040639 | 2020 | 50 | 6,0/8,6 | PZ 111343/21-T.49 | Ing. Ondráček Libor, tel.724 248 756, OndracekL@spravazeleznic.cz
7 | Kroměříž ŽST – tranzito | Refix DD12 | Reflex Winkelmann GmbH | 20V061680530 | 2020 | 12 | 10,0/14,3 | PZ 111344/21-T.49 | Ing. Ondráček Libor, tel.724 248 756, OndracekL@spravazeleznic.cz
8 | Kroměříž ŽST – nocležny | ACS CE 12 | CIMM S.r.l., Castello di Godego, Itálie | 118/166417/17 | 2017 | 12 | 10,0/14,3 | PZ 111349/21-T.49 | Ing. Ondráček Libor, tel.724 248 756, OndracekL@spravazeleznic.cz
9 | Kroměříž ŽST – nocležny | Reflex NG35 | Reflex Winkelmann GmbH | 17S111082363 | 2017 | 35 | 6,0/8,6 | PZ 111346/21-T.49 | Ing. Ondráček Libor, tel.724 248 756, OndracekL@spravazeleznic.cz
10 | Kroměříž ŽST – výpravní budova | Refix DD12 | Reflex Winkelmann GmbH | 20V071780813 | 2020 | 12 | 10,0/14,3 | PZ 111347/21-T.49 | Ing. Ondráček Libor, tel.724 248 756, OndracekL@spravazeleznic.cz
11 | Kroměříž ŽST – dopravní kancelář | Refix DD12 | Reflex Winkelmann GmbH | 20V061683175 | 2020 | 12 | 10,0/14,3 | PZ 111348/21-T.49 | Ing. Ondráček Libor, tel.724 248 756, OndracekL@spravazeleznic.cz
12 | Kojetín ŽST – výpravní budova | Reflex NG35 | Reflex Winkelmann GmbH | 20V011182261 | 2020 | 35 | 6,0/8,6 | PZ 17873/21-T.49 | Kubíček Jiří, tel.601 102 294, Kubicek@spravazeleznic.cz
13 | Kunovice ŽST – administrativní budova | Reflex NG50 | Reflex Winkelmann GmbH | 18T100140875 | 2018 | 50 | 6,0/8,6 | PZ 43744/21-T.49 | Ing. Klimecký Jakub,tel.725 897 191, Klimecky@spravazeleznic.cz
14 | Kunovice ŽST – výpravní budova | Reflex NG35 | Reflex Winkelmann GmbH | 17S011341301 | 2017 | 35 | 6,0/8,6 | PZ 43743/21-T.49 | Ing. Klimecký Jakub,tel.725 897 191, Klimecky@spravazeleznic.cz
15 | Kunovice ŽST – výpravní budova | Reflex NG80 | Reflex Winkelmann GmbH | 17S020240645 | 2017 | 80 | 6,0/8,6 | PZ 43742/21-T.49 | Ing. Klimecký Jakub,tel.725 897 191, Klimecky@spravazeleznic.cz
16 | Litovel předměstí – VB, provozní pracoviště | Reflex NG25 | Reflex Winkelmann+Pannhoff GmbH | 20V041682318 | 2020 | 25 | 6,0/8,6 | PZ 50957/21-T.49 | Procházka František, tel.602 603 429, ProchazkaF@spravazeleznic.cz
17 | Litovel předměstí – VB, byty | Reflex NG25 | Reflex Winkelmann+Pannhoff GmbH | 20V041682318 | 2020 | 25 | 6,0/8,6 | PZ 50954/21-T.49 | Procházka František, tel.602 603 429, ProchazkaF@spravazeleznic.cz
18 | Litovel předměstí – VB, byty | Reflex NG25 | Reflex Winkelmann+Pannhoff GmbH | 20V041682319 | 2020 | 25 | 6,0/8,6 | PZ 50953/21-T.49 | Procházka František, tel.602 603 429, ProchazkaF@spravazeleznic.cz
19 | Luhačovice ŽST – výpravní budova | Refix DD12 | Reflex Winkelmann GmbH | 18T081682094 | 2018 | 12 | 10/14,3 | PZ 39644/21-T.49 | Ing. Klimecký Jakub,tel.725 897 191, Klimecky@spravazeleznic.cz
20 | Nedakonice ŽST - VB | Refix DE100 | Reflex Winkelmann GmbH | 17S112391132 | 2017 | 100 | 10/14,3 | PZ 25845/21-T.49 | Ing. Klimecký Jakub,tel.725 897 191, Klimecky@spravazeleznic.cz
21 | Osíčko ŽST - nocležny | REFLEX D/DE25/10, v.č. 2ST-16321 | Reflex Winkelmann+Pannhoff, Ahlen | 17304000 | 2002 | 25 | 11,0/13,0 | PZ 45577/03-T.49 | Pernický Stanislav, tel.602 522 348, Pernicky@spravazeleznic.cz
22 | Osíčko ŽST - nocležny | REFLEX N 300/6, v.č. 2SN-16534 | Reflex Winkelmann+Pannhoff, Ahlen | 27215300 | 2002 | 300 | 6,0/7,8 | PZ 45578/03-T.49 | Pernický Stanislav, tel.602 522 348, Pernicky@spravazeleznic.cz
23 | Vsetín ŽST - administrativní budova | ERE 80 | CIMM S.r.l., Castello di Godego, Itálie | 384/053648 | 2001 | 80 | 8,0/1,2 | PZ 25764/01-T.49 | Pernický Stanislav, tel.602 522 348, Pernicky@spravazeleznic.cz
24 | Vsetín ŽST - provoz VB | ERE 100 | CIMM S.r.l., Castello di Godego, Itálie | 28/0093431 | 2001 | 100 | 8,0/1,2 | PZ 25763/01-T.49 | Pernický Stanislav, tel.602 522 348, Pernicky@spravazeleznic.cz
25 | Nezamyslice ŽST – výpravní budova | Reflex NG140 | Reflex Winkelmann GmbH | 20V101940953 | 2020 | 140 | 6,0/8,6 | PZ 111345/21-T.49 | Kubíček Jiří, tel.601 102 294, Kubicek@spravazeleznic.cz
26 | Nezdenice | Reflex NG80 | Reflex | 17S060840323 | 2017 | 80 | 6,0/8,6 | PZ 24157/18-T.49 | Ing. Klimecký Jakub,tel.725 897 191, Klimecky@spravazeleznic.cz
27 | Němčice nad Hanou | Reflex NG50 | Reflex | 17S020940760 | 2017 | 50 | 6,0/8,6 | PZ107981/21-T.49 | Kubíček Jiří, tel.601 102 294, Kubicek@spravazeleznic.cz
28 | Prostějov VB | SD 50.10 | IMI Hydronic | 2106186 | 2017 | 50 | 10,0/15,0 | PZ 17112/18-T.49 | Kubíček Jiří, tel.601 102 294, Kubicek@spravazeleznic.cz
29 | Prostějov VB | Refix DD | Reflex | 14O021581368 | 2014 | 25 | 10,0/14,3 | PZ 17111/18-T.49 | Kubíček Jiří, tel.601 102 294, Kubicek@spravazeleznic.cz
30 | Prostějov, budova TO | Reflex N200 | Reflex | 20V011690128 | 2020 | 200 | 6,0/8,6 | PZ107980/21-T.49 | Kubíček Jiří, tel.601 102 294, Kubicek@spravazeleznic.cz
31 | Ruda n. M. ŽST - expanzomat | KTR4778-08 | Dukla Trutnov | 415456 | 2003 | 200 | 3,0/4,3 | PZ 15626/05-T.49 | Němec Jiří, tel. 724 028 342, NemecJi@spravazeleznic.cz
32 | Červenka ŽST - kotelna | Reflex N300 | Reflex | 18T092190765 | 2018 | 300 | 6,0/8,6 | PZ 18901/19-T.49 | Procházka František, tel.602 603 429, ProchazkaF@spravazeleznic.cz
33 | Zábřeh na M. PB | Reflex NG18 | Reflex | 17S0831 82554 | 2017 | 18 | 6,0/8,6 | PZ 17110/18-T.49 | Němec Jiří, tel. 724 028 342, NemecJi@spravazeleznic.cz
34 | Olomouc ŽST – kotelna, ústřední stavědlo | 200013-4 | Zilmet Italia | 0662 | 1998 | 600 | 4,0/6,0 | PZ 6154/00-T.49 | Ing.Doseděl Petr, tel.602 264 106, Dosedel@spravazeleznic.cz
35 | Olomouc ŽST – kotelna, ústřední stavědlo | 200013-4 | Zilmet Italia | 0664 | 1999 | 600 | 4,0/6,0 | PZ 6155/00-T.49 | Ing.Doseděl Petr, tel.602 264 106, Dosedel@spravazeleznic.cz
36 | Přerov ŽST - VS | Reflex N500/6 | Reflex, Ahlen | 10K102160420 | 2010 | 500 | 6,0/8,6 | PZ 82231/11-T.49 | Frgal Miroslav, tel.606 734 245, Frgal@spravazeleznic.cz
37 | Přerov ŽST - VS | Reflex DD | Reflex, Ahlen | 09J092580170 | 2009 | 33 | 10,0/14,3 | PZ 82232/11-T.49 | Frgal Miroslav, tel.606 734 245, Frgal@spravazeleznic.cz
38 | Přerov ŽST – budova HZS | Reflex N300 | Reflex Winkelmann GmbH | 19U091290873 | 2019 | 300 | 6,0/8,6 | PZ 39645/21-T.49 | Frgal Miroslav, tel.606 734 245, Frgal@spravazeleznic.cz
39 | Olomouc město ŽST - expanzomat | Reflex NG | Reflex, Ahlen | 11L020181072 | 2011 | 35 | 6,0/8,6 | PZ 2099/11-T.49 | Ing.Doseděl Petr, tel.602 264 106, Dosedel@spravazeleznic.cz
40 | Valašská Polanka ŽST - expanzomat | Reflex NG | Reflex | 06G120850414 | 2006 | 140 | 6,0/8,6 | PZ 5222/07-T.49 | Pernický Stanislav, tel.602 522 348, Pernicky@spravazeleznic.cz
41 | Val. Meziříčí ŽST - nocležny | NS-1000 | Reflex | 09/102960090 | 2009 | 500 |  | PZ 20618/12-T.49 | Pernický Stanislav, tel.602 522 348, Pernicky@spravazeleznic.cz
42 | Val. Meziříčí ŽST - RZZ | NS-1000 | Reflex | 09/102960086 | 2009 | 500 |  | PZ 20617/12-T.49 | Pernický Stanislav, tel.602 522 348, Pernicky@spravazeleznic.cz
43 | Val. Meziříčí ŽST - VB | NS-1000 | Reflex | 09/102960088 | 2009 | 500 |  | PZ 20616/12-T.49 | Pernický Stanislav, tel.602 522 348, Pernicky@spravazeleznic.cz
44 | Valašské Meziříčí, budova TO | RefixDD12 | Reflex | 18T081682070 | 2018 | 12 | 10/14,3 | PZ 108916/12-T.49 | Pernický Stanislav, tel.602 522 348, Pernicky@spravazeleznic.cz
45 | Valašské Meziříčí, budova TO | ReflexNG100 | Reflex | 18T10140626 | 2018 | 100 | 6,0/8,6 | PZ 108915/21-T.49 | Pernický Stanislav, tel.602 522 348, Pernicky@spravazeleznic.cz
46 | Horní Lideč VB, kotelna | Reflex N600 | Reflex | 16R100860030 | 2016 | 600 | 6,0/8,6 | PZ 108913/21-T.49 | Pernický Stanislav, tel.602 522 348, Pernicky@spravazeleznic.cz
47 | Horní Lideč TO | Reflex NG140 | Reflex | 16R062490626 | 2016 | 140 | 6,0/8,6 | PZ 15392/17-T.49 | Pernický Stanislav, tel.602 522 348, Pernicky@spravazeleznic.cz
48 | Rožnov pod Radhoštěm, VB | Reflex NG35 | Reflex | 16R110982274 | 2016 | 35 | 6,0/8,6 | PZ 108914/21-T.49 | Pernický Stanislav, tel.602 522 348, Pernicky@spravazeleznic.cz
49 | Staré Město u UH - MES | Refix DD18 | Reflex | 16R021281693 | 2016 | 18 | 10,0/14,3 | PZ 12341/18-T.49 | Ing. Klimecký Jakub,tel.725 897 191, Klimecky@spravazeleznic.cz
50 | Staré Město u UH - MES | Reflex NG35 | Reflex | 17S011440463 | 2017 | 35 | 6,0/8,6 | PZ 12340/18-T.49 | Ing. Klimecký Jakub,tel.725 897 191, Klimecky@spravazeleznic.cz
51 | Šumperk budova SO, kotelna | Refix DD18 | Reflex | 19U092580282 | 2019 | 18 | 10/14,3 | PZ 111073/21-T.49 | Němec Jiří, tel. 724 028 342, NemecJi@spravazeleznic.cz
52 | Velká Bystřice TO | Refix DD | Reflex | 17S072280711 | 2017 | 12 | 10,0/14,3 | PZ 24159/18-T.49 | Procházka František, tel.602 603 429, ProchazkaF@spravazeleznic.cz
53 | Velká Bystřice TO | Reflex NG25 | Reflex | 16R102881948 | 2016 | 25 | 6,0/8,6 | PZ 24158/18-T.49 | Procházka František, tel.602 603 429, ProchazkaF@spravazeleznic.cz
54 | Vsetín RZZ | Reflex NG140 | Reflex | 09J030560900 | 2009 | 140 | 6,0/8,6 | PZ 79333/09-T.49 | Pernický Stanislav, tel.602 522 348, Pernicky@spravazeleznic.cz
55 | Vsetín RZZ | Reflex NG140 | Reflex | 09J040261411 | 2009 | 140 | 6,0/8,6 | PZ 79332/09-T.49 | Pernický Stanislav, tel.602 522 348, Pernicky@spravazeleznic.cz
56 | Vsetín RZZ | Reflex DD25 | Reflex Winkelmann+Pannhoff, Ahlen | 08I112882333 | 2008 | 25 | 10,0/14,3 | PZ 79334/09-T.49 | Pernický Stanislav, tel.602 522 348, Pernicky@spravazeleznic.cz
57 | Staré Město u UH – ŽST VB – WC | ReflexNG35 | Reflex Winkelmann GmbH | 16R101383554 | 2016 | 35 | 6,0/8,6 | PZ 111075/21-T.49 | Ing. Klimecký Jakub,tel.725 897 191, Klimecky@spravazeleznic.cz
58 | Staré Město u UH - ŽST VB - výpravčí | Reflex NG25 | Reflex Winkelmann GmbH | 19U061083581 | 2017 | 25 | 6,0/8,6 | PZ 27728/20-T.49 | Ing. Klimecký Jakub,tel.725 897 191, Klimecky@spravazeleznic.cz
59 | Staré Město u UH - ŽST VB - tranzito | Reflex NG50 | Reflex Winkelmann GmbH | 18T121741382 | 2017 | 50 | 6,0/8,6 | PZ 27729/20-T.49 | Ing. Klimecký Jakub,tel.725 897 191, Klimecky@spravazeleznic.cz
60 | Staré Město u UH - ŽST VB - pokladny | Reflex NG80 | Reflex Winkelmann GmbH | 18T090740700 | 2017 | 80 | 6,0/8,6 | PZ 27730/20-T.49 | Ing. Klimecký Jakub,tel.725 897 191, Klimecky@spravazeleznic.cz
61 | Šumperk – VB, kotelna | Reflex N300 | Reflex Winkelmann GmbH | 20V041590164 | 2020 | 300 | 6,0/8,6 | PZ 111421/21-T.49 | Němec Jiří, tel. 724 028 342, NemecJi@spravazeleznic.cz
62 | Šumperk – VB, kotelna | Refix DD25 | Reflex Winkelmann GmbH | 20V041590164 | 2020 | 25 | 6,0/8,6 | PZ 111420/21-T.49 | Němec Jiří, tel. 724 028 342, NemecJi@spravazeleznic.cz
63 | Uherské Haradiště – tranzito | Reflex NG35 | Reflex Winkelamnn GmbH | 20V100740363 | 2020 | 35 | 6,0/8,6 | PZ 23957/21-T.49 | Ing. Klimecký Jakub,tel.725 897 191, Klimecky@spravazeleznic.cz
64 | Uherské Haradiště – VB, sociální zařízení | Reflex NG25 | Reflex Winkelmann GmbH | 19U061382253 | 2019 | 25 | 6,0/8,6 | PZ 23956/21-T.49 | Ing. Klimecký Jakub,tel.725 897 191, Klimecky@spravazeleznic.cz
65 | Uherské Hradiště – VB | ACS CE 12 | CIMM S.r.l., Italie | 018/386388 | 2018 | 12 | 10/14,3 | PZ 23955/21-T.49 | Ing. Klimecký Jakub,tel.725 897 191, Klimecky@spravazeleznic.cz
66 | Uherské Hradiště – VB | Reflex NG50 | Reflex Winkelmann GmbH | 20V080640482 | 2020 | 50 | 6,0/8,6 | PZ 23954/21-T.49 | Ing. Klimecký Jakub,tel.725 897 191, Klimecky@spravazeleznic.cz
67 | Uherský Ostroh – VB | Reflex NG35 | Reflex Winkelmann GmbH | 19U100482065 | 2019 | 35 | 6,0/8,6 | PZ107979/21-T.49 | Ing. Klimecký Jakub,tel.725 897 191, Klimecky@spravazeleznic.cz
68 | Uherský Brod – VB | RefixDD12 | Reflex Winkelmann GmbH | 19U072482538 | 2019 | 12 | 10/14,3 | PZ 111074/21-T.49 | Ing. Klimecký Jakub,tel.725 897 191, Klimecky@spravazeleznic.cz
69 | Zábřeh na Moravě ŽST – kotelna VB | Reflex N300 | Reflex Winkelmann GmbH | 20V011690665 | 2020 | 300 | 6,0/8,6 | PZ 27543/21-T.49 | Němec Jiří, tel. 724 028 342, NemecJi@spravazeleznic.cz
70 | Zábřeh na Moravě ŽST – kotelna VB | Refix DD18 | Reflex Winkelmann GmbH | 20V020480187 | 2020 | 18 | 10,0/14,3 | PZ 27544/21-T.49 | Němec Jiří, tel. 724 028 342, NemecJi@spravazeleznic.cz
71 | Zábřeh na Moravě ŽST – kotelna VB | Refix DD18 | Reflex Winkelmann GmbH | 20V020480186 | 2020 | 18 | 10,0/14,3 | PZ 27545/21-T.49 | Němec Jiří, tel. 724 028 342, NemecJi@spravazeleznic.cz
72 | Zlín – Malenovice, výpravní budova | Reflex NG18 | Reflex Winkelmann GmbH | 16R102584151 | 2016 | 18 | 6,0/8,6 | PZ 10897/21-T.49 | Ing. Klimecký Jakub,tel.725 897 191, Klimecky@spravazeleznic.cz

## soupis nepřihlašených nádob
Výměna expanzní nadoby včetně vyhotovení PZ + roční revize
| Umístění zařízení | Zařízení – typ | Výrobce | Výrobní číslo | Rok výroby | Objem [ l ] | Tlak [ bar ] | kontaktní osoba
1 | ŽST Hranice na Moravě – VB, kotelna | 200013-4 | Zilmet Italia | 39764 | 1997 | 250 | 4,0/6,0 | Ing. Ondráček Libor, tel.724 248 756, OndracekL@spravazeleznic.cz
2 | ŽST Hranice na Moravě – VB, kotelna | 200013-4 | Zilmet Italia | 69429 | 1997 | 200 | 4,0/6,0 | Ing. Ondráček Libor, tel.724 248 756, OndracekL@spravazeleznic.cz
3 | ŽST Zlín střed – VB | KTR4776-17 | ČKD DUKLA Trutnov | 141176 | 1997 | 80 | 2,5/2,75 | Ing. Klimecký Jakub,tel.725 897 191, Klimecky@spravazeleznic.cz
4 | ŽST Zlín střed – nocležna | KTR4776-17 | ČKD DUKLA Trutnov | 141505 | 1997 | 35 | 2,5/2,75 | Ing. Klimecký Jakub,tel.725 897 191, Klimecky@spravazeleznic.cz
5 | ŽST Jablůnka – RZZ | NG50 | Reflex, Ahlen | 08I110380944 | 2008 | 50 | 6,0/8,6 | Pernický Stanislav, tel.602 522 348, Pernicky@spravazeleznic.cz
6 | ŽST Kostelec na Hané | Expanzomat | Dukla, Trutnov | 546974 | 2005 | 35 | 1,5/3,0 | Kubíček Jiří, tel.601 102 294, Kubicek@spravazeleznic.cz
7 | Vidnava | Expanzomat 1 | ČKD Trutnov | 131626 | 1988 | 25 |  | Němec Jiří, tel. 724 028 342, NemecJi@spravazeleznic.cz
8 | Vidnava | Expanzomat 1 | ČKD Trutnov | 187995 | 1988 | 25 |  | Němec Jiří, tel. 724 028 342, NemecJi@spravazeleznic.cz
9 | Lípa nad Dřevnicí | Expanzomat 1 | Dukla, Trutnov | 114478 | 1997 | 12 | 1,0/2,5 | Ing. Klimecký Jakub,tel.725 897 191, Klimecky@spravazeleznic.cz
10 | Branná | Reflex N | Reflex, Ahlen | 05F111000180 | 2005 | 100 |  | Němec Jiří, tel. 724 028 342, NemecJi@spravazeleznic.cz
11 | Javorník, VB | exp.n. | Dukla, Trutnov | 7525 | 1990 | 35 |  | Němec Jiří, tel. 724 028 342, NemecJi@spravazeleznic.cz
12 | Lipová Lázně - tranzito | exp.n. | Dukla CZ | 566916 | 2006 | 18 |  | Němec Jiří, tel. 724 028 342, NemecJi@spravazeleznic.cz
13 | Lipová Lázně - restaurace | exp.n. | Dukla, Trutnov | 32571 | 1991 | 50 |  | Němec Jiří, tel. 724 028 342, NemecJi@spravazeleznic.cz
14 | Luhačovice – VB | NG25 | Reflex, Ahlen | 07H101250328 | 2007 | 25 | 6,0/8,6 | Ing. Klimecký Jakub,tel.725 897 191, Klimecky@spravazeleznic.cz
15 | Kojetín – VB | ACS CE 12 | CIMM | 8/155/282980/06 | 2006 | 12 | 10,0/14,3 | Kubíček Jiří, tel.601 102 294, Kubicek@spravazeleznic.cz
16 | Otrokovice – RZZ | exp.n. | OTTO HEAT | 72/NHA-52 | 1998 | 80 | 1,5/3,0 | Ing. Klimecký Jakub,tel.725 897 191, Klimecky@spravazeleznic.cz
17 | Otrokovice – VB, sklep | Expanzomat 1 | Dukla CZ | 99282 | 1998 | 80 | 1,5/3,0 | Ing. Klimecký Jakub,tel.725 897 191, Klimecky@spravazeleznic.cz
18 | Otrokovice – VB, sklep | Expanzomat 1 | Dukla CZ | 99499 | 1998 | 80 | 1,5/3,0 | Ing. Klimecký Jakub,tel.725 897 191, Klimecky@spravazeleznic.cz
19 | Mikulovice – VB | Expanzomat 1 | Dukla, Trutnov | 139160 | 1998 | 18 | 1,0/2,5 | Němec Jiří, tel. 724 028 342, NemecJi@spravazeleznic.cz
20 | Písečna – VB | Expanzomat 1 | Dukla, Trutnov | 99983 | 1993 | 50 | 1,0/2,5 | Němec Jiří, tel. 724 028 342, NemecJi@spravazeleznic.cz
21 | Olomouc Nová Ulice – VB | Expanzomat 1 | Dukla, Trutnov | 90188 | 1992 | 25 | 1,0/2,5 | Ing.Doseděl Petr, tel.602 264 106, Dosedel@spravazeleznic.cz
Vyhotovení PZ + roční revize
1 | ŽST Horní Lideč – cukrarna | MN-80 | PNEUMATEX | 1370 | 2014 | 80 | 6,0/8,6 | Pernický Stanislav, tel.602 522 348, Pernicky@spravazeleznic.cz
2 | Lipová Lázně - doprava | exp.n. | Dukla CZ | 720318 | 2010 | 18 |  | Němec Jiří, tel. 724 028 342, NemecJi@spravazeleznic.cz
3 | Úherský Brod – VB | NG50 | Reflex Winkelmann GmbH | 14O092790120 | 2014 | 100 | 6,0/8,6 | Ing. Klimecký Jakub,tel.725 897 191, Klimecky@spravazeleznic.cz
4 | Kunovice – SZT | NG50 | Reflex, Ahlen | 10K102480482 | 2010 | 50 | 6,0/8,6 | Ing. Klimecký Jakub,tel.725 897 191, Klimecky@spravazeleznic.cz
5 | Kunovice – SZT | NG50 | Reflex, Ahlen | 10K102480469 | 2010 | 50 | 6,0/8,6 | Ing. Klimecký Jakub,tel.725 897 191, Klimecky@spravazeleznic.cz
6 | Uničov | Reflex NG | Reflex, Ahlen | 11L011182872 | 2011 | 18 | 6,0/8,6 | Němec Jiří, tel. 724 028 342, NemecJi@spravazeleznic.cz
7 | Vrbátky | Reflex NG50 | Reflex, Ahlen | 10K083081891 | 2010 | 50 | 6,0/8,6 | Kubíček Jiří, tel.601 102 294, Kubicek@spravazeleznic.cz
8 | Jeseník, doprávní kancelář | Reflex NG | Reflex, Ahlen | 10K083081891 | 2010 | 25 | 6,0/8,6 | Němec Jiří, tel. 724 028 342, NemecJi@spravazeleznic.cz
9 | Jeseník, restaurace | Reflex NG | Reflex , Ahlen | 10K090683136 | 2010 | 25 | 6,0/8,6 | Němec Jiří, tel. 724 028 342, NemecJi@spravazeleznic.cz