## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK | [6 empty] | False | True | {ac7badeb-d3b1-4b28-9dce-4a0676127799}
[35 empty] | 0,01 | 21
[35 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [13 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2021-9 | [26 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Havarijní oprava TU2 TNS Grygov | [27 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [18 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | TNS Grygov | [8 empty] | Datum: | [18 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 70994234 | [16 empty] | 0,01
|  |  | Správa železnic, státní organizace | [12 empty] | DIČ: |  | CZ70994234 | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [16 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [18 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [18 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [18 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Jan Pavláček | [12 empty] | DIČ: | [18 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2021-9
| Stavba: | [6 empty] | Havarijní oprava TU2 TNS Grygov
| Místo: | [6 empty] | TNS Grygov | [6 empty] | Datum:
| Zadavatel: | [6 empty] | Správa železnic, státní organizace | [6 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Jan Pavláček
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Materiál [CZK] | z toho Montáž [CZK] | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {ac7badeb-d3b1-4b28-9dce-4a0676127799} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | PS01 |  |  |  | Oprava TU2 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {a31b9118-edb3-4389-96f3-7ada591ddbb5} | {ac7badeb-d3b1-4b28-9dce-4a0676127799} | 2
/ |  | PS02 |  |  |  | VRN | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {f4dd8fcc-e42d-4ed0-96f4-8743923e8b86} | {ac7badeb-d3b1-4b28-9dce-4a0676127799} | 2

## PS01 - Oprava TU2
{a31b9118-edb3-4389-96f3-7ada591ddbb5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [12 empty] | False
Stavba:
Havarijní oprava TU2 TNS Grygov
Objekt:
PS01 - Oprava TU2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | TNS Grygov |  |  | Datum: | 0
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70994234
|  | Správa železnic, státní organizace |  |  |  | DIČ: | CZ70994234
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Jan Pavláček |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
|  | Materiál | [5 empty] | 0
|  | Montáž | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [6 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Havarijní oprava TU2 TNS Grygov
Objekt:
PS01 - Oprava TU2
Místo: |  |  | TNS Grygov |  |  | Datum: | 0
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Jan Pavláček
Kód dílu - Popis | [5 empty] | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | -1
| OST - Ostatní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Havarijní oprava TU2 TNS Grygov
Objekt:
PS01 - Oprava TU2
Místo: |  |  | TNS Grygov |  |  | Datum: | 0
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Jan Pavláček
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.0325 |  | 0 |  |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.0325 |  | 0 |  | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 7492451012 | Montáž kabelů vn jednožílových do 240 mm2 | m | 200 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -123019596
| PP |  | Montáž kabelů vn jednožílových do 240 mm2 - uložení kabelu - do země, chráničky, na rošty, na TV apod. | [19 empty] | PP | 1
16 | K | 7492451014 | Montáž kabelů vn jednožílových přes 240 mm2 | m | 180 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1258720860
| PP |  | Montáž kabelů vn jednožílových přes 240 mm2 - uložení kabelu - do země, chráničky, na rošty, na TV apod. | [19 empty] | PP | 1
40 | K | 7491552020 | Montáž protipožárních ucpávek a tmelů protipožární ucpávka kabelového prostupu, průměru do 110 mm, do EI 90 min. | kus | 10 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1148342162
| PP |  | Montáž protipožárních ucpávek a tmelů protipožární ucpávka kabelového prostupu, průměru do 110 mm, do EI 90 min. - protipožární ucpávky včetně příslušenství, vyhotovení a dodání atestu | [19 empty] | PP | 1
36 | K | 7492453014 | Montáž koncovek kabelů vn jednožílových přes 240 mm2 | kus | 18 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 595068227
| PP |  | Montáž koncovek kabelů vn jednožílových přes 240 mm2 - včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil a stínění - oko | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Montáž 18ks konektorů VN - R22kV/TU2 , TU2/U2 | [19 empty] | P | 1
31 | K | 7492454020 | Montáž připojovacích systémů pro izolované vodiče a pomocné práce pro kabely vn kabelová příchytka | kus | 50 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 241958071
| PP |  | Montáž připojovacích systémů pro izolované vodiče a pomocné práce pro kabely vn kabelová příchytka | [19 empty] | PP | 1
34 | K | 7491353055 | Montáž nosné ocelové konstrukce ocelových konstrukcí klasická | kg | 60 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1236852093
| PP |  | Montáž nosné ocelové konstrukce ocelových konstrukcí klasická - výroba a montáž | [19 empty] | PP | 1
54 | K | 7492751020 | Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových do 2,5 mm2 | kus | 20 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -482203626
| PP |  | Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových do 2,5 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod. | [19 empty] | PP | 1
55 | K | 7590545050 | Uložení kabelu CYKY do žlabového rozvodu zabezpečovací ústředny do 4 x 10 mm | m | 120 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 69357259
| PP |  | Uložení kabelu CYKY do žlabového rozvodu zabezpečovací ústředny do 4 x 10 mm - odvinutí, naměření a položení šňůry na lávku nebo do žlabového rozvodu včetně uchycení v ohybech, zakrytí žlabu a zaizolování konců kabelu, prozvonění a označení | [19 empty] | PP | 1
56 | K | 7496754086 | Elektrodispečink SKŘ-DŘT verifikace signálů a povelů s novými daty pro objekt NS | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1012839477
| PP |  | Elektrodispečink SKŘ-DŘT verifikace signálů a povelů s novými daty pro objekt NS | [19 empty] | PP | 1
47 | K | 7498150520 | Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1380334371
| PP |  | Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy | [19 empty] | PP | 1
48 | K | 7498150525 | Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1294069665
| PP |  | Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč | [19 empty] | PP | 1
17 | K | 7498256025 | Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - ostatní zkoušky ochranného a ovládacího terminálu (např. SIMATIC S7-300 pro U) revize, seřízení a nastavení | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -744451743
| PP |  | Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - ostatní zkoušky ochranného a ovládacího terminálu (např. SIMATIC S7-300 pro U) revize, seřízení a nastavení - včetně vystavení protokolu | [19 empty] | PP | 1
45 | K | 7498351010 | Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1594361137
| PP |  | Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti | [19 empty] | PP | 1
43 | K | 7498456010 | Zkoušky vodičů a kabelů vn zvýšeným napětím do 35 kV | kus | 12 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1568200870
| PP |  | Zkoušky vodičů a kabelů vn zvýšeným napětím do 35 kV - měření kabelu,vodiče včetně vyhotovení protokolu | [19 empty] | PP | 1
13 | K | 7498556010 | Diagnostika olejového transformátoru | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1059338413
| PP |  | Diagnostika olejového transformátoru - příprava zařízení a pomůcek na provedení zkoušek, chemické a elektrické zkoušky oleje, vyhodnocení chemických a elektrických zkoušek, zpracování protokolu o měření, vyhodnocení oleje se stanovením trendu jeho stárnutí a doporučení dalšího odběru, komplexní vyhodnocení stavu transformátoru vzhledem ke zjištěným výsledkům, zanesení výsledků do databáze pro zpracování komplexního hodnocení stavu transformátorů, archivace dat a vedení databáze | [19 empty] | PP | 1
44 | K | 7498557010 | Revize požární kabelové ucpávky do 40 kusů | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1308411443
| PP |  | Revize požární kabelové ucpávky do 40 kusů - provedení revize a vystavení protokolu o jejím provedení | [19 empty] | PP | 1
37 | M | 7496200535 | R25 kV - 1-f. Přístroje pro 1-f rozvodny vn Un 27,5kV Ochrana pro chránění vývodu, vstupy pro senzory, digitální vstupy / výstupy, komunikační protokoly ModBus a IEC 61850 (například REF620 2.0 FP1 IEC NBFNACAANHCEBND11G) | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 994175661
| PP |  | R25 kV - 1-f. Přístroje pro 1-f rozvodny vn Un 27,5kV Ochrana pro chránění vývodu, vstupy pro senzory, digitální vstupy / výstupy, komunikační protokoly ModBus a IEC 61850 (například REF620 2.0 FP1 IEC NBFNACAANHCEBND11G) | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Ochrana REF 545 ABB, včetně optického modulu | [19 empty] | P | 1
38 | M | 7496701790 | DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_7 (ABB) Modemová jednotka FSK, kompletní (MR) | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -657044355
| PP |  | DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_7 (ABB) Modemová jednotka FSK, kompletní (MR) | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Dodání přístroje pro výčet ochran (NTB) | [19 empty] | P | 1
32 | M | 5958107000 | Šroub spojkový M24 x 120 mm | kus | 50 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00053 | 0.0265 | 0 | 0 |  | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1737083283
| PP |  | Šroub spojkový M24 x 120 mm | [19 empty] | PP | 1
33 | M | 5958116000 | Matice M24 | kus | 50 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00012 | 0.006 | 0 | 0 |  | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -207406329
| PP |  | Matice M24 | [19 empty] | PP | 1
46 | M | 7495401820 | Transformátory Transformátory - příslušenství Konektor pro izolované připojení vn kabelu na trasformátor | kus | 3 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2029337211
| PP |  | Transformátory Transformátory - příslušenství Konektor pro izolované připojení vn kabelu na trasformátor | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Konektory VN 22kV | [19 empty] | P | 1
49 | M | 7495401820-R1 | Transformátory Transformátory - příslušenství Konektor pro izolované připojení vn kabelu na trasformátor | kus | 3 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -66961855
| PP |  | Transformátory Transformátory - příslušenství Konektor pro izolované připojení vn kabelu na trasformátor | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Konektory VN 22kV do rozvaděče vn | [19 empty] | P | 1
50 | M | 7495401820-R2 | Transformátory Transformátory - příslušenství Konektor pro izolované připojení vn kabelu na trasformátor | kus | 6 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1546078688
| PP |  | Transformátory Transformátory - příslušenství Konektor pro izolované připojení vn kabelu na trasformátor | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Konektory VN 2,5kV | [19 empty] | P | 1
51 | M | 7495401820-R3 | Transformátory Transformátory - příslušenství Konektor pro izolované připojení vn kabelu na trasformátor | kus | 6 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1264654805
| PP |  | Transformátory Transformátory - příslušenství Konektor pro izolované připojení vn kabelu na trasformátor | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Konektory VN 2,5kV - vnitřní usměrňovače | [19 empty] | P | 1
23 | M | 7492400370 | Kabely, vodiče - vn Kabely do 22kV včetně 22-CXEKVCEY 1x150/25 mm2, kabel silový, stíněný | m | 200 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1546092966
| PP |  | Kabely, vodiče - vn Kabely do 22kV včetně 22-CXEKVCEY 1x150/25 mm2, kabel silový, stíněný | [19 empty] | PP | 1
24 | M | 7492400300 | Kabely, vodiče - vn Kabely do 22kV včetně 10-CXEKVCEY 1x500/35 mm2, kabel silový, stíněný | m | 180 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 512276647
| PP |  | Kabely, vodiče - vn Kabely do 22kV včetně 10-CXEKVCEY 1x500/35 mm2, kabel silový, stíněný | [19 empty] | PP | 1
25 | M | 7492400460 | Kabely, vodiče - vn Kabely nad 22kV Označovací štítek na kabel (100 ks) | sada | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -303257689
| PP |  | Kabely, vodiče - vn Kabely nad 22kV Označovací štítek na kabel (100 ks) | [19 empty] | PP | 1
52 | M | 7492502170-R | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu, plastová izolace, stíněný 1-CYKFY do 3 x 2,5 mm2 | m | 60 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -96431356
| PP |  | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu, plastová izolace, stíněný 1-CYKFY do 3 x 2,5 mm2 | [19 empty] | PP | 1
53 | M | 7492502190-R | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu, plastová izolace, stíněný 1-CYKFY 7 x 1 - 2,5 mm2 | m | 60 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1046595138
| PP |  | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu, plastová izolace, stíněný 1-CYKFY 7 x 1 - 2,5 mm2 | [19 empty] | PP | 1
26 | M | 7492700780-R | Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové kabely nad 6kV Vnitřní pro jednožílové kabely s plastovou izolací, 10-35kV, 70 - 150 mm2 | kus | 6 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 255850600
| PP |  | Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové kabely nad 6kV Vnitřní pro jednožílové kabely s plastovou izolací, 10-35kV, 70 - 150 mm2 | [19 empty] | PP | 1
27 | M | 7492700630-R | Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové a pryžové kabely do 6kV Vnitřní pro jednožílové kabely s plastovou izolací pro 6kV, 400 - 500 mm2 | kus | 18 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1125740358
| PP |  | Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové a pryžové kabely do 6kV Vnitřní pro jednožílové kabely s plastovou izolací pro 6kV, 400 - 500 mm2 | [19 empty] | PP | 1
28 | M | 7492300130-R | Závěsný systém vn Ostatní příslušenství Kabelová příchytka plastová KHF 50-76 | kus | 50 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 369270139
| PP |  | Závěsný systém vn Ostatní příslušenství Kabelová příchytka plastová KHF 50-76 | [19 empty] | PP | 1
29 | M | 7491510090 | Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely zpěvňující tmel CP 611A, tuba 310ml, do EI 90 min. | kus | 10 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1314773669
| PP |  | Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely zpěvňující tmel CP 611A, tuba 310ml, do EI 90 min. | [19 empty] | PP | 1
30 | M | 7497300010 | Vodiče trakčního vedení Ocelové konstrukce nestandartní | kg | 60 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -680791061
| PP |  | Vodiče trakčního vedení Ocelové konstrukce nestandartní | [19 empty] | PP | 1

## PS02 - VRN
{f4dd8fcc-e42d-4ed0-96f4-8743923e8b86}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [12 empty] | False
Stavba:
Havarijní oprava TU2 TNS Grygov
Objekt:
PS02 - VRN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | TNS Grygov |  |  | Datum: | 0
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70994234
|  | Správa železnic, státní organizace |  |  |  | DIČ: | CZ70994234
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Jan Pavláček |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
|  | Materiál | [5 empty] | 0
|  | Montáž | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [6 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Havarijní oprava TU2 TNS Grygov
Objekt:
PS02 - VRN
Místo: |  |  | TNS Grygov |  |  | Datum: | 0
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Jan Pavláček
Kód dílu - Popis | [5 empty] | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Havarijní oprava TU2 TNS Grygov
Objekt:
PS02 - VRN
Místo: |  |  | TNS Grygov |  |  | Datum: | 0
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Jan Pavláček
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 023131011 | Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení | % |  |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1152500673
| PP |  | Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou obsaženy náklady na zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení elektrických zařízení dle vyhlášky 146/2008 Sb. včetně zpracování dat v digitální podobě v otevřené formě a její předání objednateli | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Základna pro výpočet - dotyčné práce | [19 empty] | P | 1
| VV |  | 1138137*0,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11381.37 | [17 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
1 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | % |  |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2021 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -684836376
| PP |  | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Základna pro výpočet - ZRN | [19 empty] | P | 1
| VV |  | 1138134*0,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 22762.68 | [17 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET