## Summary
Zadej první rok analýzy/ výstavby : |  |  | 2021
Zadej příslušnou organizaci : |  |  | OŘ Olomouc
| výluky (dny) | mosty, propustky, zdi | žel.svšek | žel.spodek | zabzař. / sdělzař / rozvody | trakce | nástupiště | PHS | budovy | tunely | Ostatní | celkem
2021 | 30 | 0 | 4519000 | 317000 | 74500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79336000 |  | 30 | 0 | 4836000 | 74500000 | 0 | 0 | 79336000
2022 | 30 | 0 | 3706000 | 317000 | 57000000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 61173000 |  | 30 | 0 | 4023000 | 57000000 | 0 | 150000 | 61173000
2023 | 30 | 0 | 3329000 | 317000 | 71000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74646000 |  | 30 | 0 | 3646000 | 71000000 | 0 | 0 | 74646000
2024 | 30 | 0 | 1564000 | 317000 | 36000000 | 24000000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 62031000 |  | 30 | 0 | 1881000 | 36000000 | 24000000 | 150000 | 62031000
2025 | 100 | 0 | 249213000 | 3216000 | 22000000 | 56000000 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390429000 |  | 100 | 0 | 252429000 | 22000000 | 56000000 | 60000000 | 390429000
2026 | 30 | 0 | 60000 | 13977000 | 17000000 | 24000000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 55187000 |  | 30 | 0 | 14037000 | 17000000 | 24000000 | 150000 | 55187000
2027 | 30 | 0 | 12181000 | 317000 | 185000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197498000 |  | 30 | 0 | 12498000 | 185000000 | 0 | 0 | 197498000
2028 | 30 | 0 | 3706000 | 317000 | 225000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229023000 |  | 30 | 0 | 4023000 | 225000000 | 0 | 0 | 229023000
2029 | 10 | 0 | 3329000 | 317000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 33666000 |  | 10 | 0 | 3646000 | 30000000 | 0 | 20000 | 33666000
2030 | 30 | 25832672 | 60000 | 317000 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51209672 |  | 30 | 25832672 | 377000 | 25000000 | 0 | 0 | 51209672
2031 | 5 | 0 | 60000 | 456000 | 17500000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 19016000 |  | 5 | 0 | 516000 | 17500000 | 0 | 1000000 | 19016000
2032 | 15 | 0 | 1564000 | 897000 | 0 | 18000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 21461000 |  | 15 | 0 | 2461000 | 0 | 18000000 | 1000000 | 21461000
2033 | 10 | 0 | 5127000 | 317000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35444000 |  | 10 | 0 | 5444000 | 30000000 | 0 | 0 | 35444000
2034 | 10 | 0 | 3706000 | 317000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4023000 |  | 10 | 0 | 4023000 | 0 | 0 | 0 | 4023000
2035 | 60 | 196150000 | 10991000 | 317000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207458000 |  | 60 | 196150000 | 11308000 | 0 | 0 | 0 | 207458000
2036 | 15 | 0 | 60000 | 317000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40377000 |  | 15 | 0 | 377000 | 40000000 | 0 | 0 | 40377000
2037 | 10 | 0 | 12660000 | 456000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 13166000 |  | 10 | 0 | 13116000 | 0 | 0 | 50000 | 13166000
2038 | 30 | 0 | 60000 | 897000 | 0 | 23000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23957000 |  | 30 | 0 | 957000 | 0 | 23000000 | 0 | 23957000
2039 | 30 | 0 | 1519000 | 56000 | 0 | 54000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55575000 |  | 30 | 0 | 1575000 | 0 | 54000000 | 0 | 55575000
2040 | 60 | 0 | 97166000 | 56000 | 0 | 23000000 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180222000 |  | 60 | 0 | 97222000 | 0 | 23000000 | 60000000 | 180222000
2041 | 10 | 0 | 3937000 | 56000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33993000 |  | 10 | 0 | 3993000 | 30000000 | 0 | 0 | 33993000
2042 | 10 | 0 | 60000 | 56000 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 25216000 |  | 10 | 0 | 116000 | 25000000 | 0 | 100000 | 25216000
2043 | 10 | 0 | 7722000 | 194000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47916000 |  | 10 | 0 | 7916000 | 40000000 | 0 | 0 | 47916000
2044 | 10 | 0 | 60000 | 636000 | 47000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47696000 |  | 10 | 0 | 696000 | 47000000 | 0 | 0 | 47696000
2045 | 10 | 0 | 4519000 | 56000 | 28000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32575000 |  | 10 | 0 | 4575000 | 28000000 | 0 | 0 | 32575000
2046 | 10 | 0 | 3706000 | 56000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 15912000 |  | 10 | 0 | 3762000 | 12000000 | 0 | 150000 | 15912000
2047 | 10 | 0 | 3329000 | 56000 | 17000000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 20785000 |  | 10 | 0 | 3385000 | 17000000 | 0 | 400000 | 20785000
2048 | 30 | 0 | 1564000 | 56000 | 412500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414120000 |  | 30 | 0 | 1620000 | 412500000 | 0 | 0 | 414120000
2049 | 90 | 0 | 249213000 | 194000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 249457000 |  | 90 | 0 | 249407000 | 0 | 0 | 50000 | 249457000
2050 | 30 | 0 | 3706000 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3762000 |  | 30 | 0 | 3762000 | 0 | 0 | 0 | 3762000
|  | 221982672 | 692396000 | 25231000 | 1441500000 | 222000000 | 120000000 | 0 | 3220000 | 0 | 0 | 2726329672 |  | 0 | 221982672 | 717627000 | 1441500000 | 222000000 | 120000000 | 2726329672
rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
periodické náklady | 79336000 | 61173000 | 74646000 | 62031000 | 390429000 | 55187000 | 197498000 | 229023000 | 33666000 | 51209672 | 19016000 | 21461000 | 35444000 | 4023000 | 207458000 | 40377000 | 13166000 | 23957000 | 55575000 | 180222000 | 33993000 | 25216000 | 47916000 | 47696000 | 32575000 | 15912000 | 20785000 | 414120000 | 249457000 | 3762000
rok
periodické náklady
| 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 30 | 10 | 30 | 5 | 15 | 10 | 10 | 60 | 15 | 10 | 30 | 30 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 90 | 30

## mosty, propustky,zdi
OŘ Olomouc
Mosty a propustky
| výluka /dny | rok "výroby" / generální opravy | mosty | propustky | zdi | Co? Kde? / Poznámka / zdůvodnění
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030 | 30 |  | 25832672 |  |  | Nová izolace z důvodu životnosti materiálu.
2031
2032
2033
2034
2035 | 60 |  | 158590000 | 37560000 |  | Po koridoru zůstaly původní konstrukce
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
0

## žel. svšek a spodek
OŘ Olomouc
Železniční svršek a spodek
| výluka /dny | rok "výroby" / generální opravy | náklady želeniční svršek | náklady želeniční spodek | Co? Kde? / Poznámka / zdůvodnění
2021 | 10 |  | 4519000 | 317000 | podrobnosti v souboru ST Olomouc, list "svršek bez","spodek bez","číselník oprav","Pracovní"(v posledním jmenovaném listu jsou měrné jednotky)
2022 | 10 |  | 3706000 | 317000
2023 | 10 |  | 3329000 | 317000
2024 | 10 |  | 1564000 | 317000
2025 | 100 |  | 249213000 | 3216000
2026 | 5 |  | 60000 | 13977000
2027 | 10 |  | 12181000 | 317000
2028 | 10 |  | 3706000 | 317000
2029 | 10 |  | 3329000 | 317000
2030 | 5 |  | 60000 | 317000
2031 | 5 |  | 60000 | 456000
2032 | 10 |  | 1564000 | 897000
2033 | 10 |  | 5127000 | 317000
2034 | 10 |  | 3706000 | 317000
2035 | 10 |  | 10991000 | 317000
2036 | 5 |  | 60000 | 317000
2037 | 10 |  | 12660000 | 456000
2038 | 5 |  | 60000 | 897000
2039 | 10 |  | 1519000 | 56000
2040 | 60 |  | 97166000 | 56000
2041 | 10 |  | 3937000 | 56000
2042 | 5 |  | 60000 | 56000
2043 | 10 |  | 7722000 | 194000
2044 | 5 |  | 60000 | 636000
2045 | 10 |  | 4519000 | 56000
2046 | 10 |  | 3706000 | 56000
2047 | 10 |  | 3329000 | 56000
2048 | 10 |  | 1564000 | 56000
2049 | 90 |  | 249213000 | 194000
2050 | 30 |  | 3706000 | 56000
|  |  | 692396000 | 25231000

## zab.sděl.zař
OŘ Olomouc
Zabezpečovací, sdělovací zařízení, rozvody
| výluka /dny | rok "výroby" / generální opravy | náklady zab.zař | náklady sděl.zař. | náklady silnopoud rozvody a zažízení | Co? Kde? / Poznámka / zdůvodnění | SILNOPROUD - Co? Kde? / Poznámka / zdůvodnění | SILNOPROUD - rok "výroby" / generální opravy
2021 | 30 |  | 50000000 | 24500000 |  | SZZ Lipník, SZZ Drahotuše - výměna zdrojů, repase PRV / Lipník - celková rekonstrukce sděl. zař.
2022 | 30 |  | 35000000 | 22000000 |  | SZZ Lipník - výměna venkovních prvků zab.zař. / Drahotuše - celková rekonstrukce sděl. zař.
2023 | 30 |  | 33000000 |  | 38000000 | SZZ Drahotuše - výměna venkovních prvků zab. zař. | žst Drahotuše, trafostanice, KR VN a NN, RNN, oprava EOV (vč. demontáže měničů) | 2002
2024 | 30 |  |  |  | 36000000 |  | žst Lipník, trafostanice, KR VN a NN, RNN, oprava EOV (vč. demontáže měničů) | 2002
2025 | 10 |  | 15000000 |  | 7000000 | TZZ Lipník - Drahotuše - výměna venkovních prvků zab.zař. | žst Lipník, venkovní osvětlení | 2002
2026 | 10 |  | 10000000 |  | 7000000 | PZS P6492 - kompletní rekonstrukce | žst Drahotuše, venkovní osvětlení | 2002
2027 | 30 |  | 180000000 |  | 5000000 | SZZ Lipník - kompletní upgrade technologie | žst Lipník, Rozvodna 6kV, RZS, + úpravy DŘT | 2002
2028 | 30 |  | 220000000 |  | 5000000 | SZZ Drahotuše + TZZ Lip - Drah - kompletní upgrade technologie | žst Lipník, Rozvodna 6kV, RZS + úpravy DŘT | 2002
2029 | 10 |  |  |  | 30000000 |  | NZZ 6kV - kabelizace VN Drahotuše - Lipník | 2002
2030 |  |  | 25000000
2031 |  |  | 17500000
2032
2033
2034
2035
2036 | 15 |  | 40000000 |  |  | oprava
2037
2038
2039
2040
2041 | 10 |  |  | 30000000 |  | Lipník - celková rekonstrukce sděl. zař.
2042 | 10 |  |  | 25000000 |  | Drahotuše - celková rekonstrukce sděl. zař.
2043 | 10 |  | 40000000 |  |  | SZZ Lipník - výměna venkovních prvků zab.zař.
2044 | 10 |  | 47000000 |  |  | SZZ Drahotuše - výměna venkovních prvků zab. zař.
2045 | 10 |  |  |  | 28000000 |  | žst Lipník, žst Drahotuše, oprava konstrukcí osvětlovacích věží vč. výzbroje, osvětlení nástupišť | 2002
2046 | 10 |  | 12000000 |  |  | PZS P6492 - kompletní rekonstrukce
2047 | 10 |  | 17000000 |  |  | TZZ Lipník - Drahotuše - výměna venkovních prvků zab.zař.
2048 | 30 |  | 325800000 | 27900000 | 58800000 | oprava oprav
2049
2050
|  |  | 1067300000 | 129400000 | 214800000

## trakce
OŘ Olomouc
Trakce
| výluka /dny | rok "výroby" / generální opravy | náklady trakce | Co? Kde? / Poznámka / zdůvodnění
2021
2022
2023
2024 | 30 | 2002 | 24000000 | žst Lipník
2025 | 30 | 2002 | 56000000 | úsek Drahotuše - Lipník
2026 | 30 | 2002 | 24000000 | žst Drahotuše
2027
2028
2029
2030
2031
2032 | 15 | 2002 | 18000000 | protikorozní ochrana, průrazky, oprava základů, stožárů. + ostatní nepředpokládané opravy
2033
2034
2035
2036
2037
2038 | 30 | 2024 | 23000000 | žst Lipník, výměna troleje a nosného lana
2039 | 30 | 2025 | 54000000 | úsek Drahotuše - Lipník, výměna troleje a nosného lana
2040 | 30 | 2026 | 23000000 | žst Drahotuše, výměna troleje a nosného lana
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
222000000

## nástupiště
OŘ Olomouc
Nástupiště
| výluka /dny | rok "výroby" / generální opravy | náklady nástupiště | Co? Kde? / Poznámka / zdůvodnění
2021
2022
2023
2024
2025 | 30 |  | 60000000 | Oprava nástupišť v žst. Lipník nad Bečvou.
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040 | 30 |  | 60000000 | Oprava nástupišť v žst. Lipník nad Bečvou.
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
120000000

## PHS a Budovy
OŘ Olomouc
Budovy a protihlukové stěny
| výluka /dny | rok "výroby" / generální opravy | náklady PHS | náklady budovy | Co? Kde? / Poznámka / zdůvodnění
2021
2022 |  |  |  | 150000 | výměna klimatizační jednotky
2023
2024 |  |  |  | 150000 | výměna klimatizační jednotky
2025
2026 |  |  |  | 150000 | výměna klimatizační jednotky
2027
2028
2029 |  |  |  | 20000 | oprava střešní krytiny
2030
2031 |  |  |  | 1000000 | oprava střechy, demontáž stávající střešní krytiny a klempířských prvků, oprava bednění střechy, demontáž a odstranění nefunkčních klimatizačních jednotek v půdním prostoru.
2032 |  |  |  | 1000000 | oprava střechy, demontáž stávající střešní krytiny a klempířských prvků, oprava bednění střechy, demontáž a odstranění nefunkčních klimatizačních jednotek v půdním prostoru.
2033
2034
2035
2036
2037 |  |  |  | 50000 | oprava fasády
2038
2039
2040
2041
2042 |  |  |  | 100000 | oprava klimatizačních jednotek
2043
2044
2045
2046 |  |  |  | 150000 | oprava klimatizačních jednotek
2047 |  |  |  | 400000 | oprava fasády, nátěr
2048
2049 |  |  |  | 50000 | oprava klimatizačních jednotek
2050
|  |  | 0 | 3220000

## tunely
OŘ Olomouc
Tunely
| výluka /dny | rok "výroby" / generální opravy | náklady tunely | Co? Kde? / Poznámka / zdůvodnění
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
0

## Ostatní
OŘ Olomouc
Ostatní
| výluka /dny | rok "výroby" / generální opravy | náklady ostatní / nejmenované | Co? Kde? / Poznámka / zdůvodnění
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
0