## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena |  | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena bez DPH za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň | [5 empty] | Číslo stavby | [6 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | 5301 ŽST Kadaň Prunéřov - stavební úpravy DK | Zatřídění objektu : (CZ-CPA) |  |  |  |  | Číslo PS,SO | PS/SO | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2017-10-16 | [5 empty] | Datum aktualizace : | [6 empty] | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 6 | Úpravy povrchů, podlahy ,ostatní práce | [8 empty] | SD
1 | 619995001 | Začištění /oprava/ omítek kolem oken, dveří, podlah,obkladů | m | 27.6 | 0.0015 | 0.0414 |  | 0 |  | 0 | SP | URS |  | 12,4+5,20+10,0
2 | 631990R10 | Úprava podkladu po vybourání,vyspravením stěrkou a bezprašným otryskáním-podlaha ozn.P1 | m2 | 9.5 | 0.005 | 0.0475 |  | 0 |  | 0 | SP | R | kompletní provedení uvedeno v textu položky
3 | 631310R11 | Doplnění stáv.podlahového souvrství (poškozené plochy po vybourání)-kompletní provedení | Kpl | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 |  | 0 | SP | R | kompletní provedení uvedeno v textu položky
4 | 631990R11 | Litý samonivelační potěrový materiál tl.75mm s cementovým pojivem a kamenivem fr.0-8mm dle technol.postupu výrobce-podlaha ozn.P1 | m2 | 9.5 | 0.18 | 1.71 |  | 0 |  | 0 | SP | R | kompletní provedení uvedeno v textu položky
5 | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS
6 | 980000R01 | Drobné dokončující práce (veškeré zednické přípomoci pro profese,další stavební činnost) | kpl | 1 | 0.15 | 0.15 |  | 0 |  | 0 | SP | R | kompletní provedení uvedeno v textu položky
7 | 630000NC1 | D+M PHP práškový P6 s hasící schopností 21A | kus | 1 | 0.008 | 0.008 |  | 0 |  | 0 | SP | R | kompletní provedení uvedeno v textu položky-nab.cena
8 | 630001NC1 | D+M PHP sněhový S5 s hasící schopností 89B | kus | 2 | 0.008 | 0.016 |  | 0 |  | 0 | SP | R | kompletní provedení uvedeno v textu položky-nab.cena
9 | 952901114 | Vyčištění budov při výšce podlaží přes 4 m po ukončení prací | m2 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS
S | Celkem za 6 | Úpravy povrchů, podlahy ,ostatní práce |  |  |  | 2.0729 |  | 0 |  | 0
Díl: | 9 | Bourací práce,demontáže | [8 empty] | SD
10 | 952901R01 | Omytí a očištění stávajících plechových podhledů- m.č.1.02, 1.06 | m2 | 52.4 | 2e-05 | 0.001 |  | 0 |  | 0 | SP | R | kompletní provedení uvedeno v textu položky
11 | 965042R02 | Bourání podkladů podlah v plném stávajícím souvrství se začištěním podél stěn (předpokl.bet.mazanina vyztužená) tl do100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 1.18 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | kompletní provedení uvedeno v textu položky
12 | 969000R03 | Odstranění stávajících trubních rozvodů vč.zaslepení (nefunkční potrubí) m.č.1.06 | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | kompletní provedení uvedeno v textu položky
S | Celkem za 9 | Bourací práce,demontáže |  |  |  | 0.001 |  | 0 |  | 0
Díl: | 997 | Přesun sutě | [8 empty] | SD
13 | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy,ručně | t | 3.665 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS
14 | 997013501 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km | t | 3.665 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS
15 | 997013509 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 69.635 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS
S | Celkem za 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | O | Poplatky za skládku | [8 empty] | SD
16 | 170101-O | beton | t | 3.563 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | ODPADY | Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, popř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky. Položky se užije: 1. jak v případě vlastního skládkování 2. tak v případě využití provozovatelem skládky pro terénní úpravy 3. tak v případě využití provozovatelem skládky pro rekultivace V případě, že je možné dvojí využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliší se variantou. | množství viz TZ-tabulka odpadů
17 | 170201-O | dřevo,kov | t | 0.102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | ODPADY | dtto | dtto
0
S | Celkem za O | Poplatky za skládku |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0 |  |  | SD
18 | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 vč.odnosu | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS
19 | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do stávající ocelové zárubně | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS
20 | 611617000 | dveře vnitřní hladké plné 1křídlové s polodrážkou povrchově upravené vel. 800x1970mm,bezpečnostní povrch-CPL -ozn.1/P, 1/L | kus | 2 | 0.026 | 0.052 |  | 0 |  | 0 | SP | R | viz text
21 | 766660722 | Montáž dveřního kování,zámku | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS
22 | 549135SC1 | dodávka kování-vrchní štítkové (klika,štítek-stříbrný kov) vč.zámku-souhrnná cena | soub | 2 | 0.002 | 0.004 |  | 0 |  | 0 | SP | R | viz text -souhrnná cena
S | Celkem za 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0.056 |  | 0 |  | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [8 empty] | SD
23 | 767662R01 | Montáž vnitřních mříží atypických dveřních,otvíravých vel.1100x2100mm kotvené chemickou kotvou do připravených otvorů ve zdivu vč.dodávky kotevního materiálu /lepené kotvy M12-8ks - ozn.Z04 | m2 | 2.31 | 9e-05 | 0.0002 |  | 0 |  | 0 | SP | R | viz text souhrnná položka | 1,10*2,10*1
24 | 553007R02 | zhotovení ocel.bezpečnostní mříže, složitost provedení středně těžká ( mat.pasovina 30x8mm; kulatina prům.12; profil 30x30x3mm a Jakl 100/40/3; P10 a ostatní doplňkový mat.) vč.svaru,prořezu + doprava z dílny - kilogramová cena kompletizovaného provedení | kg | 79.856 | 0.001 | 0.0799 |  | 0 |  | 0 | SP | R | viz text-zhotovení-kilogramová cena | 71,30*1,12
25 | 553008R03 | dtto,ale povrchová úprava žárově zinkování a vrchní krycí nátěr,odstín světle šedý | m2 | 4.62 | 0.001 | 0.0046 |  | 0 |  | 0 | SP | R | dtto | (1,10*2,10*1)*2
26 | 553009R04 | dtto,ale dodávka příslušenství (závěsy,bezpečnostní zámek s vložkou) | soub | 1 | 0.001 | 0.001 |  | 0 |  | 0 | SP | R | dtto
S | Celkem za 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0.0857 |  | 0 |  | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic | [8 empty] | SD
27 | 771573810 | Demontáž dlaždic keramických lepených (odstranění lokálně poškozených ploch)-ozn.P2 | m2 | 6.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS |  | 119
28 | 771573913 | Oprava podlah z keramických dlaždic do flexibilní lepidla vč.penetrace podkladu (platí i pro případnou výměnu u soklíku)-ozn.P2 | kus | 119 | 0.0006 | 0.0714 |  | 0 |  | 0 | SP | URS
29 | 597611R01 | dlaždice keramické I. j. (velikost a odstín přizpůsobit k stávající dlažbě) | m2 | 6.9 | 0.0182 | 0.1256 |  | 0 |  | 0 | SP | R | atyp.nabídková cena
S | Celkem za 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0.197 |  | 0 |  | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové | [8 empty] | SD
30 | 776201R01 | Demontáž lepených povlakových podlah vč.soklíku,ručně | m2 | 10.006 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | kompletní provedení uvedeno v textu položky vč.odstranění stáv.soklíku | "fig pvc 1...m.č.1.06" 9,44*1,06
31 | 776111115 | Broušení podkladu povlakových podlah | m2 | 9.45 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS
32 | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 9.45 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS
33 | 776141R02 | D+M vodivý nátěr a vodivá siť s Cu pásky napojenými na hlavní ochranou svorku | m2 | 9.45 | 0.0075 | 0.0709 |  | 0 |  | 0 | SP | R | kompletní provedení uvedeno v textu položky
34 | 776221R03 | Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC standardním lepidlem s napojením | m2 | 9.45 | 0.0004 | 0.0038 |  | 0 |  | 0 | SP | R | kompletní provedení uvedeno v textu položky
35 | 284110460 | PVC homogenní zátěžové antistatické tl. 2,00 mm, čtverce 600x600mm, z projektu s předepsaným el. odporem | m2 | 10.395 | 0.0035 | 0.0364 |  | 0 |  | 0 | SP | URS
36 | 776411112 | Montáž obvodové lišty z PVC výšky do 100 mm | m | 11.6 | 3e-05 | 0.0003 |  | 0 |  | 0 | SP | URS
37 | 283400R01 | lišta z PVC (shodná z podlah.krytinou) | m | 12.18 | 0.00015 | 0.0018 |  | 0 |  | 0 | SP | R | viz text | 12.18
38 | 776991141 | Pastování podlahovin ručně | m2 | 9.45 | 3e-05 | 0.0003 |  | 0 |  | 0 | SP | URS
S | Celkem za 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0.1135 |  | 0 |  | 0
Díl: | 783 | Nátěry,malby
39 | 783306801 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením (zárubně)-ozn.1/L, 1/P | m2 | 2.96 | 6e-05 | 0.0002 |  | 0 |  | 0 | SP | URS
40 | 783320R01 | Nátěr zámečnických konstrukcí 3x Herbol Protector v tl.á 120mikronů, odstín šedý | m2 | 2.96 | 0.00017 | 0.0005 |  | 0 |  | 0 | SP | R | kompletní provedení uvedeno v textu
41 | 784171111 | Zakrytí nemalovaných ploch včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří,obkladů apod. v místnostech výšky do 3,80 | m2 | 39.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS |  | "výplně otvorů" 39,60
42 | 784171R01 | Zakrytí ploch včetně pozdějšího odkrytí, plochy podlah nebo samostatných prvků zařízení a interiéru do 3,80m | m2 | 69.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | kompletní provedení uvedeno v textu | "podlahy 1.02, 1.06 a část 1.05" 42,95+9,45+3,40*2,0+10
43 | 581248400 | fólie zakrývací pro malířské potřeby | m2 | 130.56 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SPCM |  | (39,60+69,20)*1,20
44 | 784161R02 | Lokální vysprávka omítky /vyhlazení podkladu stěrkou/ s přebroušením | m2 | 39.6 | 0.00318 | 0.1259 |  | 0 |  | 0 | SP | R
45 | 784111R03 | Očištění a odmaštění povrchu stěn v místnostech výšky do 3,80 m /podhledy plechové-zůstávají / | m2 | 143.81 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | kompletní provedení uvedeno v textu | "fig.malba10 ...1.02,1.06, dotčená část úpravami 1.05" (8,10+5,55)*2*3,30+(3,40+2,80)*2*3,40+3,40*3,40
46 | 784211101 | Malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m (2x Primalex Standard+ 1x Primalex Polar), /podhledy plechové-zůstávají/ | m2 | 143.81 | 0.00029 | 0.0417 |  | 0 |  | 0 | SP | URS |  | malba10
S | Celkem za 783 | Nátěry,malby |  |  |  | 0.1683 |  | 0 |  | 0
Díl: | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | SD
47 | 100000060 | Náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště | Kč | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS | dle ZOV
48 | 071002000 | Provozní vlivy,provoz investora | Kč | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS | dle ZOV -provozní vlivy zahrnují : zvýšené náklady na provádění prací za provozu tzn.zabezpečení nepřetržitého chodu (např.průběžný úklid a ochrana využívaných místností před prašností např.zástěnami apod., uvolňování prostorů, nařízené pracovní přestávky, zvýšené nároky na koordinaci a časového postupu jednotlivých prací atd.), náklady spojené s úplným vystěhováváním a zpětným nastěhováním nábytku a zařízení z jednotlivých místností nebyly požadavkem investora
49 | 100200200 | Projekt skutečného provedení stavby | Kč | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | URS
S | Celkem za VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zdravotechnika
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [8 empty] | SD
1 | 713500640 | Montáž a dodávka izolace tepelné pro potrubí do d40 | m | 11 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | URS | Montáž a dodávka izolace D25 tl.10 mm, D32 tl 10 mm a D40 tl.10 mm | 3+8
S | Celkem za 713 | Izolace tepelné | [5 empty] | 0 |  | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | [8 empty] | SD
2 | 722174023 | Potrubí PPR d25x4,2 PN20 | m | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | URS | Montáž, spojovací materiál, dodávka potrubí, zkoušky těsnosti, kotvení | Viz výkresová část
3 | 722174024 | Potrubí PPR d32x5,4 PN20 | m | 8 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | URS | Montáž, spojovací materiál, dodávka potrubí, zkoušky těsnosti, kotvení | Viz výkresová část
4 | 721290111 | Zkoušky těsnosti kanalizace vodou | m | 11 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | URS | Montáž, napuštění kouřem, měření, likvidace, pomocný materiál | 3+8
5 | R721-1 | Zednic ké pomocné práce | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | R | Sekání drážek, prorážení otvorů, manipulace se sutí, odvoz suti výměry dle výkresů | Viz výkresová část
S | Celkem za 721 | Vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0 |  | 0
Elektroinstalace
Díl: | 70 | Všeobecné elektro : | [8 empty] | SD
1 | 702511 | PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM | KUS | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkresech "SO5301_E.2.1.3_E04_ZST_Prunerov_Osvetleni, SO5301_E.2.1.3_E05_ZST_Prunerov_Tech_rozvody"
2 | 703442 | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA OCELOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM, D=32MM | M | 13 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Způsob měření: Měří se metr délkový. | 1:změřeno ve výkresech "SO5301_E.2.1.3_E04_ZST_Prunerov_Osvetleni, SO5301_E.2.1.3_E05_ZST_Prunerov_Tech_rozvody"
3 | 703511 | ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY DO 30 MM, LIŠTA 20x20MM | M | 15 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: kryt odbočný, kryt ohybový, roh vnitřní, roh vnější 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | 1:změřeno ve výkresech "SO5301_E.2.1.3_E04_ZST_Prunerov_Osvetleni, SO5301_E.2.1.3_E05_ZST_Prunerov_Tech_rozvody"
4 | 703511R1 | ROH VNITŘNÍ PRO ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTU ŠÍŘKY 20x20MM | KS | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | R1 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, upevnění a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál – pomocné mechanismy 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkresech "SO5301_E.2.1.3_E04_ZST_Prunerov_Osvetleni, SO5301_E.2.1.3_E05_ZST_Prunerov_Tech_rozvody"
5 | 703511R2 | KRYT ODBOČNÝ PRO ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTU ŠÍŘKY 20x20MM | KS | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | R2 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, upevnění a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál – pomocné mechanismy 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkresech "SO5301_E.2.1.3_E04_ZST_Prunerov_Osvetleni, SO5301_E.2.1.3_E05_ZST_Prunerov_Tech_rozvody"
6 | 703511R3 | KRYT OHYBOVÝ PRO ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTU ŠÍŘKY 20x20MM | KS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | R3 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, upevnění a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál – pomocné mechanismy 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkresech "SO5301_E.2.1.3_E04_ZST_Prunerov_Osvetleni, SO5301_E.2.1.3_E05_ZST_Prunerov_Tech_rozvody"
7 | 703512 | ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM, LIŠTA 50x20MM | M | 150 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: kryt odbočný, kryt ohybový, roh vnitřní, roh vnější 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | 1:změřeno ve výkresech "SO5301_E.2.1.3_E04_ZST_Prunerov_Osvetleni, SO5301_E.2.1.3_E05_ZST_Prunerov_Tech_rozvody"
8 | 703512R1 | KRYT ODBOČNÝ PRO ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTU ŠÍŘKY 50x20MM | KS | 9 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | R1 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, upevnění a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál – pomocné mechanismy 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkresech "SO5301_E.2.1.3_E04_ZST_Prunerov_Osvetleni, SO5301_E.2.1.3_E05_ZST_Prunerov_Tech_rozvody"
9 | 703512R2 | KRYT OHYBOVÝ PRO ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTU ŠÍŘKY 50x20MM | KS | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | R2 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, upevnění a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál – pomocné mechanismy 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkresech "SO5301_E.2.1.3_E04_ZST_Prunerov_Osvetleni, SO5301_E.2.1.3_E05_ZST_Prunerov_Tech_rozvody"
10 | 703512R3 | ROH VNITŘNÍ PRO ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTU ŠÍŘKY 50x20MM | KS | 21 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | R3 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, upevnění a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál – pomocné mechanismy 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkresech "SO5301_E.2.1.3_E04_ZST_Prunerov_Osvetleni, SO5301_E.2.1.3_E05_ZST_Prunerov_Tech_rozvody"
11 | 703512R4 | ROH VNĚJŠÍ PRO ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTU ŠÍŘKY 50x20MM | KS | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | R4 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, upevnění a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál – pomocné mechanismy 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkresech "SO5301_E.2.1.3_E04_ZST_Prunerov_Osvetleni, SO5301_E.2.1.3_E05_ZST_Prunerov_Tech_rozvody"
12 | 703512R5 | ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM, LIŠTA 60x40MM | M | 26 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | R5 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: kryt odbočný, kryt ohybový, roh vnitřní, roh vnější 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | 1:změřeno ve výkresech "SO5301_E.2.1.3_E04_ZST_Prunerov_Osvetleni, SO5301_E.2.1.3_E05_ZST_Prunerov_Tech_rozvody"
13 | 703512R6 | KRYT ODBOČNÝ PRO ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTU ŠÍŘKY 60x40MM | KS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | R6 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, upevnění a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál – pomocné mechanismy 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkresech "SO5301_E.2.1.3_E04_ZST_Prunerov_Osvetleni, SO5301_E.2.1.3_E05_ZST_Prunerov_Tech_rozvody"
14 | 703512R7 | ROH VNITŘNÍ PRO ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTU ŠÍŘKY 60x40MM | KS | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | R7 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, upevnění a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál – pomocné mechanismy 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkresech "SO5301_E.2.1.3_E04_ZST_Prunerov_Osvetleni, SO5301_E.2.1.3_E05_ZST_Prunerov_Tech_rozvody"
15 | 703512R8 | ROH VNĚJŠÍ PRO ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTU ŠÍŘKY 60x40MM | KS | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | R8 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, upevnění a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál – pomocné mechanismy 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkresech "SO5301_E.2.1.3_E04_ZST_Prunerov_Osvetleni, SO5301_E.2.1.3_E05_ZST_Prunerov_Tech_rozvody"
S | Celkem za 70 | Všeobecné elektro : | [5 empty] | 0 |  | 0
Díl: | 74 | Silnoproud | [8 empty] | SD
1 | 741111 | KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ PŘÍSTROJOVÁ PRÁZDNÁ | KUS | 17 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkresech "SO5301_E.2.1.3_E04_ZST_Prunerov_Osvetleni, SO5301_E.2.1.3_E05_ZST_Prunerov_Tech_rozvody" |  | 49
2 | 741122 | KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ ODBOČNÁ SE SVORKOVNICÍ DO 4 MM2, S VÍČKEM | KUS | 8 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkresech "SO5301_E.2.1.3_E04_ZST_Prunerov_Osvetleni, SO5301_E.2.1.3_E05_ZST_Prunerov_Tech_rozvody" |  | 71
3 | 741172 | KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ KABELOVÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ - MIN. IP 44 VČETNĚ PRŮCHODEK SE SVORKAMI 3-F DO 10 MM2, 210x310x116MM | KUS | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkresech "SO5301_E.2.1.3_E04_ZST_Prunerov_Osvetleni, SO5301_E.2.1.3_E05_ZST_Prunerov_Tech_rozvody" |  | 126
4 | 741211 | SPÍNAČ INSTALAČNÍ JEDNODUCHÝ KOMPLETNÍ MONTÁŽ NA KRABICI, JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ, ŘAZENÍ 1, ZAPUŠTĚNÝ, IP20 | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkrese "SO5301_E.2.1.3_E04_ZST_Prunerov_Osvetleni" |  | 104
5 | 741311 | ZÁSUVKA INSTALAČNÍ JEDNODUCHÁ, MONTÁŽ NA KRABICI, 230V/16A, IP20, ZAPUŠTĚNÁ, BÍLÁ | KUS | 7 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkrese "SO5301_E.2.1.3_E05_ZST_Prunerov_Tech_rozvody" |  | 81
6 | 741311R | ZÁSUVKA INSTALAČNÍ JEDNODUCHÁ, MONTÁŽ NA KRABICI, 230V/16A, IP20, ZAPUŠTĚNÁ, BAREVNĚ ODLIŠENÁ | KUS | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | R | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkrese "SO5301_E.2.1.3_E05_ZST_Prunerov_Tech_rozvody" |  | 93
7 | 741321 | ZÁSUVKA INSTALAČNÍ JEDNODUCHÁ S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU, MONTÁŽ NA KRABICI, 230V/16A, IP20, S OPTICKOU SIGNALIZACÍ, ZAPUŠTĚNÁ, BÍLÁ | KUS | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkrese "SO5301_E.2.1.3_E05_ZST_Prunerov_Tech_rozvody" |  | 127
8 | 741321R | ZÁSUVKA INSTALAČNÍ JEDNODUCHÁ S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU, MONTÁŽ NA KRABICI, 230V/16A, IP20, S OPTICKOU SIGNALIZACÍ, ZAPUŠTĚNÁ, BAREVNĚ ODLIŠENÁ | KUS | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | R | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkrese "SO5301_E.2.1.3_E05_ZST_Prunerov_Tech_rozvody" |  | 139
9 | 741413 | ZÁSUVKA/PŘÍVODKA PRŮMYSLOVÁ, KRYTÍ IP 44 400 V, DO 63 A | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj v krytu vč. příslušenství 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkrese "SO5301_E.2.1.3_E05_ZST_Prunerov_Tech_rozvody" |  | 55
10 | 741521 | SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ ZÁŘIVKOVÉ (IP 20) VČETNĚ ZDROJE DO 60 W, ZÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO 2x49W, KRYTÍ IP66, S ELEKTRONICKÝM PŘEDŘADNÍKEM - OZN.A | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – kompletní svítidlo vč. zdrojů a příslušenství 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkrese "SO5301_E.2.1.3_E04_ZST_Prunerov_Osvetleni" |  | 158
11 | 741552 | SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ - PŘÍPLATEK ZA PRŮMYSLOVÉ PROVEDENÍ | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenový rozdíl mezi svítidlem v krytí IP20 a v průmyslovém provedení v krytí min. IP65 2. Položka neobsahuje: – svítidlo 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkrese "SO5301_E.2.1.3_E04_ZST_Prunerov_Osvetleni" |  | 56
12 | 741531 | SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ LED (IP 20) DO 10 W, PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 1x3W, S ELEKTRONICKÝM PŘEDŘADNÍKEM 230V/AC/DC ADRESNÝM, IP42, NAPÁJENO Z CENTRÁLNÍHO BATERIOVÉHO ZDROJE OBJEKTU - OZN.N1 | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkrese "SO5301_E.2.1.3_E04_ZST_Prunerov_Osvetleni" |  | 185
13 | 741541 | SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ NOUZOVÉ DO 10 W, NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO S JEDNOSTRANNÝM PIKTOGRAMEM 3W, S ELEKTRONICKÝM PŘEDŘADNÍKEM 230V/AC/DC ADRESNÝM, IP44, NAPÁJENO Z CENTRÁLNÍHO BATERIOVÉHO ZDROJE OBJEKTU - OZN. NO1 | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkrese "SO5301_E.2.1.3_E04_ZST_Prunerov_Osvetleni" |  | 204
14 | 741612 | PŘÍMOTOP S TERMOSTATEM PŘES 1000 DO 2000 W, 1500W | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – připojení k napájecí síti 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkrese "SO5301_E.2.1.3_E05_ZST_Prunerov_Tech_rozvody" |  | 49
15 | 741612R | PŘÍMOTOP S TERMOSTATEM PŘES 1000 DO 2000 W, 2000W | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | R | 1. Položka obsahuje: – připojení k napájecí síti 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkrese "SO5301_E.2.1.3_E05_ZST_Prunerov_Tech_rozvody" |  | 49
16 | 741732 | PROSTOROVÝ TERMOSTAT 0-40 ST.C | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – zapojení a nastavení přístroje 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkrese "SO5301_E.2.1.3_E05_ZST_Prunerov_Tech_rozvody" |  | 30
17 | 741C01 | EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE | KUS | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky, vč.krytu 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkresech "SO5301_E.2.1.3_E04_ZST_Prunerov_Osvetleni, SO5301_E.2.1.3_E05_ZST_Prunerov_Tech_rozvody" |  | 26
18 | 741C04 | OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2 | KUS | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – připojení zařízení vodičem do Cu 16mm2 k zemnícímu vodiči délky do 2m vč. ukončení 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkresech "SO5301_E.2.1.3_E04_ZST_Prunerov_Osvetleni, SO5301_E.2.1.3_E05_ZST_Prunerov_Tech_rozvody" |  | 41
19 | 741Z01 | DEMONTÁŽ INTERIÉROVÉHO SVÍTIDLA | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: zjištěno na stavbě |  | 31
20 | 741Z02 | DEMONTÁŽ ZÁSUVKY/SPÍNAČE/KRABICE | KUS | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: zjištěno na stavbě |  | 32
21 | 742F12 | KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2, CYA6 ZŽL | M | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, pod omítku, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | 1:změřeno ve výkresech "SO5301_E.2.1.3_E04_ZST_Prunerov_Osvetleni, SO5301_E.2.1.3_E05_ZST_Prunerov_Tech_rozvody" |  | 80
22 | 742F12R | KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2, CYA10 ZŽL | M | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | R | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, pod omítku, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | 1:změřeno ve výkresech "SO5301_E.2.1.3_E04_ZST_Prunerov_Osvetleni, SO5301_E.2.1.3_E05_ZST_Prunerov_Tech_rozvody" |  | 81
23 | 742F13 | KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2, CYA 25 ZŽL | M | 124 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, pod omítku, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | 1:změřeno ve výkresech "SO5301_E.2.1.3_E04_ZST_Prunerov_Osvetleni, SO5301_E.2.1.3_E05_ZST_Prunerov_Tech_rozvody" |  | 83
24 | 742G11 | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2, 3x1,5MM2 | M | 84 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, pod omítku, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | 1:změřeno ve výkresech "SO5301_E.2.1.3_E04_ZST_Prunerov_Osvetleni, SO5301_E.2.1.3_E05_ZST_Prunerov_Tech_rozvody" |  | 70
25 | 742G11R | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2, 3x2,5MM2 | M | 113 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | R | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, pod omítku, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | 1:změřeno ve výkresech "SO5301_E.2.1.3_E04_ZST_Prunerov_Osvetleni, SO5301_E.2.1.3_E05_ZST_Prunerov_Tech_rozvody" |  | 70
26 | 742G22 | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2, 3x6MM2 | M | 31 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, pod omítku, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | 1:změřeno ve výkresech "SO5301_E.2.1.3_E04_ZST_Prunerov_Osvetleni, SO5301_E.2.1.3_E05_ZST_Prunerov_Tech_rozvody" |  | 73
27 | 742G31 | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ STÍNĚNÝ DO 2,5 MM2, 2x1 | M | 43 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, pod omítku, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | 1:změřeno ve výkrese "SO5301_E.2.1.3_E05_ZST_Prunerov_Tech_rozvody" |  | 73
28 | 742H11 | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2, 5x1,5 | M | 15 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, pod omítku, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | 1:změřeno ve výkresech "SO5301_E.2.1.3_E04_ZST_Prunerov_Osvetleni, SO5301_E.2.1.3_E05_ZST_Prunerov_Tech_rozvody" |  | 68
29 | 742H11R | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2, 5x2,5 | M | 52 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | R | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, pod omítku, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | 1:změřeno ve výkrese "SO5301_E.2.1.3_E05_ZST_Prunerov_Tech_rozvody" |  | 68
30 | 742H12 | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2, 5x10 | M | 28 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, pod omítku, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | 1:změřeno ve výkrese "SO5301_E.2.1.3_E05_ZST_Prunerov_Tech_rozvody" |  | 72
31 | 742J13 | UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2 | KUS | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkresech "SO5301_E.2.1.3_E04_ZST_Prunerov_Osvetleni, SO5301_E.2.1.3_E05_ZST_Prunerov_Tech_rozvody, SO5301_E.2.1.3_E07_ZST_Prunerov_Schéma rozvaděče RS1, SO5301_E.2.1.3_E08_ZST_Prunerov_Schéma rozvaděče R01" |  | 76
32 | 742K11 | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 45 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkresech "SO5301_E.2.1.3_E04_ZST_Prunerov_Osvetleni, SO5301_E.2.1.3_E05_ZST_Prunerov_Tech_rozvody, SO5301_E.2.1.3_E07_ZST_Prunerov_Schéma rozvaděče RS1, SO5301_E.2.1.3_E08_ZST_Prunerov_Schéma rozvaděče R012" |  | 77
33 | 742K12 | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkresech "SO5301_E.2.1.3_E04_ZST_Prunerov_Osvetleni, SO5301_E.2.1.3_E05_ZST_Prunerov_Tech_rozvody, SO5301_E.2.1.3_E07_ZST_Prunerov_Schéma rozvaděče RS1, SO5301_E.2.1.3_E08_ZST_Prunerov_Schéma rozvaděče R01" |  | 77
34 | 742O15 | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL | KUS | 24 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušentsví 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkresech "SO5301_E.2.1.3_E07_ZST_Prunerov_Schéma rozvaděče RS1, SO5301_E.2.1.3_E08_ZST_Prunerov_Schéma rozvaděče R01" |  | 26
35 | 744114 | ROZVODNICE NN MODULÁRNÍ, MIN. IP 30, OD 73 DO 120 MODULŮ | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkrese "SO5301_E.2.1.3_E08_ZST_Prunerov_Schéma rozvaděče R01" |  | 56
36 | 744116 | ROZVODNICE NN MODULÁRNÍ, MIN. IP 30, PŘES 160 MODULŮ | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkrese "SO5301_E.2.1.3_E07_ZST_Prunerov_Schéma rozvaděče RS1" |  | 52
37 | 744612 | JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A | KUS | 8 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkrese "SO5301_E.2.1.3_E07_ZST_Prunerov_Schéma rozvaděče RS1" |  | 39
38 | 744613 | JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A | KUS | 7 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkrese "SO5301_E.2.1.3_E07_ZST_Prunerov_Schéma rozvaděče RS1" |  | 40
39 | 744614 | JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 25 DO 40 A | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkrese "SO5301_E.2.1.3_E07_ZST_Prunerov_Schéma rozvaděče RS1" |  | 40
40 | 744633 | JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A | KUS | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkrese "SO5301_E.2.1.3_E07_ZST_Prunerov_Schéma rozvaděče RS1" |  | 38
41 | 744711 | PROUDOVÝ CHRÁNIČ DVOUPÓLOVÝ (10 KA) DO 30 MA, DO 25 A | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkrese "SO5301_E.2.1.3_E05_ZST_Prunerov_Tech_rozvody" |  | 54
42 | 744712 | PROUDOVÝ CHRÁNIČ DVOUPÓLOVÝ (10 KA) DO 30 MA, PŘES 25 A | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkrese "SO5301_E.2.1.3_E05_ZST_Prunerov_Tech_rozvody" |  | 55
43 | 744811 | PROUDOVÝ CHRÁNIČ DVOUPÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU (10 KA) DO 30 MA, DO 25 A | KUS | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkrese "SO5301_E.2.1.3_E07_ZST_Prunerov_Schéma rozvaděče RS1" |  | 78
44 | 744912 | PROUDOVÝ CHRÁNIČ ČTYŘPÓLOVÝ (10 KA) DO 30 MA, PŘES 25 DO 63 A | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkrese "SO5301_E.2.1.3_E07_ZST_Prunerov_Schéma rozvaděče RS1" |  | 61
45 | 744B21 | PÁČKOVÝ VYPÍNAČ DVOUPÓLOVÝ (1+N, 10 KA) DO 32 A | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkrese "SO5301_E.2.1.3_E07_ZST_Prunerov_Schéma rozvaděče RS1" |  | 47
46 | 744B41 | PÁČKOVÝ VYPÍNAČ ČTYŘPÓLOVÝ (3+N, 10 KA) DO 32 A | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkrese "SO5301_E.2.1.3_E08_ZST_Prunerov_Schéma rozvaděče R01" |  | 47
47 | 744B42 | PÁČKOVÝ VYPÍNAČ ČTYŘPÓLOVÝ (3+N, 10 KA) PŘES 32 DO 63 A | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkrese "SO5301_E.2.1.3_E07_ZST_Prunerov_Schéma rozvaděče RS1" |  | 55
48 | 744C01 | POMOCNÝ SPÍNAČ K MODULÁRNÍMU PŘÍSTROJI DO 125 A | KUS | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkrese "SO5301_E.2.1.3_E07_ZST_Prunerov_Schéma rozvaděče RS1" |  | 48
49 | 744E11 | ODPÍNAČ PRO VÁLCOVÉ POJISTKY JEDNOPÓLOVÝ DO 32 A | KUS | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkresech "SO5301_E.2.1.3_E06_ZST_Prunerov_Doplnění rozvaděče HR, SO5301_E.2.1.3_E07_ZST_Prunerov_Schéma rozvaděče RS1" |  | 50
50 | 744E41 | ODPÍNAČ PRO VÁLCOVÉ POJISTKY ČTYŘPÓLOVÝ DO 32 A | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkrese "SO5301_E.2.1.3_E06_ZST_Prunerov_Doplnění rozvaděče HR" |  | 49
51 | 744I01 | POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A | KUS | 7 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkrese "SO5301_E.2.1.3_E07_ZST_Prunerov_Schéma rozvaděče RS1" |  | 26
52 | 744K11 | STYKAČ JEDNO-DVOUPÓLOVÝ DO 20 A | KUS | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkrese "SO5301_E.2.1.3_E07_ZST_Prunerov_Schéma rozvaděče RS1" |  | 32
53 | 744L21 | RELÉ MODULÁRNÍ DO 16 A DO 2 SPÍNACÍCH OBVODŮ | KUS | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkrese "SO5301_E.2.1.3_E07_ZST_Prunerov_Schéma rozvaděče RS1" |  | 44
54 | 744M31 | OVLADAČ NOUZOVÉHO VYPNUTÍ KOMPLETNÍ (STOP TLAČÍTKO) DO 10 A | KUS | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkrese "SO5301_E.2.1.3_E07_ZST_Prunerov_Schéma rozvaděče RS1" |  | 59
55 | 744N01 | SIGNÁLKA INDIKAČNÍ (SVĚTELNÁ) | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1:spočítáno ve výkrese "SO5301_E.2.1.3_E05_ZST_Prunerov_Tech_rozvody" |  | 29
56 | 744Q21 | SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 1+2 (TŘÍDA B+C) 1-2 PÓLOVÝ | KUS | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1:spočítáno ve výkresech "SO5301_E.2.1.3_E05_ZST_Prunerov_Tech_rozvody, SO5301_E.2.1.3_E07_ZST_Prunerov_Schéma rozvaděče RS1" |  | 45
57 | 744Q22 | SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 1+2 (TŘÍDA B+C) 3-4 PÓLOVÝ | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkrese "SO5301_E.2.1.3_E07_ZST_Prunerov_Schéma rozvaděče RS1" |  | 45
58 | 744Q32 | SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 2 (TŘÍDA C) 3-4 PÓLOVÝ | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkrese "SO5301_E.2.1.3_E08_ZST_Prunerov_Schéma rozvaděče R01" |  | 41
59 | 744R11 | SVORKA DO 2,5 MM2 | KUS | 77 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkresech "SO5301_E.2.1.3_E06_ZST_Prunerov_Doplnění rozvaděče HR, SO5301_E.2.1.3_E07_ZST_Prunerov_Schéma rozvaděče RS1, SO5301_E.2.1.3_E08_ZST_Prunerov_Schéma rozvaděče R01" |  | 17
60 | 744R12 | SVORKA OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 13 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkresech "SO5301_E.2.1.3_E06_ZST_Prunerov_Doplnění rozvaděče HR, SO5301_E.2.1.3_E07_ZST_Prunerov_Schéma rozvaděče RS1" |  | 21
61 | 744R35 | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK DO ROZVADĚČE NN | KUS | 34 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkresech "SO5301_E.2.1.3_E06_ZST_Prunerov_Doplnění rozvaděče HR, SO5301_E.2.1.3_E07_ZST_Prunerov_Schéma rozvaděče RS1, SO5301_E.2.1.3_E08_ZST_Prunerov_Schéma rozvaděče R01" |  | 33
62 | 744R36 | OBAL NA VÝKRESY DO ROZVADĚČE NN | KUS | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkresech "SO5301_E.2.1.3_E07_ZST_Prunerov_Schéma rozvaděče RS1, SO5301_E.2.1.3_E08_ZST_Prunerov_Schéma rozvaděče R01" |  | 31
63 | 747111 | KONTROLA SILOVÝCH ROZVADĚČŮ NN, 1 POLE | KUS | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkresech "SO5301_E.2.1.3_E06_ZST_Prunerov_Doplnění rozvaděče HR, SO5301_E.2.1.3_E07_ZST_Prunerov_Schéma rozvaděče RS1, SO5301_E.2.1.3_E08_ZST_Prunerov_Schéma rozvaděče R01" |  | 38
64 | 747211 | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KČ | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: 1kus pro SO |  | 100
65 | 747541 | MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: 1kus pro SO |  | 63
66 | 747611 | MĚŘENÍ EMC A EMI DLE ČSN EN 50 121 V ROZSAHU PS/SO | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: 1kus pro SO |  | 50
67 | 747621 | VYHOTOVENÍ ZPRÁVY O POSOUZENÍ BEZPEČNOSTI (RIZIK) VČETNĚ ANALÝZY A HODNOCENÍ RIZIK V SOULADU S NAŘÍZENÍM EVROPSKÉ KOMISE (ES) Č.352/2009 V ROZSAHU TOHOTO SO/PS | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu způsobilou osobou o posouzení rizik ( vč. analýzy a hodnocení rizik ) v rozsahu tohoto SO/PS v souladu s nařízením evropské komise ( ES ) č.352/2009 ze dne 24.4.2009 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: 1kus pro SO |  | 159
68 | 747701 | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 2. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. | 1: hodinově pro SO |  | 50
69 | 747703 | ZKUŠEBNÍ PROVOZ | HOD | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení 2. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. | 1: hodinově pro SO |  | 15
70 | 747704 | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY, VČ.DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ | HOD | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení 2. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. | 1: hodinově pro SO |  | 54
71 | 747706 | ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN | HOD | 40 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za prozkoumání stávajích rozvodů nn, přiřazení vývodových kabelů v rozvaděči nn k jejich zařízení a identifikaci způsobu napájení 2. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. | 1: hodinově pro SO |  | 39
72 | 748151 | BEZPEČNOSTNÍ TABULKA | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství pro montáž 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkresech "SO5301_E.2.1.3_E04_ZST_Prunerov_Osvetleni, SO5301_E.2.1.3_E05_ZST_Prunerov_Tech_rozvody |  | 20
73 | 74F322 | REVIZNÍ ZPRÁVA | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – revizi autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: 1kus pro SO |  | 14
74 |  | UCPÁVKA PROTIPOŽÁRNÍ | KUS | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | P |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství pro montáž 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: spočítáno ve výkresech "SO5301_E.2.1.3_E04_ZST_Prunerov_Osvetleni, SO5301_E.2.1.3_E05_ZST_Prunerov_Tech_rozvody |  | 20
0
S | Celkem za 74 | Silnoproud | [5 empty] | 0 |  | 0
Vzduchotechnika,chlazení ( zvlášť dodávka a montáž)
Díl: | 24 | ZAŘ.Č.1 chlazení | [8 empty] | SD
1 | 1-1 | kondenzační jednotka chlazení, chladící výkon 7,50kW, 230V, systém twin, provoz do -15st.C, konzole pro zavěšení | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | R | viz popis v textu položky
2 | 1-2 | podstropní chladící jednotka chladící výkon 3,8kW k pozici 1-1, ovladač | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | R | viz popis v textu položky
3 | 1-3 | kondenzační jednotka chlazení pro technickou místnost, chladící výkon 3,0kW, 230V, provoz do -15st.C, konzole pro zavěšení | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | R | viz popis v textu položky
4 | 1-4 | nástěnná chladící jednotka k pozici 1-3, pevný ovladač | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | R | viz popis v textu položky
5 | 1-5 | rozbočka T kus 10/16 | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | R | viz popis v textu položky
6 | 1-6 | Cu potrubí chladiva 6/10i, komunikační kabel | bm | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | R | viz popis v textu položky
7 | 1-7 | Cu potrubí chladiva 10/16i, komunikační kabel | bm | 9 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | R | viz popis v textu položky
8 | 1-8 | čištění, tlakování, R410a | ks | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | R | viz popis v textu položky
9 | 1-9 | spojovací, těsnící a montážní materiál | kg | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | R | viz popis v textu položky
ZAŘ.Č.2 ostatní
10 | 1-10 | Doprava zařízení | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | R | viz popis v textu položky
11 | 1-11 | Přesuny | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | R | viz popis v textu položky
12 | 1-12 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | R | viz popis v textu položky
13 | 1-13 | Vypracování protokolu o proměření a vyregulování | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | R | viz popis v textu položky
14 | 1-14 | Komplexní vyzkoušení zařízení | hod | 8 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | R | viz popis v textu položky
15 | 1-15 | Zaškolení obsluhy | hod | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | R | viz popis v textu položky
16 | 1-16 | Vypracování provozních předpisů | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | R | viz popis v textu položky
17 | 1-17 | Projekt skutečného provedení | ks | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | R | viz popis v textu položky
S | Celkem za 24 | ZAŘ.Č.1 chlazení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství