## CELK. FAKT. 2022
A ) PRAVIDELNÉ REVIZE - Silnoproud oblast Plzeň
| ŽST | název obj. | Příští RZ | NPP | cena | číslo položky
1 | Plzeň hlavní nádraží | HZS Plzeň - NZEE č.26 | 2022-11-04 | - |  | 7498152688
2 | Plzeň hlavní nádraží | KAB. ROZVODY + STARÁ ROZVODNA (TS 6kV) | 2022-11-08 | 41.95 |  | 7498152712
3 | Plzeň hlavní nádraží | VENKOVNÍ ROZVOD RANŽÍR-JŽ OSVĚTLENÍ | 2022-08-18 | 162.8 |  | 7498152720
4 | Plzeň hlavní nádraží | VENK. KABELOVÉ ROZVODY NN - SEVER | 2022-11-10 | 14.45 |  | 7498152708
5 | Plzeň hlavní nádraží | OŘ - SUŠICKÁ VENKOVNÍ ROZVOD + OSVĚTLENÍ | 2022-04-07 | 25.625 |  | 7498152710
6 | Plzeň hlavní nádraží | LOBZY - VENKOVNÍ ROZVOD | 2022-12-10 | 13.35 |  | 7498152708
7 | Plzeň hlavní nádraží | LOBZY - ZÁSUVKOVÉ STOJANY | 2022-12-10 | 33 |  | 7498152712
8 | Plzeň hlavní nádraží | TRIANGL NZEE EASd 160/7-17 | 2022-11-22 | - |  | 7498152688
9 | Plzeň-Bolevec | VO + PZS žkm.- 5,996/ 6,450 | 2022-11-29 | 26.425 |  | 7498152710
10 | Plzeň-Valcha | EOV - VALCHA | 2022-10-23 | 4ks |  | 7498152678
11 | Plzeň-Koterov | OTV Koterov | 2022-03-22 | 27.65 |  | 7498152568
0
1 | Dobřany | VENKOVNÍ ROZVOD + OSVĚTLENÍ | 2022-10-29 | 80.694 |  | 7498152716
2 | Klatovy | KABELOVÉ ROZVODY | 2022-04-27 | 38.075 |  | 7498152712
3 | Klatovy | NZEE č.141 | 2022-02-22 | - |  | 7498152688
4 | Klatovy | EOV - KLATOVY | 2022-09-28 | 22ks |  | 7498152682
5 | Mokrosuky | Venkovní osvětlení | 2022-06-13 | 15.575 |  | 7498152704
6 | Nemilkov | VR + VO | 2022-11-26 | 48.263 |  | 7498152712
7 | Nemilkov | PZZ - P923 (žkm 41,193) | 2022-10-13 | 1.575 |  | 7498152686
8 | Neznašovy | PZZ - P932 (žkm 47,084 - Kněžice) P933 (žkm 49,181 - Černé Krávy ) | 2022-01-17 | 7.85 |  | 2x 7498152686
9 | Lipnice | Venkovní osvětlení + rozvod | 2022-06-23 | 21.45 |  | 7498152710
10 | Mirošov | EOV | 2022-11-13 | 5ks |  | 7498152678
11 | Nekvasovy | PZZ Vráž žkm 306,247 | 2022-03-23 | 3.05 |  | 7498152686
12 | Příkosice | EOV | 2022-11-06 | 2ks |  | 7498152678
13 | Starý Plzenec | STARÝ PLZENEC - VENKOVNÍ ROZVOD + OSVĚTLENÍ | 2022-03-23 | 107.55 |  | 7498152718
14 | Starý Plzenec | STARÝ PLZENEC - EOV | 2022-09-22 | 2ks |  | 7498152678
15 | Velké Hydčice | VENKOVNÍ ROZVOD + VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ | 2022-06-23 | 136.111 |  | 7498152718
16 | Chotěšov u Stoda | venkovní osvětlení | 2022-02-06 | 30.011 |  | 7498152710
17 | Chotěšov výhybna | EOV - výhybna | 2022-09-29 | 8ks |  | 7498152680
18 | Chotěšov výhybna | NZEE EASd 30/7-57 (výhybna) | 2022-07-03 | - |  | 7498152688
19 | Nýřany | NZEE EASd 60/7 - 108 | 2022-10-08 | - |  | 7498152688
20 | Nýřany | VENKOVNÍ ROZVOD + VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ | 2022-11-09 | 186.075 |  | 7498152720
21 | Rochlov | Venkovní osvětlení | 2022-06-29 | 8.875 |  | 7498152704
22 | Stod | VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ | 2022-02-26 | 178.825 |  | 7498152720
23 | Vejprnice | EOV | 2022-10-16 | 6ks |  | 7498152680
24 | Domažlice | EOV | 2022-09-28 | 14ks |  | 7498152680
25 | Domažlice | NZEE EASd 80/7-.65, Provozní budova žst. | 2022-07-03 | - |  | 7498152688
26 | Mutěnín | Venkovní osvětlení | 2022-05-28 | 12.928 |  | 7498152704
27 | Poběžovice | VENKOVNÍ OSV.+KABEL. ROZVODY | 2022-09-25 | 107.003 |  | 7498152718
28 | Radonice výhybna | VEN.OSVĚTLENÍ + ROZVODY | 2022-11-19 | 62.544 |  | 7498152714
29 | Staňkov | EOV - ODBOČ. VRANOV | 2022-09-25 | 2ks |  | 7498152678
0
1 | Bělá nad Radbuzou | PZZ - P722 (žkm 36,756) | 2022-03-23 | 1.525 |  | 7498152686
2 | Lom u Tachova | PZZ 3,222; 3,935; 5,475; 5,895; 6,453 | 2022-09-11 | 10.65 |  | 5x 7498152686
3 | Ošelín | EOV | 2022-10-12 | 2ks |  | 7498152678
4 | Pavlovice | EOV | 2022-10-12 | 3ks |  | 7498152678
5 | Stráž u Tachova | VR + VO | 2022-11-04 | 34.475 |  | 7498152712
6 | Svojšín | VENK. OSVĚTLENÍ + VR + GSM-R (Řebří) | 2022-10-28 | 75.52 |  | 7498152716
7 | Svojšín | OSVĚTLENÍ NÁSTUPIŠŤ | 2022-10-26 | 50.525 |  | 7498152714
8 | Tachov | PZZ žkm 9,563 a 10,712 | 2022-09-14 | 4.55 |  | 2x 7498152686
9 | Tachov zastávka | VENKOVNÍ ROZVOD + OSVĚTLENÍ | 2022-11-03 | 13 |  | 7498152704
10 | Blahousty | Venkovní rozvod + osvětlení | 2022-05-25 | 15.275 |  | 7498152704
11 | Plzeň-Křimice | osvětlení nást. a podchodu | 2022-09-01 | 45.425 |  | 7498152712
12 | Strahov | Venkovní osvětlení | 2022-05-26 | 13.775 |  | 7498152704
13 | Vochov | VENKOVNÍ ROZVOD + VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ | 2022-09-15 | 44.975 |  | 7498152712
14 | Holoubkov | EOV | 2022-12-08 | 8ks |  | 7498152680
15 | Holoubkov | Osvětlení nástupišť a podchodu | 2022-08-10 | 34.55 |  | 7498152712
16 | Horní Bříza | Venkovní osvětlení + rozvod | 2022-06-16 | 69.8 |  | 7498152714
17 | Horní Bříza | EOV | 2022-09-18 | 2ks |  | 7498152678
18 | Horní Hradiště | Venkovní osvětlení | 2022-10-06 | 15.575 |  | 7498152704
19 | Kařízek | EOV | 2022-11-10 | 12ks |  | 7498152680
20 | Kaznějov | EOV | 2022-09-18 | 4ks |  | 7498152678
21 | Mladotice | Venkovní osvětlení + rozvod | 2022-11-17 | 70.6 |  | 7498152714
22 | Mladotice | EOV | 2022-09-18 | 2ks |  | 7498152678
23 | Plasy | EOV | 2022-09-18 | 4ks |  | 7498152678
24 | Potvorov | POTVOROV VENKOVNÍ ROZVOD + VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ | 2022-08-08 | 17.375 |  | 7498152704
25 | Rokycany | OSVĚTLOVACÍ VĚŽE | 2022-10-21 | 227.25 |  | 7498152722
26 | Rokycany | Venkovní osv. a kab. rozvod | 2022-10-19 | 21.628 |  | 7498152710
27 | Svojkovice | VO + podchod + přípojka GSM-R | 2022-10-13 | 46.75 |  | 7498152712
28 | Třemošná u Plzně | EOV | 2022-09-18 | 4ks |  | 7498152678
29 | Všenice | Střapole PZS - P456 (žkm 15,555) | 2022-05-24 | 3.355 |  | 7498152686
30 | Žihle | Žihle VÚD km 146,091 | 2022-09-25 | 4.55 |  | 7498152686
0
0
B) Protokol o prohlídce a zkoušce UTZ v provozu - oblast Plzeň
| ŽST | název obj. | Příští protokol dodat do | druh zařízení | cena | číslo položky
1 | Plzeň seřazovací | EOV 8 | 2022-01-24 |  |  | 7498153566
2 | Plzeň Hl.n.- Lobzy | EOV 7 | 2022-02-06 |  |  | 7498153566
3 | Svinná | TS GSM-R | 2022-02-19 |  |  | 7498153568
4 | Vrbice | TS GSM-R | 2022-02-19 |  |  | 7498153568
5 | Řebří | TS GSM-R | 2022-02-22 |  |  | 7498153568
6 | Plzeň Hl.n. | EPZ | 2022-02-24 |  |  | 7498153570
7 | Plzeň hl.n. | EOV 4 | 2022-02-27 |  |  | 7498153566
8 | Bdeněves | TS GSM-R | 2022-04-14 |  |  | 7498153568
9 | Vranov u Stříbra | TS | 2022-05-15 |  |  | 7498153520
10 | Plzeň Hl.n.- Lobzy | EOV 6 | 2022-05-23 |  |  | 7498153566
11 | Plzeň hl.n. | EOV 1 | 2022-05-23 |  |  | 7498153566
12 | Plzeň hl.n. | EOV2 | 2022-05-23 |  |  | 7498153566
13 | Plzeň hl.n. | EOV 3 | 2022-05-23 |  |  | 7498153566
14 | SpS - Plzeň Jižní předměstí | SpS Jižní předměstí | 2022-06-15 |  |  | 7498153550
15 | Kozolupy | TS | 2022-07-10 |  |  | 7498153520
16 | ŠŤáhlavy | IH km 337,043 | 2022-08-07 |  |  | 7498153510
17 | DKV Plzeň | TS | 2022-09-10 |  |  | 7498153520
18 | Plzeň seřazovací | TS | 2022-09-10 |  |  | 7498153520
19 | Valcha | TS | 2022-09-10 |  |  | 7498153510
20 | Chrást | TS | 2022-09-30 |  |  | 7498153510
21 | Poběžovice | TS | 2022-10-10 |  |  | 7498153510
22 | Staňkov | TS | 2022-10-10 |  |  | 7498153510
23 | Koterov | TS | 2022-10-30 |  |  | 7498153510
24 | Bělá nad Radbůzou | TS | 2022-11-10 |  |  | 7498153510
25 | Vejprnice | TS | 2022-11-10 |  |  | 7498153510
26 | Domažlice | TS | 2022-11-20 |  |  | 7498153520
27 | Chotěšov výhybna | TS | 2022-11-20 |  |  | 7498153520
28 | Kozolupy | EOV 3 | 2022-11-20 |  |  | 7498153566
29 | Kozolupy | EOV 2 | 2022-11-20 |  |  | 7498153566
30 | Kozolupy | EOV 1 | 2022-11-20 |  |  | 7498153566
31 | Pňovany | EOV 1 | 2022-11-20 |  |  | 7498153566
32 | Pňovany | EOV 2 | 2022-11-20 |  |  | 7498153566
33 | Klatovy | TS | 2022-11-20 |  |  | 7498153520
34 | Plzeň hl.n. | EOV 10 | 2022-12-06 |  |  | 7498153566
0
C ) PRAVIDELNÉ REVIZE - SPS Plzeň
| ŽST | název obj. | platnost revize | NPP | cena | číslo položky
1 | Domažlice | vnitřní instalace - SSZT budova RZZ | 2022-07-13 |  |  | 7498152566
2 | Stříbro | vnitřní instalace - ST provozní budova TO | 2022-12-13 |  |  | 7498152564
3 | Stříbro | vnitřní instalace - SSZT provozní budova | 2022-12-13 |  |  | 7498152564
4 | Stříbro | vnitřní instalace - SSZT budova RZZ | 2022-12-13 |  |  | 7498152564
5 | Stříbro | vnitřní instalace - výpravní budova | 2022-03-14 |  |  | 7498152566
6 | Stříbro | vnitřní instalace - ST garáž MUV | 2022-12-10 |  |  | 7498152564
7 | Planá u M.L. | vnitřní instalace - ST garáž MUV | 2022-12-13 |  |  | 7498152564
8 | Planá u M.L. | vnitřní instalace - ST provozní budova | 2022-12-13 |  |  | 7498152566
9 | Stod | vnitřní instalace - ST provozní budova TO | 2022-08-23 |  |  | 7498152564
10 | Plzeň | vnitřní instalace - Sušická 1106/25 - OŘ admin.budova | 2022-11-02 |  |  | 7498152574
11 | Plzeň | vnitřní instalace - ústřední stavědlo | 2022-06-22 |  |  | 7498152572
12 | Plzeň | vnitřní instalace - ST garáž MUV + soc.z. | 2022-02-20 |  |  | 7498152564
13 | Plzeň - Koterov | vnitřní instalace - ST kotelna provozní budovy | 2022-06-03 |  |  | 7498152564
14 | Plzeň - Doudlevce | vnitřní instalace - budova zastávky | 2022-05-04 |  |  | 7498152564
15 | Železná Ruda město | vnitřní instalace - ST provozní budova | 2022-10-15 |  |  | 7498152564
16 | Zelená Lhota | vnitřní instalace - budova zastávky | 2022-12-21 |  |  | 7498152566
17 | Holoubkov | vnitřní instalace - výpravní budova | 2022-05-13 |  |  | 7498152566
18 | Stříbro | vnitřní instalace - výpravní budova | 2022-03-14 |  |  | 7498152566
19 | Stod | vnitřní instalace - ST remíza pro mechanizaci | 2022-08-27 |  |  | 7498152564
20 | Stříbro | hromosvod - ST garáž MUV | 2022-11-15 |  |  | 7498152590
21 | Stod | hromosvod - ST remíza pro mechanizaci | 2022-08-27 |  |  | 7498152590
22 | Plzeň hl.n. | hromosvod - ST garáž MUV + soc.z. | 2022-02-20 |  |  | 7498152590
| Plzeň | hromosvod - Sušická 1106/25 - OŘ admin.budova | 2022-11-05 |  |  | 7498152592
| Plzeň - Koterov | hromosvod - ST montážní hala TO | 2022-03-09 |  |  | 7498152590
| Železná Ruda město | hromosvod - ST provozní budova | 2022-10-15 |  |  | 7498152590
| Zelená Lhota | hromosvod - budova zastávky | 2022-04-14 |  |  | 7498152590
| Holoubkov | hromosvod - výpravní budova | 2022-05-13 |  |  | 7498152590
| Holoubkov | hromosvod - skladiště | 2022-05-03 |  |  | 7498152590
| Stříbro | hromosvod - výpravní budova | 2022-03-14 |  |  | 7498152590
| Stříbro | hromosvod - SSZT budova RZZ | 2022-12-13 |  |  | 7498152590
| Stříbro | hromosvod - SSZT provozní budova | 2022-12-13 |  |  | 7498152590
| Stříbro | hromosvod - ST provozní budova TO | 2022-12-13 |  |  | 7498152590
| Domažlice | hromosvod - SSZT budova RZZ | 2022-07-13 |  |  | 7498152590
0
D ) PRAVIDELNÉ REVIZE - Silnoproud oblast České Budějovice
| ŽST | název obj. | platnost revize | NPP | cena | číslo položky
1 | Boršov n. V. | Venk. osv. + kab. rozvod | 2022-05-30 | 248.4 |  | 7498152722
2 | Černý Dub | Venkovní osvětlení | 2022-09-24 | 29.4 |  | 7498152704
3 | Černý Dub | přípojka PZS 6,462 km | 2022-09-24 | 3.7 |  | 7498152686
4 | Černý Dub | přípojka PZS 8,564 km | 2022-09-24 | 1.7 |  | 7498152686
5 | České Budějovice | EOV brzdy | 2022-09-30 | 21 ks |  | 7498152682
6 | České Budějovice | EOV seřaď. nádraží | 2022-11-23 | 27 ks |  | 7498152682
7 | Holubov | Venkovní osvětlení | 2022-05-18 | 68.5 |  | 7498152704
8 | České Budějovice | Venk. osv. + kab. rozvod | 2022-04-13 | 489.4 |  | 7498152732
9 | České Budějovice | EOV st.3 | 2022-11-27 | 19 ks |  | 7498152680
10 | České Budějovice | EOV st.4 | 2022-11-30 | 17 ks |  | 7498152680
11 | České Budějovice | EOV st.SEVER | 2022-03-13 | 5 ks |  | 7498152678
12 | České Budějovice | EOV Rožnov | 2022-09-30 | 2 ks |  | 7498152678
13 | České Budějovice | Nemanice I EOV zhl. Praha | 2022-03-13 | 3 ks |  | 7498152678
14 | České Budějovice | K. Dvory EOV | 2022-11-27 | 6 ks |  | 7498152680
15 | České Budějovice | Nemanice I OTV venkovní osv. | 2022-02-22 | 89.9 |  | 7498152716
16 | České Velenice | Venkovní rozvody | 2022-05-09 | 72.3 |  | 7498152714
17 | České Velenice | EOV | 2022-03-23 | 19 ks |  | 7498152680
18 | České Velenice | 2.+3. nástupiště + podchod | 2022-03-28 | 493.5 |  | 7498152732
19 | Hluboká n V. | EOV | 2022-10-30 | 6 ks |  | 7498152680
20 | Hluboká n V. Zámostí | Venk. osv. + kab. rozvod | 2022-07-02 | 298.7 |  | 7498152724
21 | Hluboká n V. Zámostí | EOV | 2022-04-22 | 6 ks |  | 7498152680
22 | Holkov | EOV | 2022-11-30 | 6 ks |  | 7498152680
23 | H. Dvořiště | EOV | 2022-08-31 | 13 ks |  | 7498152680
24 | Hosín | Venkovní osvětlení | 2022-10-18 | 63.8 |  | 7498152704
25 | Hrdějovice | Venkovní osvětlení | 2022-10-24 | 39 |  | 7498152704
26 | Chotýčany | Venk. osv. + kab. rozvod | 2022-05-31 | 349.2 |  | 7498152726
27 | Kamenný Újezd | EOV | 2022-06-01 | 4 ks |  | 7498152678
28 | Kaplice | EOV | 2022-08-17 | 5 ks |  | 7498152678
29 | Rybník | EOV | 2022-11-02 | 10 ks |  | 7498152680
30 | Včelná | Venk. osv. + kab. rozvod | 2022-12-03 | 250 |  | 7498152722
31 | Včelná | EOV | 2022-11-27 | 5 ks |  | 7498152678
32 | Velešín | Venk. osv. + kab. rozvod | 2022-09-25 | 158 |  | 7498152720
33 | Velešín | EOV | 2022-06-15 | 7 ks |  | 7498152680
34 | Číčenice | Rozvodna NN | 2022-06-06 | 31.1 |  | 7498152646
35 | Číčenice | EOV | 2022-04-27 | 30 ks |  | 7498152682
36 | Písek město | Venk. osv. + kab. rozvod | 2022-08-06 | 371.7 |  | 7498152728
37 | Putim | Venk. osv. + kab. rozvod | 2022-08-16 | 238.8 |  | 7498152722
38 | Putim | EOV | 2022-09-28 | 1 ks |  | 7498152678
39 | Ražice | OTV | 2022-06-15 | 286.3 |  | 7498152568
40 | Ražice | OTV hromosvod | 2022-04-20 | 24.9 |  | 7498152590
41 | Týn n. V. | Venk. osv. + kab. rozvod | 2022-06-20 | 181.8 |  | 7498152720
42 | Vodňany | EOV | 2022-11-27 | 2 ks |  | 7498152678
43 | Vráž u Písku | EOV | 2022-10-15 | 4 ks |  | 7498152678
44 | Záboří u Číčenic | EOV | 2022-04-27 | 4 ks |  | 7498152678
45 | Blatná | Venk. osv. + kab. rozvod | 2022-04-27 | 147.4 |  | 7498152718
46 | Blatná | přípojka PSZ Vrbenská | 2002-04-10 | 1.7 |  | 7498152686
47 | Strunkovice n. V. | Venk. osv. + kab. rozvod | 2022-06-07 | 29.3 |  | 7498152710
48 | Strunkovice n. V. | přípojka PZS | 2022-06-07 | 7.4 |  | 7498152686
49 | Bechyně | Kabelové rozvody | 2022-10-22 | 66.1 |  | 7498152714
50 | Božejovice | Kabelové rozvody | 2022-08-06 | 74.9 |  | 7498152714
51 | Chotoviny | EOV | 2022-11-27 | 10 ks |  | 7498152680
52 | Chýnov | EOV | 2022-03-23 | 2 ks |  | 7498152678
53 | Malšice | Venk. osv. + kab. rozvod | 2022-10-08 | 78.3 |  | 7498152716
54 | Planá n. V. | EOV | 2022-10-30 | 14 ks |  | 7498152680
55 | Sudoměřice u Bechyně | Venkovní osvětlení | 2022-10-08 | 89.4 |  | 7498152716
56 | Tábor | Kabelové rozvody | 2022-07-24 | 94.7 |  | 7498152716
57 | Tábor | EOV | 2022-09-16 | 42 ks |  | 7498152682
58 | Jarošov n. N. | Venk. osv. + kab. rozvod | 2022-07-31 | 411.2 |  | 7498152730
59 | Roudná | Venk. osv. + kab. rozvod | 2022-10-31 | 344.1 |  | 7498152726
60 | Suchdol n. L. | Venk. osv. + kab. rozvod | 2022-10-31 | 405.6 |  | 7498152730
0
E) Protokol o prohlídce a zkoušce UTZ v provozu - oblast Č.B.
| ŽST | název obj. | Příští protokol dodat do | druh zařízení | cena | číslo položky
1 | České Budějovice | DKV (zděná) | 2022-08-10 |  |  | 7498153520
2 | České Budějovice | SNV (zděná) | 2022-08-10 |  |  | 7498153520
3 | České Budějovice | Nemanice TS (zděná) | 2022-05-20 |  |  | 7498153520
4 | Planá n. L. | TS (zděná) | 2022-07-10 |  |  | 7498153520
5 | Tábor | TS (zděná) | 2022-12-07 |  |  | 7498153520
6 | České Budějovice | TS1 EOV st.JIH (kiosek) | 2022-07-15 |  |  | 7498153566
7 | České Budějovice | TS1 UNZ st.JIH (kiosek) | 2022-07-15 |  |  | 7498153568
8 | České Budějovice | TS1 EOV st.2 (kiosek) | 2022-11-01 |  |  | 7498153566
9 | České Budějovice | TS2 EOV st.4 (kiosek) | 2022-08-29 |  |  | 7498153566
10 | České Budějovice | TS1 EOV+UNZ st.4 (kiosek) | 2022-05-20 |  |  | 7498153566
0
F ) PRAVIDELNÉ REVIZE - Správa pozemních staveb oblast České Budějovice
| ŽST | název obj. | platnost revize | NPP | cena | číslo položky
1 | Popelín | Stavědlo 1 | 2022-10-19 |  |  | 7498152564
2 | Tábor | sklady a dílny TO | 2022-04-12 |  |  | 7498152566
3 | Tábor | Výpravní budova | 2022-08-27 |  |  | 7498152568
4 | Jindřichův Hradec | Garáž zděná u ATÚ | 2022-04-28 |  |  | 7498152564
5 | Tábor | Provozní budova SSZT | 2022-04-12 |  |  | 7498152568
6 | Písek | Budova ATÚ | 2022-03-30 |  |  | 7498152566
7 | Černá v Pošumaví | Sklad zděný | 2022-05-22 |  |  | 7498152564
8 | Český Krumlov | Garáž MUV | 2022-03-22 |  |  | 7498152564
9 | Kájov | Výpravní budova | 2022-11-07 |  |  | 7498152566
10 | Malenice | Výpravní budova | 2022-05-22 |  |  | 7498152564
11 | Volyně | Výpravní budova | 2022-04-12 |  |  | 7498152566
12 | Zlatá Koruna | Výpravní budova | 2022-09-11 |  |  | 7498152566
13 | Netolice | Výpravní budova | 2022-12-21 |  |  | 7498152566
14 | Vráž u Písku | Výpravní budova | 2022-10-13 |  |  | 7498152566
15 | Lnáře | Výpravní budova | 2022-10-22 |  |  | 7498152566
16 | Protivín | Vážní budka | 2022-05-17 |  |  | 7498152564
17 | Borovany | Skladiště, restaurace | 2022-02-03 |  |  | 7498152566
18 | České Budějovice | Budova ATÚ | 2022-02-02 |  |  | 7498152568
19 | České Budějovice | Stavědlo 4 | 2022-05-24 |  |  | 7498152564
20 | České Budějovice | K. Dvory administ. Budova OŘ | 2022-02-09 |  |  | 7498152572
21 | Suchdol nad Lužnicí zastávka | Budova zastávky | 2022-08-11 |  |  | 7498152564
22 | Tábor | Hromosvod telekomunikační budova | 2022-11-13 |  |  | 7498152590
23 | Veselí nad Lužnicí | Hromosvod ATÚ | 2022-11-13 |  |  | 7498152590
24 | Písek | Hromosvod ATÚ | 2022-03-30 |  |  | 7498152590
25 | Protivín | Hromosvod vážní budka | 2022-05-17 |  |  | 7498152590
26 | Hluboká nad Vltavou | Hromosvod RZZ | 2022-11-13 |  |  | 7498152590
27 | Protivín zastávka | Zastávka zděná | 2022-05-04 |  |  | 7498152590
28 | Písek zastávka | Hromosvod budova zastávky | 2022-05-04 |  |  | 7498152590
29 | Volyně | Hromosvod výpravní budova | 2022-05-03 |  |  | 7498152590
30 | Zlatá Koruna | Hromosvod výpravní budova | 2022-09-12 |  |  | 7498152590
0
| CELKEM ZA REVIZE, KONTROLY, PROHLÍDKY A ZKOUŠKY OŘ SEE Plzeň pro rok 2021 |  |  | 0