Technická  zpráva

Oprava střešní krytiny Rotava, budova zastávky

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

A1. Identifikační údaje

Název stavby:	Oprava střešní krytiny Rotava, budova zastávky

Místo stavby:			obvod OŘ UL

Místo vymezení staveniště:	Místo stavby se nachází na objektech ve                                                                          správě SŽDC, s.o.  OŘ UL

Zadavatel:	Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 31

400 03  Ústí nad Labem

Zhotovitel:			Dle výběrového řízení

Stavební dozor:			SBBH Ústí nad Labem   :

-	Aleš Zvonař, teL. 724 269 760 oblast Karlovy Vary

A.2  Přípravné práce

-Předpokládaná délka výluk:

Výluky nepožadovány

-Zpracování projektové dokumentace:

Není třeba

-Zpracování harmonogramu:

Bude vytvořen po dohodě s dodavatelem

B.1  Soupis požadovaných prací

Zhotovení zakázky malého rozsahu  :

Oprava střešní krytiny Rotava, budova zastávky

Předmětem plnění služby je :

- Demontáž střešní eternitové krytiny a hromosvodu, skládkovné

- Úprava dřevěného bednění a nosných konstrukcí krovu

- Dodání a montáž nové krytiny – profilovaný hliníkový plech

- Kompletní výměna klempířských prvků

- Montáž nového hromosvodu dle původních rozvodů

- Práce budou realizovány dle platných ČSN

B.2 Zabezpečení stavby

- Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat následující předpisy, normy, vyhlášky a zákony:

•   zákon 262/2006 Sb., Zákoník práce

•   Nařízení vlády č. 591/2006

•   TKP staveb státních drah, třetí aktualizované vydání, účinnost od 1.7. 2008

•   předpis SŽDC (ČD) Op 16 v aktuálním znění

•   navazující předpisy citované v předpisech výše uvedených

- Likvidace odpadů

•   nakládání s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit

ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém

hospodářství

•   původce odpadů musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo

k negativním dopadům na životní prostředí

•   dosavadní likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového

hospodářství viz. vyhl. MŽP č. 338 a 337/1997 Sb.

- Vliv stavby na životní prostředí

•   v průběhu stavby bude okolí stavby zatíženo samotnou stavební činností

( hluk, zvýšený pohyb dopravních prostředků, apod.).  Z hlediska vlivu na životní

prostředí lze charakterizovat materiály použité na stavbě jako nezávadné

•   při provozu dokončené stavby nedojde ke změnám v působení stavby na

životní prostředí

V Ústí nad Labem  28.6.2018				                Pavel Jaroš, DiS .

Vedoucí oddělení OJ

SBBH Ústí nad Labem