## ucpávky zidenice
číslo ucpávky |  |  | označení systému utěsnění | požární odolnost (min.) | typ prostupu | čísla místností na obou stranách prostupu |  | Datum provedení ucpávky | Četnost periodické revize
Objekt | pořadové číslo | číslo místnosti |  |  |  | z | do
PS 01-13-01 Žst Hrušovany u Brna, trafostanice 22/0.4kV
1.NP | 01 | roz. NN | Hilti CP 648, 670, 601 | EI60 | El. Rozvody | roz. NN | OP10 | 13.11.2019 | 1.rok
1.NP | 02 | roz. NN | Hilti CP 611 | EI60 | El. Rozvody | roz. NN | roz. VN | 13.11.2019 | 1.rok
1.NP | 03 | roz. NN | Hilti CP 611, 670, 601 | EI60 | El. Rozvody | roz. NN | roz. VN | 13.11.2019 | 1.rok
1.NP | 04 | roz. NN | Hilti CP 670, 601 | EI60 | El. Rozvody | roz. NN | kabel. závěry | 13.11.2019 | 1.rok
1.NP | 05 | roz. NN | Hilti CP 611 | EI60 | El. Rozvody | roz. NN | kabel. závěry | 13.11.2019 | 1.rok
1.NP | 06 | roz. NN | Hilti CP 611 | EI60 | El. Rozvody | roz. NN | kabel. závěry | 13.11.2019 | 1.rok
1.NP | 07 | roz. NN | Hilti CP 611 | EI60 | El. Rozvody | roz. NN | sklad | 13.11.2019 | 1.rok
1.NP | 08 | roz. NN | Hilti CP 611 | EI60 | El. Rozvody | roz. NN | sklad | 13.11.2019 | 1.rok
1.NP | 09 | roz. NN | Hilti CP 611 | EI60 | El. Rozvody | roz. NN | sklad | 13.11.2019 | 1.rok
1.NP | 10 | roz. NN | Hilti CP 670, 601 | EI60 | El. Rozvody | roz. NN | kolektor | 13.11.2019 | 1.rok