## ucpávky
číslo ucpávky |  |  | označení systému utěsnění | požární odolnost (min.) | typ prostupu | čísla místností na obou stranách prostupu |  | Datum provedení ucpávky | Četnost periodické revize
Objekt | pořadové číslo | číslo místnosti |  |  |  | z | do
PS 03-07-01 Žst. Židlochovice -rozvodna NN
1.NP | 01 | 01 | Hilti CP 611 | EI60 | El. Rozvody | 01 | čekárna | 13.11.2019 | 1.rok
1.NP | 02 | 01 | Hilti CP 611 | EI60 | Rozvod klimatizace | 01 | 2.NP | 13.11.2019 | 1.rok
1.NP | 03 | zádveří | Hilti CP 611 | EI60 | El. Rozvody | zádveří | 01 | 13.11.2019 | 1.rok
1.NP | 04 | 01 | Hilti CP 670, 601 | EI60 | El. Rozvody | 01 | kolektor | 13.11.2019 | 1.rok
1.NP | 05 | 02 | Hilti CP 611 | EI60 | Rozvod klimatizace | 02 | 2.NP | 13.11.2019 | 1.rok
1.NP | 06 | 01 | Hilti CP 648, 670, 601 | EI60 | El. Rozvody | 01 | 02 | 13.11.2019 | 1.rok
1.NP | 07 | 02 | Hilti CP 611 | EI60 | El. Rozvody | 02 | 01 | 13.11.2019 | 1.rok
1.NP | 08 | zádveří | Hilti CP 611 | EI60 | El. Rozvody | zádveří | 02 | 13.11.2019 | 1.rok
1.NP | 09 | 02 | Hilti CP 648, 670, 601 | EI60 | El. Rozvody | 02 | kolektor | 13.11.2019 | 1.rok