Kontroly, zkoušky, údržba a oprava požárně bezpečnostních zařízení v obvodu OŘ PHA 2022-2025

Zadávací dokumentace veřejné zakázky – technická specifikace

Investor:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

IČO: 70994234, DIČ: CZ0994234

Zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A48384

Praha, duben 2022

Zpracoval:	Martina Švejdová, vedoucí odd. technické podpory

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou služby –  kontroly, zkoušky, údržba a opravy požárně bezpečnostních zařízení (mimo zařízení pro zásobování požární vodou). Služby budou řešeny na základě jednotlivých dílčích zakázek (objednávek),  popř. dle potřeb zadavatele, v průběhu 3 let od účinnosti rámcové dohody.

Cílem dílčích zakázek je dodržení ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

Kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení (dále jen PBZ) se provádí dle §7 a §9 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, platných technických norem a dle průběžných pokynů zadavatele.

Předmětem dílčích smluv je provádění kontrol provozuschopnosti PBZ, opravy a případně nákup PBZ (v rámci provádění kontrol výměna neprovozuschopného za nové) a doplnění pasportu PBZ u objektů, kde v současné době není soupis úplný. Provozuschopnost PBZ se kontroluje nejméně 1 x za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší (§ 8, odst. 7, vyhláška č.246/2001 Sb. o požární prevenci).

Typy požárně bezpečnostních zařízení:

- Požární ucpávky, manžety, přepážky a jiné těsnění mezi požárními úseky

- Požární dveře, vč. funkčního vybavení (samozavírače, panikové kování)

- Požární klapky, čidla

- Požární poklopy, přepážky

- Požární větrací mřížky

- Požární revizní dvířka

- Požární podhledy

- Požární, kouřotěsná dvířka

- Ventilátory pro odvod kouře

- Detektory kouře nebo požáru

- Soustavy přetlakové či chráněné ventilace

- Požární žebříky

- Protipožární nátěry a nástřiky

- Požární rolety

Kontrolu provozuschopnosti je nutné provádět u všech instalovaných PBZ, tzn. i těch, která byla instalována nad rámec požadavků platných předpisů, a která na základě dobrovolnosti zvyšují úroveň požární bezpečnosti u konkrétního objektu.

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu v počtu a umístění PBZ a to z důvodu nových staveb, rekonstrukcí, případně rušení objektů (demolice, prodej, atd.).

Součástí předmětu zakázky je též vytvoření příslušné dokumentace/dokladu (Protokolu o provedené kontrole) ke každé kontrole provozuschopnosti PBZ (případně instalaci nového PBZ), a to v souladu s vyhl. 246/2001 Sb. o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů, tj. např. doklad o kontrole provozuschopnosti PBZ, doklad o montáži.

Je-li PBZ shledáno neprovozuschopným, musí být tato skutečnost na zařízení zřetelně vyznačeno (např. tabulkou „MIMO PROVOZ“) a oznámeno určenému zaměstnanci zodpovědného za zajišťování požární ochrany u OŘ Praha.

Zhotovitel bude provádět požadované práce ve spolupráci s pracovníky řádně poučenými (např. preventisté požární ochrany OŘ Praha)

Kritéria stanovená zadavatelem:

Pracovníci, provádějící kontroly provozuschopnosti PBZ musí být držiteli oprávnění odborně způsobilé osoby v PO nebo technika PO podle § 11, odst. 1 a 2, zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Pracovníci určení pro opravy PBZ musí být držiteli osvědčení (certifikátů) o absolvování školení o odborné způsobilosti pro montáž, provoz, údržbu a kontrolu výrobců pro daná PBZ ve správě OŘ PHA uvedených v seznamu zařízení, která jsou součástí této Zadávací dokumentace.

- osvědčením pracovníků o jejich odborné způsobilosti v PO nebo technika PO podle § 11, odst. 1 a 2, zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

- osvědčením (certifikátem) o absolvování školení o odborné způsobilosti pro montáž, provoz, údržbu a kontrolu všech výrobců pro daná PBZ.

Požární uzávěry – výrobce – Masonite CZ a.s., ADOR CZS s.r.o., Hapines holding, a.s., Milt s.r.o., JAVAB s.r.o., Hörmann Česká republika s.r.o, Hasič servis, spol. s. r.o, BB Kovo, s.r.o., Lignis s.r.o., Sapeli CZ, a.s., Montkov spol. s.r.o., Pyrobatys, s.r.o., Avaps s.r.o. (rolety)

Požární ucpávky – výrobce – Promat s.r.o., HILTI ČR, spol. s.r.o,  Würth spol. s.r o.

Požární klapky – výrobce – Mandík a.s., VKV Market, spol. s.r.o.,

Ostatní PBZ – výrobce - Colt International, s.r.o. (zařízení pro odvod kouře)

Místo plnění (vymezení pracoviště):

Místem provedení prací budou prostory v obvodu OŘ PHA, kde jsou PBZ umístěna. Místa provedení prací jsou vymezena v rámci seznamů jednotlivých zařízení, která jsou přílohou této technické specifikace.

Přístupové cesty:

Upřesní příslušný zaměstnanec (správce objektu).

Kontaktní osoba ve věcech technických za OŘ Praha:

p. Jan Husnaj – odd. technické podpory

tel. 724 877 259, e-mail: husnaj@spravazeleznic.cz

přílohy:

- seznam PBZ