## Rekapitulace zakázky (hidden)
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {e2b88573-f039-483b-958a-0045e4dd6ad8}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE ZAKÁZKY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | OR_PHA | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Zakázka: |  |  |  |  | Servis a revize VZT | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | obvod OŘ Praha | [8 empty] | Datum: |  | 2022-05-10 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 70994234 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Správa železnic, státní organizace | [12 empty] | DIČ: |  | CZ70994234 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | #REF!
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | #REF!
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | OR_PHA
| Zakázka: | [6 empty] | Servis a revize VZT
| Místo: | [6 empty] | obvod OŘ Praha | [6 empty] | Datum: |  | 2022-05-10
| Zadavatel: | [6 empty] | Správa železnic, státní organizace | [6 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {e2b88573-f039-483b-958a-0045e4dd6ad8} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | OR_PHA |  |  |  | Pravidelný servis, revize a údržba vzduchotechniky na objektech v obvodu OŘ Praha 2022-2023 | [6 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | STA | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ad21d7fa-be25-466b-bd66-aa881a825055} | {e2b88573-f039-483b-958a-0045e4dd6ad8} | 2

## OR_PHA - Pravidelný servi...
{ad21d7fa-be25-466b-bd66-aa881a825055}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [5 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Zakázka:
Servis a revize VZT
Objekt:
OR_PHA - Pravidelný servis, revize a údržba vzduchotechniky na objektech v obvodu OŘ Praha 2022-2023
| KSO: |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | obvod OŘ Praha |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  | IČ:
|  | Správa železnic, státní organizace |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  | IČ:
|  | Vyplň údaj |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
|  |  | Základ daně |  | Sazba daně
| DPH | základní | #REF! |  | 21%
|  | snížená | 0 |  | 15%
|  | zákl. přenesená | 0 |  | 21%
|  | sníž. přenesená | 0 |  | 15%
|  | nulová | 0 |  | 0%
| Cena s DPH |  |  | v
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis:
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis:
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU
Zakázka:
Servis a revize VZT
Objekt:
OR_PHA - Pravidelný servis, revize a údržba vzduchotechniky na objektech v obvodu OŘ Praha 2022-2023
Místo: |  |  | obvod OŘ Praha |  | Datum:
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Náklady ze soupisu | [16 empty] | -1
VZT - Pravidelný servis a revize - jednotky vzduchotechniky a tepelných clon
V3 - Automatické dávkovací stanice a expanzní nádoby
VZT3 - Materiál VZT
02 - Výjezdy a práce mimořádné (mimo pravidelný servis)
03 - Odvoz a likvidace odpadu
SOUPIS JEDNOTKOVÝCH CEN
Zakázka:
Servis a revize VZT
Objekt:
OR_PHA - Pravidelný servis, revize a údržba vzduchotechniky na objektech v obvodu OŘ Praha 2022-2023
Místo: |  |  | obvod OŘ Praha
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | J.cena [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
| D | VZT | Pravidelný servis a revize - jednotky vzduchotechniky a tepelných clon | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
1 | K | VZ1 | Jednotka VZT do 500 m3/h včetně MaR,elektroinstalace, potrubí a armatur, výměna filtrů a ostatního spotřebního materiálu dle plánu údržby | kus |  |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 652807851
| P |  | Poznámka k položce: Jedná se o paušální poplatek za pravidelnou preventivní údržbu a servis dle plánu údržby včetně dopravy na místo. Cena nezahrnuje spotřební materiál a náhradní díly. | [12 empty] | P | 1
2 | K | VZ2 | Jednotka VZT přes 500 m3/h do 1 000 m3/h včetně MaR,elektroinstalace, potrubí a armatur, výměna filtrů a ostatního spotřebního materiálu dle plánu údržby | kus |  |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1274341683
| P |  | Poznámka k položce: Jedná se o paušální poplatek za pravidelnou preventivní údržbu a servis dle plánu údržby včetně dopravy na místo. Cena nezahrnuje spotřební materiál a náhradní díly. | [12 empty] | P | 1
3 | K | VZ3 | Jednotka VZT přes 1 000m3/h do 2 000 m3/h včetně MaR,elektroinstalace, potrubí a armatur, výměna filtrů a ostatního spotřebního materiálu dle plánu údržby | kus |  |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 936824113
| P |  | Poznámka k položce: Jedná se o paušální poplatek za pravidelnou preventivní údržbu a servis dle plánu údržby včetně dopravy na místo. Cena nezahrnuje spotřební materiál a náhradní díly. | [12 empty] | P | 1
4 | K | VZ4 | Jednotka VZT přes 2 000m3/h do 5 000 m3/h včetně MaR,elektroinstalace, potrubí a armatur, výměna filtrů a ostatního spotřebního materiálu dle plánu údržby | kus |  |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1291607374
| P |  | Poznámka k položce: Jedná se o paušální poplatek za pravidelnou preventivní údržbu a servis dle plánu údržby včetně dopravy na místo. Cena nezahrnuje spotřební materiál a náhradní díly. | [12 empty] | P | 1
5 | K | VZ5 | Jednotka VZT přes 5 000m3/h do 10 000 m3/h včetně MaR,elektroinstalace, potrubí a armatur, výměna filtrů a ostatního spotřebního materiálu dle plánu údržby | kus |  |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 2115480808
| P |  | Poznámka k položce: Jedná se o paušální poplatek za pravidelnou preventivní údržbu a servis dle plánu údržby včetně dopravy na místo. Cena nezahrnuje spotřební materiál a náhradní díly. | [12 empty] | P | 1
6 | K | VZ6 | Jednotka VZT přes 10 000m3/h do 20 000 m3/h včetně MaR,elektroinstalace, potrubí a armatur, výměna filtrů a ostatního spotřebního materiálu dle plánu údržby | kus |  |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1028783767
| P |  | Poznámka k položce: Jedná se o paušální poplatek za pravidelnou preventivní údržbu a servis dle plánu údržby včetně dopravy na místo. Cena nezahrnuje spotřební materiál a náhradní díly. | [12 empty] | P | 1
7 | K | VZ7 | Jednotka VZT přes 20 000m3/h do 50 000 m3/h včetně MaR,elektroinstalace, potrubí a armatur, výměna filtrů a ostatního spotřebního materiálu dle plánu údržby | kus |  |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -2016431694
| P |  | Poznámka k položce: Jedná se o paušální poplatek za pravidelnou preventivní údržbu a servis dle plánu údržby včetně dopravy na místo. Cena nezahrnuje spotřební materiál a náhradní díly. | [12 empty] | P | 1
8 | K | VZ8 | Jednotka VZT přes 50 000m3/h do 100 000 m3/h včetně MaR,elektroinstalace, potrubí a armatur, výměna filtrů a ostatního spotřebního materiálu dle plánu údržby | kus |  |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1502360299
| P |  | Poznámka k položce: Jedná se o paušální poplatek za pravidelnou preventivní údržbu a servis dle plánu údržby včetně dopravy na místo. Cena nezahrnuje spotřební materiál a náhradní díly. | [12 empty] | P | 1
| D | V3 | Automatické dávkovací stanice a expanzní nádoby | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
9 | K | a1 | Automatická dávkovací stanice (např. pro přípravu glykolové směsi) včetně případného doplnění provozních náplní (kapaliny, plyny) a ostatního spotřebního materiálu dle plánu údržby | kus |  |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1563294523
| P |  | Poznámka k položce: Jedná se o paušální poplatek za pravidelnou preventivní údržbu a servis dle plánu údržby včetně dopravy na místo. Cena nezahrnuje spotřební materiál a náhradní díly. | [12 empty] | P | 1
10 | K | a2 | Expanzní nádoba včetně případného doplnění provozních náplní (kapaliny, plyny) a ostatního spotřebního materiálu dle plánu údržby | kus |  |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 711569569
| P |  | Poznámka k položce: Jedná se o paušální poplatek za pravidelnou preventivní údržbu a servis dle plánu údržby včetně dopravy na místo. Cena nezahrnuje spotřební materiál a náhradní díly. | [12 empty] | P | 1
| D | VZT3 | Materiál VZT | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
11 | M | 1 | klínový řemen VZT jednotky | m |  |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -27503989
12 | M | 2 | mazací náplň pro ložiska aj. | g |  |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -2081905890
13 | M | 3 | ložisko - VZT jednotka | kus |  |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 89284243
14 | M | 4 | těsnění dveří - VZT jednotka | m |  |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1213004087
15 | M | 5 | servopohon - VZT jednotka | soubor |  |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -425384711
16 | M | 5.1 | klapka servo - VZT jednotka | soubor |  |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -516327592
17 | M | 6 | silentblok - VZT jednotka | kus |  |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 360060341
18 | M | 14 | čerpadlo kondenzátu | kus |  |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1453250071
19 | M | 14.1 | hadička pro kondenzát | m |  |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 805469345
20 | M | 16.1 | olej pro venkovní kondenzační jednotky/kompresory/ typ "L" | l |  |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 2002677631
21 | M | 16.2 | kapalina do VSD (frekvenční měnič) | l |  |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1050143512
22 | M | 16.3 | nemrznoucí náplň do topných a klimatizačních systémů - propylenglykol | l |  |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 286775706
23 | M | 16 | kapsový filtr | m3 |  |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 779458558
24 | M | 26.1 | rámečkový filtr | m3 |  |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1858024273
25 | M | 26.4 | filtr pro jednotky tepelných clon | m2 |  |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 131177169
26 | M | 26.5 | filtr pro vnitřní jednotky samostatné vzduchotechniky | m2 |  |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 2073962261
27 | M | 28 | stykač pro skříňové jednotky | kus |  |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 2101361410
28 | M | 30 | směšovací klapka vzduchové clony | kus |  |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -974055595
29 | M | 33 | termostat | kus |  |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1151084210
30 | M | 34 | potenciometr | kus |  |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1205038286
31 | M | 35 | regulační klapka regulátoru | kus |  |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1518696757
32 | M | 36 | dioda regulátoru | kus |  |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1622630816
| D | 02 | Výjezdy a práce mimořádné (mimo pravidelný servis) | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
33 | K | HZS4232 | Hodinová sazba práce v pracovní době od 06:00-18:00h bez ohledu na počet pracovníků | hodina |  |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1127567053
| P |  | Poznámka k položce: předpokládaný (referenční) rozsah prací, účtováno bude dle skutečnosti | [12 empty] | P | 1
34 | K | HZS42323 | Hodinová sazba práce mimo pracovní dobu od 18:00-06:00h, o víkendech a svátcích bez ohledu na počet pracovníků | hodina |  |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1015171934
| P |  | Poznámka k položce: předpokládaný (referenční) rozsah prací, účtováno bude dle skutečnosti | [12 empty] | P | 1
35 | K | P01 | Paušální cena výjezdu | případ |  |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 779267829
| P |  | Poznámka k položce: předpokládaný (referenční) rozsah prací, účtováno bude dle skutečnosti | [12 empty] | P | 1
36 | K | D2 | Příplatek za výškové práce - použití plošiny nebo lešení | případ |  |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 2034584846
| D | 03 | Odvoz a likvidace odpadu | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
37 | K | 03.1 | Odvoz a likvidace odpadu | t |  |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1567110583
38 | K | 99701350R | Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 100 km se složením | t |  |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 109357418
| P |  | Poznámka k položce: Železný šrot bude odvezen a složen dle pokynů zástupce investora do sběrného místa smluvního odběratele kovového šrotu. Samotný železný šrot je majetkem investora. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013. | [12 empty] | P | 1