| Váš dopis zn. Správa železnic, s.o. Stavební správa východ Ing. Bařinková |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ze dne |  |  |  |
| Naše zn. | 54945/2020-SŽ-GŘ-O15 |  |  |
| Listů/příloh | 1/0 |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Anna Šiklová |  |  |
| Telefon | +420 972 244 252 |  |  |
| Mobil | +420 702 194 289 |  |  |
| E-mail | siklova@spravazeleznic.cz |  |  |
| Datum | 3. září 2020 |  |  |

Stanovisko k dokumentaci z hlediska ochrany jednotlivých složek životního prostředí „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Ostružná“

Z předložené dokumentace se naše pozornost soustředila na části týkající se Vlivu stavby na životní prostředí. K výše uvedené dokumentaci konstatujeme, že problematice ochrany životního prostředí (ŽP) byla zpracovatelem věnována přiměřená pozornost. K předkládané dokumentaci pro stavební povolení uvádíme následující připomínky:

- Odpady a odpadové hospodářství

Požadujeme uvést, že původcem odpadu je zhotovitel stavby a je tak odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich převedení do vlastnictví oprávněné osoby ve smyslu zákona 185/2001 Sb., v platném znění.

Ing. Bohuslav Stečínský, MSc.

ředitel odboru provozuschopnosti

digitálně podepsáno