**SOUPIS ZMĚN PD REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. OSTRUŽNÁ**

Zásadní změny oproti původní PD:

* Stejná část PD se týče odstranění přilehlé části přístavby stavědla, původní PD na místě odbourání řešilo novou přístavbu čekárny se sociálním zázemím, nová PD řeší plochu po odstranění jako novou zpevněnou plochu pro venkovní mobiliář s přístřeškem pro kola.
* Stejná část PD se týče odstranění samostatného objektu WC, to nově bude umístěno do vnitřních prostor objektu s celkovou úpravou vnitřní dispozice 1.NP.
* Dle nové PD bude do vstupu objektu řešena nová rampa se zastřešením, a nový vstup ze strany odstraněné přístavby.
* Ve 2.NP budou oproti původní PD jen drobné dispoziční změny.
* Navržené parkoviště ze strany objektu je stávající dle původní PD (byla pouze provedena drobná úprava v odvodnění parkoviště a přemístění přístřešku pro kola).
* Nově řeší PD zřízení plochy pro náhradní autobusovou dopravu ze strany uliční oproti objektu výpravní budovy, umístěna bude na místě původního skladu, který byl odstraněn.