|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš dopis zn.  Správa železnic, státní organizace  Stavební správa východ  Nerudova 1  779 01 Olomouc | IS C.E.Sta. |  |  |
| Ze dne | 13.08.2020 |  |  |
| Naše zn. | 58476/2020-SŽ-GŘ-O30 |  |
| Listů/příloh | 1/0 |  |
|  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Jakub Vaněk |  |
| Telefon | +420 972 765 005 |  |
| Mobil | +420 727 950 463 |  |
| E-mail | VanekJak@spravazeleznic.cz |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 01.09.2020 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Ostružná

Po prostudování předložené dokumentace pro stavební povolení na výše uvedenou stavbu odbor 30 sděluje, že došel k závěru, že tato dokumentace není dostatečným podkladem   
pro posouzení požární bezpečnosti a požadujeme tedy předložit k posouzení:

1. **Požárně bezpečnostní řešení stavby** v rozsahu § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb.,   
   ve znění pozdějších předpisů a to ve všech souvislostech v souladu s Metodickým návodem pro NAVRHOVÁNÍ A POSUZOVÁNÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ (Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR, srpen 2018).
2. Kompletní dokumentaci ve stupni Dokumentace pro stavební povolení v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů   
   a Směrnice GŘ SŽDC, s.o. č. 11/2006 ve znění Změny č. 1 - Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění, včetně příslušných dodatků. Zejména je nutno doložit detail přechodu soklové a nadzemní části ETICS, technické zprávy a část elektro (silnouproud, slaboproud).

Ing. Mgr. Vladimír Abraham, MBA v.r.

ředitel

Odbor bezpečnosti a krizového řízení

Za správnost: Ing. Jakub Vaněk