| Váš dopis zn. Správa železnic, státní organizace elektronicky prostřednictvím IS C.E.Sta | e-mail bez č. j. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ze dne | 13. 8. 2020 |  |  |
| Naše zn. | 58347/2020-SŽ-GŘ-O24 |  |  |
| Listů/příloh | 1/0 |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Ondřej Plocek |  |  |
| Telefon | +420 972 322 491 |  |  |
| Mobil | +420 727 827 268 |  |  |
| E-mail | plocek@spravazeleznic.cz |  |  |
| Datum | 28. července 2026 |  |  |

Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Ostružná

Odbor elektrotechniky a energetiky k zaslanému návrhu zvláštních technických podmínek výše uvedené stavby zasílá požadované stanovisko:

Oddělení hlavního energetika: zpracoval Bc. Surý, 972 322 824

- z PD není jasné, zda bude provedeno zateplení střechy/půdy a podlahy na zemině,

- požadujeme zpracovat Energetické posouzení dle „SŽDC MP Energetické posouzení rekonstrukce budovy/objektu“.

- u nového zdroje tepelné energie (tepelné čerpadlo) požadujeme, aby  v souladu s pravidly systému managementu hospodaření s energií (EnMS) dle  ČSN EN ISO 50001 bylo osazeno měřidly vyrobené tepelné energie (v případě provozní potřeby více měřidly tepelné energie – např. samostatné měření jednotlivých okruhů).

Oddělení techniky a provozu: zpracoval: Ing. Plocek, 972 322 491

Bez připomínek.

Ing. Jaromír Hrubý
ředitel odboru elektrotechniky a energetiky