|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadávací podmínky  Pohled – zajištění zásobování pracoviště pitnou vodou | | | |
| Komu | Ing. Roman Petříček | Od koho | Jiří Vich |
| úsek, org. jednotka: | Úsek provozu infrastruktury, OŘ Brno | úsek, org. jednotka: | Úsek provozu infrastruktury, OŘ Brno |
| odbor: | Odbor veřejných zakázek | odbor: | Správa pozemních staveb |
|  |  | telefon: | +420 602 562 328 |
|  |  | e-mail: | vichj@spravazeleznic.cz |
| **Datum** | 16.5.2022 | Počet stran | 2 |
| Počet příloh | 5 |
|  |  |  |  |

Správa železnic, státní organizace, OŘ Brno, Správa pozemních staveb Vám tímto zasílá „Zadávací podmínky“ pro akci výše uvedenou, jako základní podklad zajištění provedení akce (výběr dodavatele).

„Pohled – zajištění zásobování pracoviště pitnou vodou“

Místní správce SPS dotčeného objektu oprávněných provést případnou prohlídku stavby v rámci výběru zhotovitele:

Stanislav Schoř / +420 972 645 224

1. **ZDŮVODNĚNÍ STAVBY**

Akce je zařazena do plánu akcí k zajištění BOZP a ke zlepšení pracovních a sociálních podmínek na pracovištích.

1. **TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU**

Rozsah akce je vybudování vodovodní přípojky k VB Pohled. Délka přípojky je 257 m.

**C) PŘEDPOKLÁDANÉ ČLENĚNÍ NA STAVEBNÍ OBJEKTY**

Stavba je členěna na 1 stavební objekt.

Zhotovitel musí zajistit, že veškeré jeho činnosti na dotčených budovách budou prováděny pod přímým vedením odborně a zdravotně způsobilých zaměstnanců. Zhotovitel se musí zavázat zajistit, že všichni jeho zaměstnanci, kteří budou vykonávat práce, budou mít platné doklady způsobilosti, které budou tyto zaměstnance opravňovat provádět činnosti na dopravně/ technologických objektech Správy železnic. Budoucí zhotovitel musí zajistit, aby všechny osoby, které se budou při provádění díla pohybovat v dopravně/technologických prostorech, měly v souladu s obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy Správy železnic povolení pro vstup do těchto prostor.

**D) LHŮTY VÝSTAVBY**

Zahájení prací od 7/2022, ukončení prací do 11/2022.

**E) SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A VÝŠE FINANČNÍCH NÁKLADŮ**

Předpokládané celkové náklady (viz. kontrolní rozpočty zadavatele) celkem: 1 623 391,- Kč bez DPH.

vypracoval:

Jiří Vich,

v Brně, dne 16.5.2022

**Přílohy**

- rozpočet bez uvedení cen (Výkaz výměr),

- kontrolní rozpočet zadavatele (objednatele), tj. Správa železnic, státní organizace,

- Žádost na založení veřejné zakázky do Registru VZ (Fama+),

- Zvláštní technické podmínky

- PD stavby.