|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Prostřednictvím E-ZAK** |
| Naše zn. | 8167/2022-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 2/2 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Kamila Přerovská |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | 702 164 086 |  |  |
| E-mail | Prerovska@spravazeleznic.cz |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 6. června 2022 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: **Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sokolnice Telnice**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

**Dotaz č. 1:**

Ve výpisu oken se u zasklení nachází požadavek na dřevěný distanční rámeček, který však dle výrobce neexistuje. Prosím tedy o upřesnění.

**Odpověď:**

Zadavatel upřesňuje zasklení následovně:

Meziskelní distanční rámeček bude standartní, ne dřevěný – viz Příloha č. 1, Obr. č. 1

Okna budou dřevěná z euro profilů, členění oken bude dle Příloha č. 1, Obr. č. 2, v dřevěném rámu bude členění oken na tři části řešeno pomocí dřevěné příčky nalepené na skle – viz Příloha č. 1, Obr. č. 3 a č. 4 (foto z obdobné stavby Rekonstrukce výpravní budovy žst. Hanušovice).

**Dotaz č. 2:**

Ve výkazu výměr jsou pod objektem číslo E 1.8.2. Kabelovod uvedeny položky k nacenění. V PD není žádná dokumentace k tomuto objektu a tím pádem položky nejdou smysluplně ocenit.

Žádáme vás o doplnění PD případně vysvětlení jak VV ocenit.

**Odpověď:**

Kabelovod bude zřízen v rámci koordinace stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sokolnice Telnice“ se stavbou „Oprava SSZ Sokolnice Telnice“. Z důvodu jeho umístění ve zpevněných plochách, které budou rekonstruovány v rámci stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sokolnice Telnice“ je kabelovod součástí soupisu prací stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sokolnice Telnice“. Dokumentace stavby „Oprava SSZ Sokolnice Telnice“ není v době probíhající soutěže stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sokolnice Telnice“ k dispozici, proto jsou v dokumentaci uvedeny dva výkresy (typový řez, šachta) – viz Příloha č. 2. Dále byl v rámci koordinace zpracován soupis prací pro kabelovod – objekt E. 1.8.2, uchazeči ocení všechny položky tohoto soupisu prací, případné změny budou řešeny po dopracování dokumentace stavby „Oprava SSZ Sokolnice Telnice“ v rámci změn během výstavby.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace**, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/). Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

**Přílohy:**

Příloha\_č.1\_okna.zip

Příloha\_č.2\_kabelovod.zip

V Olomouci dne

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace