## SO 10-20 - NÁSTUPIŠTĚ č.1
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {2daeff75-6c00-4253-a8e6-85009a1330c8}
2
| VÝPOČET MNOŽSTVÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠŤ A ZŘÍZENÍ BEZBARIÉROVÝCH PŘÍSTUPŮ V ŽST LOVOSICE
Objekt:
SO 10-20 - NÁSTUPIŠTĚ č.1
| KSO: |  | 823 5 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | LOVOSICE |  |  | Datum: | #REF!
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | SŽDC, s.o. - PRAHA 1 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | #REF!
|  | #REF! |  |  |  | DIČ: | #REF!
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SUDOP EU a.s. - PROJEKTOVÉ STŘEDISKO ÚSTÍ N.L. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | V.RENČOVÁ |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠŤ A ZŘÍZENÍ BEZBARIÉROVÝCH PŘÍSTUPŮ V ŽST LOVOSICE
Objekt:
SO 10-20 - NÁSTUPIŠTĚ č.1
Místo: |  |  | LOVOSICE |  |  | Datum: | #REF!
Zadavatel: |  |  | SŽDC, s.o. - PRAHA 1 |  |  | Projektant: | SUDOP EU a.s. - PROJEKTOVÉ STŘEDISKO ÚSTÍ N.L.
Uchazeč: |  |  | #REF! |  |  | Zpracovatel: | V.RENČOVÁ
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| 0 - Včeobecné konstrukce a práce | [5 empty] | 0
| 01 - Přípravné a bourací práce | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 17 - Konstrukce ze zemin | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce | [5 empty] | 0
| 92 - Doplňující konstrukce a práce železniční | [5 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠŤ A ZŘÍZENÍ BEZBARIÉROVÝCH PŘÍSTUPŮ V ŽST LOVOSICE
Objekt:
SO 10-20 - NÁSTUPIŠTĚ č.1
Místo: |  |  | LOVOSICE |  |  | Datum: | #REF!
Zadavatel: |  |  | SŽDC, s.o. - PRAHA 1 |  |  | Projektant: | SUDOP EU a.s. - PROJEKTOVÉ STŘEDISKO ÚSTÍ N.L.
Uchazeč: |  |  | #REF! |  |  | Zpracovatel: | V.RENČOVÁ
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2239.7748 |  | 1472.8275 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2239.7748 |  | 1472.8275 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 0 | Včeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K |  | Poplatek za skladku zeminy | t | 838.008 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -192620130
| VV |  | 465,56*1,800 |  | 838.008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K |  | Poplatek za skladku betonu | t | 968.554 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40273492
| VV |  | /viz automat. vypocet tonaze z programu/ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DLAZBA | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 443,407 |  | 443.407 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | BETON | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 417,324 |  | 417.324 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | HRANA NASTUPISTE | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 107,823 |  | 107.823 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 968.554 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K |  | Poplatek za skladku kameniva - sypaný materiál z nástupišť | t | 504.267 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1057888707
| VV |  | /viz automat. vypocet tonaze z programu/ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 504,267 |  | 504.267 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 11 | Přípravné a bourací práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1364.9972 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K |  | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 1738.85 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 443.4067 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1837485853
| VV |  | POVRCH STAVAJICIHO NASTUPISTE | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | /viz udaj projektanta - odmereno z PD/ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VNEJSI NASTUPISTE | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 116,50*8,30 |  | 966.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | JAZYKOVE NASTUPISTE | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 124,50*6,20 |  | 771.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1738.85 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K |  | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 1738.85 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 417.324 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -41529611
| VV |  | POVRCH STAVAJICIHO NASTUPISTE - BETON TL.50 MM | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | /viz udaj projektanta - odmereno z PD/ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VNEJSI NASTUPISTE | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 116,50*8,30 |  | 966.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | JAZYKOVE NASTUPISTE | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 124,50*6,20 |  | 771.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1738.85 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K |  | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km - tonáž | t | 860.731 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1852370100
| VV |  | DLAZBA | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 443,407 |  | 443.407 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | BETON | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 417,324 |  | 417.324 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 860.731 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K |  | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 1738.85 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 504.2665 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1588960019
| VV |  | POVRCH STAVAJICIHO NASTUPISTE - STERKOVE LOZE | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | /viz udaj projektanta - odmereno z PD/ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VNEJSI NASTUPISTE | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 116,50*8,30 |  | 966.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | JAZYKOVE NASTUPISTE | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 124,50*6,20 |  | 771.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1738.85 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K |  | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km - tonáž | t | 504.267 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1601597702
| VV |  | KAMENIVO | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 504,267 |  | 504.267 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně | m3 | 465.56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1954519177
| VV |  | VYKOP PRO NOVE NASTUPISTE | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OD UROVNE VYBOURANE SKLADBY STAV.NASTUPISTE | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | /viz udaj projektanta - odmereno z PD/ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 465,56 |  | 465.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 465.56 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K |  | Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 465.56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1731461906
| VV |  | ODVOZ NA SKLADKU | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 465,56 |  | 465.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K |  | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 1738.85 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -481402749
| VV |  | PO VYBOURANI STAVAJICIHO NASTUPISTE | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 116,50*8,30 |  | 966.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 124,50*6,20 |  | 771.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1738.85 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K |  | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 1370.661 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1029200708
| VV |  | ZHUTNENI POD NOVE NASTUPISTE | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 64,00*6,20 |  | 396.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (170,00-64,00)*8,40 |  | 890.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | POD RAMPU | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,00*6,99 |  | 48.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | POD CHODNIK | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,94*6,99 |  | 34.531 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1370.661 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1609.1233 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K |  | Zásyp mezi nástupištními zídkami z drti kamenné | m3 | 871.379 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.8466 | 1609.1233 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -540591825
| VV |  | NENAMRZAVY MATERIAL | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | NASTUPISTE | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | /viz priloha c.5 - odmereno/ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 64,00*6,20*0,50 |  | 198.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (170,00-64,00)*8,322*(0,455+0,461+0,455+0,461+0,50)/5 |  | 411.426 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 64,00*(1,30+1,80)/2*0,60 |  | 59.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 170,00*(1,30+1,80)/2*0,60 |  | 158.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RAMPA | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,00*6,99*(0,33+1,00)/2 |  | 32.538 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | CHODNIK | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,94*6,99*0,33 |  | 11.395 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 871.379 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.1682 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K |  | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí | m3 | 0.45 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.5961 | 1.1682 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -993090664
| VV |  | DOBETONAVKA U ZARAZEDLA | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | /viz priloha c.7/ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,30*1,00*1,50 |  | 0.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K |  | Podklad nebo lože vyrovnávací z MC | m3 | 2.535 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1554741186
| VV |  | POD NASTUPISTNÍ PREFABRIKATY TL.10 MM | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | /viz priloha c.3+7+5.1/ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00*(64,00-1,00)*0,01 |  | 0.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00*(170,00-1,00+2,00*2)*0,01 |  | 1.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00*(1,00*2)*0,01 |  | 0.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00*(0,20+1,33)*0,01 |  | 0.015 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00*(7,00*2)*0,01 |  | 0.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.535 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K |  | Podkladní vrstvy z betonu prostého C 20/25 | m3 | 45.827 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -201721486
| VV |  | POD NASTUPISTNÍ PREFABRIKATY TL.150 MM | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | /viz priloha c.3+7+5.1/ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*(64,00-1,00+170,00-1,00+2,00*2)*0,15 |  | 42.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*(1,00*2)*0,15 |  | 0.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*(7,00*2)*0,15 |  | 2.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*0,20*0,15 |  | 0.036 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | POD NASTUPIST.PREFABRIKAT U RAMPY TL.270 MM | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*1,33*0,27 |  | 0.431 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45.827 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 138.0061 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K |  | Kladení BETONOVÉ dlažby s funkcí vodící linie do lože z kameniva | m2 | 234 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.101 | 23.634 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1094604996
| VV |  | BETONOVA DLAZBA 1000x1000 MM | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | /viz priloha c.3+7/ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | HRANA NASTUPISTE | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00*(64,00+170,00) |  | 234 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 234 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K |  | Kladení zámkové dlažby RELIÉFNÍ ŠEDÉ do lože z kameniva | m2 | 9.96 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.08425 | 0.83913 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 151976952
| VV |  | SIGNALNI PAS | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | /viz priloha c.3/ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,80*(2,80+6,00) |  | 7.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,40*7,30 |  | 2.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.96 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K |  | Kladení zámkové dlažby RELIÉFNÍ BAREVNÉ do lože z kameniva | m2 | 1.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.08425 | 0.1011 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1365678519
| VV |  | VYROVNY PAS PRED SCHODISTEM | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,40*3,00 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K |  | Varovný pás ZDRSNĚNÝ z betonových dlaždic | m | 0.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.14941 | 0.13447 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1197921188
| VV |  | ZDRSNENY PAS PRED SCHODISTEM | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | /viz priloha c.7/ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,30*3,00 |  | 0.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K |  | Kladení dlažby SE ZÁMKEM tl 80 mm do lože z kameniva | m2 | 1093.393 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.10362 | 113.2974 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426343864
| VV |  | NASTUPISTE | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | /viz priloha c.3+7/ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 64,00*6,20 |  | 396.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (170,00-64,00)*(8,322+8,351)/2 |  | 883.669 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odpocet schodiste | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -8,00*3,00 |  | -24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odpocet bloku | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,854*3,253 |  | -12.537 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odpocet betonove dlazby | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -234,00 |  | -234 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PRISTUPOVA RAMPA | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,99*7,00 |  | 48.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PRISTUPOVY CHODNIK | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,99*4,94 |  | 34.531 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1093.393 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K |  | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 200 mm | m2 | 1656.982 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -782571585
| VV |  | POD NASTUPISTNI PREFABRIKATY | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | /viz priloha c.3+7+5.1/ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,20+1,40)/2*(64,00+170,00+2,00*2) |  | 309.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,20+1,40)/2*(0,20+1,33) |  | 1.989 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,20+1,40)/2*(7,00*2) |  | 18.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 329.589 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | POD DLAZBU | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | NASTUPISTE | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 64,00*6,20 |  | 396.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (170,00-64,00)*(8,322+8,351)/2 |  | 883.669 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odpocet schodiste | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -8,00*3,00 |  | -24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odpocet bloku | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,854*3,253 |  | -12.537 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PRISTUPOVA RAMPA | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,99*7,00 |  | 48.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PRISTUPOVY CHODNIK | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,99*4,94 |  | 34.531 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1327.393 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1656.982 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.039924 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 99.81 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 522645286
| VV |  | SVISLA SPARA L PREFABRIKATU OBOUSTRANNE | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | /viz TZ str.9 a priloha c.3/ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,30*0,30*(65+171-10+4+1) |  | 90.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*0,30*11*2 |  | 5.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,30+0,80)/2*0,30*3*2*2 |  | 3.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 99.81 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 99.81 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.039924 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2126606145
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 17.4159 |  | 0.00775 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K |  | Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm | m | 59.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.29221 | 17.4157 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 789545656
| VV |  | ODVODNOVACI ZLAB DN 100 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | /viz priloha c.5+7 - udaj projektanta/ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,30+44,30 |  | 59.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K |  | Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 6,6 mm | m | 1.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1976964401
| VV |  | SVODNE POTRUBI DN100 OD ZLABU NA TEREN | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | /viz priloha c.7/ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,50 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů | m | 0.25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00067 | 0.0001675 | 0.031 | 0.00775 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -730298087
| VV |  | NASTUPISTNI DESKOU PRO ODVODNENI | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZE ZLABU DO TERENU | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | /viz priloha c.7/ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25 |  | 0.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 90 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.739 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K |  | Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu | m | 17.255 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00074 | 0.012769 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1222133572
| VV |  | OCELOVE ZABRADLI MESTSKEHO TYPU V.1100 MM | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | /viz priloha c.6/ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OZ - 6 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,625+6,03 |  | 6.655 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OZ - 7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,06 |  | 6.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OZ - 8 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,54 |  | 4.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.255 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K |  | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m | 17.1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.10095 | 1.7262 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -721293942
| VV |  | UKONCENI CHODNIKU | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00*2+7,10 |  | 17.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 92 | Doplňující konstrukce a práce železniční |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 472.2824 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K |  | Mimoúrovňové nástupiště L bez konzolových desek vnější - typové | m | 226 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.8215 | 411.6522 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -218324764
| VV |  | NASTUPISTE | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | /viz priloha c.3+7/ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (64,00-1,00)+(170,00-1,00) |  | 232 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odpocet prefabrikatu s nizsim profilem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -10,00 |  | -10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 226 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K |  | Mimoúrovňové nástupiště L bez konzolových desek vnější - s nižším profilem v místě podchodu a schodišť | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.8215 | 18.2147 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1491858488
| VV |  | L PREFABRIKATY V MISTE PODCHODU | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | /viz priloha c.7/ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,00 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K |  | Mimoúrovňové nástupiště L bez konzolových desek vnější - atypické | m | 1.53 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.8215 | 2.7868 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1443090514
| VV |  | NOVE NASTUPISTE - ATYPICKE PREFABRIKATY A DOMERKY | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | /viz priloha c.3+7/ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,20+1,33 |  | 1.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.53 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K |  | Mimoúrovňové nástupiště L bez konzolových desek vnější - rohový díl | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.3847 | 4.7695 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1447706695
| VV |  | ROHOVY DIL | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00*2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K |  | Mimoúrovňové nástupiště L bez konzolových desek vnější - atyp bloky pro nájezdovou rampu | m | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.3847 | 33.3864 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -329269583
| VV |  | NASTUPISTNI BLOKY SE SIKMOU VRCHNI STRANOU | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RAMPA | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | /viz priloha c.3+7/ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,00*2 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K |  | Montáž atypických zámečnických konstrukcí - trny, patní plechy | kg | 212.206 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.012732 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2024235184
| VV |  | KOTVENI PREFABRIKATU - MIMO NAD PODCHODEM | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TRNY Z POZINK.OCELI DL.500 MM | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | /viz TZ/ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,625*0,50*(226,00+11,53-10,00+14,00+2,00)*2 |  | 152.206 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PRIPADNE PLECHY | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | /viz TZ - odhad/ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60,00 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 212.206 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K |  | Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 150 mm retroreflexní žlutá barva | m | 246 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.02706 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1928031157
| VV |  | OPTICKÉ ZNACENI DESEK A ZDRSNENEHO PASU | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 64,00+1,00 |  | 65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 170,00+8,00 |  | 178 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 246 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K |  | MOBILIÁŘ - kovová lavička jednostranná | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.35744 | 1.4298 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1240464256
| VV |  | LAVICKA ANTIVANDAL | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | /viz TZ a příloha c.3/ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K |  | MOBILIÁŘ - koš na odpadky s pevným betonovým základem | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0032 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1180304644
| VV |  | ODPADKOVY KOS VC.POVRCHOVE UPRAVY | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | /viz TZ a příloha c.3/ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 107.8225 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K |  | Rozebrání zídek úrovňových nástupišť | m | 365.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 107.8225 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1936366419
| VV |  | DEMOLICE STAVAJICICH NASTUPIST | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | /viz udaj projektanta - odmereno z PD/ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VNEJSI NASTUPISTE | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 116,50 |  | 116.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | JAZYKOVE NASTUPISTE | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 124,50*2 |  | 249 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 365.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K |  | Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 4 km | t | 107.823 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1635393818
| VV |  | 107,823 |  | 107.823 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET