|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Prostřednictvím E-ZAK** |
| Naše zn. | 9283/2022-SŽ-SSV-Ú3 |  |
| Listů/příloh | 1/0 |  |
|  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Kamila Přerovská |  |
|  |  |  |
| Mobil | 702 164 086 |  |
| E-mail | [Prerovska@spravazeleznic.cz](mailto:Prerovska@spravazeleznic.cz) |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 27. června 2022 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: **Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Ostružná**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 8

**Dotaz č. 47:**

V TZ Orientační a informační systém je uveden na straně 6 požadavek na kamerový systém. Předložený výkaz výměr dle našeho názoru neobsahuje položky pro kamerový systém. Prosíme o prověření a případnou aktualizaci.

**Odpověď:**

Bude provedena pouze příprava na kamerový systém – viz část elektro.

**Dotaz č. 48:**

Ve výkazu výměr ve stavebním objektu SO 01-08 položka 22 a 23 je požadavek na rozhlasový vysílač. Položka obsahuje pouze dodání rozhlasového vysílače nebo je to včetně instalačního materiálu.

**Odpověď:**

Položka je včetně instalačního materiálu.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace**, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/). Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

V Olomouci dne

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace