|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Prostřednictvím E-ZAK** |
| Naše zn. | 9274/2022-SŽ-SSV-Ú3 |  |
| Listů/příloh | 2/1 |  |
|  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Kamila Přerovská |  |
|  |  |  |
| Mobil | 702 164 086 |  |
| E-mail | [Prerovska@spravazeleznic.cz](mailto:Prerovska@spravazeleznic.cz) |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 27. června 2022 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: **Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sokolnice Telnice**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 7

**Dotaz č. 70:**

**E.2.10„Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody“**

V rámci VZD č.5 byly uvedeny odpovědi k dotazům č. 58 a 59. Dotazy se vztahují ke svítidlům ve výše uvedeném souboru.

Na svítidla uvedená v projektové dokumentaci je zpracována kniha svítidel „E.2.1.E.1 TZ\_kniha svítidel 1-6.doc“. Jedná se o svítidla označená 1 až 6. NZ plus piktogram (výrobce Hormen). Na ostatní svítidla není zpracována kniha svítidel ani výpočet osvětlení. Na 5ks svítidel ozn. P, je zpracován výpočet osvětlení s uvedením typu svítidla (THORN Lighting), který je ovšem nahrazen jiným typem svítidla uvedeným v rámci VZD č. 5 viz. „11.02.\_Design manuál 05\_2022\_oprava“ bez výpočtu osvětlení. Dokument „11.02.\_Design manuál 05\_2022\_oprava“ uvádí také typy svítidel pro interiér – wc pro veřejnost, vestibul a exteriér – u vstupu do budovy. Svítidla jsou pouze ve vizualizaci bez konkrétních parametrů.

Žádáme o předložení aktualizované knihy svítidel event. výpočtu osvětlení na všechna svítidla, včetně upřesnění svítidla ozn. P, svítidla pro vestibul a svítidla pro interiér – wc pro veřejnost, včetně úpravy soupisu prací ve smyslu nové knihy svítidel.

**Odpověď:**

Parametry svítidel jsou uvedeny v legendě výkresu *E. 2.1. E.4 Půdorys 1.NP\_R 12\_05*. V design manuálu jsou uvedeny pouze příklady možného designu svítidel – viz str. č. 1 část ÚVOD. Pro ocenění lze použít typy svítidel uvedených v projektové dokumentaci, část *E. 2.1.E.1 TZ\_kniha svítidel 1-6.doc* adle soupisu prací.

**Dotaz č. 71:**

Zadavatel v dodatečných informacích č. 5 upravil znění smlouvy o dílo v čl. 3.7 (celková lhůta pro dokončení díla na 21 měsíců, lhůta pro dokončení stavebních prací na 15 měsíců).

V ZTP v čl. 5.1.3. je doba zahájení 07/2022 a lhůty pro dokončení díla a stavebních prací zůstaly nezměněny.

Upraví zadavatel přílohu ZTP? Jaký je tedy upravený termín pro zahájení prací, když termín podání nabídky je 11. 7. 2022?

**Odpověď:**

Termín zahájení prací byl v ZTP změněn na 08/2022 (předpoklad doby realizace 15. 8. 2022 – 15. 11. 2023) viz přiložené aktualizované ZTP bod 5.1.3.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace**, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/). Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

**Příloha:**

* ZTP\_R\_Sokolnice Telnice\_aktualizace

V Olomouci dne

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace