KŘENOVICE HORNÍ NÁDRAŽÍ - strážní domek č.20, BJ - IC5000308363

výměna stávajícího kotle OPOP H418V za nový kotel obdobného výkonu v emisní třídě 4 a vyšší, včetně napojení na stávající rozvody a komín. Zajištění přívodu spalovacího vzduchu a odvětrání místnosti s kotlem. Vše dle platných předpisů a norem.

Bližší informace správce objektu Michalík Pavel, tel.: 724 256 832