ŠUMNÁ - strážní domek traťmistra č.38 s příslušenstvím, BJ - IC5000181914

výměna stávajícího kotle Slokov variant SL27-3 za nový kotel obdobného výkonu v emisní třídě 4 a vyšší, včetně napojení na stávající rozvody a komín, vložkování komínového tělesa, napojení chladící smyčky. Zajištění přívodu spalovacího vzduchu a odvětrání místnosti s kotlem. Vše dle platných předpisů a norem.

Bližší informace správce objektu Vitouch Petr, tel.: 602 562 339