BRANKOVICE - bývalá budova zastávky - IC5000237169

výměna stávajícího kotle Dakon DOR 20S za nový kotel obdobného výkonu v emisní třídě 4 a vyšší, včetně napojení na stávající rozvody a komín, vložkování komínového tělesa, napojení chladící smyčky, zabudování záložního zdroje oběhového čerpadla a s tím související úprava elektroinstalace. Zajištění přívodu spalovacího vzduchu a odvětrání místnosti s kotlem. Vše dle platných předpisů a norem.

Bližší informace správce objektu Michalík Pavel, tel.: 724 256 832