LETOVICE ZASTÁVKA - str.domek č.157 a přístř.cestujících, BJ - IC5000355337

výměna stávajícího kotle OPOP H418V za nový kotel obdobného výkonu v emisní třídě 4 a vyšší, včetně napojení na stávající rozvody a komín, vložkování komínového tělesa, napojení chladící smyčky, zabudování záložního zdroje domácí vodárny a s tím související úprava elektroinstalace. Zajištění přívodu spalovacího vzduchu a odvětrání místnosti s kotlem. Vše dle platných předpisů a norem.

Bližší informace správce objektu Waldsberger Petr, tel.: 724 878 423