|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Prostřednictvím E-ZAK** |
| Naše zn. | 9709/2022-SŽ-SSV-Ú3 |  |
| Listů/příloh | 3/3 |  |
|  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Kamila Přerovská |  |
|  |  |  |
| Mobil | 702 164 086 |  |
| E-mail | [Prerovska@spravazeleznic.cz](mailto:Prerovska@spravazeleznic.cz) |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 7. července 2022 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: **Kravaře ON – rekonstrukce výpravní budovy**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 4

**Dotaz č. 15:**

V zadavatelem postoupené dokumentaci – soupisy prací je SO 90-90 - Likvidace odpadu vč. dopravy, kde podle bodu 4.6.1.13 ZTP má zhotovitel ocenit položky odpadů. Součástí SO 90-90 jsou i přesuny sutě – vodorovná doprava suti pol. č. 1 a 2. Dále se tytéž položky z SO 90-90 objevují i v jednotlivých ostatních SO. Má tedy uchazeč ocenit poplatky za skládky a přesuny sutě pouze v SO 90-90?

Žádáme zadavatele o kontrolu a vysvětlení. Pro lepší přehlednost, žádáme zadavatele o doplnění poznámek „Neoceňovat“ do soupisu prací u položek, které zadavatel nechce ocenit, anebo se mají ocenit v jiném SO.

**Odpověď:**

Veškeré položky pro likvidaci, odvoz, poplatky všech odpadů budou oceněny. Všechny položky dle předchozí věty by měly být uvedené v SO 90-90, v jednotlivých SO zůstala pouze vnitrostaveništní doprava.

Přílohu zasíláme opravený soupis prací, ve kterém byly provedeny následující změny:

E. 1.5 – zrušeny položky číslo 37,38,39 v Díle 997

E.1.8.2 – oprava výměry položky číslo 21, zrušeny položky číslo 5,22

E.2.06 – nová položka číslo 108

E. 2.07 – nová položka číslo 74

E.2.10 – vložen nový díl HZS pro položky číslo 213,214,215, zrušeny položky číslo 205,207,208; vložena nová položka číslo 227 v novém Díle 997

E.3.6 – zrušena položka číslo 32

SO 90-90 – aktualizace výměr položek číslo 1,2,6,7,11,12,13.

**Dotaz č. 16:**

V zadavatelem postoupené dokumentaci – soupisy prací je objekt **ON-Ostatní náklady**,kde má uchazeč ocenit položky viz níže.



Nikde v zadávací dokumentaci jsme nenašli přesné umístění mobilních buněk, a kde zadavatel uvažuje vytvořit koridor z oplocení pro přístup na nástupiště.

Žádáme zadavatele o vysvětlení či doplnění, na kterém místě na stavbě je uvažováno s osazením mobilních buněk uvedených v pol. č. 4 – 7, a oplocení koridoru pro přístup na nástupiště uvedené v položce č. 3.

**Odpověď:**

Umístění buněk atd. je zakresleno v situaci C04 –viz příloha, ZOV je dále řešeno v přiložené TZ\_ZOV.

**Zadavatel tímto podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti.**

V soupisu prací v objektu E. 2.08 byla vložena nová položka číslo 29 pro montáž venkovních klimatizačních jednotek, dodávka těchto split jednotek je součástí položky číslo 20 a 22.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/). Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

**Přílohy:**

* VV\_EZAK\_D3 - Kravaře ON - rekonstrukce výpravní budovy [zadání]
* C04\_Situace ZOV\_Kravaře ON
* F.TZ ZOV final\_akt\_24062022

V Olomouci dne 7. 7. 2022

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace