Specifikace předmětu dílčích smluv

Předmětem zakázky jsou kompletní dodávky motorové nafty (NM) pro ,,Vozidla OŘ BRNO“

V souladu s ustanovením zákona č.266/1994 Sb., o drahách, v platném znění, prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu, platných předpisů provozovatele, vztahujících se k plnění díla.

Předmětem zakázky jsou dodávky motorové nafty se zaručenou filtrovatelností v závislosti na ročním období a klimatických podmínkách v kvalitě podle ČSN EN 590 + A1, ve znění pozdějších úprav, resp. ČSN 656500 /změna Z1, v autocisternách s registrací stočeného množství s přepočtem na 15 °C v souladu se ,,Obchodními podmínkami“.

Popis a podmínky zakázky

Prodávající musí být registrovaným distributorem pohonných hmot.

Prodávající musí zajistit dopravu pohonných hmot na místo plnění: Správa železnic, státní organizace, středisko MeS Havlíčkův Brod, Havířská 768, 580 01 Havlíčkův Brod dle požadavků kupujícího. Kupující disponuje mobilní (nebo silniční?) cisternou o objemu 5 000 Litrů.  Prodávající v místě plnění přečerpá pohonné hmoty do cisterny kupujícího.

Dodávky pohonných hmot – na základě objednávek.

Pohonné hmoty musí splňovat (NM) dle zákona č. 311/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MPO č.133/2010 Sb. o jakosti a evidenci pohonných hmot.

Dodavatel musí být certifikován ve smyslu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

Bezpečnostní listy pohonných hmot musí být součástí nabídky.

Vyhotovení příslušných dokumentů dle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, dle § 5.

Objem dodávaného zboží se vždy přepočítává na referenční teplotu 15 °C kvůli potřebě jednoznačně stanovit množství zboží bez ovlivnění aktuální teplotou.

Jednotková cena Kč za 1 litr motorové nafty včetně spotřební daně a bez DPH, pro danou dobu plnění je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné měnit pouze v případě změn na burze v Rotterdamu (kotace Platt’s Barges FOB Rotterdam - High pro motorovou naftu “Diesel 10 ppm“), nebo změn kurzu CZK/USD, nebo změn daňového zatížení či v případě změny zákonných předpisů majících přímý vliv na cenu předmětu plnění se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku.

Dodání zboží pro danou dobu plnění a nejvýše přípustná cena se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku musí být v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady za plnění veřejné zakázky, včetně nákladů spojených s celními poplatky, povinným obsahem MEŘO (metylester řepkového oleje) v naftě a nákladů na dopravu zboží ke kupujícímu.

Cena bude vypočítávána z průměrů denních kotací pohonných hmot dle Platts Barges FOB Rotterdam a průměrného kurzu CZK/USD vždy za celý předcházející týden (pondělí až pátek), která bude platná pro období od úterý (následující týden) do pondělí. Připadne-li na pondělí, či následující další dny státní svátek, nebo dny pracovního volna, bude jednotková kupní cena vypočtená podle výše uvedené kalkulace platná vždy od 0:00 hodin následujícího kalendářního dne do 24:00 hodin prvního pracovního dne následujícího kalendářního týdne.

Prodávající zajistí závoz pohonných hmot včetně čerpadla na místo plnění.

Prodávající uvede v nabídce jednu hodnotu IP a DM pro MN  tř. B, D, F a jednu hodnotu IP a DM pro MN tř. 2 (Arktická nafta) na celou dobu trvání zakázky – tedy na 16 měsíců.

Cena se bude přepočítávat podle vzorce:

NC = ((PT + IP ) * KT * DR )/1000 + SpD + DM

# IP -  je prémie tuzemského trhu v USD za 1 metrickou tunu, vystihující obvyklé náklady prodávajícího na dopravu, skladování a administrativu na tuzemském trhu.

# ČNB - rozumí se Česká Národní Banka, tj. centrální banka České republiky

# SpD  - je hodnota spotřební daně, vyjádřená v Kč bez DPH za 1 litr při 15 °C dle souvisejícího platného zákona

# NC  -  je cena sjednaná pro fakturaci jednotlivých dodávek v průběhu sjednaného časového období

# PT  - je aritmetický průměr všech uveřejněných příslušných denních kotací Platts Barges FOB Rotterdam High ve sjednaném období použitý pro výpočet ceny pro motorovou naftu, pro porovnatelnost nabídek uvede dodavatel do přílohy č. 2 ZD údaje za 28. týden 2022 v USD

# KT - je aritmetický průměr všech uveřejněných denních kotací kursu CZK/USD vydaných Českou národní bankou pro sjednané období, pro porovnatelnost nabídek uvede dodavatel do přílohy č. 2 ZD údaje za 28. týden 2022

# Kurz CZK/USD - je hodnota české koruny vůči americkému dolaru, vyhlašovaná obvykle v pracovních dnech ČNB

# DR - je referenční hustota pro výpočet motorové nafty = 0,845 t/m³

# Platt's - je přehled evropských a světových cen ropných výrobků, vydávaný společností S&P Global v pracovních, ale i jiných dnech. Pro prodávané výrobky budou použity dostupné kotace s publikovanou diferencí.

# High - je vyšší hodnota kotované ceny v cenovém přehledu pro danou komoditu

# DM – dopravní marže v Kč bez DPH za 1 litr motorové nafty

Předmětem dodávek budou následující položky:

| č. | Název položky | Popis | MJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Motorová nafta třídy(B) se zaručenou filtrovatelností 0 °C | Funkční, technické, provozní a kvantitativní požadavky a kvalitativní parametry ve smyslu ČSN EN 590+ A1 , ve znění pozdějších úprav, resp. ČSN 656500 a změna Z1 s tím, že bude zaručena filtrovatelnost (CFPP) v závislosti na ročním období a klimatických podmínkách. | Litr |
| 2. | Motorová nafta třídy(D) se zaručenou filtrovatelností -10 °C | Funkční, technické, provozní a kvantitativní požadavky a kvalitativní parametry ve smyslu ČSN EN 590 + A1 , ve znění pozdějších úprav, resp. ČSN 656500 a změna Z1 s tím, že bude zaručena filtrovatelnost (CFPP) v závislosti na ročním období a klimatických podmínkách. | Litr |
| 3. | Motorová nafta třídy(F) se zaručenou filtrovatelností -20 °C | Funkční, technické, provozní a kvantitativní požadavky a kvalitativní parametry ve smyslu ČSN EN 590 + A1 , ve znění pozdějších úprav, resp. ČSN 656500 a změna Z1 s tím, že bude zaručena filtrovatelnost (CFPP) v závislosti na ročním období a klimatických podmínkách. | Litr |
| 4. | Motorová nafta arktická se zaručenou filtrovatelností -32 °C | Funkční, technické, provozní a kvantitativní požadavky a kvalitativní parametry ve smyslu ČSN EN 590 + A1, ve znění pozdějších úprav, resp. ČSN 656500 a změna Z1 s tím, že bude zaručena filtrovatelnost (CFPP) v závislosti na ročním období a klimatických podmínkách. | Litr |

Položky č. 1., 2. a 3. (jednotlivé třídy nafty) budou dodávány v závislosti na období dle následující      tabulky:

| 1. | Motorová nafta třídy (B) se zaručenou filtrovatelností 0 °C | od 15. 4. do 30. 9. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Motorová nafta třídy (D) se zaručenou filtrovatelností -10 °C | od 1. 3. do 14. 4. a od 1. 10. do 15. 11. |
| 3. | Motorová nafta třídy (F) se zaručenou filtrovatelností -20 °C | od 16. 11. do 28. 2. |

Položka č. 4. (arktická nafta) bude  dodávána zvlášť, a to dle aktuální potřeby zadavatele

Doba použitelnosti dle normy ČSN 656500 a změny Z1  ;  ČSN 590 + A1

Místo plnění:  areál střediska MeS Havlíčkův Brod, Havířská 768, 580 01 Havlíčkův Brod

Předpokládané množství dodávek v závislosti na období zpracované zadavatelem na základě předchozí spotřeby zadavatele:

| 1. | Motorová nafta třídy B,D,F | 160 000 litrů |
| --- | --- | --- |
| 2. | Arktická nafta tř.2 | 40 000 litrů |

Zpracoval:      Jiří Polyak, tel: 972 645 485, mobil: 602 274 886, e-mail: polyak@spravazeleznic.cz