Liběšice VB, rekonstrukce sociálního zařízení

OP16

- Výměna podlahové krytiny

- Nátěr zárubní, nové dveře 1x

- Výměna vypínačů

- Výměna světel

- Výmalba

OP06

- Vybourání otvoru pro nové dveře, nové zárubně, nové dveře 1x

- Začištění po bourání

- Výměna podlahové krytiny

- Nátěr zárubní, nové dveře 1x

- Výměna vypínačů

- Výměna světel

- Výmalba

OP04

- Vybourání stávající sprchy

- Začištění po bourání

- Výměna podlahové krytiny

- Výměna umyvadla

- Nátěr zárubní, nové dveře 1x

- Výměna vypínačů

- Výměna světel

- Výmalba

OP01

- Demontáž dřevěného obložení

- Vyzdění příčky (perlinka, štuk), vyzdění nadsvětlíku ze skleněných tvárnic

- Osazení zárubně, nové dveře 1x

- Výměna podlahové krytiny, nová krytina PVC

- Výměna vypínačů

- Výměna světel

- Výmalba, nátěr soklu v=1,2m

OP13

- Demontáž stávajících WC, demontáž umyvadla

- Demontáž dřevěné příčky mezi WC

- Odsekání obkladů kolem umyvadla

- Vyzdění nové sprchy, sprchový kanálek, sprchová baterie

- Nové rozvody vody a kanalizace

- Nové umyvadlo

- Nová dlažba

- Nové obklady do v=2m

- Výměna vypínačů

- Výměna světel

- Výmalba

OP13

- Demontáž stávajících WC, demontáž umyvadla

- Demontáž dřevěné příčky mezi WC

- Odsekání obkladů kolem umyvadla

- Nové rozvody vody a kanalizace

- Nové umyvadlo

- Nová dlažba

- Nové obklady do v=2m

- Nové WC 2x

- Osazení sanitárních příček včetně 2ks dveří

- Výměna vypínačů

- Výměna světel

- Výměna dveří, nátěr zárubní

- Výmalba

Bourací práce včetně ručního přesunu vybouraných hmot, naložení na dopravní prostředek, odvozu

na skládku a skládkovného.