## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [25 empty] | VZ | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {1bb5d7b1-8bce-40aa-a6e5-8c9b0a379fd6}
[18 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: | [28 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Běžná a havarijní údržba objektů ve správě SPS v obvodu OŘ UNL 2022-2024 | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | SO 01 - obvod provozního ddělení Karlovy Vary | [6 empty] | Datum: |  | 2022-07-28 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Správa železnic, s.o. | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 29818943.33
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 29818943.33 |  |  |  | 6261978.1
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 36080921.43
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 0
| Stavba: | [6 empty] | Běžná a havarijní údržba objektů ve správě SPS v obvodu OŘ UNL 2022-2024
| Místo: | [6 empty] | SO 01 - obvod provozního ddělení Karlovy Vary |  |  |  |  | Datum: |  | 2022-07-28
| Zadavatel: | [6 empty] | Správa železnic, s.o. |  |  |  |  | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [11 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 29818943.33 |  |  |  | 36080921.43 |  |  | 0 | 6261978.1 | 0 | 6261978.1 | 0 | 0 | 0 | 29818943.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {1bb5d7b1-8bce-40aa-a6e5-8c9b0a379fd6} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | Výčet nejpravděpodobnějších sborníkových položek | [5 empty] | 29818943.33 |  |  |  | 36080921.43 | STA |  | 0 | 6261978.1 | 0 | 6261978.1 | 0 | 0 | 0 | 29818943.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {969cd785-5c13-4df1-9e41-adedfbb63c7c} | {1bb5d7b1-8bce-40aa-a6e5-8c9b0a379fd6} | 2

## 01 - Výčet nejpravděpodob...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {969cd785-5c13-4df1-9e41-adedfbb63c7c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Běžná a havarijní údržba objektů ve správě SPS v obvodu OŘ UNL 2022-2024
Objekt:
01 - Výčet nejpravděpodobnějších sborníkových položek
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | SO 01 - obvod provozního ddělení Karlovy Vary |  |  | Datum: | 2022-07-28
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Správa železnic, s.o. |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 29818943.33
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 29818943.33 |  |  | 21% | 6261978.1
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 36080921.43
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Běžná a havarijní údržba objektů ve správě SPS v obvodu OŘ UNL 2022-2024
Objekt:
01 - Výčet nejpravděpodobnějších sborníkových položek
Místo: |  |  | SO 01 - obvod provozního ddělení Karlovy Vary |  |  | Datum: | 2022-07-28
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, s.o. |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 29818943.33 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 1768260
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 342450
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 1042800
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 305960
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 68050
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 9000
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 28050683.33
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 32010
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 76900
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 2183775
| 735 - Ústřední vytápění | [5 empty] | 27000
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 317200
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 89525
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 145523.33
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 412500
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 548450
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 1880400
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 1433300
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 104100
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 20800000
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Běžná a havarijní údržba objektů ve správě SPS v obvodu OŘ UNL 2022-2024
Objekt:
01 - Výčet nejpravděpodobnějších sborníkových položek
Místo: |  |  | SO 01 - obvod provozního ddělení Karlovy Vary |  |  | Datum: | 2022-07-28
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, s.o. |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 29818943.33 | [5 empty] | 0 |  | 548.8487 |  | 251.3877 |  | D | -1 | [7 empty] | 29818943.33
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1768260 | [5 empty] | 0 |  | 278.0778 |  | 112.41 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 1768260
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 342450 | [5 empty] | 0 |  | 29.8572 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 342450
1 | K | 340235212 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy do 0,0225 m2, tloušťky přes 100 mm | kus | 240 | 100 | 24000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.005647 | 1.3553 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24000 | 4 | 425319597
2 | K | 340271035 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm | m2 | 65 | 1250 | 81250 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.09099 | 5.9143 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 81250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81250 | 4 | 2091008805
3 | K | 342272225 | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm | m2 | 100 | 785 | 78500 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.06917 | 6.917 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 78500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78500 | 4 | 1564017057
4 | K | 342272245 | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm | m2 | 100 | 937 | 93700 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.10325 | 10.325 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 93700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93700 | 4 | -385001760
5 | K | 346272216 | Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 50 mm | m2 | 130 | 500 | 65000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.04112 | 5.3456 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65000 | 4 | -1966563369
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 1042800 | [5 empty] | 0 |  | 248.1839 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 1042800
6 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 40 | 420 | 16800 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.04 | 1.6 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16800 | 4 | -1433365205
7 | K | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 600 | 210 | 126000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.004384 | 2.6304 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126000 | 4 | -593062383
8 | K | 612311131 | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 600 | 138 | 82800 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.003 | 1.8 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 82800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82800 | 4 | 1743810276
9 | K | 612321111 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn | m2 | 650 | 245 | 159250 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01575 | 10.2375 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 159250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 159250 | 4 | 108967159
10 | K | 612325211 | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2 | kus | 70 | 100 | 7000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0035 | 0.245 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7000 | 4 | 423596825
11 | K | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | 270 | 165 | 44550 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0015 | 0.405 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 44550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44550 | 4 | 745151821
12 | K | 631311112 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 8/10 | m3 | 100 | 4250 | 425000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 2.2563 | 225.634 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 425000 | 4 | 594968854
13 | K | 642944121 | Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2 | kus | 100 | 750 | 75000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.04684 | 4.684 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75000 | 4 | -1369889682
14 | M | 55331130 | zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 800 levá,pravá | kus | 40 | 1330 | 53200 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0121 | 0.484 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 53200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53200 | 4 | 1207262673
15 | M | 55331126 | zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 600 levá,pravá | kus | 40 | 1330 | 53200 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0116 | 0.464 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 53200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53200 | 4 | 172380707
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 305960 | [5 empty] | 0 |  | 0.0367 |  | 112.41 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 305960
16 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 100 | 60 | 6000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00013 | 0.013 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6000 | 4 | 1805795008
17 | K | 949111211 | Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 | sada | 600 | 10 | 6000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6000 | 4 | 1564411249
18 | K | 949111812 | Demontáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | sada | 600 | 200 | 120000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120000 | 4 | 1236717173
19 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 600 | 98 | 58800 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 3.95e-05 | 0.0237 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 58800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58800 | 4 | -495159534
20 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | m2 | 350 | 125 | 43750 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 91.35 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 43750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43750 | 4 | 1882444052
21 | K | 968062355 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2 | m2 | 55 | 210 | 11550 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 3.41 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 11550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11550 | 4 | 2017074868
22 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 55 | 320 | 17600 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 4.18 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17600 | 4 | -163770385
23 | K | 969011121 | Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 52 mm | m | 80 | 55 | 4400 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 1.04 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4400 | 4 | -437658974
24 | K | 971033331 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm | kus | 40 | 65 | 2600 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 1 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2600 | 4 | -1017192270
25 | K | 971033341 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm | kus | 40 | 125 | 5000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 2.16 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 4 | -1517506412
26 | K | 971033631 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm | m2 | 20 | 160 | 3200 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 5.4 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3200 | 4 | 788393829
27 | K | 972054241 | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm | kus | 20 | 350 | 7000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.64 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7000 | 4 | 2104554478
28 | K | 974031144 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm | m | 170 | 118 | 20060 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 3.23 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 20060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20060 | 4 | 1549926988
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 68050 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 68050
29 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 35 | 750 | 26250 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 26250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26250 | 16 | -454944936
30 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 35 | 356 | 12460 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 12460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12460 | 16 | -997681967
31 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 70 | 12 | 840 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 840 | 16 | -918864717
32 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 | t | 25 | 1140 | 28500 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 28500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28500 | 4 | -321792236
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 9000 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 9000
33 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 30 | 300 | 9000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9000 | 4 | 400421836
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 28050683.33 | [5 empty] | 0 |  | 270.7709 |  | 138.9777 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 28050683.33
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 32010 | [5 empty] | 0 |  | 0.032923 |  | 0.287 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 32010
34 | K | 721140802 | Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100 | m | 10 | 250 | 2500 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01492 | 0.1492 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 16 | -86626559
35 | K | 721210812 | Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 70 | kus | 5 | 142 | 710 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02756 | 0.1378 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 710 | 16 | -931365438
36 | K | 721174025 | Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110 | m | 10 | 586 | 5860 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0012055 | 0.012055 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 5860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5860 | 16 | 2113154378
37 | K | 721174045 | Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 110 | m | 10 | 569 | 5690 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0011398 | 0.011398 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 5690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5690 | 16 | -583318191
38 | K | 721174043 | Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50 | m | 5 | 400 | 2000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.000354 | 0.00177 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 16 | 1241984924
39 | K | 721211401 | Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50 | kus | 10 | 1100 | 11000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00077 | 0.0077 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11000 | 16 | 1693969584
40 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 20 | 25 | 500 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 16 | -1306145180
41 | K | 998721101 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 5 | 750 | 3750 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3750 | 16 | 1410889709
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 76900 | [5 empty] | 0 |  | 0.17861 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 76900
42 | K | 722174002 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 | m | 70 | 310 | 21700 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0006633 | 0.046431 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 21700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21700 | 16 | 553825776
43 | K | 722181221 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 70 | 65 | 4550 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 4.662e-05 | 0.0032634 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4550 | 16 | 1642834456
44 | K | 722220111 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 10 | 205 | 2050 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00012605 | 0.0012605 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2050 | 4 | 108873133
45 | K | 722232171 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C rohové plnoprůtokové vnější a vnitřní závit G 1/2 | kus | 10 | 375 | 3750 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00028005 | 0.0028005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3750 | 16 | -1865609359
46 | K | 722240122 | Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20 | kus | 10 | 310 | 3100 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00074737 | 0.0074737 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3100 | 16 | -761723953
47 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 600 | 40 | 24000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0001898 | 0.11388 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24000 | 16 | 749006272
48 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 350 | 40 | 14000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14000 | 16 | 1298487702
49 | K | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 5 | 750 | 3750 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3750 | 16 | -291530229
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 2183775 | [5 empty] | 0 |  | 6.2575 |  | 3.6503 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 2183775
50 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem | soubor | 55 | 180 | 9900 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 1.0632 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9900 | 16 | -267320185
51 | K | 725112171 | Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 55 | 6250 | 343750 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.023197 | 1.2759 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 343750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 343750 | 16 | -1807173431
52 | K | 725121502 | Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže urinál bez odsávání s otvorem pro ventil | soubor | 55 | 4560 | 250800 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.019389 | 1.0664 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 250800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250800 | 16 | -653915361
53 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 100 | 150 | 15000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 1.946 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15000 | 16 | -2006549532
54 | K | 725211603 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 600 mm | soubor | 100 | 3980 | 398000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.016469 | 1.6469 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 398000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 398000 | 16 | -1984479403
55 | K | 725244204 | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové ke stěně bezdveřové, pevná stěna sklo tl. 6 mm, na vaničku šířky 1000 mm | soubor | 40 | 7350 | 294000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.02622 | 1.0488 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 294000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 294000 | 16 | 2100667127
56 | K | 725244312 | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné, na vaničku šířky 1000 mm | soubor | 40 | 8960 | 358400 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.02141 | 0.8564 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 358400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 358400 | 16 | -1310711427
57 | K | 725330840 | Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových | soubor | 20 | 225 | 4500 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0188 | 0.376 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4500 | 16 | 475325716
58 | K | 725291211 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické mýdelník jednoduchý | soubor | 35 | 535 | 18725 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0007212 | 0.025242 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 18725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18725 | 16 | -2072075952
59 | K | 725291511 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml | soubor | 35 | 850 | 29750 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0005212 | 0.018242 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 29750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29750 | 4 | -886902644
60 | K | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 170 | 85 | 14450 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.2652 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 14450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14450 | 16 | 1935137690
61 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 100 | 1960 | 196000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0018 | 0.18 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 196000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 196000 | 16 | 1478515928
62 | K | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové | soubor | 70 | 3450 | 241500 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0018401 | 0.12881 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 241500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 241500 | 16 | -2055605988
63 | K | 725980123 | Dvířka 30/30 | kus | 35 | 150 | 5250 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00031 | 0.01085 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5250 | 4 | -1677252383
64 | K | 998725101 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 5 | 750 | 3750 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3750 | 16 | 1394855677
| D | 735 | Ústřední vytápění |  |  |  | 27000 | [5 empty] | 0 |  | 0.242 |  | 0.833 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 27000
65 | K | 735111810 | Demontáž otopných těles litinových článkových | m2 | 35 | 50 | 1750 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 0.833 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1750 | 16 | 451787923
67 | K | 735141112 | Montáž otopných těles lamelových na stěnu výšky tělesa přes 1400 mm | kus | 5 | 300 | 1500 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 16 | -617648874
69 | K | 735151399 | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1340 W | kus | 5 | 4750 | 23750 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0484 | 0.242 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 23750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23750 | 16 | -1490058528
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 317200 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 317200
72 | K | 21020100R | Montáž svítidla - bytové stropní/1 zdroj | ks | 30 | 330 | 9900 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9900 | 4 | -511896490
73 | M | 509201R | Nástropní svítidlo LED 20W, 4000K | ks | 70 | 1590 | 111300 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 111300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111300 | 4 | -1517588357
74 | M | 509202R | stropní panel do podhledu LED 40W, 4000K | ks | 70 | 2800 | 196000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 196000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 196000 | 4 | -691605712
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 89525 | [5 empty] | 0 |  | 0.3522 |  | 0.28735 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 89525
75 | K | 751510861 | Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,13 m2 | m | 35 | 550 | 19250 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00821 | 0.28735 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 19250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19250 | 16 | 1954404043
76 | K | 644941111 | Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm | kus | 5 | 385 | 1925 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1925 | 16 | 772234755
77 | M | 55341428 | mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 150mm | kus | 5 | 1650 | 8250 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00024 | 0.0012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 8250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8250 | 16 | -577476516
79 | K | 953943111 | Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti do 1 kg/kus | kus | 30 | 1750 | 52500 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0117 | 0.351 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52500 | 16 | -113016289
81 | K | 751311092 | Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2 | kus | 10 | 385 | 3850 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3850 | 16 | -761186143
83 | K | 998751101 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m | t | 5 | 750 | 3750 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3750 | 16 | -1371533518
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 145523.33 | [5 empty] | 0 |  | 1.0063 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 145523.33
84 | K | 763121411 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 62,5 mm, profil 50 | m2 | 2.3333 | 565 | 1318.33 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01181 | 0.027557 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1318.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1318.33 | 16 | 1649872114
85 | K | 763131451 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI | m2 | 60 | 760 | 45600 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.012544 | 0.75264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 45600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45600 | 16 | 432859723
86 | K | 763131751 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 60 | 32 | 1920 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1920 | 16 | -57903037
87 | M | 28329274 | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2 | m2 | 5 | 17 | 85 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00011 | 0.00055 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | 16 | -1360023067
88 | K | 763431011 | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2 | m2 | 80 | 545 | 43600 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00117 | 0.0936 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 43600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43600 | 16 | -330769269
89 | M | 59036075 | panel akustický polozapuštěná hrana viditelný rošt š.24, bílá, tl 15mm | m2 | 80 | 650 | 52000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00165 | 0.132 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52000 | 16 | 1182951610
90 | K | 998763301 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 16 | 1752725635
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 412500 | [5 empty] | 0 |  | 2.7731 |  | 0.24 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 412500
91 | K | 766622216 | Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva | kus | 15 | 680 | 10200 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00026849 | 0.0040273 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10200 | 16 | 1860541396
92 | M | 61140049 | okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2 | m2 | 65 | 5100 | 331500 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.03472 | 2.2568 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 331500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 331500 | 16 | 1489938563
93 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 10 | 30 | 300 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.24 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 16 | -1966230057
94 | M | 61160186R | dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé bílé 800x1970mm + kování | kus | 15 | 2150 | 32250 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.016 | 0.24 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 32250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32250 | 16 | 1596748872
95 | M | 61160185R | dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé bílé 600x1970mm + kování | kus | 15 | 2000 | 30000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.016 | 0.24 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30000 | 16 | -255457533
96 | K | 766695212 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm | kus | 15 | 100 | 1500 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 16 | -1206783543
97 | M | 61187156 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm | kus | 15 | 100 | 1500 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00123 | 0.01845 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 16 | -1076930254
98 | M | 61187116 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm | kus | 15 | 100 | 1500 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00092 | 0.0138 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 16 | -1715057352
99 | K | 998766101 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 5 | 750 | 3750 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3750 | 16 | -1067272739
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 548450 | [5 empty] | 0 |  | 15.9452 |  | 21.18 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 548450
101 | K | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 600 | 98 | 58800 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0353 | 21.18 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 58800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58800 | 16 | -1669842180
102 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 600 | 15 | 9000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9000 | 16 | -1268372792
103 | K | 771591111 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 600 | 32 | 19200 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0003 | 0.18 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19200 | 16 | 406985594
104 | K | 771151012 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 600 | 251 | 150600 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.007582 | 4.5492 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 150600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150600 | 16 | 967051110
105 | K | 711193121 | Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše vodorovné V | m2 | 70 | 385 | 26950 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0035 | 0.245 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 26950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26950 | 16 | -2136128950
106 | K | 771574112 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 170 | 470 | 79900 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0063 | 1.071 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 79900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79900 | 16 | 1756585753
107 | M | 5976100R | dlažba keramická protiskluzná | m2 | 550 | 350 | 192500 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.018 | 9.9 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 192500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 192500 | 16 | 1614035359
108 | K | 998771102 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 15.3333 | 750 | 11500 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11500 | 16 | 1346878827
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 1880400 | [5 empty] | 0 |  | 27.4277 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 1880400
109 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 1700 | 15 | 25500 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25500 | 16 | -77927992
110 | K | 776121111 | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah | m2 | 1700 | 38 | 64600 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 3.3e-05 | 0.0561 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 64600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64600 | 16 | -381519837
111 | K | 776141113 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm | m2 | 1700 | 385 | 654500 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.012 | 20.4 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 654500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 654500 | 16 | -658367344
112 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | m2 | 1700 | 150 | 255000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0003 | 0.51 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 255000 | 16 | 1693350276
113 | M | 28412245 | krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm | m2 | 2400 | 280 | 672000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00264 | 6.336 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 672000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 672000 | 16 | -1426626171
114 | K | 776223111 | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování) | m | 2400 | 58 | 139200 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1.84e-05 | 0.04416 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 139200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139200 | 16 | 1997088063
115 | K | 776411111 | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm | m | 300 | 135 | 40500 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1.4935e-05 | 0.0044805 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 40500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40500 | 16 | 113565078
116 | M | 28411004 | lišta soklová PVC samolepící 30x30mm | m | 350 | 26 | 9100 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00022 | 0.077 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 9100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9100 | 16 | 1425827645
117 | K | 998776101 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 40 | 500 | 20000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20000 | 16 | -2022318831
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 1433300 | [5 empty] | 0 |  | 22.6715 |  | 81.5 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 1433300
118 | K | 781471810 | Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 1000 | 120 | 120000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0815 | 81.5 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120000 | 16 | 654825074
119 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 1000 | 32 | 32000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0003 | 0.3 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32000 | 16 | 424173430
120 | K | 711193131 | Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše svislé S | m2 | 1000 | 410 | 410000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0035 | 3.5 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 410000 | 16 | 855738242
121 | K | 781474114 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2 | m2 | 1000 | 480 | 480000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0053 | 5.3 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 480000 | 16 | -1980845797
122 | M | 59761040 | obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 | m2 | 1050 | 310 | 325500 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0126 | 13.23 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 325500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 325500 | 16 | -1412522999
123 | K | 781494111 | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové | m | 100 | 165 | 16500 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00031 | 0.031 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16500 | 16 | 1931592840
124 | K | 781494511 | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací | m | 100 | 120 | 12000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00026 | 0.026 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12000 | 16 | -1236286831
125 | K | 781491021 | Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2 | m2 | 35 | 480 | 16800 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00062986 | 0.022045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16800 | 16 | -532655249
126 | M | 63465122R | zrcadlo čiré tl 3mm rozměr 500x700mm | kus | 35 | 500 | 17500 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0075 | 0.2625 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17500 | 16 | 439005002
127 | K | 998781102 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 5 | 600 | 3000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 16 | -1510160780
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 104100 | [5 empty] | 0 |  | 0.2837 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 104100
128 | K | 783314201 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 130 | 110 | 14300 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00017 | 0.0221 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 14300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14300 | 16 | 11029673
129 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 130 | 100 | 13000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00012 | 0.0156 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13000 | 16 | -1461118779
130 | K | 783813131 | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický | m2 | 600 | 48 | 28800 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.12 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 28800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28800 | 16 | -439884349
131 | K | 783817121 | Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický | m2 | 600 | 80 | 48000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00021 | 0.126 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48000 | 16 | 306861833
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 20800000 | [5 empty] | 0 |  | 193.6 |  | 31 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 20800000
132 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 100000 | 36 | 3600000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 100 | 0.00031 | 31 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3600000 | 16 | -1484601905
133 | K | 784181001 | Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 60000 | 15 | 900000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00021 | 12.6 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 900000 | 16 | -150778089
134 | K | 784211111 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 250000 | 58 | 14500000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.000266 | 66.5 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 14500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14500000 | 16 | 459387320
135 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 50000 | 36 | 1800000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00029 | 14.5 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1800000 | 16 | 1474982257

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST