***PROVOZNÍ BUDOVA – VESELÍ NAD MORAVOU***

***NOVOSTAVBA***

*kat. úz. Veselí - Předměstí [780731], parc. st. č. 2876*

***A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA***

*dle vyhlášky 499/2006 sb. (ve znění novely 405/2017 sb.) v rozsahu přílohy č. 12*

### *Obsah:*

[A.1 Identifikační údaje: 3](#_Toc528670564)

[A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení: 3](#_Toc528670565)

[A.3 Seznam vstupních podkladů: 4](#_Toc528670566)

# *A.1 Identifikační údaje:*

## A.1.1 Údaje o stavbě:

***a) název stavby:***

*NOVOSTAVBA PROVOZNÍ BUDOVY VESELÍ NAD MORAVOU*

***b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků):***

*adresa: Veselí nad Moravou*

*katastrální území: Veselí - Předměstí [780731],*

*parcely č.: st. 2876*

***c) předmět dokumentace:***

*Předmětem dokumentace je novostavba provozní budovy, která nahrazuje původní provozní budovu, která bude zbourána. Nová provozní budova je jednopodlažní objekt čtvercového půdorysného tvaru se zastřešením plochou střechou. Dispozice a rozměry nové budovy vycházejí z původního objektu. Zastavěná plocha objektu je 189,2m2. Fasádní plášť tvoří keramické zdivo se zateplením fasádním polystyrenem. Výška objektu je +3,600m, +0,000 se nachází 170mm nad přilehlým terénem. Základová deska původního objektu bude odstraněna z důvodu chybějících základových pasů pod nosnými stěnami. Základové pasy a deska budou provedeny nové, maximální hloubka základů bude -1,4m.*

*Budova bude napojena na stávající kanalizační přípojku, vodovodní přípojku a elektro. Způsob vytápění bude řešen pomocí tepelného čerpadla vzduch-vzduch doplněného o elektrokotel (ten bude sloužit převážně k ohřevu TUV).*

## A.1.2 Údaje o žadateli:

*Správa železniční dopravní cesty, státní organizace*

*Dlážděná 1003/7,*

*110 01 Praha*

## A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace:

***a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba):***

*Engineers CZ s.r.o.*

*V Háji 1092/15*

*170 00 Praha 7 - Holešovice*

*IČ: 241 27 663*

***b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace:***

*Ing. Pavel Zemek, ČKAIT 0012591, obor IP00*

***c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace:***

*Architektonicko-stavební část: Ing. Barbora Hynková*

# *A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení:*

*Stavba není členěna na objekty a zařízení.*

# *A.3 Seznam vstupních podkladů:*

*Projektová dokumentace původního objektu na dotčeném pozemku*

*Fotodokumentace původního objektu*

*Požadavky stavebníka*