## PV
VÝKAZ VÝMĚR
číslo | popis | mj | Množství | cena/mj | Celkem
PV - Přeložka vodovodu
01 | Potrubí |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.01 | Vodovodní potrubí PE 100 SDR 11 d63 (DN50), včetně tvarovek | m | 23 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.02 | Napojení na vodovodní řad OC DN50 v přímém smšru - pomocí wago spojky | kpl | 2 |  | 0
02 | Armatury
02.01 | WAGO spojka DN50 - OC/PE | ks | 2
03 | Zemní práce
03.01 | výkop pro pokládku potrubí, pažený | bm | 23 |  | 0
03.02 | pískový podsyp a obsyp potrubí | m3 | 10 |  | 0
03.03 | konečný zához výkopu zeminou | m3 | 13 |  | 0
03.04 | Výstražná folie | bm | 23 |  | 0
03.05 | Signalizační vodič | bm | 23 |  | 0
03.06 | Odvoz a uskladnění přebytečného výkopového materiálu. | kpl | 1 |  | 0
03.07 | Součástí zemních a pomocných prací je i veškerý montážní a pomocný materiál a zaměření stáv. Vodovodu | kpl | 1 |  | 0
05 | Ostatní
05.01 | Indentifikace, vytyčení a průkaz stavájících sítí ve výkopem dotčeném území, včetně případné projektové činnosti | kpl | 1 |  | 0
05.02 | Inženýrská činnost, včetně zajištění mapových podkladů, správních poplatků atd. | kpl | 1 |  | 0
05.03 | Dílenská dokumentace | kpl | 1 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
05.04 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
05.05 | Zkouška těsnosti vodovodu, dezinfekce a proiplach potrubí | kpl | 1 |  | 0
| PV - Přeložka vodovodu |  |  |  | 0