## Rekapitulace
REKAPITULACE
Celkem [Kč]
2.3.3/SO 06 - Přípojka dešťové kanalizace
| 2.3.3/SO 06 - celkem | #REF!
2.3.3/SO 06 - Přípojka dešťové kanalizace CELKEM Kč: |  | #REF!
Pozn: Uvedené údaje a popis v technické zprávě charakterizují základní parametry prvků a konstrukcí v dané podrobnosti projektu. Dodavatel zohlední konkrétní, jím nabízené tech.řešení ve zvoleném systému ve své nabídce. V nabídce budou zahrnuty veškeré výkony nezbytné pro úplné a bezvadné provedení předmětu dodávky při splnění uvedeného referenčního standardu a parametrů. Dodavatel ve své nabídce zohlední nabízené konkrétní technické řešení (vazba na hrubou stavbu, předpokládané prořezy vzhledem k deklarovaným rozměrům a formátům apod.) a provede související vlastní vyčíslení. O dodavateli se tedy předpokládá, že prověřil soulad uvedené specifikace s projektem a je si vědom, že pro ocenění postačuje, aby položka byla uvedena v jakékoli části DZS. Dále se předpokládá, že zjištěné rozdíly byly ve specifikaci a nabídce jím doplněny, resp. zohledněny.

## dešt kan
VÝKAZ VÝMĚR
číslo | popis | mj | Množství | Referenční výrobce
D.1.4 - Zdravotně technické instalace, plynovod
Kanalizace
01 | Venkovní vedení splaškové kanalizace, napojení na stávající stoku JK
1.1 | Plastové kanalizační potrubí korugované z polypropylenu SN8, s integrovanými hrdly s těsnicím kroužkem, včetně tvarovek a montáže DN 200 | bm | 13 | Wavin
1.2 | Revizní šachta z plastová průměr 600mm, včetně šachtového dna a plastového poklopu D400 | kpl | 1 | Wavin
1.3 | Výkop pro pokládku potrubí šířky 1m, pažený | m3 | 26
1.4 | Písek pro uložení a obsyp potrubí | m3 | 6
1.5 | Konečný zához výkopu zeminou | kpl | 1
1.6 | Výstražná folie | bm | 13
1.7 | Odvoz a uskladnění přebytečného výkopového materiálu. | m3 | 8
1.8 | Součástí zemních a pomocných prací je i veškerý montážní a pomocný materiál a zaměření stávajících stok | kpl | 1
02 | Rozvody splaškové a dešťové kanalizace z PP - HT (Sitech) včetně konzol, tvarovek, závěsů a ostatních uchycovacích prvků pro vedení potrubí |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1 | DN 32 | m | 4 | Wavin
2.2 | DN 40 | m | 10 | Wavin | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.3 | DN 50 | m | 6 | Wavin
2.4 | DN75 | m | 2 | Wavin
2.5 | DN 110 | m | 12 | Wavin
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
03 | Rozvody splaškové kanalizace z PP - KG včetně konzol, tvarovek, závěsů a ostatních uchycovacích prvků pro vedení potrubí - vedení pod zákl deskou
3.1 | DN 125 | m | 45 | Wavin
3.2 | DN 150 | m | 8 | Wavin
04 | Tepelná izolace tl. 20mm kanalizačního potrubí proti rosení (dešťová kanalizace) - návlekové trubíce, včetně tvarovek
4.1 | D110 | bm | 7 | Mirelon
05 | Potrubní tvarovky a elementy
5.1 | zápachová uzávěra pro umyvadla - nerezová (Alca Plast) | ks | 2 | Alca Plast
5.2 | zápachová uzávěra pro sprchové vaničky (Alca Plast) | ks | 2 | Alca Plast
5.3 | zápachová uzávěra pro odvodnění kondenzátu (HL 138) | ks | 2 | HL
5.4 | odtokový kalíšek s mechanickou zápachovou uzávěrou (HL21) | ks | 2 | HL
5.5 | zápachová uzávěra pro dřez | ks | 1 | Alca Plast
5.6 | souprava odvětrávací hlavice DN110 (Alca Plast) | ks | 1 | Alca Plast
06 | Podlahové a střešní vtoky, odvodňovací žlaby
6.1 | podlahový vtok se zápachovou uzávěrou 0,75l/s | ks | 1 | Huterer Lechner
6.2 | střešní vtok se svislým odtokem DN100 a elektroohřevem - 10 l/s | ks | 2 | Huterer Lechner
07 | Protipožární ucpávky, systémové těsnění prostupů
7.1 | protipožární ucpávky - v rozsahu dle požadavku projektu PO | kpl | 1 | Hilti
7.2 | systémové těsnění prostupu základovou deskou OC pažnice, gumové těsnění | ks | 11 | Betra
08 | Ostatní
8.1 | Revizní otvory pro tvarovky ZTI ( 300x300, včetně dvířek)
8.2 | Dílenská dokumentace | kpl | 1
8.3 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1
8.4 | tlaková zkouška | kpl | 1
8.5 | uvedení díla do provozu | kpl | 1
8.6 | revize | kpl | 1
Vodovod
09 | Potrubí vícevrstvé PP-RCT ( např. EVO), vč. Tvarovek, závěsů, konzol, objímek, ostatních uchycovacích prvků pro uložení potrubí a montáže - připojovací potrubí
9.1 | průměr 20x3 (DN15) CV | m | 18 | Wavin
12.2 | průměr 20x3 (DN15) SV | m | 28 | Wavin
12.3 | průměr 20x3 (DN15) TUV | m | 30 | Wavin
12.4 | průměr 40x5,5 (DN32) SV | m | 4 | Wavin
12.5 | průměr 40x5,5 (DN32) TUV | m | 9 | Wavin
12.6 | průměr 50x6,9 (DN40) SV | m | 16 | Wavin
10 | Izolace potrubí Climaflex- včetně izolace kolen, odboček, armatur
10.1 | 20/09 | m | 28 | Mirelon
10.2 | 20/13 | m | 48 | Mirelon
10.3 | 40/09 | m | 4 | Mirelon
10.4 | 40/13 | m | 9 | Mirelon
10.5 | 50/09 | m | 16 | Mirelon
11 | Armatury a koncové elementy
11.1 | kulový kohout DN 15 | ks | 2 | Giacomini
11.2 | kulový kohout DN 32 | ks | 3 | Giacomini
11.3 | kulový kohout DN 40 | ks | 1 | Giacomini
11.4 | kulový kohout DN 32 s vypouštěním | ks | 1 | Giacomini
11.5 | zpětná klapka DN15 | ks | 1 | Giacomini
11.6 | zpětná klapka DN32 | ks | 1 | Giacomini
11.7 | cirkulační čerpadlo WILO Star Z 1-15, včetně časového spínače | ks | 1 | Wilo
11.8 | multifunkční termocirkulační ventil MTCV DN15 | ks | 1 | Danfoss
11.9 | expanzní nádoba 10l | ks | 1 | Reflex
11.10 | pojistný ventil nastavený na 0,6MPa | ks | 1 | Giacomini
11.11 | manometr - příložný | ks | 1 | Giacomini
11.12 | teploměr příložný | ks | 2
11.13 | rohový ventil Arco A80, 1/2" | ks | 6 | Giacomini
11.14 | připojovací pancéřová hadice 0,5m | ks | 6 | Giacomini
11.15 | plastová nika pro umístění HUV 200x200 s dvířky | ks | 1
11.16 | podružný vodoměr DN25 Qn 6m3/h | ks | 1 | Enbra
12 | Zařizovací předměty
12.1 | Závěsný klozet s hlubokým splachováním, včetně sedátka | ks | 2
12.2 | Ovládací tlačítko (Alca Plast) | ks | 2
12.3 | Montážní prvek pro WC (Alca Plast), včetně připojovacího ventilu na vodu | ks | 2
12.4 | Souprava pro tlumení hluku (Alca Plast) | ks | 2
12.5 | Umyvadlo | ks | 2
12.6 | Montážní prvek pro umyvadlo (Alca Plast) | ks | 2
12.7 | Sprchová zástěna | ks | 2
12.8 | Sprchivá vanička s odtokovou soupravou | ks | 2
12.9 | Nerezový dřez | ks | 1
12.10 | Závěsný pisoar se senzorovým splachovačem | ks | 1
12.11 | Montážní prvek pro pisoar (Alca Plast), včetně připojovacího ventilu na vodu | ks | 1
12.12 | Stacionární výlevka s odkládací mříží | ks | 1
13 | Vodovodní baterie
13.1 | Umyvadlová batertie páková | ks | 2
13.2 | Sprchová nástěnná baterie s ruční srchou | ks | 2
13.3 | Dřezová baterie páková | ks | 1
13.4 | Výlevková nástěnná baterie páková | ks | 1
14 | Protipožární ucpávky
14.1 | protipožární ucpávky - v rozsahu dle požadavku projektu PO | kpl | 1
14.2 | systémové těsnění prostupu základovou deskou OC pažnice, gumové těsnění | ks | 1 | Betra
15 | Ostatní
15.1 | Dílenská dokumentace | kpl | 1
15.2 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1
15.3 | tlaková zkouška vnitřního vodovodu, dezinfekce a proplach rozvodů vody | kpl | 1
15.4 | uvedení díla do provozu | kpl | 1
15.5 | revize | kpl | 1