## Přehled
REKAPITULACE
CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE | 0
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE | 0
CELKEM - MONTÁŽ + MATERIÁL (R41) ROZVODNICE | 0
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE | 0
CELKEM - MONTÁŽ OCHRANA PŘED BLESKEM | 0
CELKEM - MATERIÁL OCHRANA PŘED BLESKEM | 0
Revize, měření osvětlení + 2% | 0
ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH | 0
Vypracoval : Seifert Marek
KARVINÁ ON - REKONSTRUKCE ČÁSTI VÝPRAVNÍ BUDOVY
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
Pokud je v textové nebo výkresové části PROJEKTU uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací.

## elektroinstalace
pořadové | měrná | název | vyměra | cena | celkem | cena | celkem
číslo | jednotka |  |  | montáž | montáž | materiál | materiál
1 | ks | Zásuvka 230V/16A dvojitá | 85 |  | 0 |  | 0
2 | ks | Zásuvka 230V/16A jednonásobná | 29 |  | 0 |  | 0
3 | ks | Zásuvka 230V/16A + 3.st.p.o. jednonásobná | 13 |  | 0 |  | 0
4 | ks | Jednopólový spínač | 31 |  | 0 |  | 0
5 | ks | Sériový přepínač | 7 |  | 0 |  | 0
6 | ks | Střídavý přepínač | 34 |  | 0 |  | 0
7 | ks | Střídavý přepínač dvojitý | 6 |  | 0 |  | 0
8 | ks | Křížový přepínač | 1 |  | 0 |  | 0
9 | ks | Pohybové čidlo stropní | 29 |  | 0 |  | 0
10 | ks | Ventilátorové relé | 4 |  | 0 |  | 0
11 | ks | Krabice přístrojová KP | 239 |  | 0 |  | 0
12 | ks | Krabice rozvodná KR | 285 |  | 0 |  | 0
13 | ks | Vícenásobný rámeček - trojnásobný | 14 |  | 0 |  | 0
14 | kpl | Sada tísňového volání WC pro invalidy GSM Lift watch ReMica | 1 |  | 0 |  | 0
15 | ks | Tlačítko CS v krabici s kladívkem a sklíčkem | 1 |  | 0 |  | 0
16 | ks | Přímotopný konvektor s vestavným termostatem 750W | 1 |  | 0 |  | 0
17 | ks | Přímotopný konvektor s vestavným termostatem 1000W | 1 |  | 0 |  | 0
18 | ks | Sporáková přípojka se signální doutnavkou | 1 |  | 0 |  | 0
19 | m | Kabel CYKY 3Ox1,5 | 1050 |  | 0 |  | 0
20 | m | Kabel CYKY 3Jx1,5 | 2000 |  | 0 |  | 0
21 | m | Kabel CYKY 5Jx1,5 | 1200 |  | 0 |  | 0
22 | m | Kabel CYKY 3Jx2,5 | 2850 |  | 0 |  | 0
23 | m | Kabel CYKY 3Jx4 | 130 |  | 0 |  | 0
24 | m | Kabel CYKY 5Jx6 | 900 |  | 0 |  | 0
25 | m | Kabel CYKY 5Jx2,5 | 200 |  | 0 |  | 0
26 | m | Vodič CYA 6 zelenožlutý | 1950 |  | 0 |  | 0
27 | m | Vodič CYA 16 zelenožlutý | 1050 |  | 0 |  | 0
28 | ks | Svorkovnice OP v krabici | 20 |  | 0 |  | 0
29 | m | Vodič CYA 25 zelenožlutý | 650 |  | 0 |  | 0
30 | m | Kabel CYKY 5Jx10 | 150 |  | 0 |  | 0
31 | m | Kabel CYKY 5Jx16 | 200 |  | 0 |  | 0
32 | m | Kabel AYKY 4Jx50 | 140 |  | 0 |  | 0
33 | m | Kabel CYKY 3x70+50 | 30 |  | 0 |  | 0
34 | m | Kabel J-Y (ST) Y 4x2x0,8 | 50 |  | 0 |  | 0
35 | m | Kabel CYKY 5Jx6 - provizorka R41 - 1.etapa elektro prací | 100 |  | 0 |  | 0
36 | m | Kabel CYKY 5Jx10 - provizorka R41 - 1.etapa elektro prací | 10 |  | 0 |  | 0
37 | m | Kabel CYKY 5Jx2,5 - provizorka R41 - 1.etapa elektro prací | 30 |  | 0 |  | 0
38 | m | Kabel CYKY 5Jx1,5 - provizorka R41 - 1.etapa elektro prací | 60 |  | 0 |  | 0
39 | m | Kabel CYKY 3Jx1,5 - provizorka R41 - 1.etapa elektro prací | 40 |  | 0 |  | 0
40 | m | Kabel CYKY 3Jx2,5 - provizorka R41 - 1.etapa elektro prací | 130 |  | 0 |  | 0
41 | m | Kabel CYKY 5Jx4 - provizorka R41 - 1.etapa elektro prací | 40 |  | 0 |  | 0
42 | m | Kabel AYKY 4Jx35 - provizorka R41 - 1.etapa elektro prací | 20 |  | 0 |  | 0
43 | m | Kabel AYKY 3x240+120 - provizorka R41 - 1.etapa elektro prací | 20 |  | 0 |  | 0
44 | m | Zemní kabelová spojka - provizorka R41 - 1.etapa elektro prací | 2 |  | 0 |  | 0
45 | m | Zemní kabelová spojka | 3 |  | 0 |  | 0
46 | m | Zřízení kabelových tras (sekání, zapravení, hrubý úklid) | 1348 |  | 0 |  | 0
47 | ks | Sekání kapes a průrazů | 1285 |  | 0 |  | 0
48 | m | Ochranná trubka z PE | 24 |  | 0 |  | 0
49 | m | Ochranná trubka z PE vč.příchytek | 10 |  | 0 |  | 0
50 | m | Ochranná trubka z PE P110 | 10 |  | 0 |  | 0
51 | m | Lišta vkládací LV vč. příslušenství | 450 |  | 0 |  | 0
52 | m | Drátěný kabelový žlab 55x200x4,8 vč.závěsu | 120 |  | 0 |  | 0
53 | m | Drátěný kabelový žlab 55x300x4,8 vč.závěsu | 60 |  | 0 |  | 0
54 | ks | Kabelová spona pro 16 vedení do podhledu | 2450 |  | 0 |  | 0
55 | ks | Protipožární ucpávky EI60 | 10 |  | 0 |  | 0
56 | ks | Protipožární štítek | 10 |  | 0 |  | 0
57 | kpl. | Zemní práce v terénu - rozebrání dlažby, výkop, pískové lože, uložení, zához, hutnění, odvoz přebytečného výkopku, uložení na skládku, skládkovné, sestavení dlažby | 26 |  | 0 |  | 0
58 | ks | Fluorescenční štítek s piktogramem nepodsvětlený | 40 |  | 0 |  | 0
59 | ks | Svítidlo A vč.příslušenství LED, AQF 6400lm, IP66 | 39 |  | 0 |  | 0
60 | ks | Svítidlo ANO vč.příslušenství LED, AQF 6400lm, IP66, invertér | 8 |  | 0 |  | 0
61 | ks | Svítidlo B vč.příslušenství LED, KTN, 2000lm, IP65 | 16 |  | 0 |  | 0
62 | ks | Svítidlo B vč.příslušenství LED, KTN, 2000lm, IP65, invertér | 7 |  | 0 |  | 0
63 | ks | Svítidlo C vč.příslušenství LED BT2 3800lm, IP44/IP20 | 42 |  | 0 |  | 0
64 | ks | Svítidlo D vč.příslušenství LED CTS 2000lm, IP44/20 | 20 |  | 0 |  | 0
65 | ks | Svítidlo DNO vč.příslušenství LED CTS 2000lm, IP44/20 | 13 |  | 0 |  | 0
66 | ks | Svítidlo E vč.příslušenství LED CTS 1500lm, IP44/20 | 10 |  | 0 |  | 0
67 | ks | Svítidlo ENO vč.příslušenství LED CTS 1500lm, IP44/20, invertér | 5 |  | 0 |  | 0
68 | hod | Přepojení a vytyčení stávajících hlavních kabelových tras před rozvodnami NN VB1 a VB2 | 112 |  | 0 |  | 0
69 | hod | Demontáž, vč.předání funkčních svítidel, zásuvek, vypínačů a krabic údržbě SŽ | 112 |  | 0 |  | 0
|  | CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE |  |  | 0
|  | Kompletační činnost + 4,5% |  |  | 0
|  | CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE |  |  |  |  | 0
|  | Přesun + 3% |  |  |  |  | 0
|  | Prořez + 2% |  |  |  |  | 0
|  | Podr.materiál + 3% |  |  |  |  | 0
Svítidla jsou ceněna vč.el.předřadníků,závěsů,zdrojů a popl.za likvidaci zdrojů a svítidel
1 | kpl. | Rozvodnice R41 - montáž + materiál - viz.příloha | 1 |  | 0
2 | kpl. | Rozvodnice R41 provizorní - montáž + materiál - 1.etapa elektro prací | 1 |  | 0
3 | hod. | Přepojování vývodů v rámci provizorního přepojení R41 + pomocný spojovací materiál - 1.etapa elektro prací | 112 |  | 0 |  | 0
4 | hod. | Demontáž stávajících rozvodnic R1+RDK | 8 |  | 0 |  | 0
5 | hod. | Demontáž a přemístění stávajících skříňových rozvodnic RHE (2.pole vč.výbavy) | 48 |  | 0 |  | 0
6 | hod. | Prostorová úprava v rozvodně NN trafostanice | 32 |  | 0
7 | ks | Rozv. skříňová RHE 3.pole vč. usazení, přísluš., podstavce, montáže 800x2000x400mm (přesný rozměr dle stávajících skříní) | 1 |  | 0 |  | 0
8 | ks | Rozv.R1+R-DK vč.usazení, přísluš., montáže 590x1025x250mm"P" OCEP | 1 |  | 0 |  | 0
9 | ks | Rozv. R1 vč.usazení, přísluš., montáže 1x12modulů, plastová, 320x260x145mm "P" | 1 |  | 0 |  | 0
10 | ks | Rozv. R2 vč.usazení, přísluš., montáže 1x12modulů, plastová, 320x260x145mm "P" | 1 |  | 0 |  | 0
11 | ks | Rozv. R3 vč.usazení, přísluš., montáže 1x12modulů, plastová, 320x260x145mm "P" | 1 |  | 0 |  | 0
12 | ks | Rozv. R4 vč.usazení, přísluš., montáže 590x610x160mm "P" OCEP | 1 |  | 0 |  | 0
13 | ks | Rozv. R5 vč.usazení, přísluš., montáže 1x12modulů, plastová, 320x260x145mm "P" | 1 |  | 0 |  | 0
14 | ks | Rozv. R5.1 vč.usazení, přísluš., montáže 2x12modulů, plastová, 320x390x145mm "P" | 1 |  | 0 |  | 0
15 | ks | Rozv. R6 vč.usazení, přísluš., montáže 590x610x160mm "Z" OCEP | 1 |  | 0 |  | 0
16 | ks | Rozv. R6.1 vč.usazení, přísluš., montáže 2x12modulů, plastová, 320x390x145mm "P" | 1 |  | 0 |  | 0
17 | ks | Rozv. R7 vč.usazení, přísluš., montáže 590x610x160mm "P" OCEP | 1 |  | 0 |  | 0
18 | ks | Rozv.R8 vč.usazení, přísluš., montáže 590x1025x250mm"P" OCEP | 1 |  | 0 |  | 0
19 | ks | Rozv. RWC vč.usazení, přísluš., montáže 590x610x160mm "P" OCEP | 1 |  | 0 |  | 0
20 | ks | Svodič přepětí T1+T2 | 1 |  | 0 |  | 0
21 | ks | Svodič přepětí T1 | 11 |  | 0 |  | 0
22 | ks | Jistič C16/1 | 16 |  | 0 |  | 0
23 | ks | Jistič C10/1 | 15 |  | 0 |  | 0
24 | ks | Jistič C10/3 | 1 |  | 0 |  | 0
25 | ks | Jistič C16/3 | 1 |  | 0 |  | 0
26 | ks | Jistič C20/1 | 1 |  | 0 |  | 0
27 | ks | Jistič s chráničem B10/003 | 5 |  | 0 |  | 0
28 | ks | Jistič s chráničem B16/003 | 32 |  | 0 |  | 0
29 | ks | Jistič s chráničem C16/003 | 5 |  | 0 |  | 0
30 | ks | Jistič s chráničem C10/003 | 3 |  | 0 |  | 0
31 | ks | Jistič B6/1 | 7 |  | 0 |  | 0
32 | ks | Jistič B10/1 | 21 |  | 0 |  | 0
33 | ks | Jistič B16/1 | 10 |  | 0 |  | 0
34 | ks | Jistič B20/1 | 5 |  | 0 |  | 0
35 | ks | Jistič B25/1 | 2 |  | 0 |  | 0
36 | ks | Proudový chránič 25/2/003 | 5 |  | 0 |  | 0
37 | ks | Proudový chránič 25/4/003-G | 2 |  | 0 |  | 0
38 | ks | Síťový napáječ SN 230/24V DC | 1 |  | 0 |  | 0
39 | ks | Vypínač A40/1 | 6 |  | 0 |  | 0
40 | ks | Vypínač A40/3 | 4 |  | 0 |  | 0
41 | ks | Vypínač A63/3 | 1 |  | 0 |  | 0
42 | ks | Vypínač A100/3 | 1 |  | 0 |  | 0
43 | ks | Vypínač MC 100 + v.c. | 1 |  | 0 |  | 0
44 | ks | Stykač R20 | 2 |  | 0 |  | 0
45 | ks | Jistič B20/3 | 1 |  | 0 |  | 0
46 | ks | Jistič B25/3 | 2 |  | 0 |  | 0
47 | ks | Jistič B25/3 - doplnění do RZS DK + prostorová úprava | 1 |  | 0 |  | 0
48 | ks | Jistič B32/3 | 3 |  | 0 |  | 0
49 | ks | Jistič B50/3 | 1 |  | 0 |  | 0
50 | ks | Jistič B63/3 | 1 |  | 0 |  | 0
51 | ks | Jistič B80/3 | 1 |  | 0 |  | 0
52 | ks | Spínací hodiny V97/digi vč.nastavení | 2 |  | 0 |  | 0
53 | kpl. | Komunikační jednotka pro sběr dat PJ1-PLC XCOM33+UZ/PRO ECO | 1 |  | 0 |  | 0
54 | ks | Elektroměr ED310.DR TCM221/08 | 13 |  | 0 |  | 0
|  | CELKEM - MONTÁŽ + MATERIÁL (R41) ROZVODNICE |  |  | 0
|  | Kompletační činnost + 4,5% |  |  | 0
|  | CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE |  |  |  |  | 0
|  | Přesun + 3% |  |  |  |  | 0
|  | Prořez + 2% |  |  |  |  | 0
|  | Podr.materiál + 3% |  |  |  |  | 0
Rozvodnice jsou ceněny včetně zasekání do zdi a včetně příslušenství(svorky, propojovací lišty, PE+N,...)
1 | m | Vodič FeZn 10 | 10 |  | 0 |  | 0
2 | ks | Zkušební svorka SZD | 3 |  | 0 |  | 0
3 | ks | Svorka křížová SKD | 7 |  | 0 |  | 0
4 | ks | Značkovací štítek | 3 |  | 0 |  | 0
5 | ks | Uzemňovací svorka na potrubí UZP vč.pásku | 6 |  | 0 |  | 0
6 | m | Zemnící pásek FeZn 30x4 | 110 |  | 0 |  | 0
7 | kpl/m | Zem. práce pro uzemnění (výkop,montáž na cihlu, cihla, provaření,asfaltový nátěr,obetonování,zához,hutnění, odvoz přebytečného výkopku, uložení na skládku, skládkovné, úprava terénu) | 56 |  | 0 |  | 0
8 | m | Vodič tvrzený AlMgSi 8 | 100 |  | 0 |  | 0
9 | ks | Podpěra vedení na ploché střechy PVPS | 90 |  | 0 |  | 0
10 | ks | Podpěra vedení pro svod PVZZ | 10 |  | 0 |  | 0
11 | ks | Svorka spojovací SS | 8 |  | 0 |  | 0
12 | ks | Držák k upevnění podpůrné trubky k anténnímu stožáru s upínacím páskem a s vyrovnávacím nástavcem 95mm | 3 |  | 0 |  | 0
13 | kpl | Podpůrná trubka GFK/ALs jímacím hrotem 4,7m/1m, vč.příslušenství | 1 |  | 0 |  | 0
14 | kpl | Podpůrná trubka GFK/ALs jímacím hrotem 3,2m/1m, vč.příslušenství | 2 |  | 0 |  | 0
15 | kpl | Podpěra vedení s adaptérem na betonovém podstavci FB | 10 |  | 0 |  | 0
16 | ks | Podpěra vedení PVHVI | 12 |  | 0 |  | 0
17 | m | Vodič HVI long s vysokonapěťovou ochranou 23mm šedý | 44 |  | 0 |  | 0
18 | kpl | Sada připojovacích prvků pro vodič HVI vně podpůrné trubky pro oba konce | 3 |  | 0 |  | 0
19 | kpl | Sada pro upevnění HVI long k podpůrné trubce, anténě | 5 |  | 0 |  | 0
20 | kpl | Svorka PA pro vodič HVI long | 4 |  | 0 |  | 0
21 | ks | Litinová šachta LŠ perforovaná pro SZD | 2 |  | 0 |  | 0
22 | kpl | Demontáž stávající ochrany před bleskem + 10% | 1 |  | 0
|  | CELKEM - MONTÁŽ BLESK |  |  | 0
|  | Kompletační činnost + 1,5% |  |  | 0
|  | CELKEM - MATERIÁL BLESK |  |  |  |  | 0
|  | Přesun + 3% |  |  |  |  | 0
|  | Prořez + 2% |  |  |  |  | 0
|  | Podr.materiál + 3% |  |  |  |  | 0

## Rozvodnice R41
Rozvodnice R41
Čís. | Název | Cena/MJ | Množství | Cena celkem
1 | Řadový rozvaděč AC IP55, 1křídlé dveře, 2000 x 800 x 400 mm |  | 3 | 0
2 | Bočnice AC (pár), 2000 x 400 mm, RAL 7035 |  | 1 | 0
3 | Sada na spojení skříní, univerzální (vnitřní i vnější) |  | 2 | 0
4 | AS/KS vestavba pro M2000 |  | 3 | 0
5 | Konstrukce instalační |  | 3 | 0
6 | Kapsa na dokumentaci A4, barva RAL 7035, samolepící |  | 1 | 0
7 | Jistič výkonový, typ AE, 3-pólový, 50kA, 400A |  | 1 | 0
8 | Trafo měřící 250/5A, 30x10mm |  | 3 | 0
9 | Analyzátor sítě MF9, 96x96mm, RS485/ModBus RTU/TCP |  | 1 | 0
10 | Pojistkový odpínač 3P+N,32A 850001624 |  | 1 | 0
11 | Pojistka válcová gG10x38 6A 500V |  | 3 | 0
12 | Jistič výkonový, typ A, 3-pólový, 25kA, 160A |  | 1 | 0
13 | Jistič výkonový, typ A, 3-pólový, 25kA, 100A |  | 1 | 0
14 | Třmenová svorka 160A pro MC2 (3 ks) |  | 2 | 0
15 | Tunelová svorka 3-pólová 2x 240 mm? pro MC3 |  | 1 | 0
16 | Tunelová svorka 3-pólová 1x 185 mm? pro MC3 |  | 1 | 0
17 | Pojistkový odpínač 3P,100A-850001598 |  | 1 | 0
18 | Pojistka válcová gG22x58 125A 500V |  | 3 | 0
19 | Svodič přepětí PROTEC BC TNC 275/25 |  | 1 | 0
20 | Svorka vyrovnání potenciálu, Alu, montáž na panel a DIN |  | 1 | 0
21 | Jistič B32/3 |  | 1 | 0
22 | Jistič B25/3 |  | 8 | 0
23 | Jistič C16/3 |  | 4 | 0
24 | Jistič C10/3 |  | 6 | 0
25 | Jistič B16/3 |  | 2 | 0
26 | Jistič B6/1 |  | 10 | 0
27 | Jistič B10/1 |  | 8 | 0
28 | Jistič B16/1 |  | 1 | 0
29 | Jistič B20/1 |  | 1 | 0
30 | Jistič s proudovým chráničem B16-003/AC |  | 6 | 0
31 | Modulový stykač 25A, 4Z, 230 VAC, 2TE |  | 10 | 0
32 | Proudový chránič 25-4-003/AC |  | 1 | 0
33 | Elektroměr ED310.DR TCM221/08 |  | 10 | 0
34 | část RZS
35 | Svodič přepětí T1+2/BC kompletní, 4p, 12,5kA/280V, série UAS |  | 1 | 0
36 | Jistič B63/3 |  | 1 | 0
37 | Pojistkový odpínač 3P,50A-850001593 |  | 1 | 0
38 | Pojistka PV14/63A,gG |  | 3 | 0
39 | Svorka vyrovnání potenciálu, Alu, montáž na panel a DIN |  | 1 | 0
40 | Jistič C16/3 |  | 1 | 0
41 | Jistič B6/1 |  | 2 | 0
42 | Jistič B10/1 |  | 1 | 0
43 | Jistič B16/1 |  | 3 | 0
44 | Modulový stykač 20A, 2Z, 230 VAC, 1 TE |  | 1 | 0
45 | Modulový stykač 25A, 4Z, 230 VAC, 2TE |  | 1 | 0
46 | Spínač soumrakový analog,světelné čidlo nástěnné,Tempus Lux |  | 1 | 0
47 | ostatní materiál
48 | Řadová svorka CBC.4 šedá, 4mm2 |  | 200 | 0
49 | Řadová svorka CBC.10 šedá, 10mm2 |  | 30 | 0
50 | Nosič sběrnic 3P |  | 6 | 0
51 | Cu sběrnice 30/5mm, 2m/2,688kg, 379A (450A) |  | 5 | 0
52 | Lišta propojovací 3G10T57, 3-pólová/10mm? |  | 2 | 0
53 | Lišta nulová, 10mm2, 40A, délka 1 m |  | 2 | 0
54 | Podstavec - boční díl, 400 x 100 mm, RAL 9005 |  | 3 | 0
55 | Podstavec - přední/zadní díl, 800 x 100 mm |  | 3 | 0
56 | Vývodky |  | 1 | 0
| Celkem: |  |  | 0
| Podružný materiál - 7% |  |  | 0
| Materiál celkem |  |  | 0
| Montáž |  |  | 0
| Náklady celkem |  |  | 0
| Režie |  |  | 0
| CELKEM bez DPH |  |  | 0
| DPH 21%: |  |  | 0
| Celkem s DPH: |  |  | 0
Mynář

## Rozvodnice R41 provizorní
Rozvodnice R41 provizorní
Čís. | Název | Cena/MJ | Množství | Cena celkem
1 | Řadový rozvaděč AC IP55, 1křídlé dveře, 2000 x 800 x 400 mm |  | 2 | 0
2 | Bočnice AC (pár), 2000 x 400 mm, RAL 7035 |  | 1 | 0
3 | Sada na spojení skříní, univerzální (vnitřní i vnější) |  | 1 | 0
4 | AS/KS vestavba pro M2000 |  | 2 | 0
5 | Konstrukce instalační |  | 2 | 0
6 | Kapsa na dokumentaci A4, barva RAL 7035, samolepící |  | 1 | 0
7 | Jistič výkonový, typ AE, 3-pólový, 50kA, 400A |  | 1 | 0
8 | Třmenová svorka 160A pro MC2 (3 ks) |  | 2 | 0
9 | Tunelová svorka 3-pólová 2x 240 mm? pro MC3 |  | 1 | 0
10 | Tunelová svorka 3-pólová 1x 185 mm? pro MC3 |  | 1 | 0
11 | Pojistkový odpínač 3P,100A-850001598 |  | 1 | 0
12 | Pojistka válcová gG22x58 125A 500V |  | 3 | 0
13 | Svodič přepětí PROTEC BC TNC 275/25 |  | 1 | 0
14 | Svorka vyrovnání potenciálu, Alu, montáž na panel a DIN |  | 1 | 0
15 | Jistič B32/3 |  | 1 | 0
16 | Jistič B25/3 |  | 8 | 0
17 | Jistič C16/3 |  | 4 | 0
18 | Jistič C10/3 |  | 6 | 0
19 | Jistič B16/3 |  | 2 | 0
20 | Jistič B6/1 |  | 10 | 0
21 | Jistič B10/1 |  | 8 | 0
22 | Jistič B16/1 |  | 1 | 0
23 | Jistič B20/1 |  | 1 | 0
24 | Jistič s proudovým chráničem B16-003/AC |  | 6 | 0
25 | Modulový stykač 25A, 4Z, 230 VAC, 2TE |  | 10 | 0
26 | Proudový chránič 25-4-003/AC |  | 1 | 0
27 | Elektroměr ED310.DR TCM221/08 |  | 10 | 0
28 | část RZS
29 | Svodič přepětí T1+2/BC kompletní, 4p, 12,5kA/280V, série UAS |  | 1 | 0
30 | Jistič B63/3 |  | 1 | 0
31 | Pojistkový odpínač 3P,50A-850001593 |  | 1 | 0
32 | Pojistka PV14/63A,gG |  | 3 | 0
33 | Svorka vyrovnání potenciálu, Alu, montáž na panel a DIN |  | 1 | 0
34 | Jistič C16/3 |  | 1 | 0
35 | Jistič B6/1 |  | 2 | 0
36 | Jistič B10/1 |  | 1 | 0
37 | Jistič B16/1 |  | 3 | 0
38 | Modulový stykač 20A, 2Z, 230 VAC, 1 TE |  | 1 | 0
39 | Modulový stykač 25A, 4Z, 230 VAC, 2TE |  | 1 | 0
40 | Spínač soumrakový analog,světelné čidlo nástěnné,Tempus Lux |  | 1 | 0
41 | ostatní materiál
42 | Řadová svorka CBC.4 šedá, 4mm2 |  | 200 | 0
43 | Řadová svorka CBC.10 šedá, 10mm2 |  | 30 | 0
44 | Nosič sběrnic 3P |  | 6 | 0
45 | Cu sběrnice 30/5mm, 2m/2,688kg, 379A (450A) |  | 5 | 0
46 | Lišta propojovací 3G10T57, 3-pólová/10mm? |  | 2 | 0
47 | Lišta nulová, 10mm2, 40A, délka 1 m |  | 2 | 0
48 | Podstavec - boční díl, 400 x 100 mm, RAL 9005 |  | 2 | 0
49 | Podstavec - přední/zadní díl, 800 x 100 mm |  | 2 | 0
50 | Vývodky |  | 1 | 0
| Celkem: |  |  | 0
| Podružný materiál - 7% |  |  | 0
| Materiál celkem |  |  | 0
| Montáž |  |  | 0
| Náklady celkem |  |  | 0
| Režie |  |  | 0
| CELKEM bez DPH |  |  | 0
| DPH 21%: |  |  | 0
| Celkem s DPH: |  |  | 0
Mynář