## program
Program pro řešené území
Prostor | Dimenzování | Orientační plocha m2 (celkem pro řádek) | Určená poloha | Přístup z venku | Poznámka | Investice | Celek
odbavovací hala |  | 630 |  | ANO |  | VB | výpravní budova
pokladny | 2-3x pokladní přepážka | 8-12 |  |  | Mimo hlavní proudy cestujících. | VB | výpravní budova
příruční sklad pro pokladny |  | 10 |  |  |  | VB | výpravní budova
dopravci - zázemí | 1x šatna |  | 1. NP a výše |  | Vhodný přístup přes vstup pro zaměstnance. | VB | výpravní budova
| 1x denní místnost s kuchyňkou |  |  |  |  | VB
| 1x toaleta |  |  |  |  | VB
místnost pro dozorčí | 1x odpočívkové místo | 10 |  |  |  | VB | výpravní budova
odvodová místnost |  | 6 |  |  | Přístup z haly, předávka hotovosti a POP pokladní. | VB | výpravní budova
retail vč. zázemí | prodej tiskovin; | 170-280 |  | ANO | Na hlavních trasách pohybu cestujících. Zvážit možnost předzahrádky. Plochy zázemí pokud možno minimalizovat. | VB | výpravní budova
lehké gastro- pekárna;
lehké gastro – kavárna, cukrárna, bistro;
technické místnosti | 3-4 místnosti | 40 |  |  |  | VB | výpravní budova
WC cestující - ženy | 4 x kabinka standardní |  | 1. NP a výše |  | Mimo hlavní proudy cestujících. |  | výpravní budova
| 1 x WC bezbariérové |  |  |  |  | VB
3 umyvadla
přebalovací pult
WC cestující - muži | 3 x kabinka standartní |  | 1. NP a výše |  | Mimo hlavní proudy cestujících. | VB | výpravní budova
3 x pisoár
1 x WC bezbariérové
3 umyvadla
přebalovací pult
dohled nad WC pro cestující | 1x | 8 | 1. NP a výše |  |  | VB | výpravní budova
úklidová místnost | 1x | 8 |  |  |  | VB | výpravní budova
odpadové hospodářství | 1x místnost pro kontejnery (8-10x kontejnerů objemu 1100 litrů) | 25-30 |  | ANO |  | VB | výpravní budova
ostraha zázemí | 1x šatna |  |  |  |  | VB | výpravní budova
sklad | 1x | 15 |  |  |  | VB | výpravní budova
rozvodna VN distributora |  | 11 | 1. NP | ANO | Vrata min. světlosti 1,5 x 2,3 m. Nejsou nutná okna. Pod podlahou instalační prostor v. 1 m. Vegetační střecha vyloučena. | MOD | Technologie - silnoproudé
stanoviště transformátoru T322/0,4 kV do 1000 kVA |  | 10 | 1. NP | ANO | Vrata min. světlosti 1,5 x 2,3 m. Nejsou nutná okna. Pod podlahou instalační prostor v. 1 m. Vegetační střecha vyloučena. | MOD | Technologie - silnoproudé
stanoviště transformátoru T222/0,4 kV do 1000 kVA |  | 10 | 1. NP | ANO | Vrata min. světlosti 1,5 x 2,3 m. Nejsou nutná okna. Pod podlahou instalační prostor v. 1 m. Vegetační střecha vyloučena. | MOD | Technologie - silnoproudé
stanoviště dekompenzační tlumivky TL |  | 10 | 1. NP | ANO | Vrata min. světlosti 1,5 x 2,3 m. Nejsou nutná okna. Pod podlahou instalační prostor v. 1 m. Vegetační střecha vyloučena. | MOD | Technologie - silnoproudé
stanoviště transformátoru T16/0,4 kV do 63 kVA |  | 10 | 1. NP | ANO | Vrata min. světlosti 1,5 x 2,3 m. Nejsou nutná okna. Pod podlahou instalační prostor v. 1 m. Vegetační střecha vyloučena. | MOD | Technologie - silnoproudé
kabelové závěry zabezpečovací |  | 36 |  |  | Nejsou nutná okna. Vegetační střecha vyloučena. | MOD | Technologie - zabezpečovací a sdělovací
sklad SSZT |  | 10 |  |  | Nejsou nutná okna. Vegetační střecha vyloučena. | MOD | Technologie - zabezpečovací a sdělovací
kabelové závěry sdělovací |  | 27 |  |  | Nejsou nutná okna. Vegetační střecha vyloučena. | MOD | Technologie - zabezpečovací a sdělovací
rozvodna VN a NN pro TS 22/0,4 kV |  | 75 | 1. NP | ANO | Vrata min. světlosti 1,5 x 2,3 m. Nejsou nutná okna. Pod podlahou instalační prostor v. 1 m. Vegetační střecha vyloučena. | MOD | Technologie - silnoproudé
rozvodna VN a NN pro STS 6 kV |  | 31 |  |  | Nejsou nutná okna. Vegetační střecha vyloučena. | MOD | Technologie - silnoproudé
dopravní kancelář | pracoviště s řídícím stolem pro: 1x venkovní výpravčí 2x výpravčí PPV 1x regionální dispečer 1x záložní pracoviště | 88 | 1. NP |  | V blízkosti přístupu na nástupiště. Délka pracovní plochy cca 2,8 m (vč. vybavení monitory a ovládacími prvky). Vizuální kontakt s kolejištěm. Vegetační střecha vyloučena. | MOD | Technologie - zabezpečovací a sdělovací
stavědlová ústředna |  | 193 |  |  | Nejsou nutná okna. Vegetační střecha vyloučena. | MOD | Technologie - zabezpečovací a sdělovací
sdělovací místnost |  | 55 |  |  | Nejsou nutná okna. Vegetační střecha vyloučena. | MOD | Technologie - zabezpečovací a sdělovací
místnost baterií |  | 14 |  |  | Nejsou nutná okna. Je přístupna ze stavědlové ústředny. | MOD | Technologie - zabezpečovací a sdělovací
2x kancelář malá | pro jednu osobu | 20 |  |  |  | MOD | Technologie
1x kancelář velká | vedoucí vč. malých porad | 30 |  |  |  | MOD | Technologie
hygienické zázemí (sprchy, šatny, toalety) | dimenzovat na 20 osob |  |  |  | vč. bezbariérového WC | MOD | Technologie
denní místnost, kuchyňka |  | 15 |  |  |  | MOD | Technologie
5x kancelář běžná | pro dvě osoby | 70 |  |  |  | MOD/VB* | Technologie/Kancelářská sekce*
1x kancelář velká | pro tři osoby | 30 |  |  |  | MOD/VB* | Technologie/Kancelářská sekce*
velká zasedací místnost | pro cca 20 osob a prezentační techniku | 30 |  |  |  | MOD/VB* | Technologie/Kancelářská sekce*
technická místnost |  |  |  |  | Nejsou nutná okna. Vegetační střecha vyloučena. | MOD | Technologie
kancelář vedoucího | větší kancelář s prostorem pro jednání až pěti osob |  |  |  |  | VB | Kancelářská sekce
7x kancelář Správy sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT) | pro dvě osoby | 91 |  |  |  | VB | Kancelářská sekce
kancelář systémových specialistů | kancelář pro 2 odborníky | 15 |  |  |  | VB | Kancelářská sekce
zasedací místnost | pro cca 15 osob a prezentační techniku | 20 |  |  |  | VB | Kancelářská sekce
centrální tiskové místo | prostor pro multifunkční síťovou tiskárnu, sklad papíru a kancelářských potřeb. | 8 |  |  |  | VB | Kancelářská sekce
kuchyňka |  | 15 |  |  |  | VB | Kancelářská sekce
hygienické zázemí (sprchy, šatny, toalety) | dimenzovat na 20 osob |  |  |  |  | VB | Kancelářská sekce
sklad |  | 10 |  |  |  | VB | Kancelářská sekce
zázemí pro návštěvníky |  |  |  |  | WC ženy, muži dle vyhlášky (rekonstrukce) | VB | Polyfunkční společenské prostory
polyfunkční prostor |  | 220 |  |  |  | VB | Polyfunkční společenské prostory
podchod |  |  |  |  | výstup do výpravní budovy i na veřejné prostranství | MOD | podchod
zastřešení 1. nástupiště |  |  |  |  | minimální délky 120 metrů | MOD | zastřešení 1. nástupiště
Poznámka: množství toalet a dalších hygienických mísností lze přizpůsobit s ohledem na propojenost a dispoziční uspořádání objektů. Minimální normové kapacity však musí být dodrženy.
Program pro území k ideovému řešení
Požadavek | Dimenzování |  |  |  | Poznámka |  | Celek
stanoviště BUS pro 2 vozy | 1x pro bus 12m, 1x pro bus 18m |  |  |  |  | NYM | hromadná doprava
běžné odjezdové stanoviště BUS | 7x pro bus 12m |  |  |  |  | NYM | hromadná doprava
výstupní nástupiště | 1x pro bus až 18m |  |  |  | užívá se i pro náhradní autobusovou přepravu | NYM | hromadná doprava
krátkodobé odstavení busu | 2x pro bus 12m |  |  |  |  | NYM | hromadná doprava
stanoviště zájezdové dopravy | 1x bus 12m |  |  |  |  | NYM | hromadná doprava
taxislužba | 2x stanoviště pro taxi |  |  |  |  | NYM | hromadná doprava
zastavení K+R (kiss and ride) | 5x místo |  |  |  |  | NYM | IAD
pohotovostní parkování pro rezidenty | cca 10-15 míst |  |  |  |  | NYM | IAD
vyhrazená místa pro Správu železnic/nájemce | 8 míst |  |  |  |  | NYM | IAD
parkovací místa P+R | cca 260 míst |  |  |  | prioritně v parkovacím domě | NYM | IAD
rezidenční odstavení vozidel | cca 40 míst |  |  |  | prioritně v parkovacím domě | NYM | IAD
parkování pro jízdní kola | minimálně 250 míst |  |  |  | pro minimálně 50 z nich vysoké zabezpečení | NYM | nemotorová doprava
další fukce v území | dle ideového návrhu |  |  |  |  | NYM
Investice: VB - realizace financována z projektu "výpravní budovy" MOD - realizace financována z projektu "Modernizace traťového úseku Nymburk hl. n. (včetně) - Lysá nad Labem (včetně)" NYM - realizace je záměrem města Nymburka
* zařazení do investičního celku bude určeno podle fyzické polohy kanceláří

## barevné kódování
Prostory | Barevný kód RGB
veřejně přístupné | 215, 228, 189
odbavovací haly, čekárny, veřejná WC
prostory provozní | 255, 255, 159
dopravní kancelář, technologické místnosti
vlastní využití SŽ | 250, 192, 144
administrativní zázemí, školící místnosti…
prostory dopravců | 185, 205, 229
pokladny, zázemí pro personál dopravců
komerční prostory | 217, 150, 148
administrativa, retail vč. vlastního zázemí
polyfunkční společenské prostory | 197, 152, 116
Ostatní prostory | 255, 255, 255