## Soupis prací
A ) PRAVIDELNÉ REVIZE - Silnoproud oblast Plzeň
| ŽST | název obj. | příští RZ | NPP | cena | číslo položky
1 | Plzeň hlavní nádraží | EOV LOBZY | 2023-11-10 | 18 výhybek |  | 7499252680
2 | Plzeň hlavní nádraží | EOV - RADBUZA | 2023-11-18 | 33 výhybek |  | 7499252682
3 | Plzeň hlavní nádraží | KABELOVÉ ROZVODY Z TRAFOSTANICE 22kV | 2023-11-02 | 7.5 |  | 7499252708
4 | Plzeň - Jižní Předměstí | EOV + UNZ | 2023-11-19 | 4 výhybky |  | 7499252678
5 | Plzeň - Skvrňany | Venkovní osvětlení | 2023-11-19 | 57.6 |  | 7499252714
6 | Plzeň - Skvrňany | Nová Hospoda - EOV | 2023-11-29 | 4 výhybky |  | 7499252678
0
1 | Dolní Kamenice | Venkovní osvětlení | 2023-11-15 | 19.575 |  | 7499252704
2 | Nýřany | EOV | 2023-10-14 | 7 výhybek |  | 7499252680
3 | Radonice výhybna | RADONICE výhybna - NZEE EASd 40/7-50 | 2023-07-15 | x |  | 7499252688
4 | Spáňov | Venkovní osvětlení | 2023-07-02 | 17.35 |  | 7499252704
5 | Stod | VENKOVNÍ ROZVOD | 2023-06-08 | 27.075 |  | 7499252710
6 | Vejprnice | NZEE č.97, EASd 30/7-97 | 2023-08-06 | x |  | 7499252688
7 | Zbůch | Venkovní osvětlení | 2023-06-01 | 33.1 |  | 7499252712
8 | Chlumčany u Dobřan | EOV | 2023-08-06 | 2 výhybky |  | 7499252678
9 | Dehtín | Venkovní osvětlení + PZS "H"- P858 Vícenice (žkm 55,654) | 2023-10-10 | 27.15 |  | 7499252710
10 | Dobřany | EOV | 2023-10-16 | 4 výhybky |  | 7499252678
11 | Hamry - Hojsova Stráž | EOV | 2023-08-22 | 2 výhybky |  | 7499252678
12 | Janovice nad Úhlavou | EOV | 2023-10-17 | 5 výhybek |  | 7499252678
13 | Janovice nad Úhlavou | VO + VR | 2023-10-03 | 117.35 |  | 7499252718
14 | Lužany | VR + VO | 2023-07-11 | 39.05 |  | 7499252712
15 | Lužany | PZZ - P867 žkm 68,297 a P868 žkm 69,305 | 2023-07-11 | 4.525 |  | 7499252686 - 2 kusy
16 | Nýrsko | EOV | 2023-10-17 | 6 výhybek |  | 7499252680
17 | Petrovice nad Úhlavou | BUDOVA + VENKOVNÍ ROZVOD + OSVĚTLENÍ | 2023-10-07 | 23.35 |  | 7499252710
18 | Přeštice | EOV | 2023-10-16 | 4 výhybky |  | 7499252678
19 | Přeštice | NZEE č.15 (30 kVA) | 2023-10-04 | x |  | 7499252688
20 | Špičák | VR + VO | 2023-06-26 | 84.8 |  | 7499252716
21 | Špičák | EOV | 2023-10-16 | 4 výhybky |  | 7499252678
22 | Špičák | Tunel | 2023-09-28 | 146.616 |  | 7499252718
23 | Špičák | NZEE EASd 40/7- 55 | 2023-10-16 | x |  | 7499252688
24 | Švihov u Klatov | EOV | 2023-10-16 | 4 výhybky |  | 7499252678
25 | Zelená Lhota | EOV | 2023-10-17 | 2 výhybky |  | 7499252678
26 | Železná Ruda - Alžbětín | EOV | 2023-10-17 | 5 výhybek |  | 7499252678
27 | Blovice | Venkovní osvětlení + rozvody + přípojka GSM-R | 2023-10-06 | 63.5 |  | 7499252714
28 | Horažďovice předměstí | EOV | 2023-10-10 | 21 výhybek |  | 7499252682
29 | Horažďovice předměstí | OSV podchod+nástupiště I. a II. | 2023-08-30 | 86.975 |  | 7499252716
30 | Sušice | PZZ (P898) (Malá Chmelná) | 2023-10-08 | 1.525 |  | 7499252686
31 | Šťáhlavy | VENKOVNÍ ROZVOD + OSVĚTLENÍ | 2023-07-02 | 62.7 |  | 7499252714
32 | Velké Hydčice | NZEE č.59 | 2023-08-26 | x |  | 7499252688
33 | Ždírec u Plzně | PZZ VLČICE | 2023-10-08 | 1.44 |  | 7499252686
0
1 | Brod nad Tichou | EOV | 2023-10-02 | 2 výhybky |  | 7499252678
2 | Chodová Planá | EOV | 2023-10-02 | 4 výhybky |  | 7499252678
3 | Kokašice | Venkovní osvětlení + PZZ P439 (žkm 19,864) | 2023-08-25 | 17.425 |  | 7499252704
4 | Kozolupy | EOV | 2023-08-18 | 12 výhybek |  | 7499252680
5 | Kozolupy | Osvětlení podchodu a nást. | 2023-10-11 | 73.95 |  | 7499252714
6 | Milíkov | EOV | 2023-10-02 | 2 výhybky |  | 7499252678
7 | Ošelín | VENK. ROZVOD + VENK. OSVĚTLENÍ + GSM-R | 2023-05-18 | 57.6 |  | 7499252714
8 | Planá u Mariánských Lázní | OSVĚTLENÍ NÁSTUPIŠŤ + PODCHODY | 2023-10-26 | 63.025 |  | 7499252714
9 | Planá u Mariánských Lázní | OTV | 2023-10-30 | 133.15 |  | 7499252718
10 | Planá u Mariánských Lázní | EOV | 2023-10-02 | 14 výhybek |  | 7499252680
11 | Plzeň - Křimice | EOV | 2023-09-27 | 14 výhybek |  | 7499252680
12 | Pňovany | EOV | 2023-08-18 | 15 výhybek |  | 7499252680
13 | Pňovany zastávka | VENKOVNÍ ROZVOD + VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ | 2023-09-14 | 55.875 |  | 7499252714
14 | Stříbro | EOV | 2023-10-21 | 8 výhybek |  | 7499252680
15 | Svojšín | EOV | 2023-10-02 | 7 výhybek |  | 7499252680
16 | Vranov u Stříbra | EOV | 2023-10-07 | 2 výhybky |  | 7499252678
17 | Chrást u Plzně | EOV | 2023-06-18 | 2 výhybky |  | 7499252678
18 | Ejpovice | EOV | 2023-09-30 | 8 výhybek |  | 7499252680
19 | Holoubkov | Venkovní osvětlení a kab. Rozvod | 2023-11-09 | 86.956 |  | 7499252716
20 | Kařízek | VENK. OSVĚTLENÍ A KAB. ROZVOD | 2023-10-01 | 100.772 |  | 7499252718
21 | Obora u Kaznějova | PZS P1678 (žkm 21,504) a P1679 (žkm 22,694) | 2023-08-21 | 6.1 |  | 7499252686 - 2 kusy
22 | Rokycany | EOV | 2023-09-30 | 19 výhybek |  | 7499252680
23 | Všenice | Sedlecko PZS - P452 (žkm 13,391) a P453 (žkm 13,852) | 2023-10-09 | 9.15 |  | 7499252686 - 2 kusy
0
0
B) Protokol o prohlídce a zkoušce UTZ v provozu - oblast Plzeň
| ŽST | název obj. | příští protokol dodat do | druh zařízení | cena | číslo položky
1 | Lužany | SpS Lužany | 2023-03-02 |  |  | 7499253552
2 | Stříbro | TS EOV | 2023-06-25 |  |  | 7499253566
3 | Vranov u Stříbra | TS EOV | 2023-06-25 |  |  | 7499253566
4 | Plešnice | TS zab.zař. | 2023-07-20 |  |  | 7499253568
5 | Pňovany zastávka | TS zab.zař. | 2023-07-20 |  |  | 7499253568
6 | Klatovy | EPZ Klatovy | 2023-07-20 |  |  | 7499253570
7 | Vranov u Stříbra | NS Vranov | 2023-07-28 |  |  | 7499253540
8 | Vránov | TS 22/0,4kV Vránov | 2023-08-30 |  |  | 7499253510
9 | Plzeň Jižní předměstí | EOV TS 2 | 2023-09-25 |  |  | 7499253566
10 | Plzeň Jižní předměstí | EOV TS 11 | 2023-09-25 |  |  | 7499253566
11 | Sulislav | TS přípojka pro zastávku | 2023-09-29 |  |  | 7499253510
12 | tunel Ejpovice | TS Energocentrum | 2023-10-03 |  |  | 7499253520
13 | tunel Ejpovice | TS propojka č. 1 | 2023-10-04 |  |  | 7499253520
14 | tunel Ejpovice | TS propojka č. 4 | 2023-10-04 |  |  | 7499253520
15 | tunel Ejpovice | TS propojka č. 7 | 2023-10-04 |  |  | 7499253520
16 | Plzeň hl.n. | TS EOV 9 | 2023-12-05 |  |  | 7499253566
0
C ) PRAVIDELNÉ REVIZE - Správa pozemních staveb oblast Plzeň
| ŽST | název obj. | platnost revize | NPP | cena | číslo položky
1 | Horažďovice předměstí | Horažďovice předm. - stavědlo 1 | 2023-10-03 |  |  | 7499252564
2 | Mladotice | Mladotice 32 - ST provozní budova - býv.str.d. (+ S,VP,Ž) | 2023-09-14 |  |  | 7499252564
3 | Bor | Bor - ST provozní budova (dílny a sklady) | 2023-03-27 |  |  | 7499252564
4 | Běšiny | Běšiny/Kozí - ST provozní budova (+ VP,KP) | 2023-08-21 |  |  | 7499252566
5 | Sušice | Sušice - SSZT dílna | 2023-10-02 |  |  | 7499252564
6 | Velké Hydčice | Velké Hydčice 35 - výpravní budova | 2023-07-29 |  |  | 7499252566
7 | Zbiroh | Zbiroh nákl.n./Kařez - SSZT budova RZZ | 2023-09-18 |  |  | 7499252564
8 | Luby u Klatov | Luby u Klatov 60 - budova zastávky (+ S,Ž) | 2023-09-25 |  |  | 7499252566
9 | Cebiv | Cebiv 65 - budova zastávky D3 (+ S,VP,KP) | 2023-02-10 |  |  | 7499252564
10 | Dobříkov | Dobříkov 40 - budova zastávky (+ S,Ž) | 2023-09-21 |  |  | 7499252566
11 | Stupno | Stupno 32 - výpravní budova D3 (+ VP,KP) | 2023-02-07 |  |  | 7499252566
12 | Nezvěstice | Nezvěstice 362 - SSZT budova ATÚ (+ VP,KP,PP) | 2023-12-04 |  |  | 7499252568
13 | Nová Huť | Nová Huť 30 - budova zastávky (+ VP,KP) | 2022-04-25 |  |  | 7499252564
14 | Poběžovice | Poběžovice 9 - SSZT budova ATÚ | 2022-12-03 |  |  | 7499252566
15 | Milíkov | Milíkov - SSZT budova RZZ | 2022-12-03 |  |  | 7499252566
16 | Rokycany | Rokycany - SEE OTV garáž pohotovostního vozidla a garáž kolej. vozidel | 2022-08-30 |  |  | 7499252564
17 | Mladotice | Mladotice - ST garáž MUV (+ S) | 2022-08-28 |  |  | 7499252564
18 | Horažďovice předměstí | hromosvod - Horažďovice předm. - stavědlo 1 | 2023-10-03 |  |  | 7499252590
19 | Horažďovice předměstí | hromosvod - Horažďovice předm. 1166 - ST provozní budova | 2023-10-10 |  |  | 7499252590
20 | Plzeň hl.n. | hromosvod - Plzeň seř.n. - HZS provozní budova (+ VP,KP) | 2023-03-27 |  |  | 7499252592
21 | Plzeň Koterov | hromosvod - Plzeň Koterov/Božkov 633 - SEE OTV provozní budova | 2023-03-21 |  |  | 7499252592
22 | Bor | hromosvod - Bor - ST provozní budova (dílny a sklady) | 2023-03-27 |  |  | 7499252590
23 | Běšiny | hromosvod - Běšiny/Kozí - ST provozní budova (+ VP,KP) | 2023-08-21 |  |  | 7499252590
24 | Plzeň Koterov | hromosvod - Plzeň Koterov/Božkov - SEE OTV garáž kolejových vozidel | 2023-03-23 |  |  | 7499252590
25 | Velké Hydčice | hromosvod - Velké Hydčice 35 - výpravní budova | 2023-08-01 |  |  | 7499252592
26 | Lužany | hromosvod - Lužany - SEE spínací stanice 25 kV (prefa) | 2023-02-21 |  |  | 7499252590
27 | Postřekov | hromosvod - Postřekov 185 - budova zastávky (+ Ž) | 2023-09-19 |  |  | 7499252590
28 | Dobříkov | hromosvod - Dobříkov 40 - budova zastávky (+ S,Ž) | 2023-09-22 |  |  | 7499252590
29 | Stupno | hromosvod - Stupno 32 - výpravní budova D3 (+ VP,KP) | 2023-02-02 |  |  | 7499252590
30 | Nýrsko | hromosvod - Nýrsko 604 - vodárna s bytovou a provozní částí ST | 2023-10-20 |  |  | 7499252590
31 | Luby u Klatov | hromosvod - Luby u Klatov 60 - budova zastávky (+ S,Ž) | 2023-09-25 |  |  | 7499252592
32 | Kozolupy | hromosvod - Kozolupy 298 - ST provozní budova (+ VP,KP) | 2022-11-04 |  |  | 7499252592
33 | Nepomuk | hromosvod - Nepomuk/Dvorec 346 - SEE OTV provozní budova | 2021-03-21 |  |  | 7499252592
34 | Rokycany | hromosvod - Rokycany - SEE OTV garáž pohotovostního vozidla a garáž kolej. vozidel | 2022-08-30 |  |  | 7499252592
0
D ) PRAVIDELNÉ REVIZE - Silnoproud oblast České Budějovice
| ŽST | název obj. | platnost revize | NPP | cena | číslo položky
1 | Český Krumlov | EOV | 2023-11-22 |  |  | 7499252678
2 | Kájov | EOV | 2023-09-10 |  |  | 7499252678
3 | Křemže | EOV | 2023-07-28 |  |  | 7499252678
4 | Borovany | EOV | 2023-10-04 |  |  | 7499252678
5 | Nemanice II | EOV | 2023-11-22 |  |  | 7499252678
6 | Nové Hrady | EOV | 2023-08-30 |  |  | 7499252678
7 | České Budějovice | EOV | 2023-11-26 |  |  | 7499252680
8 | Nemanice II | EOV | 2023-11-22 |  |  | 7499252680
9 | Zliv | EOV | 2023-05-28 |  |  | 7499252682
10 | Vrábče | Venkovní osvětlení | 2023-07-29 |  |  | 7499252704
11 | Bujanov | Venkovní osvětlení | 2023-02-01 |  |  | 7499252704
12 | České Budějovice | St.1rozvody NN | 2023-07-31 |  |  | 7499252708
13 | Lipno nad Vltavou | Rozvody NN | 2023-02-28 |  |  | 7499252708
14 | České Budějovice | Hradlo na Č.V. osvětlení | 2023-03-01 |  |  | 7499252708
15 | České Budějovice | St.JIH venkovní osvětlení | 2023-04-23 |  |  | 7499252710
16 | Lipno nad Vltavou | Venkovní osvětlení | 2023-05-22 |  |  | 7499252710
17 | Hluboká nad Vltavou Zámostí | Rozvodna NN | 2023-01-25 |  |  | 7499252712
18 | České Budějovice | St.JIH rozvodna NN | 2023-11-22 |  |  | 7499252714
19 | České Budějovice | St.2 a 3 rozvody NN | 2023-05-18 |  |  | 7499252714
20 | Český Krumlov | Venkovní osvětlení | 2023-11-18 |  |  | 7499252714
21 | Křemže | Venkovní osvětlení | 2023-09-06 |  |  | 7499252714
22 | Zlatá Koruna | Venkovní osvětlení | 2023-07-29 |  |  | 7499252714
23 | Kájov | Venkovní osvětlení | 2023-11-18 |  |  | 7499252716
24 | Borovany | Venkovní osvětlení | 2023-10-25 |  |  | 7499252718
25 | Zliv | Venkovní osvětlení | 2023-05-22 |  |  | 7499252724
0
1 | Protivín zastávka | Venkovní osvětlení | 2023-04-08 |  |  | 7499252704
2 | Protivín | Přípojka pro PZZ | 2023-06-14 |  |  | 7499252708
3 | Protivín | Rozvodna NN | 2023-01-21 |  |  | 7499252710
4 | Protivín | Rozvody NN | 2023-05-23 |  |  | 7499252712
5 | Strakonice | Venkovní osvětlení | 2023-06-05 |  |  | 7499252718
6 | Strakonice | Nástupiště a podchod | 2023-07-12 |  |  | 7499252718
7 | Číčenice | Venkovní osvětlení | 2023-06-05 |  |  | 7499252728
0
1 | Dvory nad Lužnicí | Venkovní osvětlení | 2023-10-08 |  |  | 7499252704
2 | Veselí nad Lužnicí zastávka | Venkovní osvětlení | 2023-08-15 |  |  | 7499252704
3 | Veselí nad Lužnicí | Garáž MUV | 2023-09-03 |  |  | 7499252708
4 | Veselí nad Lužnicí | Autodílna | 2023-08-01 |  |  | 7499252710
5 | Veselí nad Lužnicí | Rozvodna NN | 2023-01-29 |  |  | 7499252710
6 | Veselí nad Lužnicí | Rozvody NN | 2023-02-22 |  |  | 7499252714
7 | Soběslav | Nástupiště a podchod | 2023-08-01 |  |  | 7499252716
8 | Veselí nad Lužnicí | Nástupiště a podchod | 2023-12-19 |  |  | 7499252718
9 | Ševětín | Venkovní osvětlení | 2023-12-03 |  |  | 7499252718
10 | Soběslav | Venkovní osvětlení | 2023-07-01 |  |  | 7499252720
11 | Veselí nad Lužnicí | Venkovní osvětlení II | 2023-10-08 |  |  | 7499252720
12 | Veselí nad Lužnicí | Venkovní osvětlení I | 2023-10-08 |  |  | 7499252726
13 | Ševětín | EOV | 2023-04-16 |  |  | 7499252678
14 | Soběslav | EOV | 2023-04-26 |  |  | 7499252680
15 | Veselí nad Lužnicí | EOV | 2023-11-12 |  |  | 7499252682
0
0
E) Protokol o prohlídce a zkoušce UTZ v provozu - oblast Č.B.
| ŽST | název obj. | příští protokol dodat do | druh zařízení | cena | číslo položky
1 | Hluboká nad Vltavou | TS 22/0,4 kV | 2023-04-30 |  |  | 7499253510
2 | Ražice | TS 22/0,4 kV | 2023-11-10 |  |  | 7499253510
3 | Katovice | TS 22/0,4 kV | 2023-11-20 |  |  | 7499253510
4 | Veselí nad Lužnicí | TS 22/0,4 kV | 2023-10-15 |  |  | 7499253520
5 | Tábor Čekanice | TS 22/0,4 kV | 2023-11-05 |  |  | 7499253520
6 | Nemanice | TNS 110 kV + 27 kV | 2023-06-18 |  |  | 7499253540
7 | Strakonice | TNS 110 kV + 27 kV | 2023-05-30 |  |  | 7499253540
8 | Nemanice | TS EOV1 | 2023-11-29 |  |  | 7499253566
9 | Nemanice | TS EOV2 | 2023-11-29 |  |  | 7499253566
10 | Rybník | TS EOV1 | 2023-04-30 |  |  | 7499253566
11 | Rybník | TS EOV2 | 2023-04-30 |  |  | 7499253566
12 | Horní Dvořiště | TS EOV1 | 2023-04-30 |  |  | 7499253566
13 | Horní Dvořiště | TS EOV2 | 2023-04-30 |  |  | 7499253566
14 | Dynín | TS EOV | 2023-11-22 |  |  | 7499253566
15 | Veselí nad Lužnicí | TS EOV3 | 2023-11-29 |  |  | 7499253566
16 | Veselí nad Lužnicí | TS EOV4 | 2023-11-29 |  |  | 7499253566
17 | Planá nad Lužnicí | TS EOV1 | 2023-11-20 |  |  | 7499253566
18 | Planá nad Lužnicí | TS EOV2 | 2023-11-20 |  |  | 7499253566
19 | Tábor | TS EOV1 | 2023-11-20 |  |  | 7499253566
20 | Tábor | TS EOV2 | 2023-11-20 |  |  | 7499253566
21 | Tábor | TS EOV3 | 2023-11-20 |  |  | 7499253568
22 | Horní Dvořiště | TS UNZ | 2023-04-30 |  |  | 7499253568
23 | Planá nad Lužnicí | TS UNZ | 2023-11-20 |  |  | 7499253568
0
F ) PRAVIDELNÉ REVIZE - Správa pozemních staveb oblast České Budějovice
| ŽST | název obj. | platnost revize | NPP | cena | číslo položky
1 | Hrdějovice | Čekárna | 2023-04-25 |  |  | 7499252564
2 | Loučovice zastávka | Čekárna | 2023-04-17 |  |  | 7499252564
3 | Božejovice | Stavědlo | 2023-07-30 |  |  | 7499252564
4 | Vlastec | Stavědlo | 2023-10-27 |  |  | 7499252564
5 | Sudoměřice u Bechyně | Čekárna | 2023-10-07 |  |  | 7499252564
6 | Vrcovice | Stráž. domek a čekárna | 2023-03-10 |  |  | 7499252564
7 | Vodňany | WC zděné | 2023-11-12 |  |  | 7499252564
8 | Zlatá Koruna | Stavědlo | 2023-07-30 |  |  | 7499252564
9 | Protivín zastávka | Čekárna | 2023-04-04 |  |  | 7499252564
10 | České Budějovice | Kompas, dílny, soc. zařízení | 2023-11-21 |  |  | 7499252566
11 | České Budějovice | Budova RZZ | 2023-11-21 |  |  | 7499252566
12 | České Budějovice | Stavědlo 1 | 2023-11-21 |  |  | 7499252566
13 | Lipno nad Vltavou | Výpravní budova | 2023-02-24 |  |  | 7499252566
14 | Červená nad Vltavou | Výpravní budova | 2023-03-28 |  |  | 7499252566
15 | Vlastec | Výpravní budova | 2023-10-18 |  |  | 7499252566
16 | Vodňany | Výpravní budova | 2023-11-12 |  |  | 7499252566
17 | Holubov | Výpravní budova | 2023-03-28 |  |  | 7499252566
18 | Polná na Šumavě | Výpravní budova | 2023-09-17 |  |  | 7499252566
19 | Netolice | Výpravní budova | 2023-12-21 |  |  | 7499252566
20 | Bavorov | Výpravní budova | 2023-03-04 |  |  | 7499252566
21 | Černý Kříž | Výpravní budova | 2023-03-20 |  |  | 7499252566
22 | Sedlice u Blatné | Výpravní budova | 2023-05-20 |  |  | 7499252566
23 | Strunkovice nad Volyňkou | Výpravní budova | 2023-05-22 |  |  | 7499252566
24 | Kájov | Výpravní budova | 2023-11-07 |  |  | 7499252568
25 | Černá v Pošumaví | Výpravní budova | 2023-04-18 |  |  | 7499252568
26 | Nová Pec | Výpravní budova | 2023-10-07 |  |  | 7499252568
27 | Lenora | Výpravní budova | 2023-02-05 |  |  | 7499252568
28 | Čimelice | Výpravní budova a stavědlo | 2023-09-20 |  |  | 7499252568
29 | Čížová | Výpravní budova | 2023-08-28 |  |  | 7499252568
30 | Zlatá Koruna | WC veřejné hromosvod | 2023-07-08 |  |  | 7499252590
31 | Hluboká nad Vltavou | Budova RZZ hromosvod | 2023-11-13 |  |  | 7499252590
32 | Kaplice | Výpravní budova hromosvod | 2023-05-22 |  |  | 7499252592
33 | Lipno nad Vltavou | Výpravní budova hromosvod | 2023-02-24 |  |  | 7499252592
34 | Božejovice | Výpravní budova hromosvod | 2023-11-22 |  |  | 7499252592
35 | Kájov | Výpravní budova hromosvod | 2023-01-08 |  |  | 7499252592
36 | Černý Kříž | Výpravní budova hromosvod | 2023-12-04 |  |  | 7499252592
37 | Čimelice | Výpravní budova hromosvod | 2023-09-20 |  |  | 7499252592
38 | Čížová | Výpravní budova hromosvod | 2023-08-28 |  |  | 7499252592
0
| CELKEM ZA REVIZE, KONTROLY, PROHLÍDKY A ZKOUŠKY OŘ SEE Plzeň pro rok 2023 |  |  | 0