|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Prostřednictvím E-ZAK** |
| Naše zn. | 15977/2022-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 2/1 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | JUDr. Jaroslav Klimeš |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 722 819 305 |  |  |
| E-mail | [KlimesJa@spravazeleznic.cz](mailto:KlimesJa@spravazeleznic.cz) |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 25. listopadu 2022 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: **„Výstavba železniční zastávky Orel“**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 4

**Dotaz č. 17:**

Prosíme o opravu výkazu výměr objektu SO 11-10-01 Železniční svršek, položky č. 2-5 nemají vzorec pro celkovou cenu

**Odpověď:**

Zadavatelem, byly zmíněné položky výkazu výměr opraveny – doplněn vzorec pro celkovou cenu (viz příloha).

**Dotaz č. 18:**

**PS 11-02-21 „ZAST Orel, nástupištní rozhlas“**

Dle Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 3 v odpovědi na dotaz č.15 jsou ve výkazu výměr dvě položky č. 35, které jsou úplně identické. Ve výkazu výměr co se týče SW, by měly být pouze tyto položky:

75L3E5 SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) - SW MODUL PRO ŘÍZENÍ RÚ

75L3E8 SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) - SW MODUL HLÁŠENÍ

Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu ve výkazu výměr.

**Odpověď:**

Položka č.35 se v soupisu prací se vyskytovala dvakrát. Duplicita položky byla ze soupisu prací odstraněna (viz příloha).

**Dotaz č. 19:**

**PS 11-02-21 „ZAST Orel, nástupištní rozhlas“**

Dle Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č.3 odpověď na dotaz č.15 se uvádí dle odboru č.14 (odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky SŽ) následující:

*„k bodu 5.2.2 směrnice č.118 SŽDC není nutné nahrávat fyzicky hlášení rozhlasu. V současné době dochází k ukládání hlášení v textovém formátu a v systému DDTS jsou uloženy logy o funkčnosti rozhlasové ústředny a celistvosti linky reproduktorů. Tento soubor informací je dostačující k případnému doložení o provedení hlášení“.*

Žádáme zadavatele o prověření položek č.36-42 a případnou opravu ve výkazu výměr, v blokovém schématu a v technické zprávě.

**Odpověď:**

Zadavatel trvá na instalování záznamového zařízení dle předložené dokumentace.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/). Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

**Příloha:** 20221125\_G.4\_Výkazy výměr (neoceněné)

V Olomouci dne

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace