## List1
P2 TZ – Seznam majetku - soupis tepelných zdrojů
| Hlavní inventární číslo | Umístění | Adresa | Oblast A 0-25km B 0-50km C 0-75km D 0-100km E 0-125km | umístění | Typ zdroje | VK -velká kotelna; MK -malá kotelna; TČ -tepelné čerpadlo; PT-podokenní topidlo; EK-elektrický kotel; K-TP -kotel na tuhá paliva; LT-TP -lokální topidlo na tuh.palivo; O-TP -ostatní zdroje na tuh.palivo; ZP-ohřev (boiler,ZOV); ZP-agregát(teplovzdušný agregát); ZP-infrazářič | počet zdrojů | Výkon kW | Palivo | kontrola spal. cest | čištění spalinových cest | Prohlídka a čištění dle provozního řádu a technických podmínek zařízení 1x měsíčně | vzdálený dohled-web server | servis 1x ročně
1 | IC5000206058 | Bedihošť SD č.8 | Komendova 44 | A | obývací pokoj | lokální FIKOTERM | O-TP | 1 | 8kW | TP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
2 | IC6000383860 | Bedihošť VB | Komendova 46 | A | suterén | BAXI slim 1.490 IN | MK | 1 | 48kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | IC6000383860 | Bedihošť VB (byt 1) | Komendova 46 | A | byt-WC (přízemí) | Junkers Cerapur ACU ZWSB 22/28 3E23; | MK | 1 | 28kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
4 | IC6000383860 | Bedihošť VB (byt 2) | Komendova 46 | A | byt-komora (přízemí) | Viadrus G25 | MK | 1 | 18kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
5 | IC6000383860 | Bedihošť VB (byt 3) | Komendova 46 | A | byt-kuchyně (přízemí) | Baxi ECOFOURA 24F | MK | 1 | 24kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
6 | IC6000383860 | Bedihošť VB (byt 4) | Komendova 46 | A |  | Dakon 20 Elektrokotel | EK | 1 |  | el.kotel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
7 | IC5000178403 | Bludov Lázně SD č. 44, zastávka Bludov | Lázeňská 328 | B |  | Viadrus Herkules U26 (Emis.tř.1) | K-TP | 1 | 15kW | TP | 1 | 2 | 0 | 0 | 1
8 | IC6000383384 | Bludov VB (byt 1) | Nádražní 325 | B |  | DAKON FB20 DS (Emis.tř.2) | K-TP | 1 | 20kW | TP | 1 | 2 | 0 | 0 | 1
9 | IC6000383384 | Bludov VB (byt 2) | Nádražní 325 | B |  | OPOP H 418 (Emis.tř.1) | K-TP | 1 | 18kw | TP | 1 | 2 | 0 | 0 | 1
10 | IC6000383386 | Bohdíkov, VB (byt 2. patro) | výpr. bud. ČD 128 | B | byt-koupelna 2NP | Brötie Heizung Q, WHBCv 22/24D | MK | 1 | 22kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
11 | IC6000383386 | Bohdíkov, ŽST | Bohdíkov 128 | B |  | VIADRUS NAOS K4 typ:K4G2524ZW | MK | 1 | 24kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
12 | IC6000383616 | Bohuslavice nad Vláří, VB (byt) | Bohuslavice n/V 111 | D | kotelna | VIADRUS HERCULES U26 (Emis.tř.1) | K-TP | 1 | 26kW | TP | 1 | 2 | 0 | 0 | 1
13 | IC6000384812 | Branky na Moravě, VB (byt 1) 1. patro | Branky n/M č.p 59 | C | byt-obývací pokoj | lok.t. - krbová kamna HAAS+SOHN | LT-TP | 1 | 11kW | TP | 1 | 2 | 0 | 0 | 1
14 | IC6000384812 | Branky na Moravě, VB (byt 1) 1. patro | Branky n/M č.p 59 | C | byt-dětský pokoj | lok.t. - krbová kamna HAAS+SOHN | O-TP | 1 | 6kW | TP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
15 | IC5000231233 | Branky na Moravě, SD č.p. 58 | Branky n/M č.p 58 | C | chodba 1NP | Viadrus Herkules U26 v os.vlastnictví (Emis.tř.1) | K-TP | 1 | 16kW | TP | 1 | 2 | 0 | 0 | 1
16 | IC6000383391 | Branná - VB (vč. bytů) | Branná 155 | D |  | Mitsubishi PAC-IF 061B-E | TČ | 1 | 14kW | TČ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
17 | IC6000383735 | Brodek u Přerova, VB (kotelna, sklep) | 9. května 98 | A | suterén | PROTHERM Medvěd Condens 35 KKS; | MK | 1 | 35kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
18 | IC6000383735 | Brodek u Přerova, VB (byt 1. patro) | 9. května 98 | A | koupelna 2NP | Ariston - Class One Systém 24 | MK | 1 | 24kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
19 | IC6000383310 | Červenka VB - kotelna | Nádražní 372 | A | suterén | K1 -BROTJE Eco Therm Plus WGB 7OH mají společný K2-BROTJE Eco Therm Plus WGB 7OH komín | VK | 2 | 2x 70kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
20 | IC6000383815 | Domašov n/Bystřicí, VB | Nádražní 165 | A | kotelna-přízemí | OPOP H425 EKO-U (Emis.tř.4) | K-TP | 1 | 25kW | TP | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
21 | IC6000383815 | Domašov n/Bystřicí, VB | Nádražní 165 | A | suterén | Lokální spotřebič Petra | O-TP | 1 | 6kW | TP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
22 | IC6000383824 | Drahanovice (pravý byt) | Drahanovice 104 | A | tech.místnost bytu 2NP | BAXI DUO-TEC COMPACT +24 GA | MK | 1 | 24kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
23 | IC6000383824 | Drahanovice (levý byt) | Drahanovice 104 | A | koupelna 2NP | BAXI DUO-TEC COMPACT +24 GA | MK | 1 | 24kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
24 | IC6000315236 | Grygov - provozní budova OTV | Za Tratí 439 | A |  | Junkers Cerapur comfort ZSBR 28-3A23 | MK | 1 | 28kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
25 | IC6000311583 | Grygov, budova RZZ | 49°32'1.699"N, 17°18'20.652"E | A |  | Brötje WBC 22/24i | MK | 1 | 24kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
26 | IC6000383776 | Grygov, VB (DK,pokladna ČD) | K nádraží 122 | A | kancelář DB (přízemí) | Buderus Logmax - plus GB 062-24 H V2 | MK | 1 | 24kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
27 | IC6000328612 | Hanušovice - provozní budova SDC | Školní 538 (Nádražní 538) | C |  | Brotje WGB EVO 28 i | MK | 1 | 28kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
28 | IC6000383387 | Hanušovice VB - suterén | Nádražní 197 | C | tech.místnost 1PP | Brötje WGB 50H | MK | 1 | 49,5 kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
29 | IC6000383387 | Hanušovice VB -byt | Nádražní 197 | C | byt, 2NP | BRÖTJE WBC 22/24H | MK | 1 | 24kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
30 | IC5000178421 | Hanušovice SD č. 60 | Za Moravou 191 | C | kuchyň | kuchyňská kamna mají společný komín | O-TP | 1 | 5 kW | TP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
31 | IC5000178421 | Hanušovice SD č. 60 | Za Moravou 191 | C | koupelna | "průt.ohřívač" lázeňský válec (mají společný komín) | O-TP | 1 | 8 kW | TP |  |  | 0 | 0 | 0
32 | IC5000178421 | Hanušovice SD č. 60 | Za Moravou 191 | C | obývací pokoj | lokální spotřebič PETRY mají společný komín | O-TP | 1 | 6 kW | TP |  |  | 0 | 0 | 0
33 | IC5000253022 | Hlubočky - SD 12,13 | Fučíkova 60 | A | kotelna-přízemí | VIADRUS Hercules U26 (Emis.tř.1) | K-TP | 1 | 22kw | TP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
34 | IC6000383816 | Hlubočky-Mariánské Údolí, provoz.budova RZZ+VB (kotelna, pokladna ČD) | K nádraží 396 | A | kotelna-přízemí | 2x VIADRUS U 22 C (jeden -MIMO PROVOZ); Koks Emis.tř.:0 | K-TP | 1 | 22kw | TP | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
35 | IC6000315067 | Holešov - provozní středisko - TO | Nádražní 2 | B | tech.místnost 1NP | Protherm Panther 25 KOV v 19 | MK | 1 | 25kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
36 | IC6000383457 | Holešov, VB (pokladna - přízemí) | Nádražní 2 | B |  | Brötje WGB EVO 20i | MK | 1 | 20kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
37 | IC6000384863 | Horní Lideč VB | Horní Lideč 90 | E |  | K 1 - elektrický kotel Bosh Tronic 5000h | EK | 1 | 45kW | el.kotel | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
38 | IC6000384863 | Horní Lideč VB | Horní Lideč 90 | E |  | K 2 - elektrický kotel Bosh Tronic 5000h | EK | 1 | 45kW | el.kotel | 0 | 0 | 0 |  | 1
39 | IC5000231418 | Horní Lideč - RZZ | Horní Lideč, parcel.č.2350/9 | E |  | elektrický kotel - Bosh Tronic 5000 | EK | 1 | 45kW | el.kotel | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
40 | IC5000178549 | Horní Lipová - stavědlový domek | 50.2247369N, 17.0835833E | D |  | kachlová kamna | O-TP | 1 | 9kW | TP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
| IC5000178549 | Horní Lipová - stavědlový domek | 50.2247369N, 17.0835833E | D |  | lokální kamna Petry | O-TP | 1 | 6kW | TP |  |  | 0 | 0 | 0
41 | IC6000330693 | Horní Moštěnice 168 (byt) | Horní Moštěnice 168 | A | sklep | Dakon DOR 20 (Emistní tř.2) | K-TP | 1 | 20kW | TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
42 | IC6000383345 | Hoštejn-provozní budova (byt) | Hoštejn 72 | C |  | krbová kamna | O-TP | 1 | 9kW | TP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
43 | IC6000311720 | Hranice - provozní budova (RZZ) | Nádražní 2184 | B |  | STIEBEL ELTRON WPL 23E A2 | TČ | 1 | 15,7kW | TČ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
44 | IC6000384920 | Hranice n/M město, VB (byt 1. patro) | Jurikova 554 | B | byt 2NP | BRÖTJE WHBS 22D | MK | 1 | 22kw | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
45 | IC6000384920 | Hranice n/M město, VB (dopravní kancelář) | Jurikova 554 | B | dopravní kancelář 1NP | BRÖTJE WHBC 22/24 D | MK | 1 | 22kw | ZP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
46 | IC6000384971 | Hranice n/M, VB - kotelna | Nádražní 498 | B | kotelna-sklep 1PP | Brötje BGB 50i (spol.komín K1 a K2) | MK | 2 | 2x 47,9kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
47 | IC6000383278 | Hulín, VB (kotelna - 1. patro) | Nádražní 380 | B | kotelna 2NP | JUNKERS SUPRALINE KN 36-8 E 23 | MK | 2 | 2x 36kW | ZP | 2 | 2 | 1 | 0 | 2
48 | IC6000383278 | Hulín, VB (kotelna - 1. patro) | Nádražní 380 | B | kotelna 2NP | průt.o.v. ARISTON Thermo SGA X 160 EE | ZP- ohřev | 1 | 8,5kW | ZP-ohřev | 1 | 1 |  | 0 | 1
49 | IC6000315153 | Hulín, provozní budova OTV |  | B |  | elektrokotel | EK | 1 |  | el.kotel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
50 | IC6000384860 | Jablůnka, VB | Jablůnka 149 | D |  | elektrokotel - Protherm RAY 21KE/14EU | EK | 1 | 21kW | el.kotel | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
51 | IC5000231382 | Jablůnka, RZZ (provozní budova) | Jablůnka parcel.č.1340/10 | D |  | elektrokotel - Dakon PTE | EK | 1 | 24kW | el.kotel | 0 | 0 | 0 |  | 1
52 | IC5000206190 | Jarohněvice 68 (byt) | Jarohněvice 68 | C | kotlna,pravý trakt objektu /přízemí/ | DAKON DOR F16 (Emis.tř.3) | K-TP | 1 | 16kW | TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
53 | IC6000383492 | Javorník ve Slezsku VB (nocležny ČD,pronájem) | Nádražní 164 | E |  | Viadrus NAOS K4 | MK | 1 | 33kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
54 | IC6000330699 | Jeseník - provozní budova SDC (Traťovka) | Nádražní 193/4 | D |  | BROTJE WHBK 22/24 | MK | 1 | 24kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
55 | IC6000383395 | Jeseník (byt 1) | Nádražní 282/2 | D |  | VIESSMANN VITODENS 300W WB3B | MK | 1 | 13kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
56 | IC6000383395 | Jeseník (byt 2) | Nádražní 282/2 | D |  | VIESSMANN VITODENS 300W | MK | 1 |  | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
57 | IC6000383395 | Jeseník (byt 3) | Nádražní 282/2 | D |  | VIESSMANN VITODENS 300W WB3C | MK | 1 | 17kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
58 | IC6000383395 | Jeseník, VB (dozorčí místnost +odbory 1. patro) | Nádražní 282/2 | D |  | VIESSMANN VITODENS 300W WB3B | MK | 1 | 13kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
59 | IC6000383395 | Jeseník, VB (zázemí+nocležny - 1.patro) | Nádražní 282/2 | D |  | VIESSMANN VITODENS 300W WB3D | MK | 1 | 13kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
60 | IC6000383395 | Jeseník, VB (hospoda a zázemí) | Nádražní 282/2 | D |  | VIESSMANN VITODENS 300W WB3B | MK | 1 | 19kw | ZP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
61 | IC6000383395 | Jeseník, VB (pokladny - přízemí) | Nádražní 282/2 | D |  | VIESSMANN VITODENS 300W WB3C | MK | 1 | 26kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
62 | IC6000383395 | Jeseník, VB (techn. místnost) DK | Nádražní 282/2 | D |  | VIESSMANN VITODENS 300W WB3C | MK | 1 | 35kw | ZP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
63 | IC6000383389 | Jindřichov na Mor., VB (byt 1) | Jindřichov n.M.35 | D | obývací pokoj | krbová kamna | O-TP | 1 | 9,5kW | TP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
64 | IC6000383389 | Jindřichov na Mor., VB (byt 1) | Jindřichov n.M.35 | D | dětský pokoj | krbová kamna | O-TP | 1 | 8kW | TP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
65 | IC6000383676 | Kojetín, VB (přízemí) | Nádražní 458 | B | místnost u WC doprav.kanceláře (přízemí) | Brötje WGB EVO 15i | MK | 1 | 14kw | ZP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
66 | IC5000206269 | Kojetín, stavědlo č.1 (u přejezdu vlevo) | 49.3465597N, 17.3082822E | B |  | karma Beta 3 | PT | 2 | 2x 3,5kW | ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
67 | IC5000206168 | Konice SD č.332 | Za nádražím 332 | B | obývací pokoj | lokální FIKO | O-TP | 1 | 8kW | TP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
68 | IC6000311739 | Konice - zastávka (VB) | Jiráskova 691 | B |  | elektrokotel | EK | 1 | 12kW | el.kotel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
69 | IC6000311739 | Konice - zastávka (VB) byt | Jiráskova 691 | B |  | Protherm RAY 12KE/14 EU | EK | 1 |  | el.kotel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
70 | IC6000383857 | Kostelec na Hané (byt 1) | 8. května 266 | A | sklep, suterén | VIADRUS NAOS K4 (typ: K4G2S24ZW) | MK | 1 | 24kw | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
71 | IC6000383857 | Kostelec na Hané (byt 2) | 8. května 266 | A | byt-komora 2NP | VIADRUS NAOS K4 (typ: K4G2S24ZW) | MK | 1 | 24kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
72 | IC6000383857 | Kostelec na Hané VB (sklep) | 8. května 266 | A | sklep, suterén | Brötje Heizung WBS22H | MK | 1 | 22kw | ZP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
73 | IC6000383451 | Kroměříž, VB (DK přízemí) | Nádražní 1690/3 | B | DK 1NP | K1 -Brötje Heizung WBS 22i | MK | 1 | 22kw | ZP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
74 | IC6000383451 | Kroměříž, VB (komerční prostor-restaurace) | Nádražní 1690/3 | B | technická místnost 2NP | K2 -Brötje Heizung WGB EVO 38i | MK | 1 | 38kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
75 | IC6000383451 | Kroměříž, VB (Tranzito, pokladna ČD,veř.WC) | Nádražní 1690/3 | B | pokladna 1NP | K3 -Brötje Heizung WBS 22i | MK | 1 | 22kw | ZP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
76 | IC6000383451 | Kroměříž, VB (nocležna - 1. patro),"komer.prostor-RP ZAP" | Nádražní 1690/3 | B | technická místnost 1NP | K4 -Brötje Heizung WBS 22i | MK | 1 | 22kw | ZP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
77 | IC6000383321 | Kunovice, VB (kotelna - přízemí) | Na Drahách 719 | D | kotelna v zádní části VB 1NP | PROTHERM Medvěd Condens 35 KKS | MK | 1 | 35kw | ZP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
78 | IC6000383321 | Kunovice, VB (kanceláře+veřejné WC/bývalá vozová v 1N.P.) | Na Drahách 719 | D | budova-býv.vozová (1NP) | BAXI DUO TEC COMPACT | MK | 1 |  | ZP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
79 | IC6000328515 | Kunovice, Na Drahách 786 Provozní středisko | Na Drahách 786 | D | kotelna ve sklepě 1PP | K1, K2 - Baxi Ecofour 1.24 | MK | 2 | 2x 24kw | ZP | 2 | 2 | 1 | 1 | 2
80 | IC6000384922 | Lhotka nad Bečvou, VB (kotelna - přízemí) | Lhotka n/B 96 - 2 | C |  | elektrokotel - Protherm Ray 12KE/14EU | EK | 1 |  | el.kotel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
81 | IC6000383315 | Želechovice n/Dřev.-Lípa nad Dřevnicí, VB (přízemí - pokladna ČD, ČD-Cargo) | Lípa n/D 120 | C | technická místnost 1NP v zadní části VB | Protherm | MK | 1 | 24kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
82 | IC6000328623 | Lipník nad Bečvou, provozní budova (byt) | Nádražní 1123/34 | B | byt-koupelna | Viadrus Naos K4 S24ZW | MK | 1 | 24kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
83 | IC6000384927 | Lipník nad Bečvou, VB (přízemí) | Nádražní 400/28 | B | zázemí podkladny-chodba 1NP | Kondenzační Vaillant VU246/5-3 ECO TEC PRO | MK | 1 | 28kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
84 | IC6000383394 | Lipová Lázně, VB (byt 1.p.) | Lipová lázně 331 | D |  | BAXI ECOFOUR 24 | MK | 1 | 24kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
85 | IC6000383394 | Lipová Lázně, VB (dopravní kancelář) | Lipová lázně 331 | D |  | VIADRUS NAOS K4 | MK | 1 | 24kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
86 | IC6000383394 | Lipová Lázně, VB (ČD-Tranzito) | Lipová lázně 331 | D |  | VIADRUS NAOS K4 | MK | 1 | 24kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
87 | IC6000383394 | Lipová Lázně, VB (restaurace -veř.wc) | Lipová lázně 331 | D |  | PROTHERM MEDVĚD 30 KLOM | MK | 1 | 28kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
88 | IC5000206127 | Litovel město (byt) | Komárov 1/806 | A | byt-koupelna, přízemí | BROTJE HEIZUNG WHBC 22/24C | MK | 1 | 24kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
89 | IC5000206127 | Litovel město VB | Komárov 1/806 | A | technická místnost, přízemí | Brötje Heizung WBC 22/24H | MK | 1 | 24kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
90 | IC6000383743 | Litovel předměstí, VB | Nádražní 962/3 | A |  | Panasonic VZT T-CAP WH-UX09HE8 | TČ | 1 | 9kW | TČ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
91 | IC6000383743 | Litovel předměstí - byt (1.NP) neobsazen | Nádražní 962/3 | A | kotelna (přízemí) | Panasonic VZT T-CAP WH-UX09HE8 | TČ | 1 | 9kW | TČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
92 | IC6000383743 | Litovel předměstí - byt (2.NP) | Nádražní 962/3 | A | kotelna (přízemí) | Panasonic VZT T-CAP WH-UX09HE8 | TČ | 1 | 9kW | TČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
93 | IC6000383617 | Luhačovice VB - veřejné wc | Nádražní 258 | D | budova vedle VB-veř.wc | Protherm Gepard condens 25MKO | MK | 1 | 25kw | ZP | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
94 | IC6000383617 | Luhačovice VB - vlakové čety, pokladna - 1NP | Nádražní 258 | D | pokladna 1NP | Brötje HEINZUNG ECO THERM KOMPAKT WBS 22H | MK | 1 | 22kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
95 | IC6000383617 | Luhačovice VB - vlakové čety, nocležny 2NP | Nádražní 258 | D | nocležna 2NP | Brötje WHBK 22/24 | MK | 1 | 24kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
96 | IC6000383343 | Lukavice, VB | Lukavice 43 | B |  | BROTJE HEIZUNG WGB EVO 28i | MK | 1 | 28kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
97 | IC6000383343 | Lukavice, VB (byt 1) | Lukavice 43 | B | byt-kuchyň 1NP | kuchyňský sporát (společný komín) | O-TP | 1 | 6 kW | TP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
98 | IC6000383343 | Lukavice, VB (byt 1) | Lukavice 43 | B | byt - 1NP | lázeňský válec na ohřev TUV (společný komín) | O-TP | 1 | 8 kW | TP |  |  | 0 | 0 | 0
99 | IC6000315162 | Lužná u Vsetína 93 (byt) | Lužná u Vsetína 93 | D | byt- pokoj 1NP | Krbová kamna Italiana Camini typ:AQUA | LT-TP | 1 | 12,5kW | TP | 1 | 2 | 0 | 0 | 1
100 | IC5000178438 | Malá Morava - Vlaské SD č. 62 | Vlaské 41, Malá Morava | D | byt-pokoj | pokoj. kamna Petry (mají společný komín) | O-TP | 1 | 6kW | TP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
101 | IC5000178438 | Malá Morava - Vlaské SD č. 62 | Vlaské 41, Malá Morava | D | byt-kuchyň | kuchyňská kamna (mají společný komín) | O-TP | 1 | 5kW | TP |  |  | 0 | 0 | 0
102 | IC6000330696 | Mikulovice - garáž pro motorový vozík | 50.3011306N, 17.3171058E | E | garáž | PETRY | O-TP | 1 | 6kw | TP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
103 | IC5000178640 | Mikulovice - stavědlo č. 1 | 50.3032100N, 17.3212808E | E |  | MORA podok.topidlo | PT | 1 | 4,8kW | ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
104 | IC6000383431 | Mikulovice, VB (byt) | Nádražní 318 | E |  | VIADRUS NAOS K4 | MK | 1 | 33kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
105 | IC6000383431 | Mikulovice, VB (přízemí -dopravní kancelář) | Nádražní 318 | E |  | BROTJE WHBS 30C | MK | 1 | 30kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
106 | IC6000383431 | Mikulovice, VB (wc ženy) | Nádražní 318 | E | wc ženy | MORA plyn.topidlo 6111 | PT | 1 | 4,8kW | ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
107 | IC5000178512 | Mladějovice-budova zastávky (čekárna, technologie) | Mladějovice 78 | A | čekárna | Brötje WBC 22/24i | MK | 1 | 24kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
108 | IC6000383347 | Mohelnice, VB, Nádraží 5 (byt 1) | Nádraží 339/5 | B |  | OPOP H 418 (Emis.tř.1) | K-TP | 1 | 15kW | TP | 1 | 2 | 0 | 0 | 1
109 | IC6000383347 | Mohelnice, VB, Nádraží 5 (byt 2) | Nádraží 339/5 | B |  | DAKON DOR F16 (Emis.tř.3) | K-TP | 1 | 16kW | TP | 1 | 2 | 0 | 0 | 1
110 | IC6000383344 | Moravičany č. 87, VB (byt) | Moravičany 87 | B |  | krbová kamna KOZA 6 | O-TP | 1 | 8kW | TP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
111 | IC6000383675 | Němčice nad Hanou, VB (kotelna) | Nádražní 215 | B | suterén | PROTHERM Medvěd Condens25 KKS | MK | 1 | 25kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
112 | IC6000383675 | Němčice nad Hanou, VB (byt 1.p.) | Nádražní 215 | B | byt-koupelna 2NP | VIADRUS K4 G2H24ZW | MK | 1 | 24kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
113 | IC6000315242 | Nezamyslice TO dílny a sklady | Komenského 115 | B |  | lokál PETRA | O-TP | 1 | 6kW | TP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
114 | IC6000383858 | Nezamyslice-VB (kotelna levý) | Komenského 115 | B | kotelna, přízemí | Brotje WGB evo 28i mají společný komín | MK | 1 | 28kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
115 | IC6000383858 | Nezamyslice-VB (kotelna pravý) | Komenského 115 | B | kotelna, přízemí | Brotje WGB evo 50i mají společný komín | MK | 1 | 47,9kW | ZP | 1 | 1 |  | 0 | 1
116 | IC6000383858 | Nezamyslice-VB (byt 1) | Komenského 115 | B | byt-chodba | ATTACK FD26 F5DA | K-TP | 1 | 23,9kW | TP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
117 | IC6000383858 | Nezamyslice-VB (byt 2) | Komenského 115 | B | byt-obývací pokoj | PRITY - krbová kamna s výměníkem | O-TP | 1 | 8kW | TP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
118 | IC6000383614 | Nezdenice, VB (kotelna)+vytápí i byt | Nezdenice 89 | D | suterén, 1PP | Protherm Medvěd Condens 48 KKS | MK | 1 | 43kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
119 | IC5000178389 | Nový Malín - SD č.34a (byt) | Nový Malín č.p.340 | C |  | OPOP H 418 | K-TP | 1 | 18kW | TP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
120 | IC6000383779 | Olomouc -provozní budova (Na Špici) | Pavlovičky 126 | A | kotelna, přízemí | Brötje WGB EVO 38i | MK | 1 | 38kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
121 | IC5000206023 | Olomouc Nový Svět- SD č.25 (byt) | Holická 30 | A | kotelna, přízemí | Junkers ZW 23-1KE | MK | 1 | 23kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
122 | IC5000206289 | Olomouc - spádovištní stavědlo - KOMPAS | 49.5914914N, 17.2805883E | A |  | 2x elektrokotel | EK | 2 | 2x kW | el.kotel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
123 | IC5000206288 | Olomouc - Ústřední stavědlo | Jeremenkova 11 | A | 2 NP, 3NP, sprchy ve 4NP-za mříží | Buderus Logatherm WPT 270/2 A-S | TČ | 4 | 4x 2kW | TČ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4
124 | IC5000206288 | Olomouc - Ústřední stavědlo | Jeremenkova 11 | A |  | Sympatik PNV zaplavování UT XL | VS | 1 | 150kW | VS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
125 | IC6000315233 | Olomouc - admin.budova | Nerudova 1 | A |  | Sympatik VNV UT XL 400 ÚT | VS | 1 | 400kW | VS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
126 | IC6000383742 | Olomouc, hl. nádraží (sklep) | Jeremenkova 23 | A | suterén | ZOV Quantum Q7-50-NRRS W | ZP- ohřev | 1 | 16,5kW | ZP-ohřev | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
127 | IC6000383745 | Olomouc město, VB v přízemí (zázemí) | B. Němcové 83/2 | A | místnost bývalé výpr.kanceláře | Brötje Heizung WBS 22 s ohřevem TUV | MK | 1 | 22kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
128 | IC6000383745 | Olomouc město, VB, (byt 1) | B. Němcové 83/2 | A | byt - koupelna 1NP | Protherm Tiger Condens 18/25 KKZ 42-A | MK | 1 | 25kw | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
129 | IC6000383745 | Olomouc město, VB, (byt 2) | B. Němcové 83/2 | A | byt - koupelna 1NP | PROTHERM TIGER CONDENS 18/25 KKZ 42-A | MK | 1 | 25kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
130 | IC6000383746 | Olomouc Nová Ulice, VB (zázemí) | Poupětova 135/2 | A | zázemí+šatny pro výpravčí | BRÖTJE BGB 28E | MK | 1 | 28kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
131 | IC6000383746 | Olomouc Nová Ulice, VB (byt 1. patro) | Poupětova 135/2 | A | byt-předsíň 1NP | VIADRUS NAOS K4 (typ: K4G3H24ZW) | MK | 1 | 24kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
132 | IC6000384813 | Osíčko-RZZ, VB (kotelna - přízemí) | Osíčko 129 | C | RZZ-kotelna (přízemí) | THERMONA THERM DUO 50 (K1 a K2 mají spol.komín) | MK | 2 | 2x 45kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
133 | IC6000384810 | Osíčko, VB dopravní kancelář | Osíčko 129 | C | zázemí doprav.kanceláře | Thermona THERM 28 TLXZ | MK | 1 | 28kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
134 | IC6000110643 | Otrokovice, Nádražní 272 (RZZ) | Nádražní 272 | C | samostat.míst.pod schody 1NP | Brötje WGB 50 i CZ | MK | 1 | 49,5kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
135 | IC6000383284 | Otrokovice, VB (kotelna) pravý | Nádražní 272 | C | kotelna-suterén 1PP | BAXI SLIM 1.4000 iN | MK | 1 | 40kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
136 | IC6000383284 | Otrokovice, VB (kotelna) levý | Nádražní 272 | C | kotelna-suterén 1PP | Protherm PANTHER CONDENS 30 KKO-A (H-CZ) RL | MK | 1 | 35kW | ZP | 1 | 1 |  |  | 1
137 | IC6000383430 | Písečná, VB (celé přízemí) | Písečná 128 | D | technická místnost 1NP | Brötje WBS 22 i CZ | MK | 1 | 22kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
138 | IC6000383859 | Pivín VB | Pivín 245 | B | suterén (prostřední kotel) | Viadrus Naos K4 | MK | 1 | 38kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
139 | IC6000383436 | Postřelmov, VB | Klubovní 125 | C |  | JUNKERS Ceraclass ZSC24-MFA | MK | 1 | 24kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
140 | IC5000206281 | Prostějov - stavědlo 1 | 49.4750136N, 17.1296303E | A | kotelna-přízemí | DESTILA DPL 18A | MK | 1 | 18kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
141 | IC5000206208 | Prostějov - stavědlo 2 | 49.4685647N, 17.1295444E | A | kotelna-přízemí | IMMERGASS NIKE STAR 24 3E | MK | 1 | 24kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
142 | IC6000315234 | Prostějov - provozní budova | Pražská 2943 | A | kotelna admin.budovy | BROTJE WGB 50i | MK | 1 | 47,9kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
143 | IC6000315234 | Prostějov provoz.budova - byt 1 | Pražská 2943 | A | byt 2NP | Baxi Luna 3 Comfort 240Fi | MK | 1 | 26,9kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
144 | IC6000315234 | Prostějov provoz.budova - byt 2 | Pražská 2943 | A | byt-vstupní chodba | Baxi Luna 3 Comfort 240Fi | MK | 1 | 26,9kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
145 | IC6000315238 | Prostějov - TO dílny | Pražská 2943 | A | dílny TO (přízemí) | BROTJE WGB 50i | MK | 1 | 47,9kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
146 | IC6000315240 | Prostějov - TO hala pro mot.vozík | 49°28'8.630"N, 17°7'43.956"E | A | hala-kotelna (přízemí) | LS-kamna TROPIC 50 TURBO | LT-TP | 1 | 46 kW | TP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
147 | IC6000383861 | Prostějov hl.n. VB- byt (neobsazeno) | Janáčkova 3159 | A | byt-chodba 3NP | Brötje WHBC 22/24D | MK | 1 | 22kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
148 | IC6000383861 | Prostějov hl.n. kotelna | Janáčkova 2 | A | kotelna- 1PP | K1-Viessmann Vitodens B2HA mají společ. K2-Viessmann Vitodens B2HA komín | VK | 2 | 2x 120kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
149 | IC6000383861 | Prostějov hl.n. kotelna | Janáčkova 2 | A | kotelna- 1PP | K3-Viessmann Vitodens B2HA mají společ. K4-Viessmann Vitodens B2HA komín | VK | 2 | 2x 120kW | ZP | 1 | 1 |  |  | 2
150 | IC6000383854 | Prostějov m.n.- prov.budova (byt 1) | Sladkovského 3162 | A | byt | Karma BETA 5 | PT | 1 | 5,6 kW | ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
151 | IC6000383854 | Prostějov m.n.- prov.budova (byt 2) | Sladkovského 3162 | A | byt 2-obývací pokoj | Karma BETA 4M 236 | PT | 1 | 3,5 kW | ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
152 | IC6000383854 | Prostějov m.n.- prov.budova (byt 2) | Sladkovského 3162 | A | byt 2-ložnice | Karma BETA 4M | PT | 1 | 3,5 kW | ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
153 | IC6000383854 | Prostějov m.n.- prov.budova (byt 2) | Sladkovského 3162 | A | byt 2-kuchyň | Karma BETA 4 | PT | 1 | 3,5 kW | ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
154 | IC6000383854 | Prostějov m.n.- prov.budova (byt 3) | Sladkovského 3162 | A | byt 3-kuchyň | MORA 6140 | PT | 1 | 4,85kW | ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
155 | IC6000383854 | Prostějov m.n.- prov.budova (byt 3) | Sladkovského 3162 | A | byt 3-pokoj | MORA 6140 | PT | 1 | 4,85kW | ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
156 | IC6000383854 | Prostějov m.n.- prov.budova (byt 3) | Sladkovského 3162 | A | byt 3-zadní místnost | MORA 6140 | PT | 1 | 4,85kW | ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
157 | IC6000383854 | Prostějov m.n.- prov.budova (byt 4) | Sladkovského 3162 | A | byt 4-kuchyň 2NP | Viadrus Naos K4 | MK | 1 | 24kw | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
158 | IC6000383862 | Prostějov m.n.-VB (byt 1) | Sladkovského 3162/1 | A | byt 1-kuchyň 2NP | Plynový ZOV Micro (od fy Ariston) | ZP- ohřev | 1 | 5,2kW | ZP-ohřev | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
159 | IC6000383862 | Prostějov m.n.-VB (byt 1) | Sladkovského 3162/1 | A | byt-obývací pokoj 2NP | Thorma krbová kamna CREMONA | O-TP | 1 | 4-12kW | TP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
160 | IC6000383862 | Prostějov m.n.-VB (byt 1) | Sladkovského 3162/1 | A | byt 1-kuchyň | MORA 6140 | PT | 1 | 4,85kW | ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
161 | IC6000383862 | Prostějov m.n.-VB (byt 1) | Sladkovského 3162/1 | A | byt 1-ložnice | MORA 6140 | PT | 1 | 4,85kW | ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
162 | IC6000383862 | Prostějov m.n.-VB (byt 1) | Sladkovského 3162/1 | A | byt 1-pokoj | MORA 6140 | PT | 1 | 4,85kW | ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
163 | IC6000383862 | Prostějov m.n.-VB (wc soc.zázemí) | Sladkovského 3162/1 | A | wc-soc.zázemí | Protherm Panther Condens 30 KKO-A | MK | 1 | 24kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
164 | IC7000022396 | Přerov CDP | Tovární 3286/12C | A | kotelna 1NP | K1,K2,K3 - Buderus Logamax Plus GB 82kW | VK | 0 | 3x 82kW | ZP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
165 | IC6000383737 | Přerov VB | Husova 1 | A |  | typ výměníku (pára-voda): 111-159 | VS | 1 | 628kW | VS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
166 | IC6000378233 | Přerov - budova HZS, kotelna 1. P.P. | Tovární 439/14 | A | kotelna 1PP | K1, K2 - BROTJE HEIZUNG WGB 90i | VK | 2 | 2x 90kW | ZP | 2 | 2 | 1 | 1 | 2
167 | IC6000378235 | Přerov - HZS speciální služby (kotelna) | Tovární | A | kotelna, střední trakt, přízemí | K1, K2- Brötje WGB EVO 20i | MK | 2 | 2x 27kW | ZP | 2 | 2 | 1 | 0 | 2
168 | IC5000237228 | Přerov - stavědlo č.1 | Přerov, parcel.č. 6874 | A |  | elektrokotel | EK | 1 |  | el.kotel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
169 | IC5000237234 | Přerov - Lověšice, stavědlo č.9 | Lověšice parcel.č.395 | A |  | elektrokotelna | EK | 1 | 24kw | el.kotel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
170 | IC6000383822 | Příkazy- VB (byt 1) | Příkazy 144 | A | byt 1-kuchyň 1NP | Variant SL 18D (Emis.tř.4) | K-TP | 1 | 18kW | TP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
171 | IC6000383822 | Příkazy- VB (byt 1) | Příkazy 144 | A | byt 1-kuchyň 2NP | PETRY | O-TP | 1 | 5-7kW | TP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
172 | IC5000178475 | Ramzová - budova zastávky (klíče: Jiří Vlček) | Ramzová 335 | D |  | Imergas Victrix X24 2I | MK | 1 | 23,6kW | ZP | 1 | 1 | 0 - budova je prázdná | 0 | 1
173 | IC6000384865 | Rožnov pod Radhoštěm VB | Nádražní 492 | D |  | Bosch TronicHeat 3500 | EK | 1 | 24kw | el.kotel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
174 | IC5000178406 | Ruda n.M.- SD č.49 | Linhartova 124 | C | kotelna 1NP | OPOP H425 EKO-U (Emis.tř.4) | K-TP | 1 | 25kW | TP | 1 | 2 | 0 | 0 | 1
175 | IC6000383385 | Ruda nad Moravou VB +byt | Linhartova 125 | C |  | MITSUBISCHI Maduran ELECTRIC PUHZ - SHW 140Y HA | TČ | 1 | 14kW | TČ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
176 | IC6000188796 | Říkovice-žst: budova SZZ-ET (RZZ) | Říkovice 72 | B | samostat.míst.ve 2NP budovy releového zapezpečení | Brötje BGB EVO 28i | MK | 1 | 28kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
177 | IC6000383280 | Říkovice, VB, čp. 72 (byt) | Říkovice 72 | B | sklep | MODRATHERM PKM 12 S | MK | 1 | 12kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
178 | IC6000383821 | Senice na Hané VB - kotelna | Nádražní 227 | A | kotelna-suterén | VIADRUS NAOS K5 | MK | 1 | 24kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
179 | IC6000383615 | Slavičín, VB (byt) | Nádražní 86 | E | byt-koupelna 2NP | PROTHERM PANTHER 24KTV (v os. vlastnictví) | MK | 1 | 24kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
180 | IC6000383281 | Staré Město u UH, VB (volné prostory k pronájmu) | Nádražní 692 | D | prodejna 1NP | PROTHERM GEPARD Condens 25MKO-A | MK | 1 | 25kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
181 | IC6000383281 | Staré Město u UH, VB - restaurace | Nádražní 692 | D | kotelna-sklep 1PP | levý K1: VIADRUS G34 5Z (K2: VIADRUS G34 4Z - MIMO PROVOZ) | MK | 1 | 40kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
182 | IC6000383281 | Staré Město u UH, VB - Pokladny | Nádražní 243 | D | chodba 1NP | K1-Brötje HEIZUNG WGB 50i | MK | 1 | 48kw | ZP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
183 | IC6000383281 | Staré Město u UH, VB - Tranzito | Nádražní 243 | D | technická místnost-sprcha 1NP | K2-Brötje HEINZUNG WGB EVO 38i | MK | 1 | 38kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
184 | IC6000383281 | Staré Město u UH, VB - koupelna 2NP | Nádražní 243 | D | koupelna-wc ve 2NP uprostřed | K3-Brötje HEIZUNG WGB EVO 28i | MK | 1 | 28kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
185 | IC6000383281 | Staré Město u UH, VB- 2NP | Nádražní 243 | D | byt 2NP | K4-Brötje WBS 22i | MK | 1 | 22kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
186 | IC6000383281 | Staré Město u UH, VB (byt-levý) | Nádražní 243 | D | byt 2NP (vlevo) | PROTHERM Gepard Condens 12 MKO-A (H-CZ) | MK | 1 | 12kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
187 | IC6000383281 | Staré Město u UH, VB (byt-pravý) | Nádražní 243 | D | byt 2NP (vpravo) | PROTHERM GEPARD CONDENS 12MKO-A (H-CZ) | MK | 1 | 12kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
188 | IC6000383281 | Staré Město u UH, VB (byt-prostřední) | Nádražní 243 | D | prostřední byt 2NP-koupelna | PROTHERM TIGER CONDENS 18/25KKZ | MK | 1 | 25kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
189 | IC6000385619 | Staré Město u UH, staniční WC | Nádražní 243 | D | samostat.budova-veř. Wc(kancelář 1NP) | Protherm Gepard Condens 25MKO A (H-CZ) | MK | 1 | 25kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
190 | IC6000328516 | Staré Město, Provoz.budova -plynová kotelna TO | Nádražní č.p.2216 | D | kotelna 1NP | K1,K2-Baxi Luna Duo-Tec 1.35 | MK | 2 | 2x 33kW | ZP | 2 | 2 | 1 | 0 | 2
191 | IC6000315148 | Staré Město, kolejová hala -mechanizační středisko | Nádražní č.p.2216 | D | dílna 1NP | Apen Group AermaxLine | ZP-agregát | 2 | 2x 24kW | ZP-agregát | 2 | 2 | 1 | 0 | 2
192 | IC6000328518 | Staré Město-sklad TO, TD | Nádražní č.p.2216 | D | dílna naproti hl.buodvy v 1NP | Protherm Panther 12 KTO-A/1, 12kW | MK | 1 | 12kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
193 | IC5000206012 | Štěpánov - SDč. 517 | Štěpánov,strážní domek 144 | A | byt-ložnice | krbová kamna (společný komín) | O-TP | 1 | 9kW | TP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
194 | IC5000206012 | Štěpánov - SDč. 517 | Štěpánov,strážní domek 144 | A | byt-kuchyň | kachlový sporák (společný komín) | O-TP | 1 | 9kW | TP |  |  | 0 | 0 | 0
195 | IC5000206013 | Štěpánov SD č. 519 | Březce 738 | A | kotelna/sklad paliva ve dvorním traktu SD 1NP | krbová kamna HAAS SOHN s výměníkem | LT-TP | 1 | 18kW | TP | 1 | 2 | 0 | 0 | 1
196 | IC6000383777 | Štěpánov, VB (prádelna) | Za drahou 169/8 | A | zázemí prádelny (přízemí) | BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 072-24 | MK | 1 | 23kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
197 | IC6000383777 | Štěpánov, VB (DK+komer.prostory pronaj.obci) | Za drahou 169/8 | A | kuchyňka | VAILANT VU246/5 | MK | 1 | 25kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
198 | IC6000383777 | Štěpánov, VB (byt) | Za drahou 169/8 | A | technická místnost bytu v 2NP | VIADRUS NAOS K4 | MK | 1 | 24kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
199 | IC6000383313 | Šternberk, VB (kotelna) | Nádražní 1705/48 | A |  | Protherm RAY 21 KE / 1K EU | EK | 1 | 21kW | el.kotel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
200 | IC6000383438 | Šumperk - provozní budova - kotelna 1.P.P. | Uničovská 2645/1 | C | kotlna 1PP | K 1 - BROTJE Eco Therm Plus WGB 50H | MK | 1 | 49kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
201 | IC6000383438 | Šumperk - provozní budova - kotelna 1.P.P. | Uničovská 2645/1 | C | kotlna 1PP | K 2 - BROTJE Eco Therm Plus WGB 90H | VK | 1 | 90kW | ZP | 1 | 1 |  |  | 1
202 | IC6000383383 | Šumperk VB - kotelna 1NP | Jesenická 464/4 | C | kotelna 2NP | K1 -Brötje WGB 90i mají K2- Brötje WGB 90i společ.komín | VK | 2 | 2x 90kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
203 | IC6000383383 | Šumperk VB - pošta | Jesenická 464/4 | C |  | VIESSMANN Vitopend 100 | MK | 1 | 24kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
204 | IC5000178536 | Šumperk - stavědlo č.2 | Lidická 478/70 | C |  | VIADRUS Naos K4 | MK | 1 | 33kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
205 | IC5000178487 | Tomíkovice-služební budova (byt) | Žulová-Tomíkovice č.p.389 | E | sklep | kotel OPOP H 430 (umístění-sklep) Emis.tř.:0 | K-TP | 1 | 30kW | TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
206 | IC6000383820 | Třebčín-VB, (byt 1) | Třebčín 156, Lutín-Třebčín 783 42 | A | byt-kuchyň 1NP | lokální - kuchyňská kamna na TP | O-TP | 1 | 9kW | TP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
207 | IC6000383820 | Třebčín-VB, (byt 1) | Třebčín 156, Lutín-Třebčín 783 42 | A | byt-koupelna 1NP | lokální - lázeňská kamna | O-TP | 1 | 9kW | TP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
208 | IC6000383820 | Třebčín-VB, (byt 1) | Třebčín 156, Lutín-Třebčín 783 42 | A | byt-obývací pokoj 1NP | lokální - krbová kamna na TP | O-TP | 1 | 9kW | TP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
209 | IC6000383620 | Třebětice VB (šatna-kuchyň.kout) | Třebětice 106 | B | šatna-kuchyň.kout | Karma BETA 2 | PT | 1 | 2kW | ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
210 | IC6000383620 | Třebětice VB | Třebětice 106 | B | sklad prac.pomůcek | Karma BETA 2 | PT | 1 | 2kW | ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
211 | IC6000383620 | Třebětice VB | Třebětice 106 | B | dopravní kancelář | L- Karma BETA 3 | PT | 1 | 3kW | ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
212 | IC6000383620 | Třebětice VB | Třebětice 106 | B | dopravní kancelář | P- Karma BETA 3 | PT | 1 | 3kW | ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
213 | IC6000383620 | Třebětice VB | Třebětice 106 | B | čekárna | Karma BETA 5 | PT | 1 | 4,7kW | ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
214 | IC6000383620 | Třebětice VB | Třebětice 106 | B | umývárna | Karma BETA 3 | PT | 1 | 3kW | ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
215 | IC6000383620 | Třebětice VB | Třebětice 106 | B | wc | Karma BETA 2 | PT | 1 | 2kW | ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
216 | IC6000383620 | Třebětice VB | Třebětice 106 | B | úklidová místnost /šatna+útulek/ | Karma BETA 5 | PT | 1 | 5kW | ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
217 | IC6000383620 | Třebětice VB | Třebětice 106 | B | místnost RZZ | Karma BETA 3 | PT | 1 | 3kW | ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
218 | IC6000383620 | Třebětice VB | Třebětice 106 | B | dílna RZZ | Karma BETA 2 | PT | 1 | 2kW | ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
219 | IC6000383620 | Třebětice VB | Třebětice 106 | B | sklad materiálu | Karma BETA 2 | PT | 1 | 2kW | ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
220 | IC6000383620 | Třebětice VB | Třebětice 106 | B | zavazadla | Karma BETA 2 | PT | 1 | 2kW | ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
221 | IC6000383620 | Třebětice VB | Třebětice 106 | B | strojovna MPZ | Karma BETA 2 | PT | 1 | 2kW | ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
222 | IC6000328517 | Uherské Hradiště-úschovna kol a zavazadel (býv.) | 49°3'59.518"N, 17°27'27.546"E (ul.Nádražní) | D | budova vedle VB-stanoviště vedoucího posunu 1NP | Protherm Panther 25 KOV | MK | 1 | 24,6kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
223 | IC6000383318 | Uherské Hradiště, VB (kotelna - sklep) | Nádražní 212 | D | kotelna-sklep 1PP | Brotje Heizung BGB 50i (K1 a K2 mají spol.komín) | MK | 2 | 2x 49kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
224 | IC6000383318 | Uherské Hradiště, VB (restaurace) | Nádražní 212 | D | bufet 1NP | PROTHERM Gepard 18/25 MKV | MK | 1 | 18kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
225 | IC6000383318 | Uherské Hradiště, VB (vřejné WC) | Nádražní 212 | D | VB-veř.wc,úklidová místnost 1NP | PROTHERM Gepard 25MKO | MK | 1 | 25kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
226 | IC6000383318 | Uherské Hradiště, VB (nebyt. Prostor - půda) | Nádražní 212 | D | nebyt.prostor ve 3NP, chodba | PROTHERM Panther condens 24/25 KKV-A | MK | 1 | 25kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
227 | IC6000383318 | Uherské Hradiště, VB (byt č.2; 1. patro) | Nádražní 212 | D | byt- vstupní chodba 1NP | Protherm Tiger 25 KKZ 42-A | MK | 1 | 25kw | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
228 | IC6000383318 | Uherské Hradiště, VB (byt č.4; 1.patro) | Nádražní 212 | D | byt (vpravo) 1NP - kuchyně | Kondenz. Protherm Tiger Cond. 18/25KKZ | MK | 1 | 18,5kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
229 | IC6000383318 | Uherské Hradiště, VB (byt č.1; 1.p.) | Nádražní 212 | D | byt (vlevo) 1NP - vstupní chodba | VIADRUS NAOS K4 K4G2H242W | MK | 1 | 24kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
230 | IC6000383318 | Uherské Hradiště, VB (byt 2NP) | Nádražní 212 | D | byt (vlevo) 2NP | Protherm Gepard Condens 12MKO | MK | 1 | 12kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
231 | IC6000383613 | Uherský Brod, VB (kotelna - půda) | Pod Valy 1046 | D | kotelna v půdním prostoru | BAXI Luna Platinum+ 1.32 | MK | 2 | 2x 34,9kW | ZP | 2 | 2 | 1 | 1 | 2
232 | IC6000383319 | Uherský Ostroh, VB (kotelna -sklep) | Uherský Ostroh 369 | D | kotelna ve sklepě 1PP | Protherm Panther Cond. 25KKO | MK | 1 | 24,5kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
233 | IC6000383311 | Uničov, VB (zázemí za DK) | Nádražní 551/6 | B | kuchyňka -přízemí | BUDERUS LOGAMAX U052-24K | MK | 1 | 24kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
234 | IC5000231381 | Valašská Polanka, provozní budova (RZZ) | Val. Polanka 168 | E |  | Protherm RAY 24KE/14EU | EK | 1 | 24 kW | el.kotel | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
235 | IC6000384862 | Valašská Polanka VB(kotelna sklep) | Val. Polanka 168 | E | kotelna ve sklepě 1PP | Brötje BGB 50i (K1 a K2 mají spol.komín) | MK | 2 | 2x 49,5kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
236 | IC6000315159 | Valašské Meziříčí, Nádražní č.p.913 Hala MUV | Nádražní 913 | C | hala MUV | Impresind Ray-Red 2 Infrazářič 3x | ZP-infrazářič | 3 | xxx | ZP-infrazářič | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
237 | IC6000315154 | Valašské Meziříčí,provozní budova suter. | Nádražní 913 | C | soc.budova OŘ, místnost ve sklepě 1PP | K1, K2 - Brötje WGB EVO 28H a Brötje WHBS 30C (spol.komín) | MK | 2 | 28kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
238 | IC6000384817 | Valašské Meziříčí VB (kotelna 1a) | Nádražní 545 | C | kotelna 1a - sklep 1PP | Viadrus G42 ECO 49 kW (K1 a K2 mají spol.komín) | MK | 2 | 2x 49kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 0 | 2
239 | IC6000384817 | Valašské Meziříčí VB (kotelna 1b) | Nádražní 545 | C | kotelna 1b - sklep 1PP | Viadrus G42 ECO 49 kW (K3 a K4 mají spol.komín) | MK | 2 | 2x 49kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 0 | 2
240 | IC6000407603 | Valašské Meziříčí RZZ 2ks kotlů ohřev TUV (kotelna 2) | Nádražní 545 | C | kotelna 2 - sklep 1PP | Viadrus G42 ECO 49 kW ohřev TUV (K1 a K2 mají spol.komín) | MK | 2 | 2x 49kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
241 | IC6000383432 | Vápenná-VB (byt) | Vápenná 270 | D | kotelna 1NP | OPOP H 420 (Emis.tř.:3) | K-TP | 1 | 22kW | TP | 1 | 2 | 0 | 0 | 1
242 | IC6000315244 | Velká Bystřice- TO | Nádražní II 198 | A | kotelna-suterén | BROTJE HEIZUNG ECO THERM PLUS (WGB EVO 28H) | MK | 1 | 28kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
243 | IC6000315244 | Velká Bystřice- TO (byt) | Nádražní II 198 | A | byt-koupelna 2NP | Brötje WHBC 22/24C | MK | 1 | 22kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
244 | IC6000383786 | Velká Bystřice, VB (přízemí DK) | Nádražní I 201 | A | kancelář doprav.budovy 1NP | PROTHERM GEPARD CONDENS | MK | 1 | 25kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
245 | IC6000383786 | Velká Bystřice, VB (byt 1) | Nádražní I 201 | A | byt 1-koupelna 2NP | Brötje Heizung 22/24 | MK | 1 | 22kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
246 | IC6000383786 | Velká Bystřice, VB (byt 2) | Nádražní I 201 | A | byt 2-koupelna 2NP | Protherm Panther Condens 25 KKO-A (H-CZ) R2 | MK | 1 | 25kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
247 | IC6000383786 | Velká Bystřice, VB (byt 2) | Nádražní I 201 | A | byt 2-obývací pokoj 2NP | krbová kamna Fiko | O-TP | 1 | 8kW | TP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
248 | IC6000383494 | Vidnava - Velká Kraš, VB (byt 1) | Velká Kraš 320 | E |  | lok.t. - krbová kamna | O-TP | 1 | 9kW | TP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
249 | IC6000383494 | Vidnava - Velká Kraš, VB (byt 2) | Velká Kraš 320 | E |  | VIADRUS NAOS K4 | MK | 1 | 24kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
250 | IC6000383823 | Vrbátky-VB (byt) | Vrbátky 63 | A | byt-předíň (přízemí) | Brötje Heizung WHBC 22/24D s ohřevem TUV | MK | 1 | 4,9-22kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
251 | IC6000383823 | Vrbátky-VB (dopravní kancelář) | Vrbátky 63 | A | místnost VB (doprav.kancelář) | DAKON P26 Lux | MK | 1 | 26kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
252 | IC5000231383 | Vsetín, budova RZZ | Nemocniční 2165 | D | kotelna 1NP | Viessmann Vitogas 200F (K1 a K2 mají spol.komín) | MK | 2 | 2x 48kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
253 | IC6000384861 | Vsetín, VB (kotelna - přízemí) | Nádražní 649 | D |  | Thermona Therm EL 38 | EK | 1 | 40kW | el.kotel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
254 | IC6000383346 | Zábřeh n.M.- VB | U Nádraží 1626/6 | B | kotelna 1PP | K1 -Brötje WGB 90i mají K2- Brötje WGB 90i společ.komín | VK | 2 | 2x 90kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
255 | IC6000305281 | Zábřeh n.M.-budova RZZ - Dopravní kancelář | U Nádraží 2331/8 | B |  | BROTJE WBS 22 H | MK | 1 | 22kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
256 | IC6000325501 | Zborovice - VB (byt 1) | Nádražní 147 | B | byt - ložnice 2NP | Kovosmalt Filakovo U5P | O-TP | 1 | 6,3kW | TP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
257 | IC6000325501 | Zborovice - VB (byt 1) | Nádražní 147 | B | byt - kuchyně 2NP | krbové kamna Wamsler Haus und Küchentechnik | O-TP | 1 | 6,5kW | TP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
258 | IC6000383286 | Zlín - Malenovice VB | Bezručova 245 | C | technická místnost v zadní části budovy 1NP | DAKON DUA 24 CK/DK | MK | 1 | 24kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
259 | IC6000383286 | Zlín Malenovice, VB (byt) | Bezručova 245 | C | byt-samostat.místnost 1NP | OPOP H 418 | K-TP | 1 |  | TP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
260 | IC6000383286 | Zlín Malenovice, VB (byt) | Bezručova 245 | C |  | elektrokotel | EK | 1 | xxx | el.kotel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
261 | IC6000383277 | Zlín střed - Tranzito, Admin. budova (přízemí) | Trávník 568 | C | místnost 1 NP | Protherm Gepard Condens MKO 25-A (H-CZ) | MK | 1 | 26,5kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
262 | IC6000383277 | Zlín střed- ROC Zlín, Admin. budova (přízemí) | Trávník 568 | C | kancelář 1NP | Protherm Gepard Condens MKO 25-A (H-CZ) | MK | 1 | 26,5kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
263 | IC6000383287 | Zlín střed, VB | Trávník 543 | C | odpočinková místnost ve 2NP | Viadrus K4 K4G3H242W | MK | 1 | 24kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
264 | IC6000383287 | Zlín střed, VB | Trávník 543 | C | bufet 1NP | THERMONA THERM 28TLX.A | MK | 1 | 28kW | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
265 | IC6000383287 | Zlín střed, VB (pravý kotel) | Trávník 543 | C | technická místnost 1NP | THERMONA THERM 28TLX.A | MK | 1 | 28kW | ZP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
266 | IC6000383287 | Zlín střed, VB (levý kotel) | Trávník 543 | C | technická místnost 1NP | Vaillant VU OST 282E | MK | 1 | 28kW | ZP | 1 | 1 |  | 1 | 1
267 |  | Žulová OD č.247 (byt 1NP) | Nádražní 247 | E | kotelna PP | OPOP H 425 EKO (Emis.tř.:4) | K-TP | 1 | 25kW | TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | VZDÁLENÝ DOHLED - SERVER | [5 empty] | 1
[8 empty] | 295 |  |  | 209 | 254 | 98 | 70 | 247