## soupis prací
SOUPIS PRACÍ
Název stavby : |  | Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v žst. Strakonice | [5 empty] | Číslo stavby
Název PS : |  | Hlasové orientační majáčky žst. Strakonice | [5 empty] | Číslo PS | PS 223.1
Datum zpracování : |  | IV_2013 | [5 empty] | Datum aktualizace :
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže |  |  |  | Technická
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  | specifikace
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 12
Díl: | M01 | Kabeláž
1 | 742GEA.2 | KABELOVÁ VEDENÍ KABELY NN VÍCEŽILOVÉ CU PRŮŘEZ DO 6 MM2 - CYKY 3x2,5 | M | 580 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 75H115 | VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ULOŽENÍ KABELU SDĚLOVACÍ VNITŘNÍ DO 10 P DO LIŠTY - VKL 40x20 | M | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 75H314 | VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ROZVODY KRABICE ROZVODNÉ VELKÉ DO ZDI - pro přep. ochrany a rozbočení | KUS | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 701DBC | Průraz zdivem v cihlové zdi tl. 30 - 60cm | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | 744CCB.2 | PŘÍSTROJE, UZEMNĚNÍ JISTÍCÍ, SPÍNACÍ A MĚŘÍCÍ JISTIČE NN DO 100A - jistič 6A/1/C | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | 744CCB | PŘÍSTROJE, UZEMNĚNÍ JISTÍCÍ, SPÍNACÍ A MĚŘÍCÍ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY NN DO 100A - tř. D s kont. poruchy | KUS | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | 744DAA.1 | PŘÍSTROJE JISTÍCÍ, SPÍNACÍ A MĚŘÍCÍ - svodič blesk. proudů F-Pe s kontr. poruchy | KUS | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | 744DAA.2 | PŘÍSTROJE JISTÍCÍ, SPÍNACÍ A MĚŘÍCÍ - svodič blesk. proudů N-Pe | KUS | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | 744DAA.4 | PŘÍSTROJE JISTÍCÍ, SPÍNACÍ A MĚŘÍCÍ - rázová tlumivka | KUS | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | 744DAA.5 | PŘÍSTROJE JISTÍCÍ, SPÍNACÍ A MĚŘÍCÍ- proudový chránič | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | 649999 | Podíl přidružených montážních prací a materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M01 | Kabeláž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M02 | Majáček
12 | 75D217 | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ - hlasový majáček ,vč. nahrání | KUS | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | 75I140 | PROUDOVÉ ZDROJE TRANSFORMÁTORY, ZDROJE UPS … | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M02 | Majáček |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M99 | Ostatní práce ceníku "M"
14 | 75E121-S | Dozor pracovníků | HOD | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | 75E222 | CELKOVÁ PROHLÍDKA A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 | 75E223 | Programování | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17 | 75E126 | Oživení, odzkoušení - vč. protokolu | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18 | 747GAD | Zaškolení obsluhy a údržby - vč. protokolu | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 | 747FA | MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ -měřící protokoly | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 | 02940 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE | KPL | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M99 | Ostatní práce ceníku "M" |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A1: položkový rozpočet SO, PS se vyplní jak v přípravné dokumentaci PD (formou agregovaných položek) tak v projektu stavby PS popř. souhrnném projektovém řešení PSŘ. V PS (PSŘ) se zpracovává položkový rozpočet.
Součet za Díl