## soupis prací
SOUPIS PRACÍ | [6 empty] | majitel HIM: | [6 empty] | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
Název stavby : |  | Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v žst. Strakonice | [5 empty] | Číslo stavby | [5 empty] | hlavičky objektu
Název SO : |  | Rádiová zařízení žst. Strakonice | [5 empty] | Číslo SO | PS 227 |  |  |  |  | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 4_2013 | [5 empty] | Datum aktualizace : | [5 empty] | hlavičky objektu
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže |  |  |  |  | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | nadpisy sloupců
Díl: | M46 | Zemní práce
1 | 13131 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 4 | M3 | 27.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT | M3 | 9 | [5 empty] | 0
3 | 27231 | ZÁKLADY Z PROST BETONU | M3 | 18.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 701DBC | Průraz zdivem v cihlové zdi tl. 30 - 60cm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | 741EBB | Utěsnění otvoru vč. těsnící pěny | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | 74R010 | Zaměření skutečného stavu trakčního vedení - 1 stožár | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | 702AA0 | Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km | t | 33.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | 702AB0 | Odvoz zeminy a štěrku - za každých dalších 5 km | t | 33.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M46 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M22 | Kabeláž
9 | 75H115 | VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ULOŽENÍ KABELU SDĚLOVACÍ VNITŘNÍ DO 10 P DO LIŠTY - VKL 40x20 | M | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | 75H162 | VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ULOŽENÍ KABELU KOAXIÁLNÍ OPŘEDENÝ MĚDĚNÝM DRÁTKY NA PŘICHYTKY | M | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | 75H231 | VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY DODÁVKA KABELU KOAXIÁLNÍ OPŘEDENÝ MĚDĚNÝMI DRÁTKY - 50ohm, nízkoztrátový | M | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | 75H313.1 | VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ROZVODY KRABICE ROZVODNÉ VELKÉ NA OMÍTKU - zásuvka na zeď s list. kr. | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | 75H313.2 | VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ROZVODY KRABICE ROZVODNÉ VELKÉ NA OMÍTKU - zásuvkový adaptér tř.D + Ethernetu | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | 75H314.2 | VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ROZVODY KRABICE ROZVODNÉ VELKÉ DO ZDI - pro ochrany a svodiče | KUS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | 75I510-R | Proudové zdroje akumulátorové baterie stojan atypický dřevěný - skříň akumulátoru dřevěná… | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 | 75I530-R | PROUDOVÉ ZDROJE AKUMULÁTOROVÉ BATERIE BLOK AKUBATERIE 33Ah,55Ah… | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17 | 75B619-R | DODÁVKA ODDĚLOVACÍHO TRANSFORMÁTORU - oddělovací člen | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18 | 742GAA | KABEL. VEDENÍ KABELY NN JEDNOŽILOVÉ CU PRŮŘEZ DO 35 MM2 - CY6 ŽZ , CY10ŽZ | M | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 | 742GEA.2 | KABELOVÁ VEDENÍ KABELY NN VÍCEŽILOVÉ CU PRŮŘEZ DO 6 MM2 - CYKY 3x2,5 | M | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 | 744CCB.2 | PŘÍSTROJE, UZEMNĚNÍ JISTÍCÍ, SPÍNACÍ A MĚŘÍCÍ JISTIČE NN DO 100A - jistič 6A/1 s N pólem | KUS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 | 744CCB.3 | PŘÍSTROJE, UZEMNĚNÍ JISTÍCÍ, SPÍNACÍ A MĚŘÍCÍ JISTIČE NN DO 100A - jistič 10A/1/C | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 | 744DAA.3 | PŘÍSTROJE JISTÍCÍ, SPÍNACÍ A MĚŘÍCÍ - svodič blesk. proudů | KUS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 | 744DAA.4 | PŘÍSTROJE JISTÍCÍ, SPÍNACÍ A MĚŘÍCÍ - rázová tlumivka | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 | 744DAA.5 | PŘÍSTROJE JISTÍCÍ, SPÍNACÍ A MĚŘÍCÍ- proudový chránič | KUS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 | 75K453 | SDĚLOVACÍ A DATOVÉ RADIOVÉ SYTÉMY OCHRANA PŘED PŘEPĚTÍM KOAXIÁLNÍ PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA | KUS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
26 | 741FBA | PŘÍSTROJE, UZEMNĚNÍ UZEMŇOVACÍ VEDENÍ ZEMNÍCÍ PÁSEK V ZEMI | M | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 | 741FBK | PŘÍSTROJE, UZEMNĚNÍ UZEMŇOVACÍ VEDENÍ ZEMNÍCÍ TYČE V ZEMI | KUS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M22 | Kabeláž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M22 | Radiové zařízení |  | 0
28 | 75K425 | Sdělovací a datové radiové systémy, MRTS anténa stacionární radiostanice, vč. výložníku | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
29 | 75K436 | Sdělovací a datové radiové systémy, záznamové zařízení UPS, vč.2ks externí sady akumulátorů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
30 | 75K449 | Sdělovací a datové radiové systémy, stožáry samostatně stojící výšky 10 až 14 m - příhradový stožár 16m | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
31 | 75K456 | Sdělovací a datové radiové systémy, ochrana před bleskem, jímač s trubkou GFK a jedním HVI svodem 25m | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
32 | 75K455 | Sdělovací a datové radiové systémy, ochrana před bleskem, svod - HVI vodič 25m | M | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0
33 | 75K461 | Sdělovací a datové radiové systémy, - konektor N | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0
34 | 75K462 | Sdělovací a datové radiové systémy, - konektor úhlový N | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
35 | 75G415 | ÚLOŽNÁ VEDENÍ KABELOVÉ SOUBORY UKONČENÍ KABELŮ ROZVADĚČ RACK 19" 45U | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
36 | 75K412-R | Sdělovací a datové radiové systémy, TRS- radiointerface - 1 rozhraní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
37 | 75K413 | Sdělovací a datové radiové systémy, TRS přepínač - přepínací blok | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
38 | 75K415 | Sdělovací a datové radiové systémy, TRS anténní jednotka - směrová, vč.krytu, slučovače, držáku, nástavce | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
39 | 75K421 | SDĚLOVACÍ A DATOVÉ RADIOVÉ SYTÉMY MRS- radioblok do 19" int., vč. oživení řídící části | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
40 | 75K424 | SDĚLOVACÍ A DATOVÉ RADIOVÉ SYTÉMY MRS OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA- ovládání radiobloku | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
41 | 75K422 | SDĚLOVACÍ A DATOVÉ RADIOVÉ SYTÉMY MRS RADIOSTANICE PŘENOSNÁ vč. ext. mikrofonu | KUS | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0
42 | 75K430 | Sdělovací a datové radiové systémy, MRTS radioserver vč. SW (router,klient) a oživení řídící části | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
43 | 649999 | Podíl přidružených montážních prací a materiálu | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M22 | Radiové zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M22 | Přemístění a demontáže |  | 0
44 | TRS.1 | Příprava před přemístěním TRS | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
45 | TRS.2 | Demontáž, přemístění a nová instalace TRS | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
46 | 646420.1 | Uvedení do provozu TRS | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
47 | STE.1 | Příprava před přemístěním STE | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
48 | STE.2 | Demontáž, přemístění a nová instalace STE | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
49 | STE.3 | Závěrečná demontáž stávající STE | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
50 | VOS | Demontáž VOS | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
51 | 646420.2 | Uvedení do provozu VOS a TRS | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M22 | Přemístění a demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M22 | Ostatní
52 | 75E121-S | Dozor pracovníků | HOD | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0
53 | 75E222.1 | CELKOVÁ PROHLÍDKA A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
54 | 75E222.2 | CELKOVÁ PROHLÍDKA -UTZ | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
55 | 75E223 | Programování | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56 | 646420.3 | Měření radiových sítí - měřící vůz | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
57 | 75E226 | AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA | HOD | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
58 | 75E126 | Oživení, odzkoušení - vč. protokolu | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
59 | 747FA | MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ - měřící protokoly | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
60 | 747GAD | Zaškolení obsluhy a údržby - vč. protokolu | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
61 | 02940 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE | KPL | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M22 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A1: položkový rozpočet SO, PS se vyplní jak v přípravné dokumentaci PD (formou agregovaných položek) tak v projektu stavby PS popř. souhrnném projektovém řešení PSŘ. V PS (PSŘ) se zpracovává položkový rozpočet.
Součet za Díl