## soupis prací
SOUPIS PRACÍ | [6 empty] | majitel HIM: | [6 empty] | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
Název stavby : |  | Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v žst. Strakonice | [5 empty] | Číslo stavby | [5 empty] | hlavičky objektu
Název SO : |  | Kabelovod | [5 empty] | Číslo SO | SO 115 |  |  |  |  | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 4_2013 | [5 empty] | Datum aktualizace : | [5 empty] | hlavičky objektu
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže |  |  |  |  | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | nadpisy sloupců
Díl: | M46 | Zemní práce
1 | 701AAE | Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 701AAE.1 | Vytyčení inženýrských sítí - pevná částka | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 113338 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. NEBO CEMENT. POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 13131 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 4- vč.pažení | M3 | 560 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | 13231 | HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 4 | M3 | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT | M3 | 1160 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | 701FAD | Zřízení a odstranění pražcového provizoria vč.podbití pražců | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | 701DBC | Průraz zdivem v cihlové zdi o tloušťce do 100 cm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | 741EBB | Utěsnění otvoru vč. těsnící pěny | ks | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | 701CGP.3 | Chránička z roury PVC 110 bez výkopu - vrapovaná pr.75 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | 701CGP.5 | Chránička z roury PVC 110 bez výkopu - vrapovaná pr.110 | m | 550 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | 701CFD | Obetonování kabelovodu betonem B10 vč. dovozu | m3 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | 899520 | OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU- obet. kabel. vstupů do KK | M3 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | 451313 | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET - obet. kabelovodu | M3 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | 45152 | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO - podklad. vrstva ze ŠP, pod komory a kabelovod | M3 | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 | 701ADA | Označení kabelového vedení nebo spojky | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17 | 701FAA | Zřízení a odstranění provizorní lávky | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18 | 705294.1 | Osvětlení výkopů komor | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 | 702AA0 | Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km | t | 720 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 | 702AB0 | Odvoz zeminy a štěrku - za každých dalších 5 km | t | 720 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 | 74D080 | Dem_Odvoz betonové sutě z demolice - do vzdálenosti 20km | m3 | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 | 74D090 | Dem_Odvoz betonové sutě za každý další km | m3 x km | 116 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 | 742KAE | Vyhledání stávajícího kabelu ( měření, sonda ) | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 | 74R011 | Zaměř. skut. stavu podzem. vedení - Intravilan nebo žst. | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M46 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M22 | Kabelovod
25 | 898384.1 | KABEL KOMORY ZE ŽELBET S VÝZTUŽÍ, PŮDORYS PLOCHY DO 4,5M2, (1,9x1,3x1,65) | KUS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
26 | 898384.2 | KABEL KOMORY ZE ŽELBET S VÝZTUŽÍ, PŮDORYS PLOCHY DO 4,5M2, (1,9x1,9x1,65) | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 | 898384.3 | KABEL KOMORY ZE ŽELBET S VÝZTUŽÍ, PŮDORYS PLOCHY DO 4,5M2, (1,9x2,3x1,65) | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
28 | 898386.1 | KABEL KOMORY ZE ŽELBET S VÝZTUŽÍ, PŮDORYS PLOCHY DO 6,5M2, (2,6x2,4x3,2) | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
29 | 898386.2 | KABEL KOMORY ZE ŽELBET S VÝZTUŽÍ, PŮDORYS PLOCHY DO 6,5M2, (2,6x2,4x3,9) | KUS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
30 | 898388-R | KABEL KOMORY ZE ŽELBET S VÝZTUŽÍ, PŮDORYS PLOCHY PŘES 7,5M2, (2,6x3,6x3,2) | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
31 | 899111-R | POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ - 1630x815, dvoudílný, zádlažbový, nosnost 125,t | KUS | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
32 | 899112-R | POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ -880x880, plastový D400 | KUS | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
33 | 388155-R | TĚLESO KABELOVODU Z PLAST MULTIKANÁLŮ ŠESTIOTVOROVÝCH- vč. ohybových dílů, adaptérů,těsnění, spon | KUS | 343 |  | 0 |  | 0 |  | 0
34 | 388157-R | TĚLESO KABELOVODU Z PLAST MULTIKANÁLŮ DEVÍTIOTVOROVÝCH- vč. ohybových dílů, adaptérů, těsnění, spon | M | 539 |  | 0 |  | 0 |  | 0
35 | 388158-R1 | Ucpávky pro jednotlivé otvory multikanálu - DPCR | KUS | 384 |  | 0 |  | 0 |  | 0
36 | 388158-R2 | Ucpávky pro jednotlivé otvory multikanálu - DPSQ | KUS | 354 |  | 0 |  | 0 |  | 0
37 | 388158-R3 | Držák trubek do multikanálu KSA 110/8D | KUS | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0
38 | 642220-R | úložná vedení práce - kalibrace multikanálu… | M | 7516 |  | 0 |  | 0 |  | 0
39 | 642360-R1 | úložná vedení konstrukce kabelový rošt ocelový rošty do kab. komor na zeď - š. 120 | M | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0
40 | 642360-R2 | úložná vedení konstrukce kabelový rošt ocelový rošty do kab. komor na zeď - š. 220 | M | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0
41 | 642360-R3 | úložná vedení konstrukce kabelový rošt ocelový rošty do kab. komor na zeď - š. 322 | M | 154 |  | 0 |  | 0 |  | 0
42 | 642360-R4 | úložná vedení konstrukce kabelový rošt ocelový rošty do kab. komor na zeď - š. 422 | M | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0
43 | 642251-R | úložná vedení práce na optotrubkách utěsnění optotrubky proti vodě prázdné- utěsnění trubek a multikanálu -TDUX dle pr. | KUS | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0
44 | 642252-R | úložná vedení práce na optotrubkách utěsnění optotrubky proti vodě prázdné- utěsnění trubek a multikanálu s požární odolností EI30 | KUS | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0
45 | 649999 | Podíl přidružených montážních prací a materiálu | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M22 | Kabelovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: |  | Ostaní
46 | 75E121-S | DOZOR správce zařízení | HOD | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0
47 | 75E222.1 | CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ PROTOKOLU | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
48 | 701ADC | KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE | HOD | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
49 | 02940 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za | Ostaní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A1: položkový rozpočet SO, PS se vyplní jak v přípravné dokumentaci PD (formou agregovaných položek) tak v projektu stavby PS popř. souhrnném projektovém řešení PSŘ. V PS (PSŘ) se zpracovává položkový rozpočet.
Součet za Díl